Białystok, 26.04.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.25.2023

Przedmiot postępowania: Przedmiot postępowania: Dostawa aparatury wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 2 części

Zamawiający:

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Zamawiający informuje, iż od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.

- Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1 – dotyczy: SWZ Część V pkt. 1

Czy Zamawiający w miejsce wymaganych materiałów informacyjnych potwierdzających wymagane

parametry sprzętu dopuści karty katalogowe Wykonawcy w języku polskim, przygotowane w oparciu o oryginalne dokumenty Producenta? W przypadku oferowanych przez nas urządzeń oryginalne dokumenty Producenta są dostępne w języku angielskim i nie jest możliwe dostarczenie ich w języku polskim.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. W części V pkt 2 SWZ Zamawiający wymaga załączenia materiałów informacyjnych w języku polskim, o ile Załącznik nr 2 do SWZ nie stanowi inaczej. Natomiast Załącznik nr 2 do SWZ pkt 1, ppkt 6 mówi że „Materiały informacyjne (np. prospekty i/lub foldery i/lub inne dokumenty) oferowanego sprzętu w języku polskim i/lub w języku angielskim…”

Pytanie 2 – dotyczy: Załącznik nr 2 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia – Część nr 1, 1. Wymagania

techniczne, użytkowe i funkcjonalne pkt. 14) ppkt. e)

Czy Zamawiający w ramach wymaganych w zestawie startowym pojemników na odpady zaakceptuje

worki?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ. Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga pojemników na odpady w formie worków.

- Wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

W imieniu Zamawiającego Kanclerz UMB mgr Konrad Raczkowski …………………………………….