## Pakiet 5
Zamawiający
Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
Nr pozycji | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. Miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | Wartość Netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Nazwa handlowa, nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Pakiet 7
1 | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa płytka o wymiarach 3x1,5x 11mm, posiadająca dociąganą pętlę z nici w rozmiarze #5, służącą do zamocowania przeszczepu. Implant wyposażony w dodatkową, wzmocnioną nić do przeciągnięcia go przez kanały oraz osobny mechanizm (dodatkowa nić z uchwytem) odblokowujący pętlę na każdym etapie zabiegu, również po wciągnięciu przeszczepu w kanał udowy.Pętla blokowana mechanicznie od zewnętrznej strony zawieszki, zaciągana jedną-wyraźnie oznaczoną nicią. | szt. | 60 |  | 0 | 0
2 | Tytanowa płytka piszczelowa do fiksacji korówkowej, rozmiar 14mm, równoległe nacięcia usprawniające blokowanie, centralna wypustka zapobiegająca migracji implantu | szt. | 10 |  | 0 | 0
3 | Tytanowa płytka piszczelowa do fiksacji korówkowej, rozmiar 17mm, równoległe nacięcia usprawniające blokowanie, centralna wypustka zapobiegająca migracji implantu | szt. | 10 |  | 0 | 0
4 | Luźna pętla piszczelowa z zabezpieczeniem (zielona nić) uniemożliwiającym przedwczesne skrócenie | szt. | 10 |  | 0 | 0
5 | Drut prowadzący 2,4mm zakończony łopatką 3,5mm, koniec ze znacznikiem laserowym umożliwiającym pomiar długości wywierconego kanału, zakończony oczkiem | szt. | 20 |  | 0 | 0
6 | Tytanowa podkładka awaryjna pod guzik udowy o wymiarach 4,2x2,4x21mm | szt. | 10 |  | 0 | 0
7 | Drut prowadzący z oczkiem 2,4mm x 43cm | szt. | 10 |  | 0 | 0
8 | Nić artroskopowa wzmocniona, zakończona igłą, rozmiar #2, pakowana w opakowania zbiorcze po 12szt. | szt. | 5 |  | 0 | 0
9 | Pętla do obszywania przeszczepu, zakończona igłą podgiętą lub prostą, nić w rozmiarze #2, pakowana w opakowania zbiorcze po 12szt. | szt. | 6 |  | 0 | 0
10 | Tytanowa śruba interferencyjna z miękkim, nietraumatyzującym gwintem, o średnicy: 5, 5,5, 6, 7, 8, 9mm i długościach: 20, 25, 30mm z gniazdem heksagonalnym 3,5mm, pakowana pojedynczo, sterylnie | szt. | 60 |  | 0 | 0
11 | Śruba interferencyjna tytanowa samogwintująca ze stożkowatym czubkiem eliminującym konieczność nacinania. Do zastosowania w technice BTB. Śruby dostępne w rozmiarach (mm): 6/15, 6/20, 7/25, 7/30, 8/20, 8/25, 8/30, 9/20, 9/25, 9/30 | szt. | 10 |  | 0 | 0
12 | Igła nitinolowa z oczkiem, pakowana w opakowania zbiorcze po 10 szt. | szt. | 5 |  | 0 | 0
13 | Drut nitinolowy, prowadzący do śrub resorbowalnych i tytanowych o średnicach5-6,5mm | szt. | 10 |  | 0 | 0
14 | Drut nitinolowy, prowadzący do śrub tytanowych o średnicach 7-9mm | szt. | 10 |  | 0 | 0
15 | Piny resorbowalne 1,5mm (dł. 16, 20, 25mm) lub 2,4mm (dł. 16, 25 lub 35mm) , wykonane z polimeru kwasu mlekowego (96L/4D) PLA do artroskopowego mocowania chrząstki, pakowane jednostkowo, sterylnie | szt. | 30 |  | 0 | 0
Łącznie: |  |  |  |  | 0 | 0