**OPIS TECHNICZNY**

Zadania pod nazwą:

 **,,Remont pomieszczeń siedziby Samodzielnego Punktu Obsługi Klienta Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Opolu, zlokalizowanego w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 20’’*.***

1. **Obiekt:**

Siedziba Samodzielnego Punktu Obsługi Klienta Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w Opolu, zlokalizowany w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu przy ul. Powstańców Śląskich 20.

1. **Stan istniejący:**

 Siedziba zlokalizowana jest na I piętrze w budynku KWP Opole ul. Powstańców Śląskich 20, zajmuje cztery pomieszczenia oznaczone numerem 104.

Remontowi podlegają pomieszczenia o powierzchni 51,5 m².

Pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym. Ściany i sufit pokryte farbą emulsyjną, podłoga wykładziną PCV, w oknie brak żaluzji.

Remont obejmuje odświeżenie-pomalowanie ścian i sufitu, wymianę wykładziny na podłodze, montaż żaluzji w oknach, dodatkowo wymiana w czterech oknach pozostałych pomieszczeń (razem 5 żaluzji), oraz instalację gniazd komputerowych i elektrycznych na ścianach.

1. **Zakres remontu:**
* przygotowanie powierzchni do malowania - czyszczenie zabrudzeń, szpachlowanie drobnych nierówności i ubytków,
* gruntowanie powierzchni emulsją gruntującą,
* dwukrotne malowanie powierzchni farbą lateksowo-akrylową w systemie NCS S 2005 R80B (ciemno szary),
* demontaż istniejącej wykładziny,
* montaż nowej wykładziny obiektowej pcv heterogenicznej: grubość minimalna 2,2 mm, klasa obiektowa min. 33, reakcja na ogień cfl-s1, odporność na poślizg DS, kolor dominujący szary,
* cokół wykonany z wywiniętej na ścianę wykładziny,
* montaż pionowych żaluzji wertykalnych: częściowo przepuszczające światło, posiadające atest niepalności, dominujący kolor jasny szary - 1 szt,
* wymiana pionowych żaluzji wertykalnych w pozostałych pomieszczeniach, wymagania jak wyżej - 4 szt,
* montaż gniazd wg osobnego opisu technicznego,
* wywóz i utylizacja odpadów.
* Wyniesienie mebli i dokumentów leży po stronie zamawiającego

 opracował Grzegorz Malinowski