Tabela Parametryczna
NAZWA: APC SMX2200HVNC SMART X 2200VA R2T 4U LCD + AP9631 Producent APC Kod Producenta: SMX2200HVNC
Moc pozorna: 2200 VA
Moc czynna: 1980 W
Architektura UPS-a: line-interactive
Liczba faz na wejściu: 1 (230V)
Pojemność akumulatora: 702 Ah
Czas transferu (maks.): 10 ms
Czas ładowania: 3 h
Typ obudowy: Rack
Typ obudowy: Tower
Zabezpieczenia / filtry: Nie
Funkcje specjalne:
Oprogramowanie:
Porty zasilania we.: IEC-C20
Porty zasilania wy.: 8 x IEC-C13
Porty zasilania wy.: 2 x IEC-C19
Gniazda we/wy: 1 x USB 2.0
Gniazda we/wy: 1 x RS-232 (COM)
Gniazda we/wy: 1 x RJ-45 LAN
Wymagania środowiskowe:
Akcesoria w zestawie:
Kolor: Czarny
Wymiary: 178 x 483 x 432 mm
Waga: 38.6 kg
Pozostałe parametry:
Gwarancja zewnętrzna 3 lata