Łódź, 12 kwietnia   2023 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na Dostawę odczynników do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów - numer sprawy: 14/D/23.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytania dotyczące załącznika nr 2A – parametry techniczne

- Czy Zamawiający zezwala, aby oba oferowane analizatory hematologiczne rozdzielały WBC z wykorzystaniem cytometrii przepływowej z pomiarem impedancji i absorbancji światła? Technika fluorescencyjna nie wykazuje żadnych dodatkowych cech pomiarowych i dodatkowo obarczona jest koniecznością utylizacji toksycznych odpadów zawierających glikol etylenowy.

- Czy Zamawiający zezwala, aby w obu oferowanych analizatorach hematologicznych objętość próbki wynosiła 110 ul?

- Czy Zamawiający zezwala, aby w obu oferowanych analizatorach hematologicznych liniowość dla WBC wynosiła od 0 do 300 tys / ul?

Odpowiedź na pytania 1,2,3: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i podtrzymuje zapisy  zawarte w  Załączniku nr 2a do SWZ - Opis wymaganych parametrów granicznych dla analizatorów hematologicznych.

Pytania dotyczące SWZ pkt. 8.2 przedmiotowe środki dowodowe

- W punkcie d) pkt. 8.2 Zamawiający wymaga by dołączyć do oferty ulotki, foldery, karty katalogowe zaoferowanych analizatorów  potwierdzające wymagane parametry techniczne analizatorów   opisane przez Zamawiającego w załączniku nr 2A do SWZ. Natomiast w punkcie a) pkt. 8.2 Zamawiający wymaga metodyki do wszystkich oznaczanych parametrów oraz instrukcje obsługi w języku polskim. O jakie instrukcje obsługi w języku polskim chodzi?

Odpowiedź: Instrukcje obsługi zaproponowanych analizatorów.

Zamawiający