**Wyjaśnienia do SWZ w postępowaniu o zamówienie publiczne pn:**

**„Budowa świetlicy wiejskiej w Proszkowicach”.**

Zamawiający Gmina Mietków informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytania do treści SWZ:

**1) W związku z koniecznością prowadzenia prac związanych z przyłączem W oraz Ks poza granicami działki inwestora proszę o wyjaśnienie czy inwestor posiada uzgodnienia związane z możliwością swobodnego i nieodpłatnego prowadzenia w/w prac?**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę na zajęcie pasa drogowego, opracować ewentualny projekt organizacji ruchu zastępczego. Wykonawca nie będzie ponosił opłat za zajęcia pasa drogowego.

**2) Czy inwestor posiada uzgodnienie na zamknięcie drogi na czas wykonywania robót?**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany jest wykonać projekt organizacji ruchu zastępczego, jeśli będzie on konieczny do wykonania. Droga nie może zostać całkowicie zamknięta na czas robót związanych z budową świetlicy wiejskiej oraz z robotami w pasie drogowym związanymi z budową zjazdu.

**3) Czy inwestor posiada projekt organizacji ruchu?**

**Odpowiedź:** Nie. Projekt organizacji ruchu zastępczego, jeśli będzie konieczny do wykonania, Wykonawca wykona we własnym zakresie.

**4) Czy inwestor posiada projekt odbudowy nawierzchni?**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że na odcinku drogi ul. Spacerowej, która jest drogą asfaltową, ***roboty związane z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych******należy wykonać metodą bezwykopową***, inaczej niż wskazano w dokumentacji projektowej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na platformie został zamieszczony błędny opis techniczny do projektu przyłącza kanalizacji sanitarnej „*Opis techniczny.pdf.,”* z uwagi na błędne pierwotne wskazanie, że część przyłącza kanalizacyjnego jest rurociągiem tłocznym.

W zawiązku z powyższym Zamawiający umieszcza poprawiony opis techniczny przyłączy - plik o nazwie *„opis techniczny ks* *grawitacja*”.

Cały odcinek należy wykonać jako grawitacyjny, zgodnie ze zaktualizowanym opisem technicznym przyłącza „*opis techniczny ks* *grawitacja*”.

**5) Prosimy o udzielenie informacji czy w zakresie wyceny należy ująć podest, scena która jest wyszczególniona na rysunku rzutu parteru?**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, żescena nie wchodzi w zakres wyceny i Wykonawca nie jest zobowiązany do jej wykonania.

**6) Prosimy o udzielenie informacji czy należy ująć w wycenie panele fotowoltaiczne na dachu budynku świetlicy?**

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, żepanele fotowoltaiczne nie wchodzą w zakres wyceny i Wykonawca nie jest zobowiązany do ich dostawy i montażu.

**7) Prosimy o udzielenie informacji czy w zakresie wyceny jest wykonanie docelowego ogrodzenia inwestycji. Na planie zagospodarowania terenu jest tylko informacja o projektowanej furtce i bramie.**

**Odpowiedź:** Furtka, bramka oraz ogrodzenie nie wchodzą w zakres wyceny i Wykonawca nie jest zobowiązany do ich dostawy i montażu. Wykonawca jest zobowiązany w trakcie robót do tymczasowego ogrodzenia placu budowy w celu zachowania warunków BHP.

 *Kierownik Zamawiającego- Wójt Gminy Mietków*

*Adam Kozarowicz*