### Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji sytemu ICE - ALERT.

- Sposób świadczenia usługi konserwacji.

2.1. Zakres usługi obejmuje wykonanie konserwacji systemu wczesnego ostrzegania o oblodzeniu ICE – ALERT w poniższym terminie:

- od dnia podpisania umowy do 31 października 2024 r.

2.2. Z usługi konserwacyjnej Wykonawca sporządzi protokół 
ze szczegółowym opisem stanu technicznego systemu.

2.3. W przypadku wystąpienia konieczności bieżącej naprawy/wymiany części eksploatacyjnych Wykonawca niezwłocznie przystąpi do naprawy.

2.4. W przypadku braku możliwości wykonania bieżącej naprawy/wymiany 
z powodu niedostępności części zamiennych lub innymi okolicznościami, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego podając przy tym przybliżony termin dostawy części zamiennych oraz naprawy/wymiany.

2.5. Czynności konserwacyjne będą wykonywane przez uprawniony 
i wykwalifikowany personel Wykonawcy.

3.  Gwarancja na wykonane naprawy bieżące.

Na wykonane naprawy bieżące, Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji nie krótszej niż 12 miesięcy. Okres trwania gwarancji liczony jest od daty odbioru przez Zamawiającego naprawy bieżącej.

- Minimalny zakres czynności wchodzących w skład konserwacji systemu wczesnego ostrzegania o oblodzeniu ICE-ALERT:

- kontrola działania serwera i oprogramowania BORRMA-web,

- wizualna kontrola stanu technicznego wszystkich elementów systemu,

- sprawdzenie stanu urządzeń zainstalowanych na masztach,

- weryfikacja stanu posadowienia czujników nawierzchni,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich sond i czujników przy pomocy oprogramowania diagnostycznego,

- sprawdzenie poprawności działania urządzeń transmisyjnych,

- sprawdzenie stanu technicznego mocowania i szczelności obudów oraz zamków,

- sprawdzenie stanu kabli połączeniowych,

- czyszczenie z zabrudzeń czujników opadu i widzialności,

- weryfikacja zabrudzeń czujników stanu nawierzchni,

- przeprowadzenie testów i analiza ewentualnych błędów całości systemu,

- wykonanie napraw możliwych do wykonania bez dodatkowego zamawiania części zamiennych,

- sprawdzenie momentu dokręcenia śrub obudów czujników i puszek rewizyjnych zamontowanych w pasie startowym, siła dokręcenia 30 Nm.