Załącznik nr 1 Pakiet nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Nazwa oraz parametry | Ilość kpl. | producent | Cena netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
|  | Elektroda NEUTRALNA do elektrokoagulacji kompatybilna z urządzeniami firmy ERBE typu: VIO 300S oraz VIO3/IES3Elektroda symetrycznie dzielona na podłożu z elastycznej włókniny z jednostronnie izolowanym przyłączem.Elektroda z dodatkowym odizolowanym pierścieniem pozwalającym na niekierunkową w stosunku do pola zabiegowego –aplikację.Powierzchnia całkowita elektrody 100-108cm 2.Opakowanie pozwalające na przechowywanie otwartego opakowania przez 14 dni. | 4800 szt.96 opakowań.1 opakowanie zawiera 50 szt. |  |   |  |  |  |

Wartość pakietu netto 28 800,00 zł Wartość pakiet brutto:……………………………………………….

 Podpis i pieczęć