# Tarnów, dnia 19.02.2020r.

Zamawiający

Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SPZOZ

ul. Lwowska 178 a

33-100 Tarnów

znak pisma: SWLOG-271.04.MJ. 823/2020

Dotyczy: Sukcesywnej dostawy : stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria, Zakres 1 do 15 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie ID308696

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 10.02.2020r.  Zamawiający wyjaśnia:

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz.664, nr 177, ) zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W szczególności prosimy o odpowiedź na następujące pytania: Pytanie 1 dot. zakres nr 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamiennie, oprócz defibrylatorów jednojamowych z możliwością detekcji arytmii przedsionkowych(ICD VR DX), klasycznego ICD jednojamowego lub dwujamowego ze złączem DF-1 lub DF4 do wyboru z kompatybilną elektrodą defibrylacyjną ?

Odpowiedź: Zapis pozostaje bez zmian.

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Podpisała: Anna Czech – Dyrektor Szpitala

Otrzymują:

1/ Adresat

2/ A/a