Wykaz urządzeń dźwigowych

Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie ul. Jakubowskiego 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Budynek** | **L.P.** | **Symbol dźwigu** | **Element** | **Nr ewidencyjny** | **Nr fabryczny** | **Liczba przystanków** | **Udźwig** |
| **A** | 1 | **A-D1** | MonoSpace500 | N3112038139 | 42784044 | 3 | 630 |
| 2 | **A-D2** | MonoSpace500 | N3112038157 | 42784080 | 3 | 630 |
| **B** | 3 | **B-D1** | MonoSpace500 | N3112038152 | 42784073 | 4 | 1000 |
| 4 | **B-D2** | MonoSpace500 | N3112038141 | 42784046 | 4 | 1000 |
| 5 | **B-D3** | MonoSpace700 | N3112038140 | 42784045 | 4 | 1600 |
| **C** | 6 | **C-D1** | MonoSpace500 | N3112038142 | 42784047 | 4 | 1000 |
| 7 | **C-D2** | MonoSpace500 | N3112038153 | 42784074 | 4 | 1000 |
| 8 | **C-D3** | MonoSpace500 | N3112038149 | 42784063 | 7 | 630 |
| 9 | **C-D4** | MonoSpace500 | N3112038154 | 42784075 | 7 | 630 |
| 10 | **C-D5** | MonoSpace500 | N3112038155 | 42784076 | 7 | 1000 |
| 11 | **C-D6** | MonoSpace500 | N3112038143 | 42784048 | 7 | 1000 |
| **D** | 12 | **D-D1** | MonoSpace700 | N3112038144 | 42784049 | 5 | 1600 |
| 13 | **D-D2** | MonoSpace500 | N3112038150 | 42784064 | 4 | 1000 |
| **F** | 14 | **F-D1** | MonoSpace700 | N3112038148 | 42784053 | 5 | 1600 |
| 15 | **F-D2** | MonoSpace500 | N3112038147 | 42784052 | 5 | 1000 |
| 16 | **F-D3** | MonoSpace500 | N3112038146 | 42784051 | 5 | 1000 |
| 17 | **F-D4** | TRANSYS | N3112037779 | 42784066 | 5 | 2500 |
| 18 | **F-D5** | MonoSpace500 | N3112038156 | 42784077 | 4 | 1000 |
| 19 | **F-D6** | MonoSpace500 | N3112038145 | 42784050 | 6 | 1000 |
| 20 | **F-D7** | MonoSpace500 | N3112038151 | 42784065 | 2 | 1000 |
| **G** | 21 | **G-D1** | MonoSpace500 | N3112038162 | 42784067 | 7 | 1000 |
| 22 | **G-D2** | MonoSpace700 | N3112038184 | 42784054 | 7 | 1600 |
| 23 | **G-D3** | MonoSpace500 | N3112038163 | 42784068 | 8 | 1000 |
| 24 | **G-D4** | MonoSpace700 | N3112038185 | 42784060 | 8 | 1600 |
| **H** | 25 | **H-D1** | MonoSpace700 | N3112038233 | 42784056.1 | 7 | 1600 |
| 26 | **H-D2** | MonoSpace500 | N3112038174 | 42784069 | 7 | 1000 |
| 27 | **H-D3** | MonoSpace500 | N3112038175 | 42784070 | 8 | 1000 |
| 28 | **H-D4** | MonoSpace700 | N3112038172 | 42784061 | 8 | 1600 |
| 29 | **H-D5** | MonoSpace500 | N3112038171 | 42784055 | 2 | 1000 |
| **I** | 30 | **I-D1** | MonoSpace500 | N3112038176 | 42784078 | 7 | 1000 |
| 31 | **I-D2** | MonoSpace700 | N3112038250 | 42784057.1 | 7 | 1600 |
| 32 | **I-D3** | MonoSpace700 | N3112038173 | 42784062 | 8 | 1600 |
| 33 | **I-D4** | MonoSpace500 | N3112038177 | 42784079 | 8 | 1000 |
| **J** | 34 | **J-D1** | MonoSpace500 | N3112038158 | 42784058 | 3 | 1000 |
| 35 | **J-D2** | MonoSpace700 | N3112038159 | 42784059 | 3 | 1600 |
| **P** | 36 | **P-D1** | MonoSpace500 | N3112038160 | 42784071 | 6 | 900 |
| 37 | **P-D2** | MonoSpace500 | N3112038161 | 42784072 | 6 | 900 |
| **L** | 38 | **L-D1** | MonoSpace500 | N3112038321 | 43545952 | 2 | 1000 |
| 39 | **L-D2** | MonoSpace500 | N3112038322 | 43545953 | 2 | 1000 |
| 40 | **L-D3** | MonoSpace500 | N3112038323 | 43545954 | 2 | 1000 |
| 41 | **L-D4** | MonoSpace500 | N3112038324 | 43545955 | 2 | 630 |
| 42 | **L-D5** | MonoSpace500 | N3112038325 | 43545956 | 2 | 1000 |
| 43 | **L-D6** | MonoSpace500 | N3112038326 | 43545957 | 2 | 1000 |