## Zal2
Sprawa nr 35/2024 | [5 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
dotyczy: Dostawa rękawic medycznych
Zadanie Nr 1. Rękawice sterylne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku Vat% | Wartość brutto zł
1. | Rękawice sterylne, bezpudrowe, chirurgiczne, bezlateksowe, hypoalergiczne rozmiar od 6,0-8,5 co 0,5 |  | para | 200
2. | Rękawice sterylne lateksowe chirurgiczne pudrowane, powierzchnia teksturowana, rolowany wzmocniony brzeg. Poziom protein < 20µg/g; AQL ≤1. Brak tiuramów/MBT potwierdzone oświadczeniem producenta. Opakowanie zbiorcze 50 par, rozmiary od 6,0 do 8,5 co 0,5 |  | para | 5200
3. | Rękawice chirurgiczne bezpudrowe, jałowe, lateksowe, hypoalergiczne, /typu dermagel,nutex lub równoważne/. Opakowanie zbiorcze 50 par, rozmiary od 6,0 do 8,5 co 0,5 |  | para | 20000
Razem:
Zadanie Nr 2. Rękawice medyczne
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł | Wartość netto zł | Stawka podatku Vat% | Wartość brutto zł
1. | Rękawice medyczne, diagnostyczne, niesterylne, nitrylowe, elastyczne, wytrzymałe, z dobrze dopasowanym mankietem w postaci równomiernie rolowanego brzegu, pasujące na prawą i lewą dłoń, oznaczenie CE, spełniające wymogi norm EN- 455 lub równoważnej, EN ISO-374-1 : 2016 lub równoważnej, EN ISO-374-5: 2016 lub równoważnej, EN-374-2,4 lub równoważnej ;rozmiar S, M, L,XL opakowanie max. 100 sztuk Rekawice zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Opakowanie z otworem dozującym chroniącym przed kontaminacją ze środowiska. |  | op | 18000
Razem:
Zadanie nr 3 Rekawice POBIERANE OD DOŁU
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa/ Numer Katalogowy/ Producent | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto zł. | Wartość zamówienia netto zł. | Stawka podatku Vat% | Wartość zamówienia brutto zł.
1 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, o obniżonej grubości, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,08mm +/- 0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, na mankiecie 0,06+/-0,01mm, AQL 1.0, siła zrywu min. 6,7N wg EN 455 lub równoważnej - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice wyjmowane pojedynczo, trzymane wyłącznie za mankiet, brak możliwości dotykania rękawic w trakcie wyjmowania rękawicy z opakowania. Zgodne z normami EN ISO 374-1 lub równoważną, EN 374-2 lub równoważną, EN 16523-1 lub równoważną, EN 374-4 lub równoważną oraz odporne na przenikanie drobnoustrojów chorobotwórczych: bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub równoważną. Przebadane na min. 37 cytostatyków wg. ASTM D6978 lub równoważnej potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III typ B. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej.Opakowania umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji. |  | szt | 500000
RAZEM
Do Zadania nr 3 Wykonawca w ramach oferty na okres trwania umowy użyczy (lub na podstawie umowy użyczenia) w ilości 150 szt. ( +/- 10) dozowniki potrójne/ pojedyncze (do ustalenia po podpisaniu umowy), kompatybilne z zaoferowanymi rękawiczkami. Dozowniki z trwałego tworzywa ABS, z uchwytami pojedynczymi lub potrójnymi, odporne na środki dezynfekcyjne, mocowane do ściany za pomocą śrub ( w komplecie) lub taśmy dwustronnej. Dozownik kompatybilne z zaoferowanymi rękawiczkami.