## Przedmiar P1
Załącznik nr 2a do SWZ - przedmiar robót
Przedmiar P1
L.p. | Zakres prac | Jedn. | Ilość | Ilość wg. Oferenta | Cena jedn. | Wartość | Uwagi
1 | Architektura |  |  |  |  | 0
Przygotowawcze
1.1 | Demontaże | m2 | 1 |  |  | 0
Ściany
1.2 | Ściana GK 12,5cm (2xGKB+CW75+2GKB) | m2 | 41.756 |  |  | 0
1.3 | Ściana murowana | m2 | 10.4 |  |  | 0
Wykończenie ścian
1.4 | Tynkowanie ścian murowanych | m2 | 20.8 |  |  | 0
1.5 | Dwukrotne malowanie ścian | m2 | 113.1 |  |  | 0
1.6 | F2 Płyty z konglomeratu kwarcowego impregnowane wykonane na wymiar; producent Hoder | m2 | 4.74 |  |  | 0
1.7 | Płytki ceramiczne F9 Limone ceramica; Ash Beige; 59,7x59,7 cm | m2 | 21.9778 |  |  | 0
1.8 | Płytki ceramiczne F10 Limone ceramica; Ash Beige; 119,7x279,7 cm | m2 | 21.9778 |  |  | 0
1.9 | Płytki ceramiczne F11 Limone ceramica; Ash Beige; 119,7x119,7 cm | m2 | 21.9778 |  |  | 0
1.10 | Lustra | m2 | 8.151 |  |  | 0
Sufity
1.11 | S1 sufit GK malowany | m2 | 37.3 |  |  | 0
1.12 | S2 sufit GK malowany, pom. Mokre | m2 | 4.84 |  |  | 0
1.13 | S3 sufit malowany | m2 | 2.93 |  |  | 0
Posadzki
1.14 | Wylewka samopoziomująca | m2 | 40 |  |  | 0
1.15 | Wykładzina dywanowa W1 EGE SAHARA LIGHT GREY, RF5595616; Highline 80/20 1400 wraz z cokołami | m2 | 39.165 |  |  | 0
1.16 | Wykładzina dywanowa W2 EGE SAHARA LIGHT GREY, RF5595616; Highline 80/20 1400 wraz z cokołami | m2 | 3.0765 |  |  | 0
1.17 | Płytki ceramiczne P Limone ceramica; Ash Beige; 59,7x59,7 cm | m2 | 5.1788 |  |  | 0
Wyposażenie i zabudowy
1.18 | Drzwi 90x200 EI30 | szt. | 1 |  |  | 0
1.19 | Drzwi 80x200 | szt. | 3 |  |  | 0
1.20 | Zabudowa meblowa 1 | kpl. | 1 |  |  | 0
1.21 | Zabudowa meblowa 2 - Kuchnia | kpl. | 1 |  |  | 0
1.22 | Zabudowa meblowa 3 | kpl. | 1 |  |  | 0
1.23 | Zabudowa meblowa 4 | kpl. | 1 |  |  | 0
1.24 | Zabudowa meblowa 5 | kpl. | 1 |  |  | 0
1.25 | Zabudowa meblowa 6 | kpl. | 1 |  |  | 0
1.26 | Zabudowa meblowa 7 | kpl. | 1 |  |  | 0
1.27 | Zabudowa meblowa - Blat WC | kpl. | 1 |  |  | 0
1.28 | AGD kuchnia | kpl. | 1 |  |  | 0
1.29 | Stelaż podtynkowy WC + przycisk | kpl. | 1 |  |  | 0
1.30 | Miska WC wisząca bez kołnierza z deską wolnoopadającą | kpl. | 1 |  |  | 0
1.31 | Umywalka nablatowa prostokątna + syfon | kpl. | 1 |  |  | 0
1.32 | Bateria umywalkowa stojąca + korek do umywalki | kpl. | 1 |  |  | 0
1.33 | Brodzik akrylowy 90x120 | kpl. | 1 |  |  | 0
1.34 | Ściana kabiny wolnostojąca 120cm | kpl. | 1 |  |  | 0
1.35 | Zestaw prysznicowy | kpl. | 1 |  |  | 0
2 | Instalacje elektryczne |  |  |  |  | 0
2.1 | Demontaże | kpl. | 1 |  |  | 0
2.2 | Rozbudowa rozdzielni | kpl. | 1 |  |  | 0
2.3 | Gniazda podtynkowe | szt | 20 |  |  | 0
2.4 | Gniazda podtynkowe hermetyczne | szt | 6 |  |  | 0
2.5 | Gniazdo antenowe | szt | 2 |  |  | 0
2.6 | Gniazdo telefon | szt | 1 |  |  | 0
2.7 | Łączniki | szt | 11 |  |  | 0
2.8 | Ramki | szt | 19 |  |  | 0
2.9 | Przewód YDYżo 3x1,5 | mb | 70 |  |  | 0
2.10 | Przewód YDYżo 3x2,5 | mb | 130 |  |  | 0
2.11 | Przewód YKYżo 3x2,5 | mb | 20 |  |  | 0
2.12 | Przewód telekomunikacyjny FTP Cat 5e | mb | 60 |  |  | 0
2.13 | Przewód antenowy | mb | 60 |  |  | 0
2.14 | Materiały pomocnicze i montażowe | kpl. | 1 |  |  | 0
2.15 | Pomiary instalacji | szt | 1 |  |  | 0
2.16 | Instalacja SSP | szt | 1 |  |  | 0
2.17 | Dostawa i montaż oświetlenia podstawowego | szt | 10 |  |  | 0
3 | Instalacje sanitarne |  |  |  |  | 0
3.1 | Demontaże | szt | 1 |  |  | 0
3.2 | System klimatyzacji typu Multi split - 2 Jednostki wewnętrzne naścienne + 2 jednostka zewnętrzna. Kolor jednostek wenętrznych wg. Architektury ASYG07KETE ASYG09KETE AOYG14KBTA2 | szt | 1 |  |  | 0
3.3 | Grzejnik dekoracyjny Kos V22 1800x450xD50mm + Zestaw termostatyczny TWINS 3/4x3/4 kątowy + Nypel 2szt. 1/2 x 3/4 | szt | 1 |  |  | 0
3.4 | Grzejnik dekoracyjny Kos H21 600x900xD50mm + Zestaw termostatyczny TWINS 3/4x3/4 kątowy + Nypel 2szt. 1/2 x 3/4 | szt | 1 |  |  | 0
3.5 | Grzejnik dekoracyjny Kos V21 1800x600xD50mm + Zestaw termostatyczny TWINS 3/4x3/4 kątowy + Nypel 2szt. 1/2 x 3/4 | szt | 1 |  |  | 0
3.6 | Grzejnik dekoracyjny Java 500x1336mm + Zestaw termostatyczny Premium Exclusive PREGSO202C/FK Chrom Kątowy | szt | 1 |  |  | 0
3.7 | Instalacja CO | kpl. | 1 |  |  | 0
3.8 | Instalacja wentylacji | kpl | 1 |  |  | 0
3.9 | Instalacja wod.-kan. | kpl | 1 |  |  | 0
3.10 | Pomiary, testy, uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
4 | Pozostałe |  |  |  |  | 0
4.1 | Zabezpieczenie powierzchni na czas prac | kpl. | 1 |  |  | 0
4.2 | Sprzątanie powierzchni | kpl. | 1 |  |  | 0
4.3 | Kontenery na odpady budowlane i utylizacja | kpl. | 1 |  |  | 0
4.4 | Dokumentacja powykonawcza wielobranżowa | kpl. | 1 |  |  | 0
5 | Inne, które zdaniem oferenta nie zostały ujęte w tabeli |  |  |  |  | 0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
[5 empty] | RAZEM | 0

## Przedmiar P2
Załącznik nr 2a do SWZ - przedmiar robót
Przedmiar P2
L.p. | Zakres prac | Jedn. | Ilość | Ilość wg. Oferenta | Cena jedn. | Wartość | Uwagi
1 | Architektura |  |  |  |  | 0
Przygotowawcze
1.1 | Demontaże | m2 | 1 |  |  | 0
Ściany
1.2 | Ściana GK 12,5cm (2xGKB+CW75+2GKB) | m2 | 31.6305 |  |  | 0
Wykończenie ścian
1.5 | Dwukrotne malowanie ścian | m2 | 74.547 |  |  | 0
1.6 | F2 Płyty z konglomeratu kwarcowego impregnowane wykonane na wymiar; producent Hoder | m2 | 1.2134 |  |  | 0
1.9 | Płytki ceramiczne F9 Limone ceramica; Ash White; 119,7x119,7 cm | m2 | 11.5849 |  |  | 0
1.9 | Płytki ceramiczne F12 Serenissima; Costruire, typ: metallo nero, metallo strong nero, metallo strong ruggine ; wymiar 30x120; | m2 | 25.481 |  |  | 0
1.10 | Lustra | m2 | 11.3944 |  |  | 0
Sufity
1.12 | S1 sufit GK malowany | m2 | 20.9 |  |  | 0
1.13 | S2 sufit GK malowany, pom. Mokre | m2 | 20.79 |  |  | 0
1.14 | S3 sufit malowany | m2 | 4.3 |  |  | 0
Posadzki
1.15 | Wylewka samopoziomująca | m2 | 45.99 |  |  | 0
1.16 | Wykładzina dywanowa W1 EGE TIDE GREY, RF52952279; Highline 80/20 1400 wraz z cokołami | m2 | 40.8975 |  |  | 0
1.18 | Płytki ceramiczne P1 Limone ceramica; Etnos Anthracite; 59,7x59,7 cm | m2 | 6.048 |  |  | 0
1.18 | Płytki ceramiczne P2 Serenissima; Costruire, typ: metallo nero, metallo strong nero, metallo strong ruggine ; wymiar 30x120 | m2 | 4.0874 |  |  | 0
1.18 | Płytki ceramiczne P3 Limone ceramica; Ash White; 119,7x119,7 cm | m2 | 3.0923 |  |  | 0
Wyposażenie i zabudowy
1.20 | Drzwi 80x200 | szt. | 1 |  |  | 0
1.21 | Zabudowa meblowa 1 | kpl. | 1 |  |  | 0
1.21 | Zabudowa meblowa 2 - Kuchnia | kpl. | 1 |  |  | 0
1.24 | Zabudowa meblowa 3 | kpl. | 1 |  |  | 0
1.26 | Kominek 1 | kpl. | 1 |  |  | 0
1.27 | Zabudowa meblowa - Blat WC | kpl. | 1 |  |  | 0
1.28 | AGD kuchnia | kpl. | 1 |  |  | 0
1.29 | Stelaż podtynkowy WC + przycisk | kpl. | 1 |  |  | 0
1.30 | Miska WC wisząca bez kołnierza z deską wolnoopadającą | kpl. | 1 |  |  | 0
1.31 | Umywalka nablatowa prostokątna + syfon | kpl. | 1 |  |  | 0
1.32 | Bateria umywalkowa stojąca + korek do umywalki | kpl. | 1 |  |  | 0
1.35 | Wanna wolnostojąca, przyścienna, wraz z syfonem i korkiem click-clack; Corsan Mono wanna wolnostojąca 160x75 cm przyścienna biała E-029L; Nr kat: E029L; Corsan | kpl. | 1 |  |  | 0
1.35 | Bateria podtynkowa kompletna, Hansgrohe Vernis Shape bateria umywalkowa 2-otworowa, kolor czarny matowy + elementy wewnętrzne do baterii umywalkowej ściennej; nr ref 71578670+13622180 | kpl. | 2 |  |  | 0
1.35 | Odpływ liniowy Besco Virgo Basic odpływ prysznicowy 70 cm chrom szczotkowany OL-70-VB Nr kat: OL70VB; Besco | kpl. | 1 |  |  | 0
1.35 | Ściana kabiny wolnostojąca Sanswiss Annea ścianka prysznicowa 70 cm, czarny mat ANT107000607, szkło przezroczyste, z powłoką Aquaperle | kpl. | 1 |  |  | 0
1.35 | Hansgrohe Metropol Zestaw prysznicowy podtynkowy, deszczownica kolor czarny matowy; nr ref 32545670 + 01800180 + 26281670 | kpl. | 1 |  |  | 0
1.35 | Wydzielenie wanny ścianką szklaną na wymiar | kpl. | 1 |  |  | 0
2 | Instalacje elektryczne |  |  |  |  | 0
2.1 | Demontaże | kpl. | 1 |  |  | 0
2.2 | Rozbudowa rozdzielni | kpl. | 1 |  |  | 0
2.3 | Gniazda podtynkowe | szt | 21 |  |  | 0
2.4 | Gniazda podtynkowe hermetyczne | szt | 6 |  |  | 0
2.5 | Gniazdo antenowe | szt | 2 |  |  | 0
2.6 | Gniazdo telefon | szt | 1 |  |  | 0
2.7 | Łączniki | szt | 9 |  |  | 0
2.8 | Ramki | szt | 20 |  |  | 0
2.9 | Przewód YDYżo 3x1,5 | mb | 60 |  |  | 0
2.10 | Przewód YDYżo 3x2,5 | mb | 120 |  |  | 0
2.11 | Przewód YKYżo 3x2,5 | mb | 20 |  |  | 0
2.12 | Przewód telekomunikacyjny FTP Cat 5e | mb | 60 |  |  | 0
2.13 | Przewód antenowy | mb | 60 |  |  | 0
2.14 | Materiały pomocnicze i montażowe | kpl. | 1 |  |  | 0
2.15 | Pomiary instalacji | szt | 1 |  |  | 0
2.16 | Instalacja SSP | szt | 1 |  |  | 0
2.17 | Dostawa i montaż oświetlenia podstawowego | szt | 9 |  |  | 0
3 | Instalacje sanitarne |  |  |  |  | 0
3.1 | Demontaże | szt | 1 |  |  | 0
3.2 | System klimatyzacji typu Multi split - 2 Jednostki wewnętrzne naścienne + jednostka zewnętrzna. Kolor jednostek wenętrznych wg. Architektury ARXG09KSLAP ARXG12KSLAP AOYG18KBTA2 | szt | 1 |  |  | 0
3.3 | Grzejnik dekoracyjny Kos V22 1800x450xD50mm + Zestaw termostatyczny TWINS 3/4x3/4 kątowy + Nypel 2szt. 1/2 x 3/4 | szt | 1 |  |  | 0
3.3 | Grzejnik dekoracyjny Kos V21 1800x600xD50mm + Zestaw termostatyczny TWINS 3/4x3/4 kątowy + Nypel 2szt. 1/2 x 3/4 | szt | 1 |  |  | 0
3.3 | Grzejnik dekoracyjny Java 500x1336mm + Zestaw termostatyczny Premium Exclusive PREGSO202C/FK Chrom Kątowy | szt | 1 |  |  | 0
3.3 | Instalacja CO | kpl. | 1 |  |  | 0
3.5 | Instalacja wentylacji | kpl | 1 |  |  | 0
3.5 | Instalacja wod.-kan. | kpl | 1 |  |  | 0
3.6 | Pomiary, testy, uruchomienia | kpl | 1 |  |  | 0
4 | Pozostałe |  |  |  |  | 0
4.1 | Zabezpieczenie powierzchni na czas prac | kpl. | 1 |  |  | 0
4.2 | Sprzątanie powierzchni | kpl. | 1 |  |  | 0
4.3 | Kontenery na odpady budowlane i utylizacja | kpl. | 1 |  |  | 0
4.4 | Dokumentacja powykonawcza wielobranżowa | kpl. | 1 |  |  | 0
5 | Inne, które zdaniem oferenta nie zostały ujęte w tabeli |  |  |  |  | 0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
0