Zadanie nr 1

Dostawa odczynników, kalibratorów i kontroli wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego oraz klimatyzatora na okres 24 m-cy

Formularz parametrów wymaganych dla klimatyzatora

| L.p. | Określenie parametru | Spełnienie wymagań | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia klimatyzowana- pracownia biochemii- ok. 40m² | TAK |  |
| 2 | Serwis, wymagane części zamienne wymagane do konserwacji- bezpłatne w okresie dzierżawy | TAK |  |
| 3 | Montaż przez uprawnionych pracowników na pracowni biochemii | TAK |  |
| 4 | Instrukcja użytkowania w jęz. polskim | TAK |  |
| 5 | Ubezpieczenie klimatyzatora | TAK |  |
| 6 | Montaż urządzenia zewnętrznego zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie | TAK |  |

Uwaga: Termin realizacji montażu urządzenia zależy od decyzji wydanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w Żyrardowie.

……………………………………………………………………………………..

podpis osoby (osób) uprawnionej

do występowania w imieniu wykonawcy

(podpis i pieczątka imienna lub czytelny podpis)