## Arkusz1
POZYCJA 1 - Aparat do krioterapii ciekłym azotem
Lp. | OPIS/PARAMETRY WYMAGANE | WARUNEK GRANICZNY | PARAMETRY OFEROWANE - OPISAĆ lub wpisać TAK/NIE
1. | Urządzenie przeznaczone jest do miejscowego wychładzania tkanki | TAK
2. | Czynnik roboczy- ciekły azot | TAK
3. | temperaturę -160 stopni C u wylotu dyszy | TAK
4. | urządzenie umieszczone jest na ramie jezdnej | TAK
5. | pomiar ręczny ilości azotu za pomocą linijki | TAK
6. | panel sterujący mocowany na szyjce zbiornika. | TAK
7. | wyświetlacz LCD | TAK
8. | pojemność zbiornika 15 L ( +,- 10% ) | TAK
9. | panel przełącza się w tryb uśpienia po 5 minutach nieaktywności | TAK
10. | poziom mocy chłodzącej „A”-krioakupunktury | TAK
19. |  | TAK
20. |  | TAK
21. |  | TAK
22. |  | TAK
23. |  | TAK
24. |  | TAK
25. |  | TAK
26. |  | TAK
27. |  | TAK
28. |  | TAK
29. |  | TAK
11 | DEKLARACJA ZGODNOŚCI / CERTYFIKAT ZGODNOŚCI | TAK