**Załącznik nr 1 do**

**ZO nr 5/GSDT/2024**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymaganych prawem - przeglądu instalacji elektrycznej wraz z pomiarami elektrycznymi obejmujące między innymi:

* pomiar rezystancji izolacji przewodów;
* pomiar rezystancji pętli zwarcia;
* badanie wyłączników różnicowo-prądowych;

Wykaz obiektów do przeglądu jak w zestawieniu poniżej.

Protokoły z przeglądów wykonać w programie do tworzenia dokumentacji z pomiarów elektrycznych.

Do każdego zestawu protokołów (do każdej teczki) załączyć kserokopie uprawnień (świadectwa) osób wykonujących pomiary oraz certyfikat kalibracji (legalizacji) przyrządów pomiarowych którymi były wykonywane pomiary.

|  |
| --- |
| **ZESTAWIENIE OBIEKTÓW DO PRZEGLĄDÓW ELEKTRYCZNYCH** |
| **LP** | **NAZWA OBIEKTU/POMIESZCZENIA** | **Uwagi** |
|  |
|  |
| **I** | **PORT JACHTOWY BASEN PÓŁNOCNY-PRZYSTAŃ ŁUNOWO** |  |
| 1 | Bosmanka |   |  |
|   | - pomieszczenia sanitariatów | X |  |
|   | - pomieszczenie kuchni i pralni | X |  |
|   | - kotłownia | X |  |
| 2 | Budynek nr 15 |   |  |
|   | - pomieszczenia sanitariatów | X |  |
|   | - pomieszczenie kuchni i sali szkoleń | X |  |
|   | - kotłownia | X |  |
|   | - oświetlenie awaryjne | X |  |
| 3 | Skrzynki elektryczne nabrzeże + teren -23 szt. | X |  |
| 4 | Skrzynki dystrybucyjne na pomostach-Basen Północny - 52 szt | X |  |
| **II** | **PRZYSTAŃ ŁUNOWO** |  |
| 1 | Budynek techniczno - socjalny Przystań Łunowo | X |  |
|   | - pomieszczenia sanitariatów | X |  |
|   | - maszty instalacji odgromowej | X |  |
|   | - kotłownia | X |  |
|   | - pozostałe pomieszczenia  | X |  |
| 2 | Wiata grilowo - rowerowa - Łunowe | X |  |
| 3 | Skrzynki dystrybucyjne na pomostach-Przystań Łunowo - 8 szt | X |  |
| **III** | **PRZYSTAŃ KAJAKOWA** |  |
| 1 | Skrzynki dystrybucyjne na pomostach - 2 szt. | X |  |
| 2 | Toaleta oświetlenie awaryjne | X |  |
| **IV** | **PRZYSTAŃ RYBACKA - KARSIBÓR** |  |
| 1 | Skrzynki dystrybucyjne na pomostach - 2 szt. | X |  |
| 2 | Pomieszczenia sanitarne | X |  |
| 3 | Pomieszczenia magazynowe  | X |  |
| **V** | **KEMPING "RELAX"** |  |
| 8 | Sanitariat I | X |  |
| 9 | Sanitariat II | X |  |
| 11 | Dom noclegowy |   |  |
|   | - pomieszczenia sanitariatów i szatni | X |  |
| 12 | Pola kamperowe-skrzynki dystrybucyjne - 25 szt  | X |  |
| 13 | Rozdzielnice  | X |  |
| **VI** | **KĄPIELISKO MORSKIE i PŁYWALNIA (stara)** |  |
| 1 | Centrum Koordynacji Ratowników - plaża  | X |  |
| 2 | Szalet publiczny - wejście od Powstańców Śl. | X |  |
| 3 | Szalet publiczny - wejście od Prusa | X |  |
| 4 | Szalet publiczny - wejście od Nowowiejskiego | X |  |
| 5 | Szalet publiczny - wejście od Uzdrowiskowej | X |  |
| 6 | Pływalnia (stary obiekt) |   |  |
|   | - zaplecze socjalne | X |  |
|   | - pomieszczenia Kuchni Polskiej | X |  |
| **VII** | **OBIEKTY SPORTOWE** |  |
| 1 | Stadion Miejski - boisko, przy ul. Matejki 22  |   |  |
|   | - punkty dystrybucyjne zewnętrzne | X |  |
| 3 | Stadion Miejski - budynek techniczny przy u. Matejki 22 |   |  |
|   | - pomieszczenia sanitariatów | X |  |
|   | - punkty dystrybucyjne - 2 szt | X |  |
| 4 | Stadion Miejski - administracyjny budynek przy Matejki 22 |   |  |
|   | - kotłownia | X |  |
|   | - pomieszczenia sanitariatów i szatni | X |  |
|   | - punkty dystrybucyjne - 1 szt | X |  |
| 5 | Hala tenisowa |   |  |
|   | - pomieszczenia sanitariatów i szatni | X |  |
|   | - kotłownia | X |  |
| 6 | Boisko o nawierzchni syntetycznej Matejki 17 A |   |  |
|   | - pomieszczenia sanitariatów i szatni | X |  |
|   | - kotłownia | X |  |
| 7 | Hala sportowa przy ul. Piłsudskiego 9 |   |  |
|   | - kotłownia | X |  |
|   | - pomieszczenia sanitariatów i szatni | X |  |
| 8 | Boisko, przy ul. Białoruskiej |   |  |
|   | - punkty dystrybucyjne - 4 szt | X |  |
| 9 | Budynek techniczny przy ul. Białoruskiej  |   |  |
|   | - pomieszczenia sanitariatów i szatni | X |  |
|   | - punkty dystrybucyjne - 1 szt | X |  |
|   | - kotłownia | X |  |
| 10 | Hala sportowa przy ul. Norweskiej |   |  |
|   | - kotłownia | X |  |
|   | - pomieszczenia sanitariatów i szatni | X |  |
|   | - oświetlenie awaryjne | X |  |
| **VIII** | **UZNAM ARENA** |  |
| 1 | Pomieszczenie suszarek do włosów  | X |  |
| 2 | Pomieszczenia zaplecza ratowników i personelu obsługi  | X |  |
| 3 | Pomieszczenia techniczne podbasenia | X |  |
| 4 | Szatnie pływalni | X |  |
| 5 | Oświetlenie awaryjne obiektu | X |  |