## Pakiet 1
Dostawa jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych
DZP/PN/75/2023
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 1 STERYLNE SERWETY PAKOWANE POJEDYNCZO
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy
1 | Serweta sterylna 45x75cm Laminat dwuwarstwowy (folia- polietylen,włóknina-wiskoza) foliowany, nieprzemakalny Gramatura w części podstawowej 60g/m2 Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 65 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 125cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 4000 |  | 8%
2 | Serweta sterylna 75x90cm Laminat dwuwarstwowy (polietylen, włóknina wiskozowa), foliowany, nieprzemakalny ,w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 60g/m2 Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 65 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 125cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. | szt. | 3000 |  | 8%
3 | Serweta 200 x 240 cm z otworem Ø 12 cm / do guzka przyklejana Laminat dwuwarstwowy, (polietylen, włóknina wiskozowa) foliowany, nieprzemakalny ,grubość folii 40µ, Gramatura w części podstawowej 60g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro >45kPa w strefie krytycznej i mniej krytycznej,;- odporność na rozerwanie na sucho >65 kPa w strefie krytycznej i mniej krytycznej Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 125 cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 360 |  | 8%
4 | Serweta przyklejana dolna 175x175 cm/ na pacjenta Laminat trzywarstwowy,(polietylen, polipropylen, włóknina wiskozowa), foliowany, nieprzemakalny grubość folii 40µ, w części chłonnej polipropylenowa włóknina Gramatura w części podstawowej> 60g/m2 Gramatura w części chłonnej> 72g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro w strefie krytycznej >74 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny >90 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) >200 cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 750 |  | 8%
5 | Serweta przyklejana górna 150x240cm/ na pacjenta Laminat trzywarstwowy, polietylen, polipropylen, włóknina wiskozowa), foliowany, nieprzemakalny grubość folii 40µ, w części chłonnej włóknina polipropylenowa Gramatura w części podstawowej >60g/m2 Gramatura w części chłonnej> 72g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny > 70 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny > 90 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) > 200 cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 150 |  | 8%
6 | Serweta sterylna na stolik Mayo min.78x145cm z warstwą chłonną 65x85cm, Z wywinięciem umożliwiającym aseptyczne okrycie stolika Mayo, Wykonany z folii polietylenowej o grubości 60µ, warstwa chłonna min.27g/m2 Odporność na penetrację płynów- nieprzemakalność >140 cm H20,;- Odporność na rozerwanie na sucho> 120 kPa i mokro> 80kPa Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 1500 |  | 8%
7 | Pokrowiec sterylny na kończynę górną (pończocha) 22x75cm Pakowane pojedynczo Laminat 2-warstwowy Gramatura >95g/m2 Odporność na penetrację płynów- nieprzemakalność >100 cmH20 Odporność na rozerwanie na sucho/mokro 131/ 112 kPa Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 200 |  | 8%
8 | Pokrowiec sterylny na kończynę dolną (pończocha) 32x120cm Pakowane pojedynczo Laminat 2-warstwowy Gramatura >95g/m2 Odporność na penetrację płynów- nieprzemakalność >100 cmH20 Odporność na rozerwanie sucho/mokro 131/112 kPa Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 150 |  | 8%
9 | Taśma samoprzylepna sterylna o wymiarze min. 9x49cm pakowana po 2 sztuki Laminat 2-warstwowy (folia polietylenowa i włóknina poliestrowa) Gramatura >65g/m2 Odporność na penetrację płynów- nieprzemakalność >100 cm H20 Odporność na rozerwaniesucho/mokro - min. 190/170 kPa Na opakowaniu etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 1200 |  | 8%
10 | Kieszeń jednokomorowa przylepna, o wymiarach 35x40 wykonana z foli polietylenowej Grubość 80 mikr. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt. | 600 |  | 8%
RAZEM
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 974)
|  |  | Data …………………………………………………….. |  | ……………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 2
Dostawa jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych
DZP/PN/75/2023
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 2 STERYLNY FARTUCH CHIRURGICZNY BAWEŁNOPODOBNY
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent | Nazwa handlowa
1 | Sterylny fartuch chirurgiczny z włókniny bawełnopodobnej (włóknina poliestrowo - celulozowa typu spunlaced o gramaturze min. 68 g/m2 o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru) , antystatycznej, niepylącej, oddychającej, nieprzezroczystej , elastyczne mankiety wykonane z dzianiny wchłaniającej pot, zapinany przy szyi na rzep; troki mają być łączone kartonikiem; pakowany indywidualnie . Opakowanie foliowo-foliowe ma zawierać informację o dacie ważności i nr serii w formie dwóch naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Rozmiary: L, XL, XXL. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i informacji o wymaganiach spełniającej normy nadrukowane na fartuchu pozwalające na identyfikację przed założeniem. Opakowanie folia-folia z minimum 2 etykietami przylepnymi do wklejenia w dokumentację medyczną. Pakowane próżniowo w celu łatwej icentyfikacji rozjałowienia. | szt | 300 |  | 8%
RAZEM
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 974)
[5 empty] | Data …………………………………………………….. |  | ……………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 3
Dostawa jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych
DZP/PN/75/2023
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 3 STERYLNY ZESTAW BIELIZNY TRZYWARSTWOWEJ
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy
1 | Sterylny zestaw uniwersalny minimum 3-warstwowy - 1 taśma op min9x49 cm - 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona min 78 x 145 cm, - 4 ręczniki do rąk chłonne o wymiarze min.18x25cm - 2 przyklejane serwety 75x75 cm z warstwą chłonną w strefie krytycznej. Laminat 3- warstwowy, gramatura min. 70g/m2, w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50 g/m2. Nieprzemakalność min. 190 cm H2O - 1 przyklejana serweta dolna z łatą chłonną i przykryciem na przewody min.175 x 175cm, z warstwą chłonną dodatkową w strefie krytycznej Laminat 3- warstwowy, gramatura min. 70g/m2, w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50 g/m2. Nieprzemakalność min. 190 cm H2O - 1 przyklejana serweta górna duża 150 x 240 cm Laminat 3- warstwowy, gramatura min. 70g/m2, w strefie krytycznej dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50 g/m2. Nieprzemakalność min. 190 cm H2O - Serweta chirurgiczna min.1 szt. O wymiarach min. 70x90cm. Laminat 3- warstwowy, gramatura min. 70g/m2, - 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm jako owinięcie zestawu Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 600 |  | 8%
| Sterylny zestaw z wycięciem U-3 warstwowy do operacji stawu biodrowego a) 1 serweta górna z taśmą samoprzylepną o wymiarze 175 x300 cm, wzmocniona w strefie krytycznej dodatkową warstwą chłonną i zaopatrzona w organizer przewodów, wykonana z laminatu 3- warstwowego o gramaturze min. 70g/m2 w strefie mniej krytycznej, w strefie krytycznej- 4 warstwowa o gramaturze min 121g/m2, nieprzemakalności min. 197cm H20 oraz wytrzymałości na rozerwanie na mokro min.186 kPa w strefie krytycznej. b) 1 serweta chirurgiczna dolna o wymiarach 200 x 260 cm z wycięciem U o wymiarze 7x102cm, wykonana z laminatu 3- warstwowego o gramaturze min. 56g/m 2 w strefie mniej krytycznej, wzmocniona dodatkową warstwą chłonną / tu 4- warstwowa/ w strefie krytycznej o gramaturze min 114 g/m2 ,nieprzemakalności min. 150cm H20 oraz wytrzymałości na rozerwanie na mokro min.102 kPa w strefie krytycznej. c) 1 serweta chirurgiczna o wymiarze 75x90 cm, laminat 2-warstwowy o gramaturze min.60g/m2 d) 1 Serweta na stolik 150x190 cm, folia PE min. 55 mikr. w strefie krytycznej dodatkowe wzmocnienie z włókniny min. 23g/m2 e) osłona na kończynę o wymiarach 32x120 cm wykonana z dwuwarstwowego nieprzemakalnego laminatu (Folia PE o grubości 70 mikronów + włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 30g/m2); f) 2 włókninowe taśmy samoprzylepne o wymiarach min.9x49cm; g) ręcznik chłonny 18x25 cm - 4szt.. h))wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 79 x 145,z folii PE o grubości min. 60 µ i warstwie chłonnej 55 mikr folia PE i laminat 40g/m2 i)) serweta na stolik instrumentalny wzmocniona o wymiarach 150x190 cm, wykonana z dwuwarstwowego laminatu (Folia PE + włóknina o gramaturze min. 70 g/m2); Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu etykieta odklejana z numerem serii, datą ważności produktu. Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych. Na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu | szt | 50 |  | 8%
| RAZEM | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 974)
|  |  |  | Data …………………………………………………….. |  | ……………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 4
Dostawa jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych
DZP/PN/75/2023
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 4 STERYLNY ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNIC, WKŁUCIA CENTRALNEGO
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy
1 | Sterylny zestaw do nakłucia tętnicy. 1. Serweta dwuwarstwowa 150x210 cm z 1 otworem okrągłym o średnicy 9 cm otoczonym polem lepnym.Otwór położony około 62 cm od górnego brzegu serwety, otoczony kwadratowym oknem o wym. 25 x 25 cm, wypełnionym nieprzylepną, przezroczystą folią ułatwiające bezpieczną lokalizację miejsca i przebieg zabiegu wprowadzenia wkłucia. 2. Serweta 2- warstwowa o wym. 100 x 150 cm. 3. Jednorazowe kleszczyki do gazików dł. 19 cm. 4. Igłotrzymacz jednorazowy typ Mayo- Hegar dł. 12 cm, metalowy 5. Miska nerkowata poj. 700 ml- 1 szt. 6. Kompresy gazowe 7,5x 7,5 cmx 15 szt. Wyrób medyczny zapakowany w opakowanie papier- folia.Skład zestawu opisany w języku polskim na etykiecie głównej. 2x etykieta odlepna z nadrukiem w języku polskim zawierająca informację o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia do dokumentacji. | szt. | 1000 |  | 8%
2 | Sterylny zestaw do wkłucia centralnego. 1. Serweta na stolik 100x150cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego, gramatura 49g/m2 stanowiąca owinięcie zestawu 2. Serweta operacyjna 150x200 cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego, gramatura 49g/m2, z okrągłym otworem samoprzylepnym o średnicy 10cm. Otwór położony 65cm od górnego brzegu serwety, otoczony kwadratowym oknem o wymiarze 35x35cm, wypełnionym nieprzylepną, przezroczystą folią ułatwiającą bezpieczną lokalizację miejsca i przebieg zabiegu wprowadzenia wkłucia. 3. Kompres włókninowy 7,5x7,5cm, 6-warstwowy- 15 szt. 4. Skalpel bezpieczny nr11- 1 szt. 5. Miska nerkowata plastikowa- 1 szt. 6. Igłotrzymacz metalowy jednorazowy dł. 14cm- 1 szt. 7. Kleszczyki Peana jednorazowedł.14- 1 szt. Wyrób medyczny zapakowany w opakowanie papier- folia.Skład zestawu opisany w języku polskim na etykiecie głównej. 2x etykieta odlepna z nadrukiem w języku polskim zawierająca informację o nazwie zestawu, numerze katalogowym i datą ważności do wklejenia do dokumentacji. | szt. | 800 |  | 8%
RAZEM
| Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 974) |  | Data …………………………………………………….. |  | ……………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 5
Dostawa jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych
DZP/PN/75/2023
Formularz asortymentowo – cenowy PAKIET nr 5 ZESTAW DO WKŁUCIA LĘDŹWIOWEGO
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy
1 | Zestaw do wkłucia lędźwiowego o składzie: Serweta foliowana z warstwą chłonną 50x70cm, serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze min. 59g/m2 – owinięcie zestawu – 1szt. Serweta 50x50cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2, z samoprzylepnym otworem Ø10cm oraz przylepcami w górnych rogach serwety – 1szt. Kompres z włókniny 7,5x7,5, 4-warstwowy – 10szt. Opatrunek wyspowy z przylepcem 7,2x5cm – 1szt. Igła iniekcyjna 18G (1,2x40mm), różowa -1 szt. igła iniekcyjna 25G (0,5x25mm), pomarańczowa- 1szt. Strzykawka 5ml, 3-częściowa Luer-Lock - 1 szt. Strzykawka 3ml, 3-częściowa Luer - 1 szt. Pęseta plastikowa 13cm, zielona-1szt. | op. | 1500 |  | 8%
RAZEM
| Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 974) |  | Data …………………………………………………….. |  | ……………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 6
Dostawa jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych
DZP/PN/75/2023
Pakiet nr 6 Narzędzia do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość Vat (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent | Numer katalogowy
1. | Jednorazowe narzędzia do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7 mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów na otwarto, o długości trzonu 18 cm, szczęki zagięte pod kątem 14 stopni, zakres obrotu trzonu 180 cm, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem Force Triad będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 300 |  | 8%
2. | Jednorazowe narzędzia do stapiania tkanek oraz zamykania naczyń krwionośnych i limfatycznych o średnicy do 7 mm włącznie, z wbudowanym nożem zapewniającym funkcję cięcia, przeznaczone do zabiegów laparoskopowych, o długości trzonu 37 cm, średnica trzonu 5 mm, fakturowane szczęki proste, zakres obrotu trzonu 159 stopni, aktywacja za pomocą włącznika nożnego lub ręcznego, współpracujące z generatorem Force Triad będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 400 |  | 8%
RAZEM
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 974)
| Data …………………………………………………….. |  | ……………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 7
Dostawa jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych
DZP/PN/75/2023
Pakiet nr 7 Nadzędzia do noża harmonicznego
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość Vat (zł) | Wartość brutto (zł) | Numer katalogowy
1. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. Ramienia 23, śr 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanek. Końcówka z przyciskami aktywującymi Max i Min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatyczne modulowanie mocy wyjściowej energii drgań harmonicznych a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika (1 op = 6 szt.). Kompatybilny z generatorem GEN 11 będącym w posiadaniu Zamawiającego. | op | 30 |  | 8%
2. | Jednorazowa końcówka do noża harmonicznego - dł. Ramienia 36, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona bransza aktywna pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanek. Końcówka z przyciskami aktywującymi Mac i Min. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatyczne modulowanie mocy wyjściowej energii drgań harmonicznych a także generowanie zwrotego sygnału dźwiękowego dla użytkownika ( 1 op = 6 szt.). Kompatybilny z generatorem GEN 11 będącym w posiadaniu Zamawiającego. | op | 15 |  | 8%
RAZEM
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 974)
| Data …………………………………………………….. |  | ……………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 8
Dostawa jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych
DZP/PN/75/2023
Formularz asortymentowo - cenowy Pakiet nr 8 STERYLNY ZESTAW DLA NOWORODKA
Lp. | Nazwa i opis | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto [zł] | Stawka Vat [%] | Cena jednostkowa brutto [zł] | Wartość netto [zł] | Wartość Vat [zł] | Wartość brutto [zł] | Producent | Numer katalogowy
1 | Sterylny zestaw dla noworodka skład i wymiary: a) podkład chłonny typu seni soft 60 x 60 cm – 1 szt. b) serweta włókninowa 80 x 60 cm – 1 szt. c) czapeczka dla noworodka 12 x 10 cm, rozmiar 38, 100% bawełna, biała – 1szt. d) kolorowy kocyk flanelowy 160 x 75 cm – 1 szt. Wymagane min. parametry: a) podkład chłonny z folii antypoślizgowej i warstwy chłonnej, gładkiej, niepikowanej o chłonności min. 1400 g wg ISO 11948-1 b) serweta wykonana w całości z chłonnej włókniny kompresowej o min. gramaturze 40g/m2 Opakowanie zbiorcze stanowi podwójne opakowanie kartonowe – karton zewnętrzny oraz karton wewnętrzny typu dyspenser. Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa. . Na etykiecie znajduje się znak CE, LOT. Nazwa zestawu na etykiecie w języku polskim. Zestaw biozgodny zgodnie z normą 10993-5 i ISO 10993-10. Zaznaczony kierunek otwierania, wskaźnik sterylizacji na opakowaniu. Min. 4 samoprzylepne etykiety TAG do dokumentacji medycznej. | szt. | 1500 |  | 8%
RAZEM
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 974)
|  | Data …………………………………………………….. |  | ……………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 9
Formularz asortymenowo-cenowy
Dostawa jednorazowych materiałów i wyrobów medycznych
DZP/PN/75/2023
| PAKIET 9 | Formularz asortymenowo-cenowy |  |  | Staplery skórne
l.p. | nazwa artykułu | j.m. | ilość | Cena jedn.netto | Stawka VAT(%) | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy
1 | Stapler skórny o anatomicznym kształcie ułatwiającym operowanie staplerem, materiał rękojeści wykonany – kompilacja ABSu i PVC, sterylizowany tlenkiem etylenu, zszywki o średnicy 0,5mm (wymiary zszywki po założeniu 5,9x3,9mm) i 0,6mm (wymiary zszywki po założeniu 7,2x4,9mm), ilość zszywek 35 sztuk. Siła zrywu zszywki ≥4N | sztuka | 300 |  | 8%
2 | Urządzenie do usuwania zszywek o anatomicznym kształcie ułatwiającym operowanie rozszywaczem, sterylizowany tlenkiem etylenu. | sztuka | 300 |  | 8%
Razem
Zaoferowane produkty (objęte stawką VAT 8%) spełniają wymagania ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2022 poz. 974)
|  | Data …………………………………………………….. |  | ……………………………………………………………………………………………………
(podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)