{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":16,"sheets":["Suma","Część 01","Część 02","Część 03","Część 04","Część 05","Część 06","Część 07","Część 08","Część 09","Część 10","Część 11","Część 12","Część 13","Część 14","Część 15"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":21},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Suma","index":0,"n_rows":18,"n_cols":3,"rows_kept":18,"merged":[[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2]]}
[]
["Pakiet","odwołanie","Nazwa"]
[]
[{"$f":"'Część 01'!$A$4","v":"Część 01"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 01'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 01'!$A$5","v":"Zestawy testów do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych"}]
[{"$f":"'Część 02'!$A$4","v":"Część 02"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 02'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 02'!$A$5","v":"Test do wykrywania oksydazy cytochromowej "}]
[{"$f":"'Część 03'!$A$4","v":"Część 03"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 03'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 03'!$A$5","v":"Szybki test do wykrywania bakterii grupy coli i Eschericha coli na aparacie Quanti-Tray"}]
[{"$f":"'Część 04'!$A$4","v":"Część 04"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 04'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 04'!$A$5","v":"Testy do kontroli czystości powierzchni"}]
[{"$f":"'Część 05'!$A$4","v":"Część 05"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 05'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 05'!$A$5","v":"Testy do diagnostyki Norowirusów w kale"}]
[{"$f":"'Część 06'!$A$4","v":"Część 06"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 06'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 06'!$A$5","v":"Test na octan indoksylu  "}]
[{"$f":"'Część 07'!$A$4","v":"Część 07"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 07'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 07'!$A$5","v":"Testy do inkubacji"}]
[{"$f":"'Część 08'!$A$4","v":"Część 08"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 08'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 08'!$A$5","v":"Testy do różnicowania bakterii"}]
[{"$f":"'Część 09'!$A$4","v":"Część 09"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 09'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 09'!$A$5","v":"Zestaw do wykrywania enzymu kwaśnej fosfatazy "}]
[{"$f":"'Część 10'!$A$4","v":"Część 10"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 10'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 10'!$A$5","v":"Testy lateksowe w kierunku pałeczek Salmonella"}]
[{"$f":"'Część 11'!$A$4","v":"Część 11"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 11'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 11'!$A$5","v":"Testy lateksowe w kierunku Shigela sonnei"}]
[{"$f":"'Część 12'!$A$4","v":"Część 12"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 12'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 12'!$A$5","v":"Test lateksowy do potwierdzenia Legionella sp."}]
[{"$f":"'Część 13'!$A$4","v":"Część 13"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 13'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 13'!$A$5","v":"Testy diagnostyczne do oznaczania rota i adenowirusa w próbkach kału"}]
[{"$f":"'Część 14'!$A$4","v":"Część 14"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 14'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 14'!$A$5","v":"Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji"}]
[{"$f":"'Część 15'!$A$4","v":"Część 15"},{"$f":"HYPERLINK(\"#'Część 15'!A1\",\"przejdz do\")","v":"przejdz do"},{"$f":"'Część 15'!$A$5","v":"Wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji"}]

{"sheet":"Część 01","index":1,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[10,1,10,8],[11,2,11,9],[12,2,12,9],[13,2,13,9],[19,2,19,9],[20,2,20,9]]}
[null,null,"AGZ.272.7.2023",{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 01"}]
["Zestawy testów do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Zestawy testów do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych\n","np producent: GeneProof \nnr kat CBNA201A/096 \nlub produkt równoważny***\n• przeznaczony do automatycznej izolacji DNA/RNA z różnych materiałów: krew,surowica, osocze, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, aspirat, wymaz, plwocina;  \n• Testy muszą być zwalidowane przez producenta na aparat croBEE NA16 Nucleic Acid Exstraction System Plus, potwierdzone w instrukcji producenta.\n  ",null,null,"op. = 96ozn",2,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J10)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[null,"***","Wykonawca oferujący produkt innego producenta, o innym numerze katalogowym niż wskazany jako przykład zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające równoważność oferowanego produktu z wymaganiami przedstawionymi w tabeli w języku polskim lub angielskim. Wymienione dokumenty nie muszą potwierdzać zastosowania odczynnika."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do oferty wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim"]
[null,"2.","Do oferty wymagana instrukcja wykonania testu w j.polskim."]
[null,"3.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości i lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"4.","Do każdego dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim. w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"5.","Okres ważności: min. 9 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"6.","Produkt wymieniony w tabeli musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r.o wyrobach medycznych."]
[null,"7.","Miejsce dostawy: \n","WSSE w Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków"]

{"sheet":"Część 02","index":2,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[12,1,12,8],[13,2,13,9],[14,2,14,9],[18,2,18,9],[19,2,19,9],[20,2,20,9],[21,2,21,7]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.7.2023"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 02"}]
["Test do wykrywania oksydazy cytochromowej "]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Test na oksydazę cytochromową","• paski testowe ze strefą reakcyjną do wykrywania oksydazy cytochromowej w mikroorganizmach;\n• odczyt paska testowego natychmiast, nie później niż w przeciągu 1 minuty",null,null,"op.= 50szt.",4,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Test na oksydazę cytochromową","• paski testowe ze strefą reakcyjną do wykrywania oksydazy cytochromowej w mikroorganizmach;\n• odczyt paska testowego natychmiast, nie później niż w przeciągu 1 minuty",null,null,"op.= 50szt.",2,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"3.","Test na oksydazę cytochromową","• paski testowe ze strefą reakcyjną do wykrywania oksydazy cytochromowej w mikroorganizmach;\n•  odczyt paska testowego natychmiast, nie później niż w przeciągu 1 minuty",null,null,"op.= 50szt.",4,null,{"$f":"H12*I12","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J12)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","Do dostawy wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim  w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"3.","Okres ważności: min. 12 miesięcy  od daty dostawy.  W przypadku okresu ważności krótszyego niż 12 miesięcy, wymagane jest min. ¾ okresu ważności deklarowanego przez producenta (zapisanego w certyfikacie jakości lub innm dokumencie do danej partii), o którym mowa w pkt. 1."]
[null,"4.","Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022  r. o wyrobach medycznych."]
[null,"5.","Miejsce dostawy:\n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz 1\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów - dla poz. 2   \n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach  ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 3\n"]

{"sheet":"Część 03","index":3,"n_rows":31,"n_cols":10,"rows_kept":31,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[17,1,17,8],[18,2,18,9],[19,2,19,9],[23,2,23,9],[24,2,24,9],[26,2,26,9],[27,2,27,5],[28,2,28,5]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.7.2023"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 03"}]
["Szybki test do wykrywania bakterii grupy coli i Eschericha coli na aparacie Quanti-Tray"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Wzorzec zabarwienia dla testu ilościowego","• zastosowanie: do oceny wyników wykonanego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Eschericha coli.",null,null,"op. =1szt.",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Wzorzec zabarwienia dla testu ilościowego","• zastosowanie: do oceny wyników wykonanego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Eschericha coli.",null,null,"op. =1szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3.","Pożywka Colilert - 18","• zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Eschericha coli;\n• pożywka sypka;\n• porcjowane w saszetkach;\n– zawartość saszetki do rozpuszczenia w 100 ml badanej próbki;\n• umożliwiające odczyt po 18 godzinach.\n",null,null,"op. = \n200 szt.",2,null,{"$f":"H12*I12","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"4.","Pożywka Colilert - 18","• zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Eschericha coli;\n• pożywka sypka;\n• porcjowane w saszetkach;\n– zawartość saszetki do rozpuszczenia w 100 ml badanej próbki;\n• umożliwiające odczyt po 18 godzinach.\n",null,null,"op. = \n200 szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5.","Jednorazowe tacki do aparatu Quanti-Tray 2000","• zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Eschericha coli;\n• tacka-97 celek\n• zakres zliczania od 1 do 2419 NPL \n• tacka kompatybilna z gumowym wkładem na tackę 97 dołkową do zgrzewarki Quanti Tray \n",null,null,"op.=\n100 szt.",4,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"6.","Jednorazowe tacki do aparatu Quanti-Tray 2000","• zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Eschericha coli;\n• tacka-97 celek\n• zakres zliczania od 1 do 2419 NPL \n• tacka kompatybilna z gumowym wkładem na tackę 97 dołkową do zgrzewarki Quanti Tray \n",null,null,"op.=\n100 szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"7.","Butelki z tworzywa sztucznego, przeźroczyste, nie wykazujace fluorescencji","• zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Eschericha coli;\n• sterylne;\n• jednorazowe, z nakrętką;\n• pojemność 120 ml, miarowe.\n",null,null,"op.=\n200 szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"8.","Butelki z tworzywa sztucznego, przeźroczyste, nie wykazujace fluorescencji","• zastosowanie: do wykonania szybkiego testu wykrywającego bakterie grupy coli i Eschericha coli;\n• sterylne;\n• jednorazowe, z nakrętką;\n• pojemność 120 ml, miarowe.\n",null,null,"op.=\n200 szt.",2,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J17)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","Do dostawy  wymagane instrukcje wykonania testu w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"3.","Wszystkie elementy potrzebne do wykonania szybkiego testu (pozycje od 1-8) muszą być kompatybilne ze sobą oraz aparatem Quanti-Tray."]
[null,"4.","Dla poz. 1, 2  wymagany termin ważności: min. 6 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"5.","Dla poz. 3, 4 wymagany okres ważności: min. 8 miesięcy od daty dostawy. "]
[null,"6.","Dla poz. 5-8 wymagany termin ważności: min. 18 miesięcy od daty dostawy. "]
[null,"7.","Miejsce dostawy:\n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1, 3, 5, 8\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów- dla poz. 2, 4, 6, 7\n"]

{"sheet":"Część 04","index":4,"n_rows":32,"n_cols":10,"rows_kept":32,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[13,1,13,8],[14,2,14,9],[15,2,15,9],[16,2,16,9],[20,2,20,9],[21,2,21,9],[28,2,28,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.7.2023"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 04"}]
["Testy do kontroli czystości powierzchni"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary***","Ilość***","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Płytki odciskowe (kontaktowe) do badania czystości powierzchni","• zastosowanie: do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w ramach monitorowania czystości mikrobiologicznej powierzchni;\n• płytka agarowa z subtancjami neutralizującymi;\n• powierzchnia kontrolna płytki: 25 cm2 ± 1 cm2\n• menisk wypukły agaru;\n• potrójne pakowanie;\n• skład: \n - pepton z kazeiny - 15 g/l, \n - pepton sojowy - 5 g/l, \n - NaCl - 5 g/l, \n - Agar - 15-20 g/l, \n - Tween 80 - 5 g/l,\n - Lecytyna - 0,7 g/l, \n - Histydyna - 0,5 - 1 g/l, \n - Tiosiarczan sodu 0,5 g/l.\n• pakowanie: 10 lub 20 płytek w opakowaniu\n• wymagana ilość: 140 płytek\n",null,null,"op. = 10 płytek***\n",6,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[{"$nulls":6},"op. = 10 płytek***",8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"2.","Płytki odciskowe (kontaktowe) do badania czystości powierzchni","• zastosowanie: do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w ramach monitorowania czystości mikrobiologicznej powierzchni;\n• płytka agarowa z subtancjami neutralizującymi;\n• powierzchnia kontrolna płytki: 25 cm2 ± 1 cm2\n• menisk wypukły agaru;\n• potrójne pakowanie;\n• skład: \n - pepton z kazeiny - 15 g/l, \n - pepton sojowy - 5 g/l, \n - NaCl - 5 g/l, \n - Agar - 15-20 g/l, \n - Tween 80 - 5 g/l,\n - Lecytyna - 0,7 g/l, \n - Histydyna - 0,5 - 1 g/l, \n - Tiosiarczan sodu 0,5 g/l.\n• pakowanie: 10 lub 20 płytek w opakowaniu\n• wymagana ilość: 120 płytek",null,null,"op. = 10 płytek***",12,null,{"$f":"H12*I12","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"3.","Płytki odciskowe (kontaktowe) do badania czystości powierzchni","• zastosowanie: do oznaczania ogólnej liczby drobnoustrojów w ramach monitorowania czystości mikrobiologicznej powierzchni;\n• płytka agarowa z subtancjami neutralizującymi;\n• powierzchnia kontrolna płytki: 25 cm2 ± 1 cm2\n• menisk wypukły agaru;\n• potrójne pakowanie;\n• skład: \n - pepton z kazeiny - 15 g/l, \n - pepton sojowy - 5 g/l, \n - NaCl - 5 g/l, \n - Agar - 15-20 g/l, \n - Tween 80 - 5 g/l,\n - Lecytyna - 0,7 g/l, \n - Histydyna - 0,5 - 1 g/l, \n - Tiosiarczan sodu 0,5 g/l.\n• pakowanie: 10 lub 20 płytek w opakowaniu\n• wymagana ilość: 80 płytek",null,null,"op. = 10 płytek***",8,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J13)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[null,"***","Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. \nUWAGA: Przy wskazaniu jako jednostki miary - \"opakowanie\" należy wpisać ile płytek zawartych jest w opakowaniu, np.: opakowanie  = 20 płytek\nJako jednostkę miary należy wskazać opakowanie, które zostanie wycenione w kolumnie \"cena jednostkowa brutto\" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyncze opakowanie."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości / certyfikat CE /deklaracja zgodności CE lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w formie papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","W/w dokument musi zawierać:"]
[null,null,"• nazwę produktu,"]
[null,null,"• nazwę producenta,"]
[null,null,"• skład pożywki,"]
[null,null,"• ogólna charakterystykę,"]
[null,null,"• charakterystykę mikrobiologiczną (w tym wyniki kontroli mikrobiologicznej szczepami odniesienia w kolekcji ATCC)."]
[null,"3.","Okres ważności płytek: min. 24 tygodnie od daty dostawy."]
[null,"4.","Produkty wymienione w tabeli nie muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, jednocześnie Zamawiający dopuszcza taką możliwość."]
[null,"5.","Miejsce dostawy:\n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów - dla poz. 2      \n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach  ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 3\n"]

{"sheet":"Część 05","index":5,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[10,1,10,8],[11,2,11,9],[12,2,12,9],[18,2,18,9],[19,2,19,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.7.2023"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 05"}]
["Testy do diagnostyki Norowirusów w kale"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Test immunoenzymatyczny do jakościowej oceny obecności  antygenu Norowirusów  grupy genowej I i II w próbkach kału","• zastosowanie: wykrywanie specyficznego antygenu Norowirusów grupy genowej I i II w kale metodą ELISA\n• zestaw zawiera:\n - mikropłytkę reakcyjną (mikrotitracyjną) z mozliwością łamania stripów,\n - koncentrat buforu płuczącego,\n - bufor do rozcieńczenia próbek,\n - kontrolę pozytywną,\n - koniugaty i substrat,\n - odczynnik do zatrzymania reakcji,\n - kontrolę negatywną;\n• dwukrotny etap płukania buforem;\n• wszystkie odczynniki w zestawie, z wyjątkiem buforu płuczącego gotowe do użycia;\n• do użycia z czytnikiem;\n• szacowanie wyników w oparciu o cut off obliczany dla kontroli negatywnej.\n",null,null,"zestaw = 96 oznaczeń",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J10)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do oferty wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim"]
[null,"2.","Do oferty wymagana instrukcja wykonania testu w j.polskim."]
[null,"3.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości i lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"4.","Do każdego dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim. w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"5.","Okres ważności: min. 6 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"6.","Produkt wymieniony w tabeli musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych."]
[null,"7.","Miejsce dostawy: \n","WSSE w Krakowie  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków"]

{"sheet":"Część 06","index":6,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[10,1,10,8],[11,2,11,9],[12,2,12,9],[16,2,16,9],[17,2,17,9],[18,2,18,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.7.2023"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 06"}]
["Test na octan indoksylu  "]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Test na octan indoksylu \n(Indoxyl Test)","• zastosowanie: do szybkiego wykrywania aktywności esterazy octanowej bakterii, w tym Campylobacter;\n• do wykonania 50 oznaczeń.",null,null,"op. = 50 testów",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J10)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","Do  dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"3.","Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"4.","Produkt wymieniony w tabeli ma być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych."]
[null,"5.","Miejsce dostawy: \n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków"]

{"sheet":"Część 07","index":7,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[0,8,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[12,1,12,7],[13,2,13,9],[14,2,14,9],[18,2,18,9],[19,2,19,9],[20,2,20,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.7.2023"},{"$nulls":5},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 07"}]
["Testy do inkubacji"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach","• zastosowanie: odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach do inkubacji 4 płytek Petriego;\n• przeznaczone do woreczków na 4 płytki Petriego (Ø 9 cm);\n• bez dodatku wody;\n• zestaw zawiera 10 kompletów (torebki + wkłady).\n",null,null,"zestaw",2,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach","• zastosowanie: odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach do inkubacji 4 płytek Petriego;\n• przeznaczone do woreczków na 4 płytki Petriego (Ø 9 cm);\n• bez dodatku wody;\n• zestaw zawiera 10 kompletów (torebki + wkłady).\n",null,null,"zestaw",3,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"3.","Odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach","• zastosowanie: odczynnik do wytwarzania atmosfery beztlenowej w torebkach do inkubacji 4 płytek Petriego;\n• przeznaczone do woreczków na 4 płytki Petriego (Ø 9 cm);\n• bez dodatku wody;\n• zestaw zawiera 10 kompletów (torebki + wkłady).\n",null,null,"zestaw",3,null,{"$f":"H12*I12","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J12)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","Do dostawy wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"3.","Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy. "]
[null,"4.","Miejsce dostawy:","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów -  - dla poz. 3"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach  ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2\n"]

{"sheet":"Część 08","index":8,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[11,1,11,8],[12,2,12,9],[13,2,13,9],[17,2,17,9],[18,2,18,9],[19,2,19,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.7.2023"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 08"}]
["Testy do różnicowania bakterii"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Test ONPG","• zastosowanie: do diagnostyki mikrobiologicznej - do wykrywania u pałeczek Enterobacteriaceae enzymu betagalaktozydazy; \n• test w postaci paska lub krążka identyfikacyjnego;\n• ilość testu w opakowaniu na wykonanie minimum 50 oznaczeń.",null,null,"op.",4,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Test na hipuran sodu wraz z odczynnikiem do wywoływania reakcji","• zastosowanie: do diagnostyki mikrobiologicznej - do wykrywania zdolności szczepów bakteryjnych do hydrolizy hipuranu sodu; \n• test w postaci pasków lub krążków identyfikacyjnych;\n• ilość testu w opakowaniu na wykonanie minimum 50 oznaczeń.",null,null,"op.",1,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J11)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim  w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","Do oferty wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim."]
[null,"3.","Do dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim  w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"4.","Dla poz. 1 okres ważności: min. 6 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"5.","Dla poz. 2 okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"6.","Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawą z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych."]
[null,"7.","Miejsce dostawy: \n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków\n"]

{"sheet":"Część 09","index":9,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[11,1,11,8],[12,2,12,9],[13,2,13,9],[17,2,17,9],[18,2,18,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.7.2023"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 09"}]
["Zestaw do wykrywania enzymu kwaśnej fosfatazy "]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Zestaw testowy do wykrywania kwaśnej fosfatazy\n","• do wykrywania kwaśnej fosfatazy (do powierdzania obecności Clostridium perfringens)\nOdczynnik 1 \n• zbuforowany roztwór octanu sodu - 1x10 ml,\n• skład:                                     \n - octan sodu - 0,04 g\n - kwas octowy - 0,03 ml\n - woda destylowana\n\nOdczynnik 2\n• odczynnik barwiący - 6x0,09 g,\n• skład:\n - sól dwusodowa naftylofosforanu - 0,03 g\n - Odczynnik Fast Blue B salt - 0,06 g.\n",null,null,"\n\n\n\n\n\n\n\nzestaw",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Zestaw testowy do wykrywania kwaśnej fosfatazy\n","• do wykrywania kwaśnej fosfatazy (do powierdzania obecności Clostridium perfringens)\nOdczynnik 1 \n• zbuforowany roztwór octanu sodu - 1x10 ml,\n• skład:                                     \n - octan sodu - 0,04 g\n - kwas octowy - 0,03 ml\n - woda destylowana\n\nOdczynnik 2\n• odczynnik barwiący - 6x0,09 g,\n• skład:\n - sól dwusodowa naftylofosforanu - 0,03 g\n - Odczynnik Fast Blue B salt - 0,06 g.\n",null,null,"\n\n\n\n\n\n\n\nzestaw",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J11)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","Do dostawy wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim. w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"3.","Okres ważności: min. 8 miesięcy od daty dostawy. "]
[null,"4.","Miejsce dostawy: ","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 1\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów - dla poz. 2\n"]

{"sheet":"Część 10","index":10,"n_rows":34,"n_cols":10,"rows_kept":34,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[20,1,20,8],[21,2,21,9],[22,2,22,9],[26,2,26,9],[27,2,27,9],[28,2,28,9],[29,2,29,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.7.2023"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 10"}]
["Testy lateksowe w kierunku pałeczek Salmonella"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","ANTYGEN KONTROLNY\nSalmonella\n \n\n","• zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella grupy B-E i G;\n• buteleczka o pojemności minimum 4 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra; ",null,null,"szt.",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","LATEKS KONTROLNY\nSalmonella\n \n\n","• zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp.;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",1,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"3.","LATEKS KONTROLNY\nSalmonella\n \n\n","• zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp.;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","LATEKS Salmonella odczynnik wieloważny\n","• zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp.\n• zestaw zawiera: \n- odczynnik wieloważny grupy B-E i G w buteleczkach o pojemności 8 ml,\n- buteleczka z zakraplaczem, który daje kroplę 25 - 27 mikrolitra;\n• ilość odczynnika w buteleczce ma zapewnić wykonanie około 300 oznaczeń.",null,null,"szt.",40,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5.","LATEKS Salmonella odczynnik wieloważny\n","• zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Salmonella spp.\n• zestaw zawiera: \n- odczynnik wieloważny grupy B-E i G w buteleczkach o pojemności 8 ml,\n- buteleczka z zakraplaczem, który daje kroplę 25 - 27 mikrolitra;\n• ilość odczynnika w buteleczce ma zapewnić wykonanie około 300 oznaczeń.",null,null,"szt.",30,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"6.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy B","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy B;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra",null,null,"szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"7.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy C1","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy C1;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra",null,null,"szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"8.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy C2","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy C2;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"9.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy D","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy D;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"10.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy E","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy E;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"11.","Odczynnik lateksowy Salmonella grupy G","• zastosowanie: do diagnostyki Salmonella grupy G;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",1,null,{"$f":"H20*I20","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J20)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do oferty wymagane instrukcje wykonania testu w j. polskim."]
[null,"2.","Do dostawy wymagane certyfikaty jakości lub inne dokumenty potwierdzające jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"3.","Do dostawy  wymagane instrukcje wykonania testu w j. polskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"4.","Lateks kontrolny, antygen kontrolny i odczynnik lateksowy wieloważny w jednej dostawie muszą być z tej samej serii."]
[null,"5.","Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"6.","Produkty wymienione w tabeli muszą być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych"]
[null,"7.","Miejsce dostawy: \n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - poz. 1, 3, 5.\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów - dla poz. 2, 4, 6-11\n"]

{"sheet":"Część 11","index":11,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[10,1,10,8],[11,2,11,9],[12,2,12,9],[16,2,16,9],[17,2,17,9],[18,2,18,9],[19,2,19,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.7.2023"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 11"}]
["Testy lateksowe w kierunku Shigela sonnei"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","LATEKS SHIGELLA SONNEI\n","• zastosowanie: do wykonania testu lateksowego w kierunku Shigella sonnei;\n• odczynnik lateksowy;\n• buteleczka o pojemności minimum 8 ml, z zakraplaczem dającym kroplę 25- 27 mikrolitra.",null,null,"szt.",10,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J10)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do oferty wymagane instrukcje wykonania testu w j. polskim."]
[null,"2.","Do dostawy wymagane certyfikaty jakości lub inne dokumenty potwierdzające jakość produktu w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"3.","Do dostawy wymagane instrukcje wykonania testu w j. polskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"4.","Produkty wymienione w tabeli w jednej dostawie muszą być z tej samej serii."]
[null,"5.","Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"6.","Produkty wymienione w tabeli mają spełniać wymagania zgodnie z ustawą z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych."]
[null,"7.","Miejsce dostawy:","WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów"]

{"sheet":"Część 12","index":12,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[10,1,10,8],[11,2,11,9],[12,2,12,9],[16,2,16,9],[17,2,17,9],[20,2,20,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.7.2023"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 12"}]
["Test lateksowy do potwierdzenia Legionella sp."]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Test lateksowy do potwierdzenia Legionella sp.","• lateksowy test pozwalający na  rozróżnienie Legionella pneumophila serogrupy 1 i serogrup 2-14 oraz innych gatunków Legionella z próbek środowiskowych (próbki wody).",null,null,"opak.",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J10)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","W/w certyfikat powiniem zawierać nazwę producenta, nazwę produktu, numer seryjny , datę ważności oraz potwierdzenie kontroli jakości z użyciem szczepów wzorcowych z kolekcji ATTC lub WDCM"]
[null,"3.","Do dostawy wymagane instrukcje wykonania testu w j. polskim w wersji papierowej lub dostępne w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"4.","Okres ważności: min. 10 miesięcy od daty dostawy. "]
[null,"5.","Produkt wymieniony w tabeli nie musi być wyrobem medycznymi w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, jednocześnie zamawiając dopuszcza taka możliwość"]
[null,"6.","Miejsce dostawy:    ","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków"]

{"sheet":"Część 13","index":13,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[10,1,10,8],[11,2,11,9],[12,2,12,9],[13,2,13,9],[18,2,18,9],[19,2,19,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.7.2023"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 13"}]
["Testy diagnostyczne do oznaczania rota i adenowirusa w próbkach kału"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary***","Ilość***","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Szybki test do oznaczania rotawirusa i adenowirusa w próbkach kału.\n","• zastosowanie: test immunochromatograficzny do jednoczesnego wykrywania antygenów wirusów Rota i Adeno w próbkach kału;                                    • w obszarze linii testowych membrana opłaszczona monoklonalnymi przeciwciałami przeciwko rota i adenowirusom w tym samym oknie testowym;\n• pakowanie: zestaw zawiera paski reakcyjne i pipety  wystarczające  do wykonania 10 lub 20 oznaczeń.\n• wymagana ilość: 60 oznaczeń\n",null,null,"zestaw = \n20 ozn. ***",3,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J10)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[null,"***","Należy wpisać odpowiednio jednostkę miary i ilość oferowanych jednostek miary. \nUWAGA!  Przy wskazaniu jako jednostki miary - \"opakowanie\" należy wpisać ile oznaczeń zawiera zestaw, np.: zestaw  = 10 oznaczeń\nJako jednostkę miary należy wskazaćzestaw, które zostanie wycenione w kolumnie \"cena jednostkowa brutto\" i będzie możliwym zrealizowanie zamówienia na takie pojedyncze opakowanie."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do oferty wymagana instrukcja wykonania testu w j.polskim."]
[null,"2.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości i lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub j. angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"3.","Do każdego dostarczonego zestawu testów wymagana instrukcja wykonania testu w j. polskim. w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"4.","Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"5.","Produkt wymieniony w tabeli musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dn. 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych."]
[null,"6.","Miejsce dostawy:\n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków\n"]

{"sheet":"Część 14","index":14,"n_rows":29,"n_cols":10,"rows_kept":29,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[9,1,11,1],[9,2,11,2],[9,3,11,3],[13,1,14,1],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[17,1,17,8],[18,2,18,9],[19,2,19,9],[23,2,23,9],[24,2,24,9],[25,2,25,7]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.7.2023"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 14"}]
["Wskaźniki biologiczne do kontroli procesu sterylizacji"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Sporal A - wskaźnik biologiczny","•zastosowanie: wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie;\n• wskaźnik to pasek bibuły nasączony zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, \n• opakowanie papierowo-foliowe, \n• na brzegu opakowania wskaźnik chemiczny zmieniający barwę po procesie sterylizacji,\n• wskaźnik wymaga posiewu do 24 godzin po zakończeniu sterylizacji, \n• warunki inkubacji wskaźnika 24 godziny w temperaturze 55-60 0C na podłożu TSB",null,null,"op. = 10wsk.",3,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[{"$nulls":6},"op. = 10wsk.",1]
[{"$nulls":6},"op. = 10wsk.",3,null,{"$f":"H12*I12","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Sporal A - wskaźnik biologiczny","•zastosowanie: wskaźnik do kontroli sterylizacji parą wodną w autoklawie;\n• wskaźnik to pasek bibuły nasączony zawiesiną spor szczepu Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953, \n• opakowanie papierowo-foliowe, \n• na brzegu opakowania wskaźnik chemiczny zmieniający barwę po procesie sterylizacji,\n• wskaźnik wymaga posiewu do 24 godzin po zakończeniu sterylizacji, \n• warunki inkubacji wskaźnika 24 godziny w temperaturze 55-60 0C na podłożu TSB",null,null,"op. = 10wsk.",6,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"3.","Sporal S - wskaźnik biologiczny","• zastosowanie: wskaźnik do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem;\n• wskaźnik to krążek bibuły nasycony zawiesiną niepatogennych, wysokoopornych przetrwalników szczepu Bacillus subtilis, \n• opakowanie: papierowa koperta;\n• warunki inkubacji: 7 dni w temperaturze 37 0C",null,null,"op. = 40wsk.",1,null,{"$f":"H14*I14","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[{"$nulls":6},"op. = 40wsk.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","Sporal S - wskaźnik biologiczny","• zastosowanie: wskaźnik do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem;\n• wskaźnik to krążek bibuły nasycony zawiesiną niepatogennych, wysokoopornych przetrwalników szczepu Bacillus subtilis, \n• opakowanie: papierowa koperta;\n• warunki inkubacji: 7 dni w temperaturze 37 ºC",null,null,"op. = 40wsk.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"5.","Sporal S - wskaźnik biologiczny","• zastosowanie: wskaźnik do kontroli sterylizacji suchym gorącym powietrzem;\n• wskaźnik to krążek bibuły nasycony zawiesiną niepatogennych, wysokoopornych przetrwalników szczepu Bacillus subtilis, \n• opakowanie: papierowa koperta;\n• warunki inkubacji: 7 dni w temperaturze 37 0C",null,null,"op. = 40wsk.",1,null,{"$f":"H17*I17","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J17)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości / świadectwo kontroli jakości lub inny dokument potwierdzający jakość produktu w języku polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","Do dostawy instrukcja używania w języku polskim oraz protokół badań wg specyfikacji, zawierający wyniki analizy serii wskaźników w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"3.","Dla poz. 1-2 okres ważności:  min. 9 miesięcy od daty dostawy. \nDla poz. 3-5 okres ważności: min. 17 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"4.","Miejsce dostawy:\n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - Dla poz. 1, 3\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów - Dla poz. 4\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach  ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - Dla poz. 2, 5\n"]

{"sheet":"Część 15","index":15,"n_rows":27,"n_cols":10,"rows_kept":27,"merged":[[0,6,0,9],[2,0,2,9],[3,0,3,9],[4,0,4,9],[6,1,8,1],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,6,5],[6,6,8,6],[6,7,8,7],[6,8,8,8],[6,9,8,9],[7,4,8,4],[7,5,8,5],[15,1,15,8],[16,2,16,9],[17,2,17,9],[21,2,21,9],[22,2,22,9],[23,2,23,9]]}
[null,null,{"$f":"'Część 01'!$C$1","v":"AGZ.272.7.2023"},{"$nulls":3},"Załącznik 1A do SWZ"]
[]
["OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - KALKULACJA CENY OFERTY"]
[{"$f":"MID(CELL(\"nazwa_pliku\",A1),FIND(\"]\",CELL(\"nazwa_pliku\",A1),1)+1,100)","v":"Część 15"}]
["Wskaźniki chemiczne do kontroli procesu sterylizacji"]
[{"$f":"HYPERLINK(\"#'Suma'!A1\",\"wstecz\")","v":"wstecz"}]
[null,"L.p.","Przedmiot zamówienia","Szczegółowy opis","Opis oferowanego produktu",null,"Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa brutto [zł] **","Wartość brutto [zł] "]
[{"$nulls":4},"Producent*","Nr katalogowy producenta*"]
[]
[null,"1.","Taśma do sterylizacji gorącym powietrzem - TGP                                                                    ","• do kontroli procesu sterylizacji suchym, gorącym powietrzem",null,null,"op. = rolka",1,null,{"$f":"H10*I10","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"2.","Test emulacyjny 5,3/15 - wskaźnik chemiczny","• zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie;\n• pozwala kontrolować procesy o parametrach:\n  134 0C przez 5,3 minut,\n  121 0C przez 15 minut; \n• test klasy 6; \n• nietoksyczny.",null,null,"op. = 250szt.",2,null,{"$f":"H11*I11","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"3.","Test emulacyjny 5,3/15 - wskaźnik chemiczny","• zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie;\n• pozwala kontrolować procesy o parametrach:\n  134 0C przez 5,3 minut,\n  121 0C przez 15 minut; \n• test klasy 6; \n• nietoksyczny",null,null,"op. = 250szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"4.","Test emulacyjny 7/20 - wskaźnik chemiczny","• zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie;\n• pozwala kontrolować procesy o parametrach: \n  134 0C przez 7 minut,\n  121 0C przez 20 minut; \n• test klasy 6; \n• nietoksyczny.",null,null,"op. = 250szt.",1,null,{"$f":"H13*I13","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"5.","Test emulacyjny 7/20 - wskaźnik chemiczny","• zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji parowej w autoklawie;\n• pozwala kontrolować procesy o parametrach: \n  134 0C przez 7 minut,\n  121 0C przez 20 minut; \n• test klasy 6; \n• nietoksyczny.",null,null,"op. = 250szt.",1,null,{"v":0,"d":"0.00"}]
[null,"6.","Wieloparametrowy wskaźnik chemiczny","• zastosowanie: do kontroli chemicznej procesu sterylizacji suchym powietrzem;  \n• test wieloparametrowy klasy 4 \n• sterylizacja w 170 oC ± 10 oC przez co najmniej godzinę;\n• nietoksyczny",null,null,"op. = 250szt.",1,null,{"$f":"H15*I15","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"Cena oferty (brutto):",{"$nulls":7},{"$f":"SUM(J10:J15)","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[null,"*","Należy wpisać nazwę producenta oraz numer katalogowy producenta oferowanego produktu. Niepodanie ww. danych będzie skutkować odrzuceniem oferty, chyba że dane te będą jednoznacznie wynikać z innych dokumentów dołączonych do oferty."]
[null,"**","Zawiera podatek od towarów i usług (VAT) wg obowiązującej stawki oraz koszty wszystkich świadczeń niezbędnych do wykonania zamówienia, w szczególności koszty transportu, ubezpieczenia, opakowania (także kaucjonowanego) itp."]
[]
[null,"Wymagania dodatkowe:"]
[]
[null,"1.","Do dostawy wymagany certyfikat jakości lub certyfikat CE lub deklaracja zgodności CE w j. polskim lub angielskim w wersji papierowej lub dostępny w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"2.","Do dostawy wymagana instrukcja używania w języku polskim w wersji papierowej lub dostępna w formie elektronicznej w miejscu wskazanym przez Wykonawcę (adres strony www)."]
[null,"3.","Okres ważności: min. 12 miesięcy od daty dostawy."]
[null,"4.","Miejsce dostawy:\n","WSSE Kraków  ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków - dla poz. 3, 4\n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Tarnowie  ul. Mościckiego 10,  33-100 Tarnów - dla poz. 1 \n"]
[{"$nulls":3},"WSSE Oddział Laboratoryjny w Wadowicach  ul. Teatralna 2, 34-100 Wadowice - dla poz. 2, 5, 6"]