COZL/DZP/CJ/3413/Z-14/2024																							                Kosztorys ofertowy	 - Załącznik nr 1A

Część  1

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | IloŚĆ SZT. (A) | Cena jedn. brutto* SZT. (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość opakowania zbiorczego Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wchłanialny barwiony samofiksujący szef wykonany z nici wchłanialnej z haczykami z dołączoną igłą chirurgiczną na jednym końcu i zaciskiem pętlowym na drugim końcu. Szew wytworzony z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, wchłaniający się ok. 90-110 dni, zapewnienie podtrzymywania tkankowego do 14 dni, igła z pętlą, grubość szwu 2/0, długość nici 15 cm, długość igły 27 mm, igła okrągła, kolor szwu - fioletowy. | szt. | 228 |  |  |  |
| 2 | Wchłanialny barwiony samofiksujący szef wykonany z nici wchłanialnej z haczykami z dołączoną igłą chirurgiczną na jednym końcu i zaciskiem pętlowym na drugim końcu. Szew wytworzony z syntetycznego poliestru złożonego z glikolidu, dioksanonu i węglanu trimetylenu, wchłaniający się ok. 90-110 dni, zapewnienie podtrzymywania tkankowego do 14 dni, igła z pętlą, grubość szwu 2/0, długość nici 23 cm, długość igły 37 mm, igła okrągła, kolor szwu - fioletowy. | szt. | 228 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy

COZL/DZP/CJ/3413/Z-14/202                                                                                                                                                                           Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1B

Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1

Część  2

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | IloŚĆ SZT. (A) | Cena jedn. brutto* SZT. (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość opakowania zbiorczego Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szew wchłanialny monofilamentowy dwukierunkowy, haczykowaty wykonany z kopolimeru glikolidu i e-kaprolaktonu, wchłaniający się ok. 90-110 dni, podtrzymywanie tkankowe od 42% do 62% po 7 dniach i od 27% po 14 dniach; zaopatrzony w dwie igły i szew o minimalnej ilości 16 haczyków na cm nitki, ułożonych spiralnie w obu kierunkach. kolor szwu fioletowy, ilość igieł – 2, grubość szwu 2/0, długość szwu 16x16 cm, długość igły 17 mm, krzywizna igły ½ koła, kolor szwu - fioletowy. | szt. | 264 |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy

COZL/DZP/CJ/3413/Z-14/2024														     								   	             Kosztorys ofertowy - Załącznik nr 1C

Część  3

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | IloŚĆ SZT. (A) | Cena jedn. brutto* SZT. (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Wielkość opakowania zbiorczego Producent/ Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szew syntetyczny monofilamentowy wchłanialny wykonany z Polidioksanonu okres podtrzymywania tkankowego do 90 dni, okres wchłaniania 180-240 dni, Igła z pętlą , grubość szwu 1/0, długość szwu 90 cm, długość igły 40 mm V-37, krzywizna igły ½ koła, Igła precyzyjnie okrągło tnąca, kolor szwu - fioletowy. | szt. | 720 |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości i zapotrzebowanych ilości opakowań/sztuk z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglenia w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu pewnej nadwyżki lub dostarczania opakowania z przeliczeniem na sztuki, tak aby ilości sztuk były zgodne z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy