# Wszyscy Wykonawcy

# ZP.271.8.2024

Komorniki, 19 marca 2024 r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa skrzyżowania 
ul. Fabianowskiej i ul. Skrytej w Plewiskach

W związku z brakiem zamieszczenia załącznika z odpowiedzią dnia 7 marca 2024 roku, działając zgodnie z treścią art. 284 ustęp 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuję treść wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie sygnalizatorów o napięciu zasilania ( bezpiecznym ) 42V zamiast projektowanych 230V?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wyżej zaproponowaną zmianę sygnalizatorów.

Ponadto, działając na podstawie art. 286 ust. 1 oraz ust. 5 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 21 marca 2024 roku, w związku z czym,

a) zmienia się zapis rozdziału III ust. 2 SWZ następująco:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia 21 marca 2024 roku do godz. 10.00.

b) zmienia się zapis rozdziału III ust. 3 pkt.1) SWZ następująco:

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 marca 2024 roku o godz. 10:05. poprzez odszyfrowanie wczytanych na Platformie platformazakupowa.pl ofert pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/895553.

c) zmienia się zapis rozdziału III ust. 5 SWZ następująco:

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 19 kwietnia 2024 roku

Zastępca Wójta
Tomasz Stellmaszyk