|  |  |
| --- | --- |
| DZP/TP/88/1/2023 | Zawiercie, 05.10.2023 r. |

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

dotyczy: Dostawa wskaźników biologicznych do procesu sterylizacji

Zamawiający Szpital Powiatowy w Zawierciu odpowiadając na pytania (pisownia oryginalna) informuje:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy pozycji nr 1: Czy Zamawiający dopuści testy o odczycie po 20min., kompatybilne z innym autoczytnikiem, niż posiadany przez Zamawiającego, w przypadku bezpłatnego użyczenia sprzętu na czas trwania umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy pozycji nr 2: Czy Zamawiający dopuści testy o odczycie po 30min., kompatybilne z innym autoczytnikiem, niż posiadany przez Zamawiającego, w przypadku bezpłatnego użyczenia sprzętu na czas trwania umowy?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy pozycji nr 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści testy bez wewnętrznego systemu kruszenia w przypadku, gdy użyczony autoczytnik posiada wbudowaną kruszarkę

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy pozycji nr 2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 50 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza powyższe jednak wymaga odnotowania tego faktu w postaci \* i przypisu.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści do oceny test biologiczny do sterylizacji parą z ostatecznym odczytem wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 20 minutach inkubacji, kształt fiolki cylindryczny. Test zgodny z normą ISO 11138-1. Opakowanie zawierające 50 szt. testów. Test kompatybilny z dostarczonym na czas trwania umowy inkubatorem, posiadającym wbudowaną drukarkę raportów z wykonanych cykli. Inkubator pozwalający na jednoczesny odczyt testów dla pary i nadtlenku wodoru

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści do oceny test biologiczny do sterylizacji nadtlenkiem wodoru z ostatecznym odczytem wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 20 minutach inkubacji, kształt fiolki cylindryczny. Test zgodny z normą ISO 11138-1.Opakowanie zawierające 50 szt. testów. Test kompatybilny z dostarczonym na czas trwania umowy inkubatorem, posiadającym wbudowaną drukarkę raportów z wykonanych cykli.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza powyższego.