## 3
Załącznik nr 1.1
| ……………………………………………………… | [8 empty] | oferta
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [8 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp/FZ/Spr-045/2023
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Chłodziarka farmaceutyczna
L.p. | Przedmiot zamówienia | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn.brutto | wartość brutto | nazwa własna/kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Chłodziarka farmaceutyczna : Drzwi pełne ,pojemność 150 L, wymiary zewnętrzne 835x600x600mm wymiary wewntrzne 690x480x410 mm , 3 półki, zakres temperatury +2do +8 ﹾC, Temperatura fabrycznie ustawiana ﹾc 5n typ drzwi pełne, typ blokady zamek z dwoma kluczami, wyświetlacz temperatury , alarm wysokiej i niskiej temperatury, alarm otwartych drzwi, alarm awaria zasilania , maksymalny i minimalny zapis temperatury, automatyczne rozmrażanie, karta SD wraz z oprogramowaniem. | szt | 2
| data ………………………………………. |  |  |  |  | ……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)