Białystok, dn. 25.09.2023 r.

Nr sprawy: AZP.25.1.69.2023

**WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ**

1. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę **urządzeń z podziałem na 2 części**, od uczestników postępowania wpłynęły zapytania do treści SWZ.
2. Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) - zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający publikuje treść zapytań i udziela następujących wyjaśnień:

Dotyczy części nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z urządzeniem wyposażonym w oświetlenie LED o barwie czerwonej, niebieskiej i zielonej powodujące jedynie wzbudzenie sygnału dostarczone były filtry umożliwiające emisję o zakresach długości fal:

1. 516-539 nm, dla oświetlenia LED niebieskiego,

2. 594-610 nm dla oświetlenia LED zielonego,

3. 700-720 nm dla oświetlenia LED czerwonego.

Tylko po dostarczeniu tych filtrów będzie możliwa praca ze źródłami światła LED, które wymaga Zamawiający

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wymaga dostarczenia ww. filtrów.

1. Zgodnie z art. 137 ust. 1 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający wprowadza zmiany w treści SWZ j.n.:

- W części nr 2 (System do dokumentacji i analizy żeli i blotów metodą chemiluminescencji - 1 kpl.) zmodyfikowano załącznik nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia – pkt 1, ppkt 11, 16;

- Część XI SWZ Termin związania ofertą pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*1. Wykonawca składający ofertę jest nią związany nie dłużej niż 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.12.2023 r.*

- Część XIV SWZ Sposób oraz termin składania ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.09.2023 r., do godz. 09.00.*

- Część XV SWZ Termin otwarcia ofert pkt 1 otrzymuje brzmienie:

*1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.09.2023 r. o godzinie 09.05.*

Zamawiający wprowadza nowy obowiązujący załącznik:

* *Opis przedmiotu zamówienia (****Załącznik nr 2 do SWZ) – w części nr 2 -*** *dokument w załączeniu.*

IV. Wyjaśnienia i zmiany są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego.

V. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

VI. Zamawiający informuje, że dokonane wyjaśnienia i zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu – dokument w załączeniu.

**W imieniu Zamawiającego mgr Konrad Raczkowski – Kanclerz UMB** /podpis na oryginale/