Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu w budynku świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Ługi (gmina Wąsosz, powiat górowski, województwo dolnośląskie) polegający na wymianie 7 okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Zadanie realizowane jest w ramach funduszu sołeckiego na rok 2021.

**Zakres rzeczowy obejmuje:**

- **wymianę 7 okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi w budynku świetlicy wiejskiej:**

a) 4 okna w sali głównej (szacowane wymiary: 2 okna o szer. 1, 78 m i wys. 1, 42 m; 2 okna o szer. 1,47 m i wys. 1, 42 m),

b) 2 okna w korytarzu (szacowane wymiary: pierwsze okno o szer. 1,50 m i wys. 1,46 m; drugie okno o szer. 1,20 m i wys. 1,41 m),

c) 1 okno w pomieszczeniu kuchennym (szacowane wymiary: szer. 1,23 m i wys. 1,43 m).

Zamawiający wymaga okien plastikowych dwuskrzydłowych, z czego jedno skrzydło winno być uchylno-rozwierne. Okna należy wymienić z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Wygląd i parametry parapetów dostosować do istniejących w już wymienionych oknach w budynku świetlicy.

Prace przeprowadzone winny być w taki sposób, aby wnęki okienne były wykończone pod malowanie.

**Zakup materiałów po stronie Wykonawcy.**

**Wizja lokalna – zaleca się aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej  
z przedstawicielem sołectwa celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych  i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy; koszt wizji lokalnej poniesie Wykonawca.**

**Wykonawca zobowiązany jest dokonać własnych pomiarów dla skalkulowania kosztów.**

Termin wykonania zadania: do 6 tygodni od daty podpisania umowy / otrzymania zlecenia.