**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH**

ul. Sukiennicza 13 sekretariat@szamotuly.med.pl 64-500 Szamotuły [www.szamotuly.med.pl](http://www.szamotuly.med.pl)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Szamotuły, dnia 23.04.2024 roku

**ZP-381-20/2024**

**Wyjaśnienia treści opisu przedmiotu zamówienia**

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. Sukcesywna dostawa sterylnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku, materiałów medycznych**.**

**Pytania dotyczące części nr 1**

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie klipsów o średnicy cewnika 2,6 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy cewnika 2,4 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy osłonki 2,4 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie igieł o długości ostrza 6 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli owalnej i wymiarach 15 x 35 mm, średnica korpusu 2,3 mm, rękojeść bez skali, pozostałe parametry bez zmian.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 8 dopuści zaoferowanie kleszczy o średnicy cewnika 2,4 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 11 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 10 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 12 dopuści zaoferowanie zestawu szczotek ze szczotką do czyszczenia kanałów roboczych o długości 250 cm i szczotką czyszczenia gniazd endoskopów o średnicy 5 mm i 10 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zmawiający w pozycji 16 dopuści zaoferowanie chwytaka rozpostartego na pętli o średnicy 40 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 17 dopuści zaoferowanie chwytaka z siatką o średnicy 30 x 55 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z zachowaniem pozostałych zapisów zapytania ofertowego.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 22 dopuści zaoferowanie żelu w tubie o pojemności 200 ml.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

1. Czy Zamawiający w pozycji 25 dopuści zaoferowanie majtek w rozmiarze L i XL.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytania do części 2**

1. Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o niewielkich różnicach technicznych, lecz tej samej funkcjonalności leczniczej:

- Cewnik wykonany z termowrażliwego poliuretanu zamiast Cewnik silikonowy

- o średnicy 12F lub 14F zamiast o średnicy 11,5 Fr lub 13,5 Fr

- bez opatrunku

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w ze względu na rozmiar cewników.**

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rozwiązania brandu Arrow, cewniki czasowe do hemodializy poliuretanowe wg opisu:

**Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 12Fr/12,12Ga/16cm wykonane z puliuretanu** prowadnica stalowa 0,035”/60cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące .

**Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 12Fr/12,12Ga/20cm wykonane z puliuretanu** prowadnica stalowa 0,035”/68cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące.

**Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 12Fr/12,12Ga/25cm wykonane z puliuretanu pokryte powłoką antybakteryjną ( sulfiadazyna srebra+ chlorcheksydyna),** prowadnica stalowa 0,035”/68cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące.

**Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 14Fr/10,10Ga/15cm wykonane z puliuretanu** prowadnica stalowa 0,038”/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadła, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące.

**Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 14Fr/10,10Ga/20cm wykonane z puliuretanu** prowadnica stalowa 0,038”/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadło, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadła, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące

**Zestawy do cewnikowania o szerokim świetle 14Fr/10,10Ga/25cm wykonane z puliuretanu pokryte powłoką antybakteryjną ( sulfiadazyna srebra+ chlorcheksydyna),** prowadnica stalowa 0,038”/70cm na powierzchni ze znacznikami informującymi o głębokości wprowadzenia z jednej strony końcówka J z drugiej stronny miękka końcówka umieszczona w pochewce w kształcie koła, osłona ułatwiające wprowadzanie cewnika rozszerzadła, igła punkcyjna 18Ga/6,35, igła punkcyjna w miękkiej kaniuli, rozszerzadło, skalpel, serweta chirurgiczna, strzykawka Raulersona 5ml, skrzydełka mocujące.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza w/w zestawów do cewnikowania ze względu na rozmiar cewników.**