## Arkusz1
Zamawiający: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie Postępowanie przetargowe: ZP-11/24 Załącznik nr 1.5 do SWZ
FORMULARZ CENOWY - PAKIET V - RĘKAWICE DIAGNOSTYCZNE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Lp. | Przedmiot zamówienia - opis wymagań | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto (kol 5 x kol 6) | Wartość netto (kol 4 x kol 5) | Wartość brutto (kol 4 x kol 7) | Wytwórca | Nazwa handlowa | Numer katalogowy
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe, rolowany brzeg mankietu ułatwiający zakładanie, mikroteksturowane z dodatkową teksturową na końcach palców, grubość na palcu min. 0,09 mm, grubość na dłoni min. 0,08 mm, długość rękawicy min. 240 mm posiadające AQL ≤1,0, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N, pasujące na prawą i lewą rękę. Rękawice bez protein lateksu. Dobra elastyczność i rozciągliwość odporne na uszkodzenia mechaniczne. Rękawice zgodne z MDR (Rozporządzeniem (UE) 2017/745 dla Wyrobów medycznych) w klasie I i PPER (Rozporządzenie (UE) 2016/425 o środkach ochrony indywidualnej) w kategorii III typ B. | op. | 11000 |  | 8%
Zgodne z normami: EN455(1-4), EN ISO EN ISO 15223-1, EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420.. Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671 lub EN ISO 374-5 (ISO 16604). Na opakowaniu oznakowany fabrycznie zgodność z MDR i PPER, zgodność z normamil, wymagany poziom AQL, oznakowanie datą produkcji, ważności i numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, Kodem UDI oraz terminem ważności. Opakowanie zawiera instrukcje bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawic. Pakowane po 100 szt. o rozmiarach XS/S/M/L/XL (wg. potrzeb zamawiającego)
2 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 275 mm, grubości: na palcu min.: 0,17 mm, na dłoni min.: 0,12 mm oraz na mankiecie min.: 0,08 mm, siła zrywu przed starzeniem min.: 13 N, rękawice bez protein lateksu, AQL ≤ 1,0. Zgodne z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) klasy I i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) kategorii III typ B. Zgodne z normami: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041/EN ISO 20417, EN ISO 374-1, EN 374-2/EN ISO 374-2, EN 374-4/EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420/EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). | op. | 250 |  | 8%
Na opakowaniu oznakowane fabrycznie: zgodność z MDR i PPER,zgodność z normami, wymagany poziom AQL, datą produkcji, ważności i numerem serii. Pakowane po 100 szt.o rozmiarach S/M/L/XL (wg. potrzeb zamawiającego).
3 | Rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z teksturą na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min.: 300 mm, grubości: na palcu min.: 0,12 mm, na dłoni min.: 0,08 mm oraz na mankiecie min.: 0,06 mm, siła zrywu przed starzeniem min.: 7 N, bez protein lateksu, AQL ≤ 1.0. Zgodne z MDR (Rozporządzenie Medyczne (EU) 2017/745 dla Wyrobów Medycznych) klasy I i PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) kategorii III typ B. Zgodne z normami: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4/EN 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420 / EN 420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). | op. | 250 |  | 8%
Wyrób nie zawiera w swoim składzie związków siarki.Nie wykazuje działania cytotoksycznego, drażniącego oraz uczulującego na skórę. Wolny od akceleratorów chemicznych z fabrycznym oznakowaniem na opakowaniu. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność z MDR i PPER, zgodnośc z normami, wymagany poziom AQL, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Pakowane po 100 szt. o rozmiarach XS/S/M/L/XL (wg potrzeb zamawiającego).
SUMA
Formularz niniejszy powinien być podpisany podpisem elektronicznym zgodnie z zapisami SWZ.