Wykaz urządzeń - **klimatyzacja**:

|  |  |
| --- | --- |
| MULTISPLIT(3 jednostki wewnętrzne + 1 jednostka zewnętrzna) | AUYF09LAL |
| AUYF12LAL |
| AUYF12LAL |
| VRF V(6 jednostek wewnętrznych + 1 jednostka zewnętrzna) | AUXA30LACH |
| AUXA30LACH |
| AUXA36LACH |
| AUXA36LACH |
| AUXA45LACH |
| VRF J(5 jednostek wewnętrznych + 1 jednostka zewnętrzna)  | AS7UFADR |
| AS7UFADR |
| AS7UFADR |
| AS7UFADR |
| AU18UFARR |
| AU14UFARR |

 oraz klimatyzator naścienny typu split  **CHIGO CS - 35V3A - MB152AY4T** / **2** jednostki zewnętrzne i**2** jednostki wewnętrzne