Buk, dnia 29 kwietnia 2021 roku

ZP.271.**07**.2021

<https://platformazakupowa.pl/pn/buk_gmina>

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia: **rozbudowa i przebudowa budynku urzędu miejskiego poprzez dobudowę windy zewnętrznej**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający odpowiada na poniższe pytania Wykonawców:

**Pytanie nr 1:**

Prosimy o doprecyzowanie parametrów udźwigu platformowego tj.:

- rodzaj napędu (śrubowy, hydrauliczny, czy pasowy);

- rodzaj drzwi (automatyczne wychylne jednoskrzydłowe, czy automatyczne teleskopowe 2 - panelowe)

**Odpowiedź nr 1:**

**Zamawiający informuje, że parametry zostały określone w SWZ w następujący sposób:**

**- Rodzaj napędu Elektryczny pasowy (bez maszynowni)**

**- Drzwi przystankowe szt. 4 automatyczne teleskopowe, dwupanelowe similinox (kolor szary) 900 x 2000 mm**