**Znak postępowania ZP 3/RB/2022**

**Wyjaśnienie treści SWZ nr 1**

Zamawiający , działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP , niniejszym udzielam wyjaśnień do treści Specyfikacji warunków Zamówienia .

1. Proszę o szczegółowe określenie zakresy robót do wykonania w przedmiarze do Modernizacji pokoju 111A, poz.45, wykonanie instalacji antenowej .
2. Proszę o szczegółowe określenie zakresu do wykonania w przedmiarze dla Modernizacja pokoju 111A poz.46 Wykonanie instalacji przyzywowej .
3. Proszę o szczegółowe określenie zakresu do wykonania w przedmiarze dla Modernizacji pokoju 111Apoz.47 Wykonanie zasilania elektrycznego w rozdzielni .
4. Proszę o szczegółowe określenie zakresu o wykonania w przedmiarze dla Modernizacja pokoju 122apoz 45 Wykonanie instalacji antenowej.

 Odpowiedzi :

1. Instalacja antenowa pokój 111A- montaż 1 gniazda antenowego i ułożenie 10 m.kabla antenowego z wpięciem w istniejące wprowadzenie do pokoju
2. Instalacja przyzywowa pokój 111A – montaż 4 włączników w nowym miejscu i ułożenie

20 m kabla do instalacji przyzywowej z włączeniem w istniejącą w pokoju

1. Wykonanie zasilania 111A – ułożenie kabla elektrycznego na odcinku od rozdzielni do pokoju 111A w korytku PCV pozwalającego na zasilanie gniazd i oświetlenia
2. Instalacja antenowa pokój 122 – montaż 1 gniazda antenowego i ułożenie 10 m kabla antenowego z wpięciem w istniejące wprowadzenie do pokoju .