Załącznik A do Formularza oferty

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Sprzęt i akcesoria do ambulatoryjnego pomiaru i analizy pH-metrii i pH-metrii z impedancją

| Lp. | Nazwa art. | Ilość | Wartość jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] (kol. 4 x kol. 5) | Podatek VAT [%] | Podatek VAT [PLN] | Cena brutto [PLN] (kol. 6 + kol. 8) | Nazwa producenta/nazwa sprzętu/nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rejestrator do pomiaru pH-metrii i pH-metrii z impedancją | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Oprogramowanie do analizy pH-metrii i pH-metrii z impedancją w języku polskim | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik pH- metryczny jednokrotnego użytku, 1 kanał, wewnętrzna elektroda referencyjna 4,7 Fr ( op. 10 szt) | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik pH- metryczny z impedancją jednokrotnego użytku, wewnętrzna elektroda referencyjna 1 kanał dp pH-metrii na poziomie 0 cm, 8 pierścieni impedancji przy -3,-1, 1,3,5,9,11 i 13 stosowane do oznaczeń 6.0 Fr (op. 10 szt.) | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Bufor kalibracyjny pH 4 op. 500 ml | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bufor kalibracyjny pH 7 op. 500 ml | 1 op. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Stoisko do kalibracji | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Stacja robocza typu laptop, przeznaczona do współpracy z dedykowanym analitycznym oprogramowaniem do pH i pHZ, wyposażona we wszystkie niezbędne elementy wymagane do pracy, MS Word, drukarka kolor | 1 kpl. |  |  |  |  |  |  |
| I. | Razem: wartość netto, podatek VAT |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | RAZEM CENA BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |

Wartość netto, podatek VAT i cenę brutto (z poz. I i II) należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3.

........................... dnia ....................	                                                                                          ……………………………………………….

podpis