Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle

SPECYFIKACJA  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

(dalej SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na:

„DOSTAWA IMPLANTÓW, ENDOPROTEZ I ZESPOLEŃ ORTOPEDYCZNYCH DLA SP ZOZ W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU – 18 ZADAŃ CZĘŚCIOWYCH” Postępowanie nr: AZ-P.2021.32

Wartość zamówienia przekracza próg unijny, o którym stanowi art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych

z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SWZ. 
Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia 
oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

Wykonała: Elżbieta Kozioł – specjalista ds. zamówień publicznych

Zatwierdził: Jarosław Kończyło - Dyrektor SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu

.........................................................

Kierownik Zamawiającego

### Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Zamawiający:   Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,

Adres:  ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle,

Strona internetowa: www.e-szpital.eu,

E-mail: przetargi@e-szpital.eu

Godziny urzędowania: 7:00 - 14:35.

NIP: 7491790304,  REGON:  000314661,

tel. +48 77 40 62 566,   faks +48 77 40 62 567.

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.
Numer ogłoszenia (TED):  2021 / S  186-481222.

### Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

2.1.	Niniejsze zamówienie publiczne udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 132 i nast.), zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej Pzp. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy powołanej Pzp oraz aktów wykonawczych do niej, a w sprawach nieuregulowanych przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. 2019 poz. 1145 ze zm.) W przypadku ewentualnych rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej SWZ, a w/w aktami prawnymi pierwszeństwo w interpretacji mają w/w akty prawne.

2.2.	Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1  Pzp oraz przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 Pzp.

2.3.	W niniejszym postępowaniu zostanie zastosowana procedura, o której umowa w art. 139 Pzp zgodnie z którą Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2.4.	W zakresie nieuregulowanym niniejszą specyfikacją warunków zamówienia stosuje się przepisy Pzp, akty wykonawcze do Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

2.5.	Użyte w niniejszej SWZ definicje mają następujące znaczenie:

    - „Zamawiający” – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,

    - „SWZ”/ „Specyfikacja Warunków Zamówienia” – niniejsza Specyfikacja Warunków Zamówienia,

    - „kwalifikowany podpis elektroniczny” - zaawansowany podpis elektroniczny składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego (art. 3 pkt 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE),

4)	„JEDZ” - jednolity europejski dokument zamówienia, którego standardowy formularz został ustanowiony na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dziennik Urzędowy UE L 3 z 06.01.2016 str. 16),

5)	 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej SWZ przeprowadzone przy użyciu platformy zakupowej,

6)	„Projektowane postanowienia umowy” – postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego objętego postępowaniem,

7)	„Wykonawca” – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego,

8)	„Zamówienie” – zamówienie, którego udzielenie jest przedmiotem niniejszego postępowania, szczegółowo opisanym w projektowanych postanowieniach umownych wraz z załącznikami,

9)	„Dokumenty zamówienia” – dokumenty sporządzone przez zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie, służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań,

10)	„Podmiotowe środki dowodowe” – środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp tj. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym przez zamawiającego,

11)	„Przedmiotowe środki dowodowe” – środki służące potwierdzeniu zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia,

12)	„Rozporządzenie ws podmiotowych środków dowodowych (Dz. U z 2020 r. poz. 2415)” –  przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415),

13)	„Rozporządzenie ws komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452)” – przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452).

### Rozdział III. Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem części zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów, endoprotez i zespoleń ortopedycznych  dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 18 zadań częściowych.

  - Zamówienie zostało podzielone na 18 zadań:

zadanie nr 1 – Dostawa endoprotezy bezcementowej krótkotrzpieniowej - wg załącznika nr 2/1 do SWZ,

zadanie nr 2 – Dostawa endoprotezy anatomicznej, bezcementowej stawu biodrowego – wg załącznika nr 2/2 do SWZ,

zadanie nr 3 – Dostawa endoprotezy bezcementowej  nieanatomicznej z prostym trzpieniem – wg załącznika nr 2/3 do SWZ,

zadanie nr 4 – Dostawa endoprotezy cementowanej - wg załącznika nr 2/4 do SWZ,

zadanie nr 5 – Dostawa endoprotez rewizyjnych – wg załącznika nr 2/5 do SWZ,

zadanie nr 6 – Dostawa endoprotez stawu kolanowego – wg załącznika nr 2/6 do SWZ,

zadanie nr 7 – Dostawa gwoździ śródszpikowych - wg załącznika nr 2/7 do SWZ,

zadanie nr 8 – Dostawa płyt tytanowych anatomicznych z mocowaniem śrubami standardowymi i kątowo  stabilnymi do zespoleń bliższej i dalszej nasady kości ramiennej, bliższej i dalszej nasady trzonów kości promieniowej i łokciowej oraz mikropłytek do zespoleń kości śródręcza, paliczków ręki i kości stopy – wg załącznika nr 2/8 do SWZ,

zadanie nr 9 – Dostawa płyt i śrub do zespoleń  kątowo stabilnych złamań kończyn dolnych – wg załącznika nr 2/9 do SWZ,

zadanie nr 10 – Dostawa implantów do rekonstrukcji ACL - wg załącznika nr 2/10 do SWZ,

zadanie nr 11 – Dostawa implantów do rekonstrukcji ACL Endobutton – wg załącznika nr 2/11 do SWZ,

zadanie nr 12 – Dostawa ostrzy i drenów – wg załącznika nr 2/12 do SWZ,

zadanie nr 13 – Dostawa sterylnego zestawu do szycia łąkotki - wg załącznika nr 2/13 do SWZ,

zadanie nr 14 – Dostawa innych zespoleń – wg załącznika nr 2/14 do SWZ,

zadanie nr 15 – Dostawa implantów do rekonstrukcji stożka rotatorów – wg załącznika nr 2/15 do SWZ,

zadanie nr 16 – Dostawa płytek do Halluxa – wg załącznika nr 2/16 do SWZ,

zadanie nr 17 – Dostawa grotowkrętów i prętów - wg załącznika nr 2/17 do SWZ,

zadanie nr 18 – Dostawa gwoździ odpiętowych - wg załącznika nr 2/18 do SWZ.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 2/1 do 2/18 do SWZ. Opisane tam parametry stanowią minimalne wymagania jakościowe i techniczne zamawianego asortymentu (dotyczy każdego z zadań).

3.4.	Informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia:

1) Oferowany przedmiot zamówienia (dot. wyrobów medycznych) musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz.  1416),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów 
  medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),
- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

2) W przypadku pozycji aktualnie niedostępnych na rynku (np. brak / wstrzymanie / zakończenie produkcji / wycofanie z obrotu) należy je wycenić po ostatniej cenie sprzedaży i zaznaczyć te produkty jako niedostępne na dzień składania oferty tj. zaznaczyć w czytelny sposób w odpowiednim załączniku nr 2/1 do 2/18 do SWZ. Zamawiający będzie zamawiał te pozycje z chwilą ponownego wprowadzenia produktu do sprzedaży, po zaoferowanej cenie.

3) Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w odpowiednich opakowaniach posiadających informację w języku polskim, wraz ze wskazaniem producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania

i terminów ważności, posiadające oznaczenie CE (o ile jest wymagane) i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości  (jeżeli wymagają tego przepisy prawa).

3.5.	  Miejsce realizacji: 
  a) zadania nr 1 do 11, 13, 15 do 18: Blok Operacyjny Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Zamawiającego,

b) zadanie nr 12: Apteka Zamawiającego przy SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 13,

c) zadanie nr 14: Magazyn Centralny Zamawiającego przy SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Roosevelta 2.

3.6.	Kody CPV:

33141700-7 Wyroby ortopedyczne, 
33141770-8 Wyroby używane w przypadku złamań, śruby i płyty, 
33183100-7 Implanty ortopedyczne, 
33183200-8 Protezy ortopedyczne.

3.7.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp. Podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem i normami.

Rozdział IV. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o zamówieniach o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp o składaniu ofert wariantowych oraz informacje dodatkowe

4.1.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych zgodnie z pkt 3.2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, kilka lub wszystkie zadania.

4.2.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4.3.  Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

4.4.  Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia 
  dostępnych na miejscu u zamawiającego.

4.5.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

4.6.  Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 Pzp.

4.7.  Rozliczenie między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

4.8.  Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału  w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 261 Pzp.

4.9.  Zamawiający nie przewiduje komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
  elektronicznej z wyłączeniem  sytuacji określonych w art. 65 ust. 1 i  art. 66 Pzp.

4.10.  Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 
    94 Pzp.

Rozdział V. Termin wykonania zamówienia

Wymagany termin wykonania zamówienia - dostawy sukcesywne wg potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy.

Rozdział VI. Przedmiotowe  środki dowodowe (art. 106 ust. 1 i art. 107 ust. 1 Pzp)

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

Rozdział VII. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 Pzp i art. 109 ust. 1 Pzp

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 Pzp.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp, Wykonawcę̨:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

  - udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

  - handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

  - o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

  - finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

  - o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

  - powierzenie wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

  - przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

  - o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

  - jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

  - wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

  - wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

  - jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

  - jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.3.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w ust. 7.2. pkt 1 ppkt 1, 2 i 5, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

- wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;

- podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

- zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,

- zreorganizował personel,

- wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

- utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

- wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

7.4.	Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 7.3., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust.  7.3., nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

7.5.	Wykonawca może zostać wykluczony przez zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

7.6.   Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 Pzp.

Rozdział VIII. Warunki udziału w postępowaniu

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia tj.:

- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku.

- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie określa warunku.

- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunku.

- Zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie określa warunku.

Informacja w zakresie polegania na zasobach podmiotu udostępniającego:

8.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zobowiązanie to musi precyzować w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów udostępniającego zasoby,

- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

8.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

8.5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo

- wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postepowaniu.

8.7. Wykonawca nie może po upływie terminu składania ofert powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

Rozdział IX. Jednolity dokument (JEDZ) oraz podmiotowe środki dowodowe

  - Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:

1)   Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  w zakresie wskazanym przez zamawiającego (załącznik nr 3 do SWZ - JEDZ),

2) JEDZ składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16),

3) Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie opisane w rozdziale XXI SWZ,

4)  Wzór JEDZ stanowi Załącznik nr 3 do SWZ - „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - wzór”,

5)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

6)  JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

  - Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

2) Oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 i 2 Pzp (w JEDZ) w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 – 6 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ,

3) Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym postaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 
i 2 Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

9.3.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 
          których mowa w ust. 9.2. pkt 3 powyżej, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku
          braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
          wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w rozdziale VII. 
9.4.	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania na osoba, której dokument
         dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 9.2. pkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
         wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
         dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
         gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Data
         wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać odpowiednim terminom, o których mowa wyżej.

Rozdział X. Zasady składania ofert wspólnych (konsorcja, spółki cywilne) oraz podwykonawstwo

10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia Umowy. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa przedłożonego wraz z ofertą.

10.2. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, musi też wyliczać wszystkich wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Każdy z tych Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

10.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

10.4. Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

10.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, dlatego dokumenty i oświadczenia składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia składają samodzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

10.6. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowania, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Wykonawcy składają   tak, aby wykazać, że wspólnie spełniają warunki udziału w postępowaniu.

10.7.	Spełnienie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie weryfikowane przez Zamawiającego zgodnie zapisami art. 117 Pzp.

10.8.	Wykonawcy wspólnie składający ofertę, wraz z ofertą składają oświadczenie, z którego wynika który zakres przedmiotu zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy. Przedmiotowe oświadczenie zawiera treść Formularza Ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

10.9. Podwykonawstwo:

1) Zamawiający nie zastrzega kluczowych zadań, które muszą być wykonane osobiście przez Wykonawcę.

2) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w druku oferty – załącznik nr 1 do SWZ, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Wykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile są mu znane. Jeżeli wykonawca nie wskaże w ofercie, która część zamówienia zostanie powierzona podwykonawcy/-om Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie powierza wykonania części zamówienia podwykonawcom.

3) Zamawiający nie weryfikuje podstaw wykluczenia w odniesieniu do podwykonawcy.

Rozdział XI. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

  - Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.

  - We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na numer procedury przetargowej: AZ-P.2021.32.

  - Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Elżbieta Kozioł – specjalista ds. zamówień publicznych, e-mail: EKoziol@e-szpital.eu lub przetargi@e-szpital.eu.

  - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.  Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

  - Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

  - Zamawiający nie dopuszcza przesyłania wniosków w trybie art. 135 ust. 1 Pzp poprzez pocztę elektroniczną.

  - W sytuacjach awaryjnych w szczególności w przypadku braku działania platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej (z wyłączeniem złożenia oferty, dla której jedynym dopuszczalnym sposobem złożenia jest przesłanie jej za pośrednictwem Platformy Zakupowej). W takim przypadku komunikacja odbywa się za pomocą adresu: przetargi@e-szpital.eu.

  - Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie.  Do wniosku o wyjaśnienie treści SWZ w trybie art. 135 ust. 1 Pzp, wskazane jest także załączenie przez Wykonawcę dodatkowo ww. dokumentu w formacie umożliwiającym edytowanie tekstu przez Zamawiającego (np. .docx).

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

11.10. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

11.11. Wniosek lub oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dot. postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne), podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (dot. postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne).

11.12.  Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

11.13. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem  w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.

11.14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty

w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).  Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

11.15. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

11.16. Zalecenia: Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

11.17. Wniosek lub oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle. Zaleca się stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2  Pzp, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dot. postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne), podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (dot. postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne).

11.18. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania 
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

  - Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

11.19. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty   wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

11.20. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.

2)   W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z.

3) Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do skład ania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

5) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

6) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, 
    aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

7) Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 
   Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów może doprowadzić do problemów w  weryfikacji plików.

8) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania 
   wybranej metody podpisania plików oferty.

9) Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość 
  do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.

10) Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podana w dokumentacji.

11) Ofertę należy przygotować z należytą starannością i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia 
     przyjmowania ofert.

12) Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

13) Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

14) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

15) Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to 
    skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

11.21. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.

11.22. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

11.23. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

11.24. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 781 § 1 kodeksu cywilnego) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dot. postępowań o wartości równej lub przekraczającej progi unijne), lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (dot. postępowań o wartości mniejszej niż progi unijne) przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

11.25. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać „Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.

11.26. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

Wyjaśnienia treści SWZ:

11.27. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

11.28. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert, tj. 15.10.2021r., Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

11.29.  Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SWZ.

11.30. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na platformie zakupowej. W przypadku, gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie (art. 286 ust. 3 Pzp).

11.31. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

11.32. Zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa – Wykonawca jest zobowiązany przekazać te informacje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Rozdział XII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XIII. Termin związania ofertą

13.1. Wykonawca jest związany ofertą 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert przy czym pierwszym dniem związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, tj. do dnia 27.01.2022r.

13.2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa wyżej, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia (zgodnie z wytycznymi w rozdziale XI) o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

13.4. W przypadku, gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 13.3, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

13.5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia w wyznaczonym przez zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

Rozdział XIV. Opis sposobu przygotowania oferty

  - Oferta musi być sporządzona w języku polskim zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta zostanie sporządzona zgodnie z treścią Formularza Ofertowego, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

  - Zawartość oferty:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty (w formie elektronicznej):

- wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Formularz Ofertowy sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,

- wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym odpowiedni Formularz Cenowy, zgodnie z załącznikami nr 2/1 do 2/18  do SWZ,

- wypełnione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie JEDZ (Jednolity Europejski Dokument Zamówień) – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;

- zobowiązanie podmiotu trzeciego podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli dotyczy),

- pełnomocnictwo podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (jeżeli dotyczy),

- dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – dokument winien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym - (jeżeli dotyczy).

14.4. Wykonawca, za pośrednictwem Platformy może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.

14.5. Dokumenty i oświadczenia składane przez Wykonawcę powinny być w języku polskim chyba, że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

14.6.  Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

14.7. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

14.8.  Niespełnienie warunków formalnych oferty określonych w zał. 2/1-2/18 do SWZ spowoduje jej odrzucenie zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 5 Pzp tj.:

1) nie wypełnienie kolumny „Nazwa / Producent / Kod lub numer katalogowy” ,

2) nie wpisanie informacji dot.: nazwy lub producenta lub kodu / numeru katalogowego.

W przypadku nie stosowania: nazwy, kodu / numeru katalogowego należy to zaznaczyć odpowiednim zapisem w tabeli lub pod nią

np.: "Nie stosuje się" lub innym.
Zamawiający nie dopuszcza wpisania w kolumnie numeru/-ów folderów, broszur itp.

14.9.  Instrukcja złożenia oferty

- Wykonawca, składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozlew konkretnym postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

- Integralną część platformy stanowi m.in. Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle

- Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się: txt; .rft; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv;

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia  16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym polu w kroku 1 składania oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiębiorstwa;

- Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia).

- Do oferty lub wniosku należy dołączyć wszystkie niezbędne dokumenty, w tym np. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) w postaci elektronicznej, a następnie wraz z innymi plikami, stanowiącymi ofertę podpisać całość w drugim kroku składania oferty poprzez pobranie pliku formacie XML zawierającego sumę kontrolną SHA-256 każdego z załączonego przez Wykonawcę plików;

- Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem. W procesie składania oferty na platformie taki podpis Wykonawca składa w kroku 2 formularza (po kliknięciu w przycisk „Przejdź do podsumowania") z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę, które to dokumenty muszą zostać podpisane indywidualnie;

- Oferta musi być podpisana przez osoby upełnomocnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych, w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

- W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie  tj. należy złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznego dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do wystawienia dokumentu.

- Po wypełnieniu formularza składania oferty i załadowaniu wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk "Przejdź do podsumowania".

- Następnie w drugim kroku składania oferty należy:

- sprawdzić wprowadzoną ofertę oraz wszystkie dołączone załączniki,

- następnie pobrać paczkę w XML,

- po wgraniu podpisu pliku XML w formacie XADES4 (XAdES)5,

- po wgraniu pliku z podpisem system dokona wstępnej analizy i wyświetli informację o błędzie jeśli plik nie zawiera podpisu oraz jeśli dokonano modyfikacji pobranego pliku XML,

- informację o tym, czy plik XML został podpisany prawidłowo lub nie należy traktować jako weryfikację pomocniczą, gdyż to Zamawiający przeprowadzi proces badania ofert w postępowaniu.

- Przyczyny błędnej walidacji podpisu mogę być następujące:

              - zmodyfikowano plik XML przed podpisaniem, co jest podstawą do odrzucenia oferty;

              - podpis kwalifikowany utracił ważność;

              - niewłaściwy format podpisu;

              - użycie podpisu niekwalifikowanego;

              - załączenie przez wykonawcę niewłaściwego pliku - niezależnie od wyświetlonego komunikatu należy kliknąć przycisk "Złóż ofertę", aby zakończyć etap składania oferty,

- System zaszyfruje ofertę Wykonawcy, tak by ta była niedostępna dla Zamawiającego do terminu otwarcia ofert.

14.10. UWAGA!!! Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017r. poz. 1219 ze zm.).

14.11. W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej platformy, prosimy  o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku  w godzinach od 8:00 do 17:00 pod nr tel. 22 101-02-02.

14.12. Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

14.13. Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 Pzp.

14.14. Nie wykazanie przez Wykonawcę, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa spowoduje odtajnienie zastrzeżonych informacji.

14.15. Za wykazanie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa uważa się udowodnienie spełnienia łącznie następujących warunków:

- informacja ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

- informacja nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności poprzez wskazanie konkretnych okoliczności, czynności, które zostały podjęte przez Wykonawcę jak np. wykazanie się wewnętrznymi regulaminami, pozwalającymi przypuszczać, iż informacja nie może zostać upubliczniona

14.16. Jeżeli zastrzeżone przez Wykonawcę informacje nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy lub odrębnych przepisów, Zamawiający zobowiązany jest do ujawnienia tych informacji w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

14.17. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których Zamawiający będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument, zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność    za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

14.18. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wezwanie do wyjaśnienia zaoferowanej przez niego ceny w trybie art. 224 ust. 1 Pzp, a złożone przez Wykonawcę wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa pod warunkiem, że Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14.19. Z uwagi na to, że oferta Wykonawcy jest zaszyfrowana nie można jej edytować, ale można ją zmienić. Przez zmianę oferty rozumie się złożenie nowej oferty i wycofanie poprzedniej, jednak należy to zrobić przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu.

14.20. Złożenie nowej oferty w postępowaniu, w którym Zamawiający dopuszcza złożenie tylko jednej przed upływem terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu powoduje wycofanie oferty poprzedniej. Jeśli Wykonawca składający ofertę jest zautoryzowany (zalogowany), to wycofanie oferty następuje od razu po złożeniu nowej oferty. Jeżeli oferta składana jest przez niezautoryzowanego Wykonawcę (niezalogowany lub nieposiadający konta) to wycofanie oferty musi być przez niego potwierdzone:

- przez kliknięcie w link wysłany w wiadomości email lub

- zalogowanie i kliknięcie w przycisk "Potwierdź ofertę".

14.21. Wycofanie złożonej oferty powoduje, że Zamawiający nie będzie miał możliwości zapoznania się z nią po upływie terminu zakończenia składania ofert w postępowaniu. Uwaga: Wycofać ofertę może tylko zautoryzowany użytkownik. Czynności wycofania oferty nie można cofnąć. Wycofana oferta nie będzie widoczna dla zamawiającego po odszyfrowaniu ofert w postępowaniu.

14.22. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

14.23. Wykonawca może złożyć ofertę po terminie składania ofert poprzez kliknięcie przycisku "Odblokuj formularz", jednak oferta ta zostanie automatycznie zwrócona Wykonawcy, a Zamawiający nie będzie mógł się z nią zapoznać.

Uwaga: W przypadku przekazywania przez wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii 




poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawcę.

Rozdział XV. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert

15.1. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/spzoz_kedzierzynkozle.

15.2.   Ofertę należy złożyć do dnia 29.10.2021r. do godziny 08:00.

15.3.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2021r. o godz. 08:10.

15.4.   Otwarcie ofert jest niejawne i nastąpi za pomocą platformy zakupowej, o której mowa w pkt 15.1.

15.5.   Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego na platformie zakupowej.

15.6.   Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie,  
  jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

15.7.  Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informację o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach
         zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte,

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

15.8.  W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym 
 przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

15.9.  Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1 Pzp.
15.10.  Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Rozdział XVI. Sposób obliczenia ceny

  - Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy mowa jest o cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 178).

  - Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi, o których mowa w niniejszej SWZ, powinien w cenie ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić opłaty i podatki, koszt ubezpieczenia dostawy na czas transportu, koszt montażu oraz przeszkolenia personelu zamawiającego, a także ewentualne upusty i rabaty zastosowane przez Wykonawcę.

  - Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie Formularzy Cenowych  – załączniki nr 2/1 do 2/18 do SWZ. Cenę oferty należy podać oddzielnie dla każdego z zadań.

  - Wykonawca podaje cenę jednostkową netto. Wykonawca oblicza wartość netto jako iloczyn ceny jednostkowej netto oraz ilości sztuk/opakowań. Ponadto Wykonawca podaję stawkę podatku VAT oraz wartość brutto dla każdego produktu wskazanego w osobnym wierszu. Wartość brutto całego zadania stanowi suma wartości brutto wykazanych w kolumnie „Wartość brutto” formularza cenowego.

  - Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie prowadzi się negocjacji w sprawie ceny.

  - Cena podana przez Wykonawcę w ofercie jest ceną ostateczną, wyrażoną w złotych i uwzględniającą wymagania, zgodne z SWZ przedmiotowego postępowania i obejmującą wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia.

  - Wszystkie wartości określone w formularzu ofertowym oraz ostateczna cena oferty muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Zamawiający wyraża zgodę na podanie cen jednostkowych z dokładnością do trzech/czterech miejsc po przecinku wyłącznie w celach kalkulacyjnych.  Natomiast cenę ostateczną oferty (cenę brutto) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Stawkę podatku VAT należy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku  od towarów i usług (Dz. U. 2020, poz. 106 ze zm.).

16.9.	Zgodnie za art. 225 Pzp, jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z p. zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów 
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:

a)  poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,
b) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku 
      podatkowego,

c) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,
d)   wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Informację w powyższym zakresie Wykonawca składa w formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ. Brak złożenia w/w informacji będzie postrzegany jako brak powstania obowiązku podatkowego u Zamawiającego.

16.10.	Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy,  
             które stanowią załącznik nr 7 do SWZ.

16.11.	Jeżeli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych, na zasadach określonych w art. 224 Pzp.

Rozdział XVII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

  - Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

  - Cena ofertowa brutto  „C”,  waga - 60%;

  - Kara umowna „K”,  waga – 20%,

  - Termin reklamacji „R” – 20 %.

  - Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

► KRYTERIUM „CENA” (C):

Kryterium obliczane wg wzoru:        Najniższa oferowana cena brutto

-----------------------------------------------   x 100 x 60%

Cena brutto badanej oferty

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 60 pkt.

►KRYTERIUM - KARA UMOWNA (K)*:

Wg kryterium Zamawiający ma prawo naliczyć  karę umowną za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,3%, 0,4%  lub 0,5% wartości brutto danego zadania, za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki (§ 6 ust. 1a umowy).

Kryterium obliczane wg punktacji:  0,5% – 20 pkt;  0,4% – 10 pkt; 0,3% – 1 pkt, na podstawie informacji wpisanej przez Wykonawcę w tabeli pkt 2 załącznika nr 1 do SWZ.

* W przypadku pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje minimalną karę umowną w wysokości 0,3%

i dokona poprawy zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp.

*W przypadku wpisania innej wartości niż 0,3%, 0,4% lub 0,5% oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 Pzp.

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

►KRYTERIUM - TERMIN REKLAMACJI (R)*:

Wg kryterium Wykonawca rozpatrzy reklamacje Zamawiającego oraz usunie zaistniałe wady lub nieprawidłowości w maksymalnym  terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.

Kryterium obliczane wg punktacji: 1 lub 2 dni robocze – 20 pkt;  3 lub 4 dni robocze – 10 pkt; 5 dni roboczych – 1 pkt, na podstawie informacji wpisanej przez Wykonawcę w tabeli pkt 2 załącznika nr 1 do SWZ.

*W przypadku pozostawienia pustego miejsca Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny termin tj. 5 dni robocze 
i dokona poprawy zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt 3 Pzp.
*W przypadku wpisania większej ilości dni (powyżej 5),  oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt 5 Pzp.

W kryterium tym oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

17.3.  Oferty Wykonawców będą oceniane w skali 100-punktowej wg wzoru:

S = C + K + R gdzie:

S – suma uzyskanych punktów

C – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Cena”

K – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Kara umowna”

R – ilość uzyskanych punktów w kryterium „Termin reklamacji”.

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

17.4.  Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
          Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

17.5.  Punktacja będzie przyznana oddzielnie dla każdego zadania.

Rozdział XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 Pzp, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

18.2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o którym mowa w ust. 18.1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę.

18.3. Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

18.4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy przedłożenia kopii umowy regulującej ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie zamówienia.

18.5. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody, Zamawiający zwróci się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania (art. 252 ust. 2-3 Pzp).

18.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać ofertę najkorzystniejszą albo unieważnić postępowanie (art. 263 Pzp).

Rozdział XIX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XX. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

20.1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 7 do SWZ.

20.2. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed zawarciem zostaną uzupełnione o niezbędne informacje dotyczące w szczególności Wykonawcy oraz wartości umowy.

Rozdział XXI. Instrukcja wypełnienia JEDZ

  - Wykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny. Może korzystać z serwisu eESPD udostępnionego przez Komisję Europejską pod adresem (https://ec.europa.eu/tools/espd) lub https://espd.uzp.gov.pl/ lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego w szczególności w jednym z następujących formatów: .pdf, .doc, .docx albo w innym formacie wskazanym w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247). 
21.2. Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ, wykonawca podpisuje ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone  w ustawie z dnia 5 września 2016 r. – o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579). 
21.3. Podpisany dokument elektroniczny JEDZ powinien zostać złożony razem z ofertą w sposób określony w Rozdziale XIV SWZ. 
21.4. Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie Zamawiającego.

UWAGA 1:

W celu wypełnienia JEDZ w wersji elektronicznej należy wykonać kolejno następujące czynności: pobrać plik JEDZ w formacie .xml stanowiący załącznik Nr 3 do SWZ; wejść na stronę https://ec.europa.eu/tools/espd ; wybrać język polski; wskazać, że podmiot korzystający z narzędzia jest wykonawcą; zaznaczyć czynność zaimportowania ESPD; załadować pobrany plik, wybrać państwo wykonawcy i przejść dalej, do wypełniania JEDZ.

UWAGA 2:

Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α (alfa) i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

21.5. Pełna instrukcja:

            - wypełniania dokumentu JEDZ, dostępna jest na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf ,

            - składania dokumentu JEDZ w wersji elektronicznej, dostępna jest na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0025/36196/Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf  oraz na stronie https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0024/36195/Elektroniczny-JEDZ-krotka-instrukcja.pdf

21.6. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu i nie polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w ustawie Pzp, przedkłada JEDZ tylko w swoim zakresie.

21.7. Wykonawca, który bierze udział samodzielnie w postępowaniu, lecz polega na zdolnościach lub sytuacji co najmniej jednego innego podmiotu na zasadach określonych w ustawie Pzp, musi złożyć swój własny JEDZ zawierającym stosowne informacje wskazane w części II, sekcji C JEDZ wraz z odrębnym JEDZ odnoszącym się do każdego z podmiotów, na którego zdolnościach Wykonawca polega i w zakresie, w którym podmiot ten udostępnia swoje zdolności Wykonawcy.

21.8. W przypadku gdy Wykonawcy składają ofertę wspólną, w rozumieniu ustawy Pzp, należy przedstawić odrębny JEDZ zawierający informacje wymagane w częściach II–IV dla każdego z biorących udział Wykonawców. 
21.9. W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawców, którzy swoimi zdolnościami lub sytuacją, nie wspierają* Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków, Zamawiający nie wymaga złożenia odrębnego JEDZ dla tych podwykonawców (Wykonawca wypełnia jedynie JEDZ w części II sekcję D).

*UWAGA: Pod pojęciem „nie wspierania Wykonawcy” należy rozumieć podwykonawcę, który nie udostępnia Wykonawcy swoich zasobów w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału  w postępowaniu.

21.10. Wykonawca w cz. II JEDZ:

              - w sekcji A: nie wypełnia rubryki dotyczącej zamówienia zastrzeżonego  (w niniejszym postępowaniu nie zastrzeżono warunku, o którym mowa w Pzp);

              - w sekcji A, pod poz. „Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie”, należy wpisać odpowiednio REGON lub Numer Identyfikacji Podatkowej. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które do celów podatkowych posługują się numerem ewidencyjnym Pesel, należy wpisać ten numer;

              - w sekcji B (Informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy): wykonawca nie podaje daty i miejsca urodzenia osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy.

21.11.  Wykonawca w części III JEDZ wypełnia sekcję A, B, C oraz sekcję D. 
21.12.  Wykonawca w części IV JEDZ może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV. 
21.13. Wykonawca cz. V JEDZ nie wypełnia. 
21.14. Wykonawca w części I JEDZ, w sekcji A w miejscu opisanym „W stosownych przypadkach, wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę” – wskazuje części (lub części) zamówienia w stosunku do której (których) ma zamiar złożyć ofertę.

Rozdział XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

  - Szczegółowe zapisy dotyczące środków ochrony prawnej zostały opisane w Dziale IX Pzp.

  - Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy; 
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

22.3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

22.4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

22.5.  Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

22.6.  Odwołanie wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie: 
  a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja  
   została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
  b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
  została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a; 
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie: 
  a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została
  przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 
  b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja
  została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

22.7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 
  1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na
   stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne; 
  2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie
   internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

22.8. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej , ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, e-mail: odwolania@uzp.gov.pl, Tel. +48 22 4587801. URL: http://www.uzp.gov.pl, Faks +48 224587800.

22.9.  Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska, e-mail odwolania@uzp.gov.pl,  Tel. +48 22 4587801. Faks +48 22 4587800, URL: http://www.uzp.gov.pl.

Rozdział XXIII. Zmiana zawartej umowy oraz warunki tej zmiany

Zamawiający przewiduje, poza okolicznościami wymienionymi w art. 455 Pzp, możliwość wprowadzenia zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany zawartej umowy zostały opisane w  projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 7 do SWZ.

Rozdział XXIV.  Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF)

Adres PEF: https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl,

Adres PEF Zamawiającego: NIP 7491790304,

Adres zawierający informacje dot. PEF: https://efaktura.gov.pl/faq/platforma-pef/.

Rozdział XXV. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 Pzp i 96 ust. 2 pkt 2 Pzp

Wymóg zatrudnienia pracowników na umowę pracę: Przedmiotem zamówienia są dostawy, w związku czym wymóg nie ma zastosowania.

Rozdział XXVI. Klauzula informacyjna dotycząca RODO

- A. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej,  z siedzibą przy ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, adres e-mail: spzoz@e-szpital.eu, tel. 77/40-62-500;

- sposób kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w SPZOZ Kędzierzyn-Koźle: 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 5, adres e-mail: iod@e-szpital.eu, tel. 77/40-62-559;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 Pzp, ponadto odbiorcami danych zawartych w dokumentach postępowania mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych, przy czym zakres przekazanych danych tym odbiorcom ograniczony jest do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności pozyskanych w takich okolicznościach wszelkich danych, w tym danych osobowych.

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- B. Informacja o ograniczeniach w realizacji praw określonych w art. 15, 16 i 18 rozporządzenia 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Zamawiający informuje, iż w związku z:1) art. 75 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z Pzp.

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,

- mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Rozdział XXVII.  Załączniki do SWZ

Załącznikami do SWZ są:

- Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy,

- Załączniki nr 2/1 – 2/18 – Formularze Cenowe,

3.    Załącznik nr 3 – JEDZ,
4.    Załącznik nr 4 –  Informacja o grupie kapitałowej (Informacja składana na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona),

5.    Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli dotyczy),

6.    Załącznik nr  6 - Oświadczenie wykonawcy dot. aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 125 ust. 1  Pzp (Informacja składana na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona),

7.    Załącznik nr 7 – Projektowane postanowienia umowy.

Załącznik nr 1 do SWZ

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

| „FORMULARZ OFERTOWY” na: „Dostawę implantów, endoprotez i zespoleń ortopedycznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 18 zadań częściowych” Postępowanie nr: AZ-P.2021.32 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia TAK / NIE |  |  |  |  |  |
| nazwa pełnomocnika ( dot. wykonawców składających ofertą wspólną) Nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: |  |  |  |  |  |
| Adres: |  |  |  |  |  |
| NIP: |  |  | REGON: |  | KRS: |
| e-mail: |  |  |  | nr tel.: |  |

Osoba upoważniona do kontaktów: P. ……………………………….…..…….…, e-mail: …………………..………………… tel. …….…………..…….………..

Oświadczam, iż prowadzę działalność jako mikro* / małe* / średnie* / duże * przedsiębiorstwo / osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą* / inne* * informacja do celów statystycznych, niepotrzebne skreślić. Zgodnie z zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):: przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EURO

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu wyrażam chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, organizowanym przez Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

2. OFEROWANA WARTOŚĆ ZA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA 
(Wykonawca wypełnia i drukuje tylko te wiersze / zadania, na które składa ofertę)

| Części zamówienia / zadanie * | Wartość brutto* | Oferowana kara umowna za zwłokę w dostawie towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ** |  | Oferowany termin rozpatrzenia reklamacji oraz usunięcia zaistniałej wady lub nieprawidłowości*** |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr 1 – dostawa endoprotezy bezcementowej krótkotrzpieniowej | ......... zł | …% | wartości brutto zadania | … |  | dni roboczych |
| nr 2 – dostawa endoprotezy anatomicznej bezcementowej stawu biodrowego | ......... zł | …% |  | … |  |  |
| nr 3 – endoprotezy bezcementowej nieanatomicznej z prostym trzpieniem | ......... zł | …% |  | … |  |  |
| nr 4 – dostawa endoprotezy cementowanej | ......... zł | …% |  | … |  |  |
| nr 5 – dostawa endoprotez rewizyjnych | ......... zł | …% |  | … |  |  |
| nr 6 – dostawa endoprotez stawu kolanowego | ......... zł | …% |  | … |  |  |
| nr 7 – dostawa gwoździ śródszpikowych | ......... zł | …% |  | … |  |  |
| nr 8 – dostawa płyt tytanowych anatomicznych z mocowaniem śrubami standardowymi i kątowo stabilnymi do zespoleń bliższej i dalszej nasady kości ramiennej, bliższej i dalszej nasady trzonów kości promieniowej i łokciowej oraz mikropłytek do zespoleń kości śródręcza, paliczków ręki i kości stopy | ......... zł | …% |  | … |  |  |
| nr 9 – dostawa płyt i wkrętów do zespoleń kątowo stabilnych złamań kończyn dolnych | ......... zł | …% |  | … |  |  |
| nr 10 – dostawa implantów do rekonstrukcji ACL | ......... zł | …% |  | … |  |  |
| nr 11 – dostawa implantów do rekonstrukcji ACL Endobutton | ......... zł | …% |  | … |  |  |
| nr 12 - dostawa ostrzy i drenów | ......... zł | …% |  | … |  |  |
| nr 13 - dostawa sterylnego zestawu do szycia łąkotki | ......... zł | …% |  | … |  |  |
| nr 14 - dostawa innych zespoleń | ......... zł | …% |  | … |  |  |
| nr 15 - dostawa implantów do rekonstrukcji stożka rotatorów | ......... zł | …% |  | … |  |  |
| nr 16 - dostawa płytek do Halluxa | ......... zł | …% |  | … |  |  |
| nr 17 - dostawa grotowkrętów i prętów | ......... zł | …% |  | … |  |  |
| nr 18 - dostawa gwoździ odpiętowych | ......... zł | …% |  | … |  |  |

* na podstawie formularzy cenowych - zał. nr 2/1-2/18  do SIWZ

** oferowana kara umowna za zwłokę w dostawie towaru, w terminie określonym w umowie: 0,3%, 0,4% lub 0,5% (wg opisu kryterium określonego w pkt XVII.2 SWZ)  wartości brutto całkowitego wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień  zwłoki (§ 6 ust. 1a umowy)

*** oferowany termin rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego oraz usunięcia zaistniałej wady lub nieprawidłowości w maksymalnym  terminie do 5 dni roboczych od daty jej otrzymania (wg opisu kryterium określonego w pkt XVII.2 SWZ)

Zamawiający wyraża zgodę na podanie w formularzach cenowych cen jednostkowych z dokładnością do trzech/czterech miejsc po przecinku wyłącznie w celach kalkulacyjnych. Cenę oferty (wartość brutto) należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. TERMINY

1. Termin płatności od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury: 60 dni.

2. Termin dostaw*:

a) dot. zadań nr 12 do 15, 17, 18:

Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę faksem, telefonicznie lub e-mailem o potrzebie dostarczenia partii asortymentu wg potrzeb Zamawiającego i otrzyma go w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia zamówienia przez pracownika Zamawiającego,

b) dot. zadań nr 1 do 11, 16: Termin dostawy pełnego instrumentarium nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy. Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę faksem, telefonicznie lub e-mailem o potrzebie uzupełnienia zużytych elementów asortymentu wg potrzeb Zamawiającego i otrzyma go w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia zawiadomienia.

*Jeżeli termin wypada w dniu wolnym od pracy lub sobotę, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.

3. Wykonawca rozpatrzy reklamacje Zamawiającego oraz usunie zaistniałe wady lub nieprawidłowości, w terminie wskazanym w tabeli pkt 2 niniejszego załącznika, od daty jej otrzymania.

4. Gwarancja / okres przydatności przedmiotu zamówienia nie krótsza/y niż gwarancja / okres ważności producenta nie mniej niż 12 miesięcy. Termin rękojmi  i gwarancji liczony jest od dnia zaimplantowania materiału.

4. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ SWZ

- Zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SWZ;

- W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia (§ 4 ust. 2 projektowanych postanowień umowy).

- Wszystkie informacje podane w oświadczeniach i dokumentach przedstawionych w niniejszej ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

- Zawarte w SWZ istotne postanowienia umowy zostały przez mnie zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ (Rozdział XIII pkt. 13.1).

- Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 297 k.k.).

- Nie wykonywaliśmy żadnych czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w celu sporządzenia oferty nie posługiwaliśmy się osobami uczestniczącymi w dokonaniu tych czynności;

- Uwzględniliśmy zmiany i dodatkowe ustalenia wynikłe w trakcie procedury przetargowej stanowiące integralną część SWZ, wyszczególnione we wszystkich umieszczonych na platformie zakupowej pismach zamawiającego;

- Informuję, że zaświadczenia dot. KRS/CEIDG* są dostępne w formie elektronicznej pod adresem internetowym ogólnodostępnych 
i bezpłatnych baz danych tj. https://prod.ceidg.gov.pl / https://ems.ms.gov.pl/.

- Oświadczamy, że wybór naszej oferty:

nie prowadzi / prowadzi* do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego,

wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego, 
 wskazujemy wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku,

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- |

wskazujemy stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: ….%.

Brak wpisu / skreślenia powyżej rozumiany jest, że oferta nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego.

- oświadczamy, że oferta nie zawiera / zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ………………………………………........................................................................................................................................................

(* niepotrzebne skreślić)

(w przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji należy wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz zabezpieczyć je zgodnie z postanowieniami niniejszej SWZ oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa). Brak zaznaczenia odpowiedzi Zamawiający potraktuje jako brak tajemnicy przedsiębiorstwa w złożonej ofercie.

5. PODWYKONAWCY

Oświadczamy, iż zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć podwykonawstwo w zakresie (opisać zakres, jeżeli dotyczy): 
- nazwa (firma) podwykonawcy: ......................................................................

- część / zakres zamówienia: ..........................................................................
- wartość / procentowa część zamówienia: …………………………………….. 
(w przypadku niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie wykonywał osobiście całość zamówienia publicznego)

(* niepotrzebne skreślić)

6.  OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA 
OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO
(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1):

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

Uwaga: W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, wykonawca nie składa powyższego oświadczenia poprzez jego wykreślenie.

7. Zastrzeżenie Wykonawcy:

Niżej wymienione informacje / dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Uwaga: Zgodnie z art. 18 ust. 3 Pzp Wykonawca jest obowiązany wykazać, że zastrzeżone  informacje  stanowią  tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca  nie może zastrzec informacji określonych w art. 222 ust.5 Pzp.

Miejscowość, dnia ………………………………….

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

- Załącznik nr 2/1 do SWZ

- FORMULARZ CENOWY – zadanie nr 1 – dostawa endoprotezy bezcementowej krótkotrzpieniowej

| LP | Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 4 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 |  | 1) TRZPIEŃ BEZCEMENTOWY: a) w wersji „krótki trzpień”, b) ze stopu tytanowego, c) trzpień prosty zwężający się dystalnie, d) szeroki w wersji kielichowej (samocentrujący w kanale), e) w części bliższej napylony porowatym tytanem, w części dalszej piaskowany, f) wersja standardowa i lateralizowana oraz opcja z modularną szyjką (min. 12 rozmiarów szyjki modularnej); wszystkie wersje min. w 12 rozmiarach | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2) GŁOWA CERAMICZNA: a) materiał Biolox Delta, b) średnica 28, 32, 36, 40 mm w min. 3 rozmiarach szyjki, c) pasująca na stożek 12/14 ORAZ GŁOWA METALOWA: a) średnica 28, 32, 36 mm w min. 3 długościach szyjki, b) pasująca na stożek 12/14 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3) PANEWKA: a) typu „press -fit” pokryta tytanową okładziną, b) napylona metodą „plasma spray” i dodatkową warstwą hydroksyapatytu, c) średnica od 46 do 76 mm, d) kształt hemisferyczny, e) umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, f) wszystkie otwory zaślepione | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 4) ŚRUBA MOCUJĄCA: a) ze stopu tytanowego, b) rozm. Ø 6,5mm, c) dług. od 15 do 60 mm co 5mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 5) WKŁADKA PANEWKOWA: a) z polietylenu „cross linking” , b) pasująca do głów 28, 32, 36 i 40 mm, c) okapowa lub bezokapowa, d) posiada centralizer pozwalający na łatwiejsze osadzenie w panewce, będący dodatkowo zamknięciem otworu centralnego czaszy, e) wyposażona w tytanowy pierścień poprawiający umocowanie czaszy | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-5: |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga:

a) dostarczenia paszportów implantów dla pacjenta zawierających min. informacje: imię/nazwisko pacjenta, datę zabiegu, nazwę Zamawiającego/szpitala, nazwę i rozmiar implantu,

b) zapewnienia na czas trwania umowy sprzętu motorowego niezbędnego do zakładania endoprotez w ramach zabezpieczenia instrumentarium 
wraz z ostrzami do piłki oscylacyjnej w ilości 1 szt. do każdej endoprotezy.

Depozyt:

1. Wymagany depozyt  implantowy w pełnym zakresie rozmiarowym – 2 linie,

2. Termin dostawy pełnego instrumentarium: do 7 dni od daty zawarcia umowy,

3. Uzupełnianie zużytych elementów do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

- Załącznik nr 2/2 do SWZ

- FORMULARZ CENOWY – zadanie nr 2 – dostawa endoprotezy anatomicznej  bezcementowej stawu biodrowego

| LP | Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 4 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 |  | 1) TRZPIEŃ ANATOMICZNY: a) wykonany ze stopu tytanu, b) w części bliższej pokryty porowatym tytanem i hydroksyapatytem, c) w 7 rozmiarach dla biodra prawego i lewego, d) w opcji trzpienie anatomiczne z szyjką modularną (12 opcji szyjki modularnej) | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 2) GŁOWA CERAMICZNA: a) materiał Biolox Delta, b) średnica 28, 32, 36, 40 mm w min. 3 rozmiarach szyjki, c) pasująca na stożek 12/14 oraz GŁOWA METALOWA: a) średnica 28, 32, 36 mm w min. 3 długościach szyjki, b) pasująca na stożek 12/14 | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3) PANEWKA: a) typu „press -fit” pokryta tytanową okładziną, b) napylona metodą „plasma spray” i dodatkową warstwą hydroksyapatytu, c) średnica od 46 do 76 mm ze skokiem co 2mm, d) kształt hemisferyczny, e) umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, f) wszystkie otwory zaślepione | 40 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4) ŚRUBA MOCUJĄCA: a) ze stopu tytanowego, b) rozm. Ø 6,5mm, c) dług. od 15 do 60 mm co 5mm | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 5) WKŁADKA PANEWKOWA: a) z polietylenu „cross linking”, b) pasująca do głów 28, 32, 36 i 40 mm, c) okapowa lub bezokapowa, d) posiada centralizer pozwalający na łatwiejsze osadzenie w panewce, będący dodatkowo zamknięciem otworu centralnego czaszy, e) wyposażona w tytanowy pierścień poprawiający umocowanie czaszy | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-5: |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga:

a) dostarczenia paszportów implantów dla pacjenta zawierających min. informacje: imię/nazwisko pacjenta, datę zabiegu, nazwę Zamawiającego/szpitala, nazwę i rozmiar implantu,

b) zapewnienia na czas trwania umowy sprzętu motorowego niezbędnego do zakładania endoprotez w ramach zabezpieczenia instrumentarium 
wraz z ostrzami do piłki oscylacyjnej w ilości 1 szt. do każdej endoprotezy.

Depozyt:

1. Wymagany depozyt  implantowy w pełnym zakresie rozmiarowym – 2 linie,

2. Termin dostawy pełnego instrumentarium: do 7 dni od daty zawarcia umowy,

3. Uzupełnianie zużytych elementów do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

- Załącznik nr 2/3 do SWZ

- FORMULARZ CENOWY – zadanie nr 3 – dostawa endoprotezy bezcementowej nieanatomicznej z prostym trzpieniem

| Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4+VAT | 7 |
|  | ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA UNIWERSALNA: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) TRZPIEŃ UNIWERSALNY: a) w wersji standardowej 131° i lateralizowanej 127,5°, b) wykonany ze stopu tytanu, c) powierzchnia części bliższej pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, d) w 13 rozmiarach, e) wielkość trzpienia rośnie proporcjonalnie: 0,3mm w osi AP, 1,1mm w osi ML oraz 3mm w długości, offset mm – od 35 do 52mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | 2) GŁOWA CERAMICZNA: a) materiał Biolox Delta, b) średnica 28, 32, 36, 40 mm w min. 3 rozmiarach szyjki, c) pasująca na stożek 12/14 oraz GŁOWA METALOWA: a) średnica 28, 32, 36 mm w min. 3 długościach szyjki, b) pasująca na stożek 12/14 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 szt. |  |  |  |  |  |
|  | 3) PANEWKA: a) typu „press -fit” pokryta tytanową okładziną, b) napylona metodą „plasma spray” i dodatkową warstwą hydroksyapatytu, c) średnica od 46 do 76 mm ze skokiem co 2mm, d) kształt hemisferyczny, e) umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami, f) wszystkie otwory zaślepione | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | 4) Śruba mocująca: a) ze stopu tytanowego, b) rozm. Ø 6,5mm, c) dług. od 15 do 60 mm co 5mm | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | 5) WKŁADKA PANEWKOWA: a) z polietylenu „cross linking” , b) pasująca do głów 28, 32, 36 i 40 mm, c) okapowa lub bezokapowa, d) posiada centralizer pozwalający na łatwiejsze osadzenie w panewce, będący dodatkowo zamknięciem otworu centralnego czaszy, e) wyposażona w tytanowy pierścień poprawiający umocowanie czaszy | 100 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 1-5: |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga:

a) dostarczenia paszportów implantów dla pacjenta zawierających min. informacje: imię/nazwisko pacjenta, datę zabiegu, nazwę Zamawiającego/szpitala, nazwę i rozmiar implantu,

b) zapewnienia na czas trwania umowy sprzętu motorowego niezbędnego do zakładania endoprotez w ramach zabezpieczenia instrumentarium 
wraz z ostrzami do piłki oscylacyjnej w ilości 1 szt. do każdej endoprotezy.

Depozyt:

1. Wymagany depozyt  implantowy w pełnym zakresie rozmiarowym – 2 linie,

2. Termin dostawy pełnego instrumentarium: do 7 dni od daty zawarcia umowy,

3. Uzupełnianie zużytych elementów do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

- Załącznik nr 2/4 do SWZ

Formularz cenowy – zadanie nr 4 – dostawa endoprotezy cementowanej

| Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4+VAT | 7 |
| 1 | a) TRZPIEŃ: a) bezkołnierzowy stalowy niewymagający centralizera, b) w min. 10 rozmiarach, c) stożek konusa 12/14, d) CCD 131° i 134° | 60 szt. |  |  |  |  |  |
|  | b) GŁOWA METALOWA: a) średnica 28, 32 mm w min. 6 długości szyjki, GŁOWA BIPOLARNA: a) ze stali nierdzewnej i polietylenu, b) w min. 13 średnicach na głowę 28 i/lub 32mm ze skokiem co 1mm (41-57mm), c) pierścień zabezpieczający przed zwichnięciem | 60 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |
|  | c) PANEWKA: a) polietylenowa, b) rozm. 44-58mm, c) cross linking d) pod głowę 28, 32mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | d) Korek w min. 3 rozmiarach | 60 szt. |  |  |  |  |  |
|  | e) Cement kostny z 1 antybiotykiem | 60 szt. |  |  |  |  |  |
|  | f) Mieszalnik próżniowy | 60 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 1a-1f: |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga:

a) dostarczenia paszportów implantów dla pacjenta zawierających min. informacje: imię/nazwisko pacjenta, datę zabiegu, nazwę Zamawiającego/szpitala, nazwę i rozmiar implantu,

b) zapewnienia na czas trwania umowy sprzętu motorowego niezbędnego do zakładania endoprotez w ramach zabezpieczenia instrumentarium 
wraz z ostrzami do piłki oscylacyjnej w ilości 1 szt. do każdej endoprotezy.

Depozyt:

1. Wymagany depozyt  implantowy w pełnym zakresie rozmiarowym – 2 linie,

2. Termin dostawy pełnego instrumentarium: do 7 dni od daty zawarcia umowy,

3. Uzupełnianie zużytych elementów do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

- Załącznik nr 2/5 do SWZ

- FORMULARZ CENOWY – zadanie nr 5 – dostawa endoprotez rewizyjnych

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5=3 x 4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Trzpień rewizyjny: a) ze stopu tytanu, b) o nachyleniu 4°, c) w kształcie stożkowym, d) mocowany press-fitowo w części diaphysialnej kanału kości udowej, e) w długościach 14 i 20cm, f) w przekrojach 14-24mm, g) część proksymalna ze stopu tytanowego pokryta porowatą okładziną tytanową i napylona hydroksyapatytem, łączona z częścią dystalną śrubą, h) w długościach 50-110mm ze zmiennym offsetem, |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Trzpień modularny: a) ze stopu tytanu, b) 14 rozmiarów, c) przekrój 13-26mm, d) długość 87-100mm, e) element proksymalny ze stopu tytanu, modularny, CCD 125° i 135°, 4 offsety dla każdego kąta, długość 41-48mm, f) mocowany śrubą po założeniu trzpienia |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Panewka rewizyjna w rozm. 50-66mm: | 3.1. a) typu „press-fit” typu Trabecular – trójprzestrzenna, b) wykonana monolitycznie (nieklejone elementy) ze stopu tytanu, c) o podciętym nieregularnym brzegu, d) dostępna w opcji wielootworowej | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. a) typu „press-fit” b) napylona tytanem, ze stopu tytanu, c) o podciętym nieregularnym brzegu z 3 płytami dwu- i trzyotworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu (dla zwiększenia elastyczności) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.3. a) typu „press-fit” typu Trabecular – trójprzestrzenna, b) wykonana monolitycznie (nieklejone elementy) ze stopu tytanu, c) o podciętym nieregularnym brzegu z 3 płytami dwu- i trzyotworowymi oraz haczykiem wykonanymi z czystego tytanu (dla zwiększenia elastyczności) | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkładka dwumobilna pod głowy 22 i 28mm |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkładka metalowa do wkładki polietylenowej dwumobilnej 40 i 42mm |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Moduł rewizyjny panewkowy: a) typu trójprzestrzennego, b) monolityczny (nieklejone elementy), c) ze stopu tytany Ti6AI4V, d) rozm. 50-62mm i wys. 12 i 18mm, e) mocowany z panewkami za pomocą śrub (bez użycia cementu) |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Śruby 15-60mm |  | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Kable stalowe (plecionka 7x7) z blokadą |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Taśmy tytanowe do złamań okołoprotezowych |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Płyty do złamań okołoprotezowych proste i hakowe |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 11 | Płyty haczykowe małe i średnie |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 12 | Płyty długie hakowe |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 13 | Płyty proste |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 14 | Bloker |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 15 | Śruba do blokera |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 16 | Śruby blokowane do płyt |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 17 | Śruby klasyczne do płyt |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-17: |  |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga:

a) dostarczenia paszportów implantów dla pacjenta zawierających min. informacje: imię/nazwisko pacjenta, datę zabiegu, nazwę Zamawiającego/szpitala, nazwę i rozmiar implantu,

b) zapewnienia na czas trwania umowy sprzętu motorowego niezbędnego do zakładania endoprotez w ramach zabezpieczenia instrumentarium 
wraz z ostrzami do piłki oscylacyjnej w ilości 1 szt. do każdej endoprotezy.

Depozyt:

1. Wymagany depozyt  implantowy w pełnym zakresie rozmiarowym – 2 linie,

2. Termin dostawy pełnego instrumentarium: do 7 dni od daty zawarcia umowy,

3. Uzupełnianie zużytych elementów do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

- Załącznik nr 2/6 do SWZ

- FORMULARZ CENOWY – zadanie nr 6 – dostawa endoprotez stawu kolanowego

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2 x 3 | 5 | 6=4+VAT | 7 |
| ENDOPROTEZA KŁYKCIOWA TYLNIE ZWIĄZANA, MODULARNA-TRZYCZĘŚCIOWA (CZĘŚĆ UDOWA, CZĘŚĆ PISZCZELOWA, WKŁADKA STAWOWA): |  |  |  |  |  |  |
| 1) komponent udowy: Element udowy cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) w 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 standard oraz 4 wąskie. W opcji z zachowaniem więzadła krzyżowego tylnego CR i wycięciem wiązadła krzyżowego tylnego PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, dla opcji CR 8mm. W opcji PS klatka międzykłykciowa o nachyleniu 18°. Element udowy o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszającym się promieniu zgięcia. Wykonany ze stopu CoCr | 90 szt. |  |  |  |  |  |
| 2) komponent piszczelowy: Element piszczelowy cementowany w min. 10 rozmiarach. Wykonany ze stopu CoCr, górna powierzchnia polerowana, dolna powierzchnia chropowata (microblast) posiadająca 4 loże na cement z podcięciami 45° na obrzeżach (macrolock). Opcja rotacyjna (RP) i zatrzaskowa (FB). System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki do 16µm. Możliwość zastosowania wkładek piszczelkowych (CR i PS) w rozmiarach ±2 | 90 szt. |  |  |  |  |  |
| 3) wkładka stawowa: Wkładka polietylenowa z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki. W 10 rozmiarach i wysokości od 5 do 16mm w opcji CR oraz 5 do 20mm w opcji PS (o przyroście 1-2mm) | 90 szt. |  |  |  |  |  |
| 4) cement 40 G z gentamycyną | 90 szt. |  |  |  |  |  |
| 5) pulse Lavage JJ | 90 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-5: |  |  |  | x |  | x |

Instrumentarium standardowe, napędy i implanty wypożyczane na czas umowy, przedłużki i podkładki na zasadzie Orthokit (dostawa na zabieg po ustaleniu terminu zabiegu).

Zamawiający wymaga:
a) dostarczenia paszportów implantów dla pacjenta zawierających min. informacje: imię/nazwisko pacjenta, datę zabiegu, nazwę Zamawiającego/szpitala, nazwę i rozmiar implantu,

b) zapewnienia na czas trwania umowy sprzętu motorowego niezbędnego do zakładania endoprotez w ramach zabezpieczenia instrumentarium wraz z ostrzami do piłki oscylacyjnej w ilości 1/1 sztuk endoprotez.

Depozyt:

1. Wymagany depozyt  implantowy w pełnym zakresie rozmiarowym – 2 linie,

2. Termin dostawy pełnego instrumentarium: do 7 dni od daty zawarcia umowy,

3. Uzupełnianie zużytych elementów do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

- Załącznik nr 2/7 do SWZ

- FORMULARZ CENOWY – zadanie nr 7 – dostawa gwoździ śródszpikowych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3 x 4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości ramiennej. Gwóźdź tytanowy, anatomiczny (prawy, lewy), prosty, w wersji długiej i krótkiej, tytanowy, lity, w części bliższej cztery otwory dla śrub ryglujących (gwintowane) umożliwiających stabilizację złamań guzka większego, mniejszego, masywu głowy, zapobiegające przemieszczeniom odłamów. W części bliższej wkładka polietylenowa (PEEK) zapobiegająca wykręcaniu się śrub ryglujących. Wersja krótka w całości pokryta celownikiem. Rozmiary: 150, 220, 250, 280mm. Średnica części bliższej 10mm, dalszej 8 (150mm) i 7mm (pozostałe). Komplet: gwóźdź, zatyczka, 4 śruby proksymalne, 2 śruby dystalne. Zamawiający nie dopuszcza gwoździ bez możliwości użycia wkładek polietylenowych (PEEK) | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości ramiennej. Gwóźdź tytanowy, lity, z asymetrycznym końcem, wprowadzany odłokciowo i od głowy kości ramiennej, z zagięciem trzonowo-nasadowym 4 stopnie. Możliwość kompresji. W części dalszej otwory regulujące w dwóch płaszczyznach (AP strzałkowej). Rozmiary: średnica 7 i 8mm, długości: 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300mm. Komplet: gwóźdź, zatyczka, 4 śruby ryglujące. Zamawiający dopuszcza gwoździe wprowadzane od głowy kości ramiennej z zagięciem trzonowo nasadowym 7-stopni | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady kości udowej. Gwóźdź tytanowy, lity, w części bliższej pin derotacyjny (wkręcany do gwoździa) i śruba teleskopowa (składająca się z uniwersalnej części zakończonej gwintem i tulei prowadzącej i zmiennej długości), w części dalszej dwa otwory ryglujące, jeden dynamiczny, drugi statyczny (gwoździe o długości 180 i 220mm) lub w wersji długiej – trzy otwory statyczne (umieszczone w płaszczyźnie czołowej). Rozmiary: długość 220mm (125, 130, 135 stopni – kąt szyjkowo trzonowy), średnica 10, 12 mm, długość 180mm (130, 135 stopni – kąt szyjkowo trzonowy), średnica 10,13,14 mm oraz gwoździe anatomiczne – długie (prawy i lewy) z 10-stopniową antetorsją oraz 125 i 130 stopniowymi kątami szyjkowo-trzonowymi o dł. 260, 300, 340, 380, 420, 460mm o średnicy 10mm. Komplet: gwóźdź, zatyczka, pin derotacyjny, śruba doszyjkowa, tuleja prowadząca 2 śruby ryglujące. Zamawiający nie dopuszcza gwoździa o dł. 260 mm uniwersalnego do lewej i prawej kończyny zamiast prawego i lewego | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań trzonu kości udowej, gwoździe w wersji tytanowej (lite). Promień wygięcia 2000 mm. Gwóźdź śródszpikowy do trzonu kości udowej – uniwersalny trzy otwory w części dalszej. Rozmiary (średnica) stal – 10 do 15mm; tytan: 8 do 11mm. Komplet: gwóźdź, zatyczka, 3 śruby ryglujące. | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań kości piszczelowej, gwoździe w wersji tytanowej (lite). Gwóźdź do trzonu kości piszczelowej - po trzy otwory na śruby ryglujące w części bliższej i dalszej, w części bliższej ścięcie mające na celu ochronę więzadła właściwego rzepki. Rozmiary (średnica): stal 9-14mm; tytan 8-10mm. Komplet: gwóźdź, zatyczka, 4 śruby ryglujące. | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań dalszej nasady kości udowej, wprowadzany podkolanowo. Gwoździe tytanowe, lite z ostrym końcem, cztery otwory ryglujące w części dalszej, dwa w części bliższej. Rozmiary: śr. 10, 11, 12 mm do dł. 240mm (możliwość zastosowania nakrętek poprawiających stabilizację w kości osteoporotycznej mocowanych na 2-ch śrubach części dalszej). Ostatnia śruba dodatkowo stabilizowana kątowo. Komplet: gwóźdź, zatyczka, 4 śruby ryglujące, 2 kontr-nakrętki. Zamawiający nie dopuszcza gwoździa śródszpikowego do stabilizacji złamań dalszej nasady kości udowej wprowadzanego odkolanowo z 3 otworami ryglującymi części dalszej zamiast z 4, oraz bez ostatniej śruby stabilizowanej kątowo | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Śrubopłytka śródszpikowa do zaopatrywania złamań nasady dalszej kości promieniowej. Wykonana ze stopu tytanu. Uniwersalna dla strony prawej i lewej. Wprowadzana w okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Poczwórnie unikortykalnie , wielopłaszczyznowo ryglowana w części dalszej i podwójnie bikortykalnie ryglowana w części bliższej. Ryglowanie proksymalne w płaszczyźnie czołowej. Komplet: płytka śródszpikowa, 4 śruby proksymalne, 2 śruby dystalne. | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Biodrowy stabilizator dynamiczny DHS. Wymagania: płyty 135, 140, 145, 150 stopni, od 2 do 12 otworów, śruby szyjkowe od 65 do 145 mm co 5mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Śrubopłytka dynamiczna, tytanowa do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej, przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130 stopni. | 20 kompl. |  |  |  |  |  |
| 10 | Rekonstrukcyjny gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady oraz złamań wielopoziomowych kości piszczelowej. Gwóźdź tytanowy w wersji długiej (do złamań wielopoziomowych) kaniulowany i krótkiej (do złamań części bliższej) lity i kaniulowany, w części bliższej potrójne-kątowo stabilne ryglowanie (otwory na śruby gwintowane), śruby podpierające „plateau” piszczeli poprowadzone rozbieżnie pod kątem 70 st. Otwór dynamiczny umożliwiający kompresję odłamów. W wersji krótkiej w części dalszej dwa statyczne otwory ryglujące, w części dalszej wersji długiej – trzy otwory statyczne (2 w płaszczyźnie czołowej i 1 w strzałkowej). Wersja krótka gwoździa o dł. 200mm i średnicach 8, 9 i 10mm – w całości pokryta celownikiem. Wersja długa o rozm. od 240 do 420mm i średnicach 8, 9 i 10mm w części dalszej ryglowana „z wolnej ręki”. Przedłużki 5 i 10mm umożliwiające głębsze posadowienie gwoździa. Komplet: gwóźdź, 5 śrub ryglujących, zatyczka/przedłużka, śruba kompresyjna. | 20 kompl. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-10: |  |  |  |  | x |  | x |

1. Zamawiający wymaga:
a) dostarczenia paszportów implantów dla pacjenta zawierających min. informacje: imię/nazwisko pacjenta, datę zabiegu, nazwę Zamawiającego/szpitala, nazwę i rozmiar implantu,

b) zapewnienia na czas trwania umowy niezbędnego pełnego instrumentarium oraz napędu do zakładania w/w gwoździ śródszpikowych oraz stworzyć podmagazyn zaopatrzony we wszystkie rozmiary ww. implantów.

2. Wykonawca obowiązany jest zapewnić zamawiającemu system napędowy umożliwiający założenie w/w zespoleń.

3. Termin dostawy pełnego instrumentarium: do 7 dni od daty zawarcia umowy.

4. Uzupełnianie zużytych elementów do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

5. Uzupełnianie zużytych elementów instrumentarium do zakładania do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

- Załącznik nr 2/8 do SWZ

- FORMULARZ CENOWY – zadanie nr 8 – dostawa  płyt tytanowych anatomicznych z mocowaniem śrubami standardowymi    
i kątowo  stabilnymi do zespoleń bliższej i dalszej nasady kości ramiennej, bliższej i dalszej nasady trzonów kości promieniowej i łokciowej 
oraz mikropłytek do zespoleń kości śródręcza, paliczków ręki i kości stopy

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT |  | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5=3 x 4 | 6 |  | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Śruba 2,0 mm standardowa, wielokątowa - maksymalny kąt 10 st., tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,0 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,3 mm, każda następna śruba o 1 mm dłuższa |  |  |  |  |  |  | a) dług. śrub 6 - 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | b) dług. śrub 21 - 24 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Śruba 2,2mm standardowa, wielokątowa, maksymalny kąt 10 st., tytanowa, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 2,2 mm, średnica głowy śruby 2,5 mm, średnica rdzenia śruby 1,5 mm, każda następna śruba o 1 mm dłuższa |  |  |  |  |  |  | a) dług. śrub 6 - 20 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | b) dług. śrub 21 - 24 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płytka prosta 10 otworów (łańcuszek), blokowana, wielokątowa – maks. kąt 10 st., pod śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Płytka dwurzędowa, blokowana, wielokątowa maks. kąt 10 st., pod śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  |  |  |  |  |  |  |  | a) 6 otworów równoległych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) 8 otworów równoległych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c) 10 otworów równoległych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytka dwurzędowa, prawa/lewa, blokowana, wielokątowa – maks. kąt 10 st., pod śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  |  |  |  |  |  |  |  | a) 8 otworów po przekątnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) 12 otworów po przekątnej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Płytka T, blokowana, wielokątowa – maks. kąt 10 st., pod śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  |  |  |  |  |  |  | a) 6 otworów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) 8 otworów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Płytka Y, 7 otworów, blokowana, wielokątowa – maks. kąt 10 st., pod śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Płytka Z, blokowana, wielokątowa – maks. kąt 10 st., pod śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) 9 otworów |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) 13 otworów |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Płytka X, 4 otworów, blokowana, wielokątowa – maks. kąt 10 st., pod śruby 1,5 mm i 2,0 mm, tytanowa, grubość płytki 1,0 mm, możliwość modelowania i przycinania płytki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podkładka do śrub Ø 1,5 i 2,0 mm, tytanowa, grubość podkładki 1,0mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) fi 1,1mm, dł. 65 mm |  |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) fi 1,5mm, dł.88 mm |  |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Śruba blokowana, tytanowa, maks. kąt blokowania 20 st., samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3 mm, średnica głowy śruby 4 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) dług. śrub 12-30 mm |  |  |  |  |  |  | 75 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) dług. śrub 32-50 mm |  |  |  |  |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c) dług. śrub 52-60 mm |  |  |  |  |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Śruba gąbczasta blokowana, tytanowa, maks. kąt blokowania 35 st., samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3,0 mm, średnica głowy śruby 4,0 mm, średnica rdzenia śruby 1,6 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) dług. śrub 12-30 mm |  |  |  |  |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) dług. śrub 32-50 mm |  |  |  |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c) dług. śrub 52-60 mm |  |  |  |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Śruba standardowa, tytanowa, ciągnąca, samogwintująca, średnica śruby z gwintem 3 mm, średnica głowy śruby 4 mm, średnica rdzenia śruby 2,2 mm, każda następna śruba o 2 mm dłuższa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) dług. śrub 12-30 mm |  |  |  |  |  | 75 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) dług. śrub 32-40 mm |  |  |  |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa, prawa i lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa – maks. kąt dla śrub 30 st., szerokość 24 mm, grubość 2 mm, 9 otworów w części głowowej, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej |  |  | a) dług. 55 mm, 3 otwory w części trzonowej (w tym otwór owalny pozycjonujący) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b) dług. 70 mm, 5 otworów w części trzonowej (w tym otwór owalny pozycjonujący) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa szersza, prawa i lewa, tytanowa, blokowana, wielokątowa – maks. kąt dla śrub 30 st., szerokość 27 mm, grubość 2 mm, 9 otworów w części głowowej, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, duży otwór do korekty powierzchni stawowej oraz małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Możliwość zastosowania nakładki celującej |  |  | a) dług. 55 mm, 3 otwory w części trzonowej (w tym otwór owalny pozycjonujący) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b) dług. 70 mm, 5 otworów w części trzonowej (w tym otwór owalny pozycjonujący) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa, blokowana tytanowa wielokątowa – maks. kąt 35 st., możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, maks. szerokość części dalszej - 26 mm, 10 otworów w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiające zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości -17 st., małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) strona prawa |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) strona lewa |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej standardowa, blokowana tytanowa wielokątowa – maks. kąt 35 st., możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, maks. szerokość części dalszej - 26 mm, 10 otworów w części dalszej, 5 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości -17 st., małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) strona prawa |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) strona lewa |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza, blokowana tytanowa wielokątowa – maks. kąt 35 st., możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, maks. szerokość części dalszej - 30 mm, 10 otworów w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości-17 st., małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) strona prawa |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) strona lewa |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Płytka do kości promieniowej po stronie dłoniowej szersza, blokowana tytanowa wielokątowa – maks. kąt 35 st., możliwość bezpośredniej stabilizacji wyrostka rylcowatego, maks. szerokość części dalszej - 30 mm, 10 otworów w części dalszej, 5 otworów w trzonie płytki w tym otwór owalny umożliwiający przesuwanie w stronę dalszą lub bliższą, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwe trzypunktowe podparcie niestabilnego fragmentu, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości - 17 st., małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) strona prawa |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) strona lewa |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Płytka do kości promieniowej po stronie grzbietowej, blokowana tytanowa wielokątowa - maks. kąt 35 st., 7 otworów w części dalszej, 3 otwory w trzonie płytki w tym otwór owalny. Grubość płytki 1,5 mm, kształt Y, anatomiczne uformowanie płytki. Małe otwory umożliwiające pozycjonowanie płytki za pomocą drutów Kirschnera |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) strona prawa |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) strona lewa |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Płytka do wyrostka łokciowego, blokowana tytanowa wielokątowa – maks. kąt 35 st., otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, kolec umożliwiający stabilizację niestabilnego wyrostka łokciowego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) ilość otworów - 10, dług. 111 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) ilość otworów 12, dług. 127 mm |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Płytka do bliższej nasady kości ramiennej, blokowana, tytanowa, wielokątowa – maks. kąt 35 st., otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, anatomicznie dopasowana forma płytki do kości, 14 otworów w części bliższej, wypustki umożliwiające umocowanie więzadeł stawu barkowego, małe otwory umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów |  |  |  | a) dług. 89 mm, 4 otwory w części dalszej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | b) dług. 97mm, 5 otworów w części dalszej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c) dług.105 mm, 6 otworów w części dalszej plus owalny otwór umożliwiający pozycjonowanie płytki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie przyśrodkowej, ilość otworów 10, blokowana, tytanowa, wielokątowa – maks. kąt 20 st., otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2 mm, możliwość modelowania płytki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowej promieniowej, ilość otworów 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa – maks. kąt 20 st., otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3 mm, możliwość modelowania płytki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Płytka do dalszej nasady kości ramiennej po stronie grzbietowo-bocznej, ilość otworów 11, strona: prawa/lewa, blokowana, tytanowa, wielokątowa – maks. kąt 20 st., otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2 mm, możliwość modelowania płytki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Płytka do kości piętowej siatka, 17-otworowa, blokowana, tytanowa, wielokątowa – maks. kąt 35 st., otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) prawa | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) lewa | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Płytka szponowa do kości strzałkowej, blokowana, tytanowa, wielokątowa – maks. kąt 20 st., otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, szpony pozwalające na dodatkową stabilność zespolenia | a) ilość otworów 5, dług. 46 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) ilość otworów 6, dług. 54 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) ilość otworów 8, dług. 70 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) ilość otworów 10, dług. 86 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f) ilość otworów 12, dług. 102 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Płytka prosta, blokowana, tytanowa, wielokątowa – maks. kąt 20 st., otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 1,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki | a) 4 otwory, dług. 34 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) 5 otworów, dług. 42 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) 6 otworów, dług. 50 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) 7 otworów, dług. 58 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | e) 8 otworów, dług. 66 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | f) 10 otworów, dług. 82 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | g) 12 otworów, dług. 98 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, blokowana, tytanowa, wielokątowa – maks. kąt 20 st., otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2,5 mm, możliwość modelowania (przycinania) płytki, owalne otwory służące do kompresji | a) ilość otworów 7 plus dwa owalne, dług. 84 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | b) ilość otworów 7 plus cztery owalne, dług. 101 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | c) ilość otworów 9 plus cztery owalne, dług. 121 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | d) ilość otworów 11 plus cztery owalne, dług. 141 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Gwóźdź obojczykowy tytanowy, dług. 200 mm, przekrój gwoździa - okrągły o średnicy 2,8 mm, implant elastyczny dopasowujący się do anatomii kanału obojczyka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) dynamiczny |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) statyczny |  |  | 2 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Wiertło kostne z szybkozłącznym chwytem |  |  |  |  | a) fi 2,0 mm dług.105 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | b) fi 2,0 mm dług.175 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | c) fi 2,5 mm dług.105 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | d) fi 2,5 mm dług.175 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | e) fi 2,7 mm dług.105 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Śruby blokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) dług. śrub 10-30 mm |  |  |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) dług. śrub 32-50 mm |  |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Śruby standardowe nieblokowane tytanowe samogwintujące. Średnice śrub z gwintem 3,0 i 3,5 mm, średnice głów 4,0 i 5,6 mm, średnice rdzeni 2,2 i 2,4 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) dług. śrub 10-30 mm |  |  |  | 70 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) dług. śrub 32-50 mm |  |  |  | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c) dług. śrub 52-60 mm |  |  |  | 25 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Płytka do dalszego końca kości strzałkowej wąska, strona lewa i prawa , 9 otworów w części głowowej, ryglowana, tytanowa, wielokątowa, otwory umożliwiają zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 2 mm, małe otwory w części głowowej umożliwiające odpowiednie pozycjonowanie płytki za pomocą kirschnerów. Kompatybilna ze śrubami 2,5mm; 3,0mm; 3,5mm |  | a) 4 otwory w części trzonowej, dług. płytki 74mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) 5 otworów w części trzonowej, dług. płytki 84mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | c) 7 otworów w części trzonowej, dług. płytki 104mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | d) 9 otworów w części trzonowej, dług. płytki 124mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | e) 11 otworów w części trzonowej, dług. płytki 144mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | f) 13 otworów w części trzonowej, dług. płytki 164mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Płytka prosta (rewizyjna) do części trzonowej kości, 7 otworów plus dwa lub cztery owalne , tytanowa, blokowana, możliwość wielokątowego wprowadzania śrub, grubość płytki 3 mm, owalne otwory służące do kompresji. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm |  |  |  |  |  | a) dług. 100 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | b) dług. 116 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | c) dług. 142 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | d) dług. 164 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Śruby kompresyjne 2,8mm, z tytanu, kaniulowane z gwintowaną główką, samowiercące, samogwintujące, samotnące, gwint na główce nacinany 2-kątowo ze skokiem 0,7mm, średnica: główki z gwintem 3,7mm; trzpienia 2,5mm; gwintu 2,8mm; rdzenia 1,9mm; skok gwintu śruby 1mm nacinany 2-kątowo, gniazdo śruby gwiazdkowe, kaniulacja umożliwiająca wprowadzanie w drucie Kirschnera o średn. 1,0; dostępne śruby z krótkim gwintem w dług. 12-34mm ze skokiem co 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Śruby kaniulowane 4,0mm, średnica gwintu 4,0mm, samogwintujące, samotnące, kaniulacja umożliwiająca wprowadzanie po drucie Kirschnera o średn. 1,6; średnica: główki 5,8mm; rdzenia 3,0mm; dostępne śruby z krótkim gwintem w dług. 12-60mm ze skokiem co 2mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Podkładka pod śruby kaniulowane 4,0; z tytanu, średnica zewn. 10mm i wewn. 5mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Drut Kirschnera, stalowy, dług. 150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) średnica 1,0 mm |  |  |  |  |  |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) średnica 1,6 mm |  |  |  |  |  |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Płytka do kości obojczykowej z hakiem, strona prawa, lewa, ilość otworów 5, 6, 8, 10 w tym jeden lub dwa owalne do pozycjonowania pytki, blokowana, tytanowa, wielokątowa – maks. kąt 15 st., otwory umożliwiające zagłębienie się główki śruby w płytce, grubość płytki 3,0 mm, długość 68, 76, 96, 112 mm. Kompatybilna ze śrubami 3,5 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a) wysokość haka 11 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) wysokość haka 14 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | c) wysokość haka 17 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-41: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |

Zamawiający wymaga:

a) dostarczenia paszportów implantów dla pacjenta zawierających min. informacje: imię/nazwisko pacjenta, datę zabiegu, nazwę Zamawiającego/szpitala, nazwę i rozmiar implantu,

b) zapewnienia na czas trwania umowy niezbędnego instrumentarium do implantacji.

Depozyt:

1. Wymagany depozyt  implantowy w pełnym zakresie rozmiarowym – 2 linie,

2. Termin dostawy pełnego instrumentarium: do 7 dni od daty zawarcia umowy,

3. Uzupełnianie zużytych elementów do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

- Załącznik nr 2/9 do SWZ

Formularz cenowy – zadanie nr 9 – dostawa płyt i wkrętów do zespoleń kątowo stabilnych złamań kończyn dolnych

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5=3 x 4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej*: a) boczna, prawa/lewa b) ilość otworów w trzonie: 4 lub 6** do 16, długość płyty: 130-170**mm do 343-350**mm, c) w części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane Ø 5,0mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste Ø 6,5mm (dopuszcza się 1 otwór gwintowany pod śrubę kaniulowaną Ø 7,3mm), d) w trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe Ø 4,5mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane Ø 5,0mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane Ø 5,0mm (dopuszcza się w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5) e) na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera f) możliwość zastosowania przeziernego celownika g) komplet stanowi płyta+5 śrub blokowanych+2 śruby standardowe (korowe lub gąbczaste) (dopuszcza się dodatkowo 1 śrubę kaniulowaną Ø 7,3mm). * Zamawiający dopuszcza płytki z otworami do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera: 1 na trzonie oraz 2 w głowie |  |  |  | 5 kompl. |  |  |  |  |  |
| 2 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej*: a) boczna, prawa/lewa b) ilość otworów w trzonie: 2-4** do 14-16**, długość płyty: 81-95**mm do 237-291**mm, c) w części nasadowej płyty 4 lub 5** otwory gwintowane pod śruby blokowane Ø 3,5-4,0mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste Ø 4,0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną Ø 4.0mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy, d) w trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe Ø 3,5mm (z możliwością nagwintowania poprzez zaślepki gwintowane pod śruby blokowane Ø 4.0mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane Ø 4.0mm (dopuszcza się otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5) e) na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera f) możliwość zastosowania przeziernego celownika g) komplet stanowi płyta+5 śrub blokowanych+2 śruby standardowe (korowe lub gąbczaste) . * Zamawiający dopuszcza płytki posiadające: w części nasadowej płytki - 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane Ø 3,5mm oraz w głowie płytki - 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera |  |  |  | 10 kompl. |  |  |  |  |  |
| 3 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna i przyśrodkowa*: a) prawa/lewa b) ilość otworów w trzonie: 4 do 16 (dopuszcza się ilość otworów: płytka przyśrodkowa od 4 do 14, płytka przednioboczna od 5 do 21) c) długość płyty: 94mm do 253mm (dopuszcza się długość płyty: płytka przyśrodkowa 117mm-252mm, płytka przednioboczna 80 mm-288 mm) d) w części nasadowej płyty otwory gwintowane pod śruby blokowane Ø 3,5-4,0mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste Ø 4,0mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną Ø 4.0mm skierowaną odpowiednio: we fragment przyśrodkowy lub boczny e) w trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe Ø 3,5mm (z możliwością nagwintowania poprzez zaślepki gwintowane pod śruby blokowane Ø 4.0mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane Ø 4.0mm (dopuszcza się - w trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5) f) na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera g) komplet stanowi płyta+5 śrub blokowanych+2 śruby standardowe (korowe lub gąbczaste) * Zamawiający dopuszcza płytki posiadające: w części nasadowej płytki: - otwory gwintowane pod śruby blokowane Ø 3,5mm oraz w przypadku płytki przyśrodkowej otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną Ø 3,5mm skierowaną odpowiednio we fragment przyśrodkowy, - otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. |  |  |  | 20 kompl. |  |  |  |  |  |
| 4 | Wkręt kaniulowany samowiercący, o średnicy 2,4mm, dług. wkrętu L=10-30mm: |  | a) dług. gwintu A=4-14mm |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) dług. gwintu A=5-6mm |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Wkręt kaniulowany samowiercący, o średnicy 3,5mm, dług. wkrętu L=10-60mm: |  |  | a) dług. gwintu A=4-20mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b) gwint na całej długości wkręta | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Wkręt kaniulowany samowiercący, o średnicy 4,5mm, dług. wkrętu L=20-80mm: |  |  | a) dług. gwintu A=7-26mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | b) gwint na całej długości wkręta | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Wkręt kaniulowany samowiercący, o średnicy 4,0mm, dług. gwintu A=8-36mm, dług. wkrętu L=16-72mm |  |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Wkręt kaniulowany samowiercący, o średnicy 6,5mm: | a) dług. gwintu A=32mm, dług. wkrętu L=45-140mm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | a) dług. gwintu A=16mm, dług. wkrętu L=30-140mm |  |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-8: |  |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

** Zaznaczyć oferowane

- Poz. 4-8: Zamawiający wymaga wkrętów tytanowych

1. Zamawiający wymaga:

a) dostarczenia paszportów implantów dla pacjenta zawierających min. informacje: imię/nazwisko pacjenta, datę zabiegu, nazwę Zamawiającego/szpitala, nazwę i rozmiar implantu,

b) zapewnienia na czas trwania umowy niezbędnego pełnego instrumentarium do zakładania w/w implantów oraz stworzyć podmagazyn zaopatrzony we wszystkie rozmiary ww. implantów.

2. Termin dostawy pełnego instrumentarium: do 7 dni od daty zawarcia umowy.

3. Uzupełnianie zużytych elementów do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

4. Uzupełnianie zużytych elementów instrumentarium do zakładania do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

- Załącznik nr 2/10 do SWZ

Formularz cenowy – zadanie nr 10 – dostawa implantów do rekonstrukcji ACL

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4+VAT | 7 |
| Podłużna płytka metalowa o rozm. 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalonej indywidualnie; Płytka z 4 otworami; Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej lub udowej uzyskiwana przez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu; Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici związane dodatkową białą nitką umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy; Opcjonalnie płytka wydłużona o 5,8mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych; Mocowanie piszczelowe; Śruba interferencyjna biowchłanialna PLLA-HA o średnicach w zakr. 7-12mm i dług. 23, 28, 35mm | 35 szt. |  |  |  |  |  |

Zamawiający nie dopuszcza:
System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego oparty na fiksacji korówkowej za pomocą  podłużnej płytki: płytka z 2 otworami, wykonana ze stopu tytanu w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12 mm i szerokości 3,5 mm, stale połączona z pętlą z nici niewchłanianej o zwiększonej wytrzymałości i długości min. 50 mm pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę, pętla do podciągnięcia przeszczepu z możliwością indywidualnej regulacji jej długości za pomocą naprzemiennego ściągania nici/ lejców – fiksacja przeszczepu w kanale, możliwość podciągnięcia  przeszczepu w linii ciągniętego przeszczepu lub przeciwnie do  ciągniętego przeszczepu, implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo, opcjonalnie płytka wydłużona w rozmiarze 5x20 mm.

1. Zamawiający wymaga

a) dostarczenia paszportów implantów dla pacjenta zawierających min. informacje: imię/nazwisko pacjenta, datę zabiegu, nazwę Zamawiającego/szpitala, nazwę i rozmiar implantu,

b) zapewnienia instrumentarium na czas trwania umowy.

Depozyt:

1. Wymagany depozyt  implantowy w pełnym zakresie rozmiarowym – 2 linie,

2. Termin dostawy pełnego instrumentarium: do 7 dni od daty zawarcia umowy,

3. Uzupełnianie zużytych elementów do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

- Załącznik nr 2/11 do SWZ

Formularz cenowy – zadanie nr 11 – dostawa implantów do rekonstrukcji ACL Endobutton

| Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Zawieszka udowa do rekonstrukcji ACL, typu endobutton, tytanowa płytka o wymiarach 3x1,5x 11mm, posiadająca dociąganą pętlę z nici w rozmiarze #5, służącą do zamocowania przeszczepu. Implant wyposażony w dodatkową wzmocnioną nić do przeciągnięcia go przez kanały oraz osobny mechanizm (dodatkowa nić z uchwytem) odblokowujący pętlę na każdym etapie zabiegu, również po wciągnięciu przeszczepu w kanał udowy. Pętla blokowana mechanicznie od zewnętrznej strony zawieszki, zaciągana jedną wyraźnie oznaczoną nicią | 35 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Biowchłanialne śruby interferencyjne kompozytowe wykonane z kwasu mlekowego 96L/4D PLA z dodatkiem trójfosforanu wapnia o porowatej strukturze ułatwiającej przebudowę. Średnica śruby: 5; 5,5; 6; 6,5mm( długość 15, 20, 25, 30mm); 7; 8mm (długość 20, 25, 30mm); 9; 10; 11mm (długość 20, 25, 30, 35mm) | 35 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Drut prowadzący 2,4mm zakończony łopatką 3,5mm, koniec ze znacznikiem laserowym umożliwiającym pomiar długości wywierconego kanału, zakończony oczkiem | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-3: |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga:

a) dostarczenia paszportów implantów dla pacjenta zawierających min. informacje: imię/nazwisko pacjenta, datę zabiegu, nazwę Zamawiającego/szpitala, nazwę i rozmiar implantu,

b) zapewnienia instrumentarium na czas trwania umowy.

Depozyt:

1. Wymagany depozyt  implantowy w pełnym zakresie rozmiarowym – 2 linie,

2. Termin dostawy pełnego instrumentarium: do 7 dni od daty zawarcia umowy,

3. Uzupełnianie zużytych elementów do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

- Załącznik nr 2/12 do SWZ

- FORMULARZ CENOWY – zadanie nr 12 – dostawa ostrzy i drenów

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5=3 x 4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Ostrza do shavera kompatybilne z konsolą Zamawiającego TPS Irrigation Console: | a. Typu „aggressive plus” 4.0, 5.0, 5.5mm | 200 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | b. Typu „różyczka” o średnicy 5,5mm | 15 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | c. Typu „tomcat” 4.0, 5.0, 5.5mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw jednorazowych kaset w torze napływu i odpływu CrossFlow ; komplet à 6 szt. |  | 32 kompl. |  |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do waporyzatora kompatybilne ze sprzętem Zamawiającego Serfas Stryker |  | 200 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-3: |  |  |  |  |  | x |  | x |

- Załącznik nr 2/13 do SWZ

Formularz cenowy – zadanie nr 13 – dostawa sterylnego zestawu do szycia łąkotki

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | System składający się z 3 podłużnych implantów wykonanych z materiału PEEK pozwalający założyć 2 szwy w systemie ciągłym z jednego aplikatora. Aplikatory dostępne w zagięciu 15 st. System zaopatrzony w samozaciskający się węzeł z kontrolowanym dociskiem. Zestaw fabrycznie wyposażony w jednorazową kaniulę prowadzącą mocowany na igle aplikatora, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły aplikatora do stawu i służącą do pomiaru wielkości uszkodzenia | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do szycia łąkotki, elastyczna, długość 25cm, z uszkiem | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-2: |  |  |  |  | x |  | x |

- Załącznik nr 2/14 do SWZ

Formularz cenowy – zadanie nr 14 – dostawa innych zespoleń

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Wkręty do kości korowej Ø 4,5 z gniazdem krzyżowym lub heksagonalnym od roz. 12-14 do 70mm |  |  | 400 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkręty do kości gąbczastej Ø 6,5 z gniazdem krzyżowym lub heksagonalnym; dł. gwintu 22-32mm od roz. 25-30 do 120mm lub dł. gwintu 16 mm od roz. 30 do 120mm oraz dł. gwintu 32mm od roz. 40-45 do 120-125mm* |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręty kostkowe samogwintujące Ø 4,5 z gniazdem krzyżowym lub heksagonalnym od roz. 25 do 70mm; (dopuszcza się wkręty z końcówką trokarową/trójgraniastą) |  |  | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Podkładki pod wkręty różne rozmiary |  |  | 40 szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Płytki rynnowe: |  | a) dla wkrętów Ø 4,5 „1/2” | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | b) dla wkrętów Ø 3,5 lub 4,5* „1/3” | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Wiertła dł. 150 mm Ø od 1,0 do 4,5mm |  |  | 30 szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Drut Kirschnera: | a) z ostrzem jednostronnym typu trokar dł. 310mm, Ø 1,0 do 3.0mm |  | 700 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | b) z ostrzem jednostronnym typu trokar dł. 150mm, Ø 1,2 do 1,8mm |  | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | - c) z ostrzem typu lancet jednostronnie ścięty dł. 310mm, Ø 1,5 do 2,0mm |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 8 | Gwóźdź śródszpikowy Rush Ø 2,4-2,5 do 4.0mm |  |  | 100 szt. |  |  |  |  |  |
| 9 | Drut do wiązania odłamów Ø 0,2-0,3 do 1,5-2,0mm |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| 10 | Płyta T pod wkręty Ø 4,5mm dł. od 84 do 132-134 mm, domodelowana do kłykcia przyśrodkowego piszczeli, 2 otwory w ramieniu krótkim |  |  | 8 szt. |  |  |  |  |  |
| Razem poz. 1-10: |  |  |  |  |  |  | x |  | x |

- *zaznaczyć właściwy oferowany parametr

- Zamawiający wymaga implantów ze stali nierdzewnej.

Zamawiający wymaga dostarczenia paszportów implantów dla pacjenta zawierających min. informacje: imię/nazwisko pacjenta, datę zabiegu, nazwę Zamawiającego/szpitala, 
nazwę i rozmiar implantu.

- Załącznik nr 2/15 do SWZ

Formularz cenowy – zadanie nr 15 – dostawa implantów do rekonstrukcji stożka rotatorów

| Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4+VAT | 7 |
| Implant tytanowy do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów: - umieszczony w jednorazowym podajniku, - wkręcany o średnicy 5,0mm i dług. 14,0mm, - z dwoma supermocnymi nitkami, - pakowany pojedynczo w sterylnym opakowaniu | 10 szt. |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga dostarczenia paszportów implantów dla pacjenta zawierających min. informacje: imię/nazwisko pacjenta, datę zabiegu, nazwę Zamawiającego/szpitala, 
nazwę i rozmiar implantu.

- Załącznik nr 2/16 do SWZ

Formularz cenowy – zadanie nr 16 – dostawa płytek do Halluxa

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Płytka tytanowa do Halluxa z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej: - prawa i lewa, - w kształcie litery „T”, skośna, - w części nasadowej oraz trzonowej: 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera, - część trzonowa wyposażona w trapezowy klin o zmiennej wysokości , - śruby tytanowe blokowane w płytce 2,4mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, - śruby tytanowe blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm, - wysokość klina 0-7mm |  | 20 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkręty tytanowe kątowo-stabilne, samogwintujące z gwintem stożkowym na łbie, z gniazdem sześciokątnym lub gwiazdkowym, średnica 2,4mm |  | 120 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkręt tytanowy kompresyjny kaniulowany | a) o średnicy 3,0 / 3,9mm, dług. 12-30mm | 30 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | b) o średnicy 2,4 / 3,3mm, dług. 9-40mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 1-3: |  |  |  |  | x |  | x |

Zamawiający wymaga:

a) dostarczenia paszportów implantów dla pacjenta zawierających min. informacje: imię/nazwisko pacjenta, datę zabiegu, nazwę Zamawiającego/szpitala, nazwę i rozmiar implantu,

b) zapewnienia na czas trwania umowy instrumentarium.

Depozyt:

1. Wymagany depozyt  implantowy w pełnym zakresie rozmiarowym – 2 linie,

2. Termin dostawy pełnego instrumentarium: do 7 dni od daty zawarcia umowy,

3. Uzupełnianie zużytych elementów do 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia.

Załącznik nr 2/17 do SWZ

Formularz cenowy – zadanie nr 17 – dostawa grotowkrętów i prętów

| Lp. | Przedmiot zamówienia |  | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Pręt węglowy prosty | a) pokryty tworzywem nieferromagnetycznym w kolorze żółtym, średnica 8mm, dług. 65-500mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | b) średnica 8mm, dług. 65-500mm | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pręt aluminiowy półokrągły, średnica 8mm, dług. 134-214mm |  | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Grotowkręt kostny | a) samogwintujący samowiercący, stal chirurgiczna, średnica 3-4mm, dług. 60-180mm, średnica gwintu 10-50mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | b) samogwintujący samowiercący, średnica 5-6mm, dług. 120-250mm, średnica gwintu 30-80mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | c) stalowy dwustronny, średnica 4/5mm, dług. 200, 250, 300mm, średnica 5-6mm 300x40 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | d) stalowy samowiercący hybrydowy, o zmniejszonej średnicy gwintu, średnica 4/5mm, 150x40mm, średnica 3/5mm | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | e) stalowy samowiercący hybrydowy, o zmniejszonej średnicy gwintu, gąbczaste, średnica 5/6mm, 250x70mm, | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | f) tytanowy, średnica 5mm x 120, 150, 180 | 20 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 1-3: |  |  |  |  |  |  |  |

Asortyment winien być kompatybilny ze stabilizatorem zewnętrznym Zamawiającego Hoffman.

- Załącznik nr 2/18 do SWZ

FORMULARZ CENOWY – zadanie nr 18 - dostawa gwoździ odpiętowych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent, kod lub numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7=5+VAT | 8 |
| 1 | Gwóźdź odpiętowy DO ZŁAMAŃ kości piętowej, o kształcie rurki, umożliwiającej włożenie przeszczepu kostnego do środka, na całej długości gwoździa: a) uniwersalny (ten sam dla strony lewej i prawej) posiadający 2 niegwintowane otwory na śruby, wykonany ze stopu tytanu, b) umożliwiający podtrzymanie złamanej powierzchni stawowej poprzez 10-cio zębową koronkę, c) o średnicy 10mm i grubości ściany implantu 1 mm w rozmiarach 45, 50 i 55 mm, zakończony zaślepką nie przedłużającą implantu, d) waga gwoździa maks. 6,2g, e) instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych; instrumentarium zawierające kompresor, f) w zestawie śruby kaniulowane o średnicy 5mm, w długościach od 24-40 mm rosnąco co 2 mm, g) komplet: 1 gwóźdź+ 2 śruby (opcjonalnie dodatkowa śruba przy złamaniu typu języka) | 25 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Gwóźdź odpiętowy DO ARTRODEZY kaniulowany: a) posiadający 3 otwory na śruby, b) wykonany ze stopu tytanu, c) w wersji do artrodezy kości piętowej, d) góźdź o średnicy 12mm i długości 65,75 i 85 mm, e) gwóźdź posiada niegwintowane otwory na śruby, grubość ściany 1 mm i maksymalną wagę gwoździa z zaślepką 12,8 g, f) instrumentarium umożliwiające dystrakcję odłamów kostnych, g) w zestawie śruby kaniulowane 5mm w długościach od 24-40 mm rosnąco co 2 mm, h) komplet: 1 gwóźdź+ 3 śruby | 2 szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Śruby tytanowe kaniulowane 5mm, dług. 24-40mm rosnąco co 2mm | 50 szt. |  |  |  |  |  |
|  | Razem poz. 1-3: |  |  |  |  |  |  |

Poz. 1-2: każdy implant sterylny, pakowany osobno.

Zamawiający wymaga:

a) dostarczenia paszportów implantów dla pacjenta zawierających min. informacje: imię/nazwisko pacjenta, datę zabiegu, nazwę Zamawiającego/szpitala, nazwę i rozmiar implantu,

b) zapewnienia na czas trwania umowy dostawy instrumentarium i gwoździ na zabieg po ustaleniu terminu zabiegu.

Załącznik nr 3 do SWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz
instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [], 
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: 2021/S  186-481222
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | Dostawa implantów, endoprotez i zespoleń ortopedycznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 18 zadań częściowych |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający: | Sygn. postępowania AZ-P.2021.32 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy
A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: |  | Odpowiedź: |
| --- | --- | --- |
| Nazwa: |  | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. |  | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: |  | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): |  | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: |  | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? |  | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? |  | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |  |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |  |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |  |
| Części | Odpowiedź: |  |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | Zadanie nr 1, 2 (…) |  |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:
1. udział w organizacji przestępczej;
2. korupcja;
3. nadużycie finansowe;
4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną
5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu
6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] [……] c2) […] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] [……] c2) […] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu uzyskał dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby dostaw implantów, endoprotez i zespoleń ortopedycznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 18 zadań częściowych.

Miejscowość, dnia ………………………………….

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

| Załącznik nr 4 do SWZ |  |
| --- | --- |
| INFORMACJA WYKONAWCY o przynależności do grupy kapitałowej lub braku przynależności do grupy kapitałowej w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) (Informacja składana na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona) |  |
| Dostawa implantów, endoprotez i zespoleń ortopedycznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 18 zadań częściowych sygn. AZ-P.2021.32 |  |
| 1. NIE NALEŻYMY do tej samej grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty / oferty częściowe |  |
| 2. NALEŻYMY do grupy kapitałowej, co inni Wykonawcy, którzy w tym postępowaniu złożyli oferty lub oferty częściowe i przedstawiamy / nie przedstawiamy** następujące dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia |  |
| *Wykonawca informuje o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stawiając np. „X” w odpowiednim wierszu ** niepotrzebne skreślić Miejscowość, dnia …………………………………. Kwalifikowany podpis elektroniczny osoby upoważnionej …………………………………………. |  |

Załącznik nr 5 do SWZ

ZOBOWIĄZANIE (jeżeli dotyczy) innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia pn. „Dostawa implantów, endoprotez i zespoleń ortopedycznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 18 zadań częściowych, AZ-P.2021.32”

Ja / My, niżej podpisani, ………………………………….……......………………, reprezentując …………………………………….…………..

(Imię i nazwisko składającego oświadczenie)                                                                (nazwa podmiotu udostępniającego zasoby)

z siedzibą w …………...…………………………………………………………………….…..………,

(adres podmiotu)

zobowiązuję się do oddania swoich zasobów

…………………………………………………………………………………….................……………………………………..………………...………

(określenie zasobu – zdolność ekonomiczna lub finansowa / zdolność techniczna lub zawodowa)

Wykonawcy:.............................................................................…..........................................………………………….….…………….….…………
                                                                                    (nazwa Wykonawcy, który składa ofertę w postępowaniu)

przy wykonywaniu zamówienia,

oświadczam, że stosunek łączący podmiot udostępniający zasoby z Wykonawcę gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, na potwierdzeni czego przedkładam następujące informacje:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji, których wskazane zdolności dotyczą

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4) wartość lub procentowa część zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, dnia ………………………………….

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik nr 6 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY*

dot.  aktualności informacji zawartych w oświadczeniu art. 125 ust. 1 Pzp

(oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona)

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa implantów, endoprotez i zespoleń ortopedycznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 18 zadań częściowych”, sygn. AZ-P.2021.32 prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawa Zamówień Publicznych (Dz. 2019, poz. 2019 ze zm.) oświadczam, że informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia,  wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3 do 6 Pzp,

są aktualne / nieaktualne  
             (skreślić niepotrzebne)

Miejscowość, dnia ………………………………….

Kwalifikowany podpis elektroniczny  osoby upoważnionej ………………………………………….

Załącznik nr  7 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta  dnia ……2021r. w Kędzierzynie-Koźlu pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu 47-200, ul. 24 Kwietnia 5, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Opolu, pod numerem KRS 0000004757, posiadającym  NIP 749-179-03-04, Regon 000314661,

zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: ………………………………………………

a ……………….......................................................... KRS…………….…..NIP……………..Regon…………………

zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: ………..…………………………………………………………..

W wyniku zakończonego postępowania nr AZ-P.2021.32  toczącego się w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa implantów, endoprotez i zespoleń ortopedycznych dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – 18 zadań częściowych” i dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w w/w postępowaniu, Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1   Przedmiot umowy

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży Zamawiającemu wraz z dowozem i rozładunkiem asortymentu (dalej jako „dostawa”)  dla Zamawiającego w zakresie: 
Zadanie nr 1 – dostawa (…) - wg zał. 2/1 do SWZ,
Zadanie nr 2 – dostawa (…) - wg zał. 2/2 do SWZ (…).
2. Szczegółowy zakres oraz obowiązki Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej umowy określają załączniki nr 1 oraz 2/1 do 2/18 do SWZ.  
3. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość produktu, zgodnej z jego podstawowymi parametrami technicznymi. 
4. Wykonawca oświadcza, że:
a) posiada uprawnienia, doświadczenie, wiedzę oraz potencjał techniczny i osobowy do należytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
b) przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, stanowi jego własność, jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest obciążony żadnymi prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania egzekucyjnego i zabezpieczenia,
c) jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiada Deklaracje Zgodności oraz spełnia wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:
- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 175),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 05.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.02.2016r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2016r. poz. 211),
- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 22.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),
- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo, w trakcie trwania niniejszej umowy, do weryfikacji powyższego poprzez żądanie dokumentów  potwierdzających ten fakt z dokładnym oznaczeniem, którego zadania i pozycji dotyczy po zawarciu niniejszej umowy. 
5.Wykonawca nie może powierzyć wykonania żadnej części przedmiotu umowy Podwykonawcom bez zgody Zamawiającego. Za działania 
i zaniechania Podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne działania.
6. W sytuacji zaprzestania produkcji asortymentu lub jego części, stronom przysługuje prawo ograniczenia asortymentu o tą część, pod warunkiem udowodnienia takiego faktu dokumentem pochodzącym od producenta.
7. Wykonawca wyraża zgodę na to, że w każdym przypadku nie wywiązywania się przez niego z postanowień niniejszej umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zachowuje nieodwołalne prawo do zastępczego zlecenia wykonania przedmiotu niniejszej umowy na koszt Wykonawcy, po upłynięciu wyznaczonego na piśmie przez Zamawiającego odpowiedniego terminu na usunięcie nieprawidłowości. 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dostaw niektórych ilości przedmiotu umowy, jednak nie więcej niż 20% (w ramach danego zadania) wartości określonej w § 4 ust. 1:
a) w przypadku braku zastosowania w trakcie trwania umowy,
b) jeżeli wystąpią niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia niniejszej umowy okoliczności powodujące, że wykonanie określonej części zamówienia nie będzie, ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych, leżało w interesie Zamawiającego.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości asortymentu dostarczanego w ramach niniejszej umowy w przypadku zwiększenia 


zapotrzebowania w trakcie trwania umowy z uwzględnieniem warunków i cen oferowanych  przez Wykonawcę dla niniejszego postępowania w ramach danego zadania.  
10. Zamawiający zastrzega, iż może w ramach poszczególnych pozycji dokonywać zmian ilościowych zakupów w stosunku do wielkości podanych w formularzu/-ach cenowym/-ch, jednak łączna wartość zamówionych zakupów nie może przekroczyć całkowitej wartości danego zadania. Skorzystanie z tego uprawnienia przez Zamawiającego nie oznacza zmiany umowy.

§ 2   Warunki realizacji przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy przedmiotu zamówienia w odpowiednich opakowaniach posiadających informację w języku polskim, wraz ze wskazaniem producenta co do właściwości przedmiotu zamówienia, zasad bezpieczeństwa użytkowania i terminów ważności, posiadające oznaczenie CE (o ile jest wymagane) i oznaczenia dotyczące sterylności bądź jałowości  (jeżeli wymagają tego przepisy prawa).

2. Realizacja umowy odbywać się będzie sukcesywnie stosownie do potrzeb Zamawiającego w danym czasie. Termin dostawy i warunki określone zostały w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w niniejszym paragrafie.

3. Zamawiający upoważnia:

a) zadania nr 1 do 11, 13,15 do 18: pracownika Bloku Operacyjnego Zamawiającego (m. in. P. Agnieszkę Dziwińską), tel. 77 40 62 459, 77 40 62 550, ADziwinska@e-szpital.eu ,

b) zadanie nr 12: pracownika Apteki Zamawiającego (m. in. P. Dorotę Bielińską i technika P. Małgorzatę Stachów), tel. 77 40 62 461, apteka@e-szpital.eu ,

c) zadanie nr 14: pracownice magazynu centralnego Zamawiającego P. Władysławę Bagińską i P. Marzannę Sitek, tel. 77 40 62 533;

WBaginska@e-szpital.eu / MSitek@e-szpital.eu ;

do kontaktu z Wykonawcą, uzgadniania szczegółów dostawy i składania zamówień częściowych w ramach niniejszej umowy.

4. Terminy dostaw zostały określone w tabeli pkt 2 załącznika nr 1 do niniejszej umowy (Formularz ofertowy). Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę faksem, telefonicznie lub e-mailem o potrzebie dostarczenia partii asortymentu wg potrzeb Zamawiającego i otrzyma go w terminach tam określonych licząc od dnia zawiadomienia przez osobę wskazaną w ust. 3  lub osobę wskazaną  w formularzu zamówienia (faksem / e–mailem za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania faksu / e–maila), określającym również miejsce dostawy.

5. Terminy dostaw:

a) dot. zadań nr 12 do 15, 17, 18:

Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę faksem, telefonicznie lub e-mailem o potrzebie dostarczenia partii asortymentu wg potrzeb Zamawiającego i otrzyma go w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia zawiadomienia przez osoby wskazane w ust. 3  (faksem/e–mailem za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania faksu/e–maila),

b) dot. zadań nr 1 do 11, 16:

Termin dostawy pełnego instrumentarium nastąpi w ciągu 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający będzie zawiadamiał Wykonawcę faksem, telefonicznie lub e-mailem o potrzebie uzupełnienia zużytych elementów asortymentu wg potrzeb Zamawiającego 
i otrzyma go w ciągu 2 dni roboczych licząc od dnia zawiadomienia przez osoby wskazane w ust. 3  (faksem/e–mailem za zwrotnym potwierdzeniem otrzymania faksu/e–maila). Towar dostarczony będzie do depozytu zlokalizowanego na Bloku Operacyjnym Oddziału Urazowo-Ortopedycznego, a własność towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą pobrania towaru z depozytu i jego zaimplantowania.

c) Jeżeli dostawa będzie wypadała w dniu wolnym od pracy lub poza godzinami pracy Zamawiającego, jej realizacja nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

6. Miejsce dostaw:

Wykonawca dostarczy wyroby ortopedyczne objęte przedmiotem umowy na własny koszt i odpowiedzialność w wyznaczonym  przez Zamawiającego miejscu tj.:

a) zadania nr 1 do 11, 13, 15 do 18: na Blok Operacyjny Oddziału Urazowo-Ortopedycznego,

b) zadania nr 12: do Apteki Zamawiającego,

c) zadanie nr 14: do magazynu centralnego Zamawiającego;

lub innym miejscu wskazanym w formularzu zamówienia.

7. (zadanie nr 12) Wykonawca przekaże Zamawiającemu  w terminie do 15 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ust. 3, wykaz wszystkich pozycji asortymentowych wraz z numerami  katalogowymi oraz nazwami produktów generowanych przez system fakturujący Wykonawcy. Do każdej dostawy wykonawca dołącza dokument dostawy WZ, w którym muszą być zamieszczone informacje: nazwa i dawka produktu, ilość opakowań / ilość sztuk, umowna cena netto,  wartość netto, numer serii oraz data ważności.   Ponadto do każdej dostawy wykonawca dołączy dokument dostawy WZ, w którym muszą być zamieszczone informacje: nazwa / dawka produktu, ilość opakowań / ilość sztuk, umowna cena netto,  wartość netto, numer serii oraz data ważności.

8. Bez względu na to, w jaki sposób realizowane są dostawy towaru (transportem własnym czy za pośrednictwem firmy kurierskiej) Wykonawca odpowiada za dostawę towaru na własny koszt - wraz z wniesieniem. W przypadku realizacji dostaw za pośrednictwem firmy kurierskiej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu towaru oraz jego przeniesienia ze środka transportu w ramach podpisanej umowy z firmą kurierską.

9. Bieżące zamówienie winno być zrealizowane za jednorazową dostawą. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy realizacja jest niemożliwa to informacja ta musi zostać przekazana Zamawiającemu najpóźniej w dniu dostawy części towaru, wraz z podaniem terminu dostawy pozostałej części zamówienia.

10. W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie ustalonym w ust. 5, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zakupu od innego dostawcy, w ilości i asortymencie dostawy niezrealizowanej w terminie (zakup zastępczy).

11. W przypadku zakupu zastępczego zmniejsza się odpowiednio wielkość przedmiotu umowy oraz wartość umowy o wielkość tego zakupu.

12. W przypadku dokonania zakupu zastępczego, Wykonawca zobowiązany jest wyrównać Zamawiającemu poniesioną szkodę w tym  zapłacić Zamawiającemu kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy ceną towaru, jaką Zamawiający zapłaciłby Wykonawcy, gdyby ten dostarczył zamówiony towar w terminie, a ceną towarów, którą Zamawiający zobowiązany jest zapłacić w związku z nabyciem zastępczym. Obowiązek ten zostanie spełniony przez Wykonawcę w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania do zapłaty. Zamawiający zobowiązany jest udokumentować Wykonawcy koszt zakupu towaru w trybie nabycia zastępczego. Zakup zastępczy nie zwalnia od zapłaty kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 za okres liczony od dnia dostawy wymaganej do dnia zakupu zastępczego.

13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do korzystania z okresowych promocji i upustów wprowadzonych  przez  producenta  (ceny niższe niż  zawarte  w  umowie).

14. W przypadku wycofania, wstrzymania bądź braku przedmiotu umowy na rynku, Wykonawca zobowiązany jest do  zapewnienia odpowiednika (asortymentu o  takim samym składzie, przeznaczeniu i postaci)  w  celu  utrzymania  ciągłości dostaw, w  cenie  zagwarantowanej  w  umowie.

§ 3   Termin obowiązywania umowy

1. Umowę zawiera się na okres 12 miesięcy począwszy od dnia ………2021r. do dnia ……2023r.

2. W przypadku, gdy wartość przedmiotu umowy zostanie wyczerpana przed upływem terminu na jaki umowa została zawarta, Wykonawca nie będzie miał roszczenia względem Zamawiającego o wykonanie umowy przekraczającej jej wartość.

§ 4   Wynagrodzenie i wzajemne rozliczenia stron

1.Strony ustalają za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy całkowite wynagrodzenie w kwocie:

Zadanie nr 1: wartość netto:  ………..…….. zł, wartość brutto (wraz z VAT): ……………..zł,

Zadanie nr 2: wartość netto:  ………..…….. zł, wartość brutto (wraz z VAT): ……………..zł,

RAZEM: wartość netto:………….…. zł, słownie:.........................….zł, wartość brutto (wraz z VAT):…………..zł, słownie:………… ………..…zł.

2. Całkowita wartość umowy wynika z oferty Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym: koszty dostawy 
i ubezpieczenia na czas transportu, narzuty, ewentualne upusty oraz pozostałe czynniki cenotwórcze, usuwanie wad oraz podatek VAT.

3. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie następowało na podstawie prawidłowo wystawionych  faktur, którymi objęte będą  poszczególne dostawy, na podstawie druków zamówienia. W przypadku dołączenia faktury w wersji papierowej winna ona być załączona do dokumentów dostawy.

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Podstawą do zapłaty za dostarczony towar będzie papierowa lub ustrukturyzowana elektroniczna wersja faktury VAT.

5. Wykonawca może złożyć:

a) fakturę w formie papierowej w sekretariacie Zamawiającego lub załączyć ją do dostawy towaru,

b) ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną zgodną z przepisami ustawy z 09.11.2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018r. poz. 2191), na Platformie
Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostępnej pod adresem http://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/. Adres PEF Zamawiającego: NIP  7491790304;

c) fakturę drogą elektroniczną na adres efaktura@e-szpital.eu.

6. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT.

7. Wykonawca wystawi fakturę VAT na: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn-Koźle.

8. Za termin zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Wykonawca oświadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze/rachunku jest tożsamy z rachunkiem bankowym wskazanym w rejestrze podatników VAT, z zastrzeżeniem przypadku, gdy Wykonawca będzie zwolniony z podatku od towarów i usług. W przypadku, gdy rachunek wskazany na fakturze/rachunku nie będzie zgodny z rachunkiem wskazanym w rejestrze podatników VAT, a Wykonawca nie będzie podlegał zwolnieniu od podatku od towarów i usług, Zamawiający wzywa Wykonawcę do przedłożenia potwierdzenia zmiany rachunku bankowego w przedmiotowym rejestrze w terminie dwóch dni. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi dokumentu potwierdzającego zmianę numeru rachunku bankowego w rejestrze podatników VAT, Zamawiający ma prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany w rejestrze podatników VAT. W tym wypadku, uznaje się, że Zamawiający prawidłowo wykonał swoje zobowiązanie w zakresie zapłaty wynagrodzenia, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

10. Jeżeli Wykonawca nie posiada rachunku bankowego zarejestrowanego w rejestrze podatników VAT oraz nie przedstawi dokumentu potwierdzającego braku obowiązku rejestracji tegoż rachunku bankowego, Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do chwili potwierdzenia rejestracji rachunku bankowego przez Wykonawcę lub przedłożenia dokumentu potwierdzającego brak tegoż obowiązku. Strony zgodnie oświadczają, że wskazane okoliczności nie stanowią opóźnienia lub zwłoki Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy wobec Zamawiającego.

11. Wykonawca potwierdza, iż wskazany przez niego rachunek bankowy na podstawie, którego Zamawiający ma dokonać płatności jest indywidualnym (przypisanym Zamawiającemu) rachunkiem płatności masowych powiązanym z rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe i został zgłoszony do właściwego urzędu skarbowego. Rachunek przypisany Zamawiającemu należy weryfikować na białej liście po numerze rachunku bankowego.

§ 5   Reklamacje, gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu objętego umową z dochowaniem należytej staranności.

2. O stwierdzonych wadach ilościowych i jakościowych związanych z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający powiadomi telefonicznie, e-mailem lub faksem Wykonawcę niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty ich stwierdzenia. Dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z zamówieniem i umową nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji i usunięcia wady lub nieprawidłowości Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie do … dni roboczych od daty jej otrzymania.

4. Brak reakcji w terminie ze strony Wykonawcy jest równoznaczny z uznaniem reklamacji za zasadną.

5. Wykonawca udziela na asortyment objęty przedmiotem niniejszej umowy rękojmi i gwarancji nie krótszej niż gwarancja producenta / okres

ważności producenta, jednak nie mniej niż 12 miesięcy. Termin rękojmi  i gwarancji liczony jest od dnia zaimplantowania materiału.
6. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Okres

ten podlega przedłużeniu o czas obejmujący konieczne czynności jakie zobowiązany jest podjąć Wykonawca, a  związane z ujawnieniem się wad powstałych na skutek wadliwego wykonania umowy.

7. Postanowienia powyższe nie naruszają uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.

8. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody rzeczowe i osobowe powstałe w związku z nienależytą realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

9. Wykonawca jest zobowiązany w toku realizacji umowy posiadać polisę lub inne dokumenty ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie  
   ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wraz z rozszerzeniem o odpowiedzialność 
   za wadliwy produkt zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż całkowite wynagrodzenie brutto określona w § 4 
   ust. 1. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających posiadanie powyższego ubezpieczenia na każde 
   żądanie Zamawiającego.

§ 6   Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do  naliczenia  kar umownych w następujących przypadkach:

a) za zwłokę w dostawie towaru w terminie określonym w umowie, powstałe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 
… % wartości brutto wynagrodzenia danego zadania, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

b) za zwłokę w wymianie towaru wadliwego na wolny od wad oraz za zwłokę w wymianie towaru niezgodnego z umową, bądź za zwłokę 
w wymianie towaru dostarczonego w niewłaściwym lub zniszczonym opakowaniu w wysokości 0,3 % wartości brutto wynagrodzenia danego zadania, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

d) za naruszenie jakiegokolwiek ustalonego w niniejszej umowie i jej załącznikach obowiązku lub terminu Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ust. a i b, w tym obowiązku lub  terminu wynikającego z rękojmi  i gwarancji w wysokości 0,5 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

2. Łączna maksymalna wartość kar umownych nie może przekraczać 20% wartości netto umowy.

3. Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej, jeżeli jej wartość nie przekroczy kwoty 50,00 zł.

4. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

5. Wszelkie prawa wynikające z niniejszej umowy, w tym również wierzytelności, nie mogą być przenoszone przez Wykonawcę na rzecz osób trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, w tym w szczególności Wykonawca:

a) nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,

b) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 518 kodeksu cywilnego,

c) nie może dokonać zmian podmiotowych w trybie określonym w art. 519 i n. kodeksu cywilnego,

d) nie może dokonać czynności prawnej, której przedmiotem jest wierzytelność wynikająca lub związana z niniejszą umową, w tym w

szczególności nie może zawrzeć umowy Faktoringu, Umowy Gwarancyjnej, Umowy Zarządu Wierzytelnością, Umowy Poręczenia, Umowy Inkasa.

6. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
7. W przypadku, gdy potrącenie kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy  nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

8. W przypadku zwłoki w dostawie Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania art. 15r i 15r1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w przypadku spełnienia warunków określonych w przepisach ustawy.

§ 7   Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

a) jeśli Wykonawca nie przystąpi do wykonania przedmiotu umowy w terminie przewidzianym na jej realizację,

b) jeżeli Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, a Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu jej wykonania,  wyznaczając Wykonawcy w tym celu 7-dniowy  termin, po którego  bezskutecznym upływie, uprawniony będzie do odstąpienia od umowy,

c) w przypadku, gdy istotne dane zawarte w ofercie mające wpływ na wybór Wykonawcy okażą się nieprawdziwe,

d) gdy Wykonawca utraci uprawnienia wymagane do należytego wykonania umowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

3. Realizacja prawa odstąpienia od umowy wymaga oświadczenia w formie pisemnej, w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości
o zaistnieniu przyczyny odstąpienia od umowy wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 8   Zmiany umowy

1. Zgodnie z postanowieniami SWZ, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

2. Zmiany danych teleadresowych Stron oraz danych osób uprawnionych do ich reprezentacji lub upełnomocnionych w umowie do dokonywania czynności nie stanowią zmiany umowy, o ile informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie.

3. Ewentualna zmiana cen może nastąpić jedynie w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
        publicznego przez Wykonawcę wynikającego z zawartej umowy;
    b) czasowego bądź stałego obniżenia ceny przez Wykonawcę.

4. Zmiany wymienione w ust. 3:

- a)  następują z mocy prawa i obowiązują od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów,

- b) mogą być dokonywane na wniosek Wykonawcy w formie aneksu do umowy na zasadach określonych w ustępie nr 5.

5. Ponadto  Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

5.1. Zmiany wymagające zawarcia aneksu:

a) gdy powstała możliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technologicznych i technicznych, niż te istniejące w chwili podpisania umowy nie prowadzące do zmiany przedmiotu zamówienia; Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego,

b) w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 3b),

c) w zakresie dotyczącym czasowych lub stałych dostaw asortymentu zamiennego o parametrach nie gorszych niż wskazane w SWZ, w przypadku niemożności realizowania dostaw zgodnie z umową; Dla ww. czynności wymagana jest każdorazowo zgoda Zamawiającego,

d) w zakresie dotyczącym zmiany formy organizacyjno-prawnej Wykonawcy w trakcie trwania umowy,

e) wydłużenie terminu trwania umowy w przypadku niewykorzystania ilości lub kwot zamawianego asortymentu.

5.2. Zmiany niewymagające zawarcia aneksu:

- a) w przypadku gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy,

- b) w przypadku działania organów administracji publicznej, organów władzy lub wymiaru sprawiedliwości, które uniemożliwiają zgodne
z prawem wykonywanie zobowiązań umownych,

- c) w przypadku braku (niedostępności) produktu na rynku, wycofania z obrotu, wstrzymania lub zakończenia produkcji, lub wydania stosownej decyzji urzędowej, co musi być udokumentowane przez Wykonawcę np. pismem producenta, Wykonawca zobowiązany jest, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, dostarczyć zamawiany asortyment występujący pod inną nazwą handlową (odpowiednik) o takim samym składzie, postaci, ilości i przeznaczeniu, w cenie zagwarantowanej  w  umowie,

- e) w przypadku zmiany producenta lub zaprzestania produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem, że wykonawca zaoferuje produkty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych, pod warunkiem zachowania ceny zawartej w umowie,

f) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (jak w ust. 3a) cena ulegnie zmianie z dniem wejścia

w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie cena brutto, a cena netto pozostanie bez zmian; Zmiana umowy nastąpi automatycznie.

6. Zmiany wskazane w ust. 5.2 mogą zostać wprowadzone jedynie w przypadku, gdy informacja o dokonaniu zmiany została skutecznie doręczona drugiej Stronie na piśmie po rygorem nieważności.

§ 9   Przetwarzanie danych osobowych

Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy w sposób zgodny z przepisami ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych oraz z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 10   Postanowienia końcowe

            - W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu cywilnego oraz obowiązujących przepisów szczególnych.

            - Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy dla siedziby Zamawiającego Sąd powszechny.

            - Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA			                                                    	ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

1.	Oferta Wykonawcy

2.	Specyfikacja Warunków Zamówienia

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu.
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.