Gorzów Wlkp. dn., 2023-05-22

**Wyjaśnienia**

dotyczące postępowania pn. Siłownia zewnętrzna dla dzieci przy Hotelu Metalowiec

**W odpowiedzi na pytania wykonawcy, Zamawiający informuje:**

1. Jakiej wielkości nawierzchnię z piasku pod zestaw street workout należy wycenić? Proszę o szczegóły nawierzchni.

**Odpowiedź:** Wielkość nawierzchni powinna być nie mniejsza niż zakres powierzchni nawierzchni bezpiecznej, określona przez producenta urządzenia. Rodzaj nawierzchni bezpiecznej: piasek płukany o uziarnieniu od 0,2 do 2 mm grubości min. 30 cm.

1. Czy zamawiający dopuszcza przy urządzeniach siłowni stopnice, siedziska i oparcia stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwójnie proszkowo farbami poliestrowymi, które są tak samo trwałe?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

1. Czy nawierzchnia 65 m2 w przedmiarze to nawierzchnia do wykonania nawierzchni z piasku czy trawiaste? W przedmiarze jest, że wykonać trawnik a w opisie, że to nawierzchnia piaskowa. Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:** Przedmiotowa pozycja zawiera wykonanie koryta pod nawierzchnie bezpieczne z piasku. Obejmuje wykonanie koryta, wywóz i utylizację darniny, rozplantowanie ziemi na terenie inwestycji, wyrównanie i obsianie. Przy urządzeniach gdzie musi powstać miękka strefa upadku czyli piasek o odpowiedniej fakturze, należy wybrać ziemię z trawą, korytowanie w to miejsce nasypać piasek jako strefę miękkiego upadku o odpowiedniej fakturze, wybraną ziemie – rozplanować w inne miejsca wokół siłowni (ponieważ mamy tam dużo przestrzeni trawiastej i trochę nierówności), wyrównać te miejsca i ponownie obsiać aby nie powstały gołe place bez trawy. Nadmiar ziemi i trawy przewidziany jest do wywozu i utylizacji.

1. Czy w zakresie zadania jest wycena regulaminu dla placu zabaw czy siłowni? Czy wycenić także regulamin Street workout?

**Odpowiedź:** Przedmiotowa pozycja obejmuje wykonanie jednej sztuki tablicy z regulaminem, na której powinny się znaleźć regulaminy dla poszczególnych rodzajów obiektów zamontowanych w obszarze opracowania. Propozycja treści na tablicy została przedstawiona w dokumentacji projektowej. W przypadku potrzeby ewentualnych zmian w treści, nowa treść zostanie uzgodniona na etapie realizacji.

**Zamawiający zmienia termin składania ofert na 25.05.2023r. godz. 09.00**

(podpisano na oryginale)