Ostrów Wielkopolski, dnia 19.05.2021 r.

Otrzymują:

– strona internetowa zamawiającego

Dotyczy: postępowania prowadzonego na platformie zakupowej  w trybie podstawowym wariant  I pn:  Rozbudowa Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie Wielkopolskim o nowe pomieszczenia Bloku Operacyjnego, Centralnej Dezynfektorni i Sterylizatorni wraz z wyposażeniem

W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający na podst. art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r - Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz.U z 2019r poz. 2019 ze zm.), udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Parametry techniczne wyposażenia socjalnego.

Czy Zamawiający dopuści metalową szafkę szatniową (MS 01) o wysokości 180 cm?  Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. Standardowa wysokość tego rodzaju szaf podawana przez Producenta wynosi 180 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości szafki szatniowej MS 01 na minimum 180cm

Pytanie nr 2

Wyposażenie Centralnej Dezynfektorni

Wózek warsztatowy czy Zamawiający może doprecyzować opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź

Minimalne wymagania dot. wózka warsztatowego:-wymiary (+/-50mm): szerokość 500mm, głębokość 800mm, wysokość 900mm-wykonanie: stal-nośność: min. 150kg-blat pokryty gumą ryflowaną, wykończony z czterech stron rantem-wyposażenie: blat, półka dolna, szuflada (h min.=180mm)