

***Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.***

|  |  |
| --- | --- |
| ***ul. Rybaki 31/35***  ***87 – 100 Toruń***  ***Czas pracy:***  ***Poniedziałek – piątek godz. 700 - 15ºº.*** | ***Tel. 056 65-86-500***  ***Fax. 056 654-01-51***  [***www.wodociagi.torun.com.pl***](http://www.wodociagi.torun.com.pl)  [***sekretariat@wodociagi.torun.com.pl***](mailto:sekretariat@wodociagi.torun.com.pl) |

|  |  |
| --- | --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: | FZ.38.248.2019.TK |

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW**

**ZAMÓWIENIA**

**(SIWZ)**

|  |  |
| --- | --- |
| **DLA** | |
| **PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO** | |
|  |  |
|  | |
| pod nazwą:  **Wykonanie remontu komory pomp ślimakowych wraz z montażem krat oraz remontu pomostu zainstalowanego w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49.** | |
| Zgodnie z art. 132 i 133 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.1843 ) niniejsze zamówienie stanowi tzw. zamówienie sektorowe podprogowe i jako takie nie podlega w/w ustawie.  Wobec powyższego zastosowanie będzie miał „Regulamin udzielenia zamówienia na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o. o.”,(opublikowany na stronie [www.wodociagi.torun.com.pl](http://www.wodociagi.torun.com.pl) w zakładce „Przetargi /regulaminy” - zwany dalej Regulaminem). | |

Zatwierdził: **ZARZĄD SPÓŁKI TORUŃSKIE WODOCIĄGI Sp. z o.o.**

…………………………………. ……………….……………………….

Sporządził: Tomasz Kotowski

Specyfikacja niniejsza zawiera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Oznaczenie Części** | **Nazwa Części** |
|  | Część I | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). |
|  | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia. |

**CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

Spis treści: …………………………………………………………………………………………………………………………….………….3

[ 4](#_Toc439264)

[1. Nazwa i adres Zamawiającego. 4](#_Toc439265)

[2. Oznaczenie Wykonawcy. 4](#_Toc439266)

[3. Tryb udzielania zamówienia. 4](#_Toc439267)

[4. Opis przedmiotu zamówienia. 4](#_Toc439268)

[5. Zamówienia uzupełniające. 4](#_Toc439269)

[6. Informacja o ofercie wariantowej. 5](#_Toc439270)

[7. Termin wykonania zamówienia. 5](#_Toc439271)

[8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu spełnienia tych warunków. 5](#_Toc439272)

[9. Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć 5](#_Toc439273)

[Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 5](#_Toc439274)

[10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia. 6](#_Toc439275)

[11. Wadium 6](#_Toc439276)

[12. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7](#_Toc439277)

[13. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia. 8](#_Toc439278)

[14. Opis sposobu przygotowania oferty. 8](#_Toc439279)

[15. Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ. 10](#_Toc439280)

[16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty. 11](#_Toc439281)

[17. Termin związania ofertą. 11](#_Toc439282)

[18. Opis sposobu obliczenia ceny. 11](#_Toc439283)

[19. Kryteria oceny ofert. 12](#_Toc439284)

[20. Oferta z rażąco niską ceną. 12](#_Toc439285)

[21. Uzupełnienie. 12](#_Toc439286)

[22. Tryb oceny ofert. 12](#_Toc439287)

[23. Wykluczenie Wykonawcy 13](#_Toc439288)

[24. Odrzucenie oferty …………...13](#_Toc439289)

[25. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania 13](#_Toc439290)

[26. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 14](#_Toc439291)

[zamówienia. 14](#_Toc439292)

[27. Unieważnienie postępowania 14](#_Toc439293)

[28. Środki ochrony prawnej 14](#_Toc439294)

[29. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. 14](#_Toc439295)

[30. Wykaz załączników do niniejszych SIWZ. 14](#_Toc439296)

**CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY**

1. Wzór umowy…………………………………………………………………..…………………………………………………..…....26
2. Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.„ oraz „Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.”.

# 

# Nazwa i adres Zamawiającego.

**Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.**

**ul. Rybaki 31/35**

**87-100 Toruń**

# Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za **Wykonawcę** – uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia.

# Tryb udzielania zamówienia.

Regulaminowy przetarg nieograniczony.

# Opis przedmiotu zamówienia.

**CPV – IA27-7**

Przedmiotem zamówienia jest :

Wykonanie remontu komory pomp ślimakowych wraz z montażem krat oraz remontu pomostu zainstalowanego w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49.

**Szczegółowy zakres remontu określa załącznik nr 1 A,1 B.**

Wykonawca dodatkowo ponosi koszty: montażu, robocizny, zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego uruchomienia instalacji, przeszkolenia pracowników Zamawiającego, transportu, atestów i zabezpieczenia placu budowy itp.

**Zamawiający w terminie do dnia 13 listopada 2019 r w godz.7.00 do godz.14.00 dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie oraz dostęp do dokumentacji** po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z Kierownikiem Oczyszczalni Ścieków Centralna.

**(tel.604 122 004)**

Zamawiający zapewnia rozładunek na obiekcie Zamawiającego.

**Zamówienia częściowe.**

Zamawiający nie dopuszcza możliwościskładania ofert częściowych.

# Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

# Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia ( oddanie do eksploatacji) do dnia **31 grudnia 2019r.**

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunek dotyczący:
2. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli wykaże on, że wykonał lub wykonuje – w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługa, której przedmiotem była wykonanie prac w zakresie obróbki stali kwasoodpornej o łącznej wartości min. 70.000, 00 zł netto.

# Wykaz dokumentów lub oświadczeń, jakie mają dostarczyć

# Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w § 4 pkt. II ust. 1 Regulaminu, i których sposób oceny spełniania został opisany w pkt. 8 SIWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów:
2. W celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w pkt. 8 ust. 1 pkt. 1) SIWZ, Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, sporządzony według wzoru stanowiącego **załącznik nr 6** do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie;
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w § 4 pkt. II ust. 1 Regulaminu sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr **3** do niniejszej SIWZ.
4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy składają następujące dokumenty:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik **nr 2,**

1. Wykonawcy składają dodatkowo:
2. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych w art. 13 lub 14 RODO wg wzoru załącznika nr **5,**
3. Oświadczenie podatnika VAT wg wzoru załącznika nr **4,**

4. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

1. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców.
2. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem § 4 pkt. II ust. 9 Regulaminu.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 8 i 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych podmiotów zawierające w swojej treści następujące postanowienia:
4. cel gospodarczy porozumienia,
5. wskazanie stron porozumienia,
6. solidarną odpowiedzialność Wykonawców wspólnie składających ofertę wobec Zamawiającego,
7. termin jego obowiązywania uwzględniający czas wykonywania niniejszego zamówienia.

# Wadium

## Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:   
4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

## Forma wadium.

1. Wadium może być wniesione w następujących formach:
2. pieniądzu;
3. poręczeniach bankowych;
4. gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji (poręczenia), gwarancja (poręczenie) powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem   
   i winna zawierać następujące elementy:
6. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
7. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem,
8. kwotę gwarancji/poręczenia,
9. termin ważności gwarancji/poręczenia,
10. zobowiązanie gwaranta do: „bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”;

## Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

**Bank Millennium S.A. o/Toruń,**

**Nr rachunku: 78 1160 2202 0000 0000 7125 0750**

W tytule przelewu należy wpisać:

„**Wadium - sygn. sprawy: FZ.38.248.2019.TK** ”.

1. Dokument wadialny – w przypadku chęci jego wniesienia w innej formie niż pieniężna – należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

„**Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.**

**Dział Zakupów**

**ul. Rybaki 31/35, 87-100 Toruń.**

**Wadium ofertowe - sygn. sprawy: FZ.38.248.2019.TK ”.**

## Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

## Zasady zwrotu, zatrzymania oraz ponownego wniesienia wadium.

Zasady: zwrotu, zatrzymania oraz ponownego wniesienia wadium określone zostały w § 4 pkt. VIII Regulaminu.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. **Informacje ogólne.**

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

1. **Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż w dniu podpisania umowy.

1. **Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: pieniądzu, przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Millennium S.A. O / Toruń Nr **78 1160 2202 0000 0000 7125 0750**

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych

1. Zamawiający przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wniesione zabezpieczenie z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.
3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji, (zapisy dotyczące gwarancji dotyczą również poręczenia) gwarancja ma być, co najmniej gwarancją **nieodwołalną** i **bezwarunkową,** płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
4. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy lub też Wykonawców wspólnie składających ofertę), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
5. numer zamówienia nadany przez Zamawiającego, nazwę zamówienia,
6. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
7. kwotę gwarancji,
8. termin ważności gwarancji,
9. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego”
10. **Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

# Opis sposobu przygotowania oferty.

## Wymagania podstawowe.

* 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę wraz z załącznikami, oświadczeniami, składa się w formie elektronicznej (skan – PDF ) w sposób opisany w zaproszeniu do złożenia oferty poprzez platformę zakupową Open Nexus w przewidzianym w SIWZ terminie składania ofert. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, składa ofertę w wersji papierowej w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia o wyborze.
  2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
  3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób – oferta musi być podpisana przez wszystkie te osoby.
  4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów składanych wraz z ofertą. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to wraz z ofertą należy złożyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.
  5. Wzór Formularza Oferty i Oświadczenia stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione i złożone przez Wykonawcę – zgodnie z niniejszą SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości załączników (stworzonych na podstawie wzorów) przez Wykonawcę, jednakże zmiany nie mogą naruszać układu graficznego i opisu poszczególnych pól.
  6. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby.

## Forma oferty oraz dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą.

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę elektroniczną ( a następnie formę pisemną – dot. najkorzystniejszej ofert). Oferta w formie pisemnej powinna mieć format nie większy niż A 4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4.
2. Stosowne wypełnienia we wzorach oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ – mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.
3. Oświadczenia przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
4. Całość (oferta i dokumenty składane wraz z ofertą) powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie – arkusze (kartki) powinny być zszyte, bindowane lub trwale połączone w jedną całość inną techniką.
5. Wszystkie zapisane strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje niewymagane przez Zamawiającego (itp.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
6. Wszelkie miejsca (w ofercie lub/i oświadczeniu), w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli, wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę lub/i oświadczenie/a.
7. Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów składanych wraz z ofertą musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.
   1. **Zawartość oferty oraz dokumentów/oświadczeń składanych wraz z ofertą.**

**Komplet musi zawierać.**

1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr **1 ,** do niniejszej SIWZ,
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr **2** do niniejszej SIWZ,
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr **3** do niniejszej SIWZ,
4. Oświadczenie podatnika VAT wg wzoru załącznika nr **4**
5. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych w art.13 lub 14 RODO wg wzoru załącznika nr **5,**
6. Wykaz wykonanych dostaw sporządzony według wzoru do niniejszej SIWZ stanowiący załącznik nr **6**,
7. Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
9. Pozostałe dokumenty.

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

* + - 1. **Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.**

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

# Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ.

1. **Wyjaśnianie treści SIWZ.**

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, gdy prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom. Udzielając wyjaśnień, Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. Pytania i odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie platformy zakupowej Open Nexus.

1. **Zmiany w treści SIWZ.**
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający opublikuje na platformie zakupowej Open Nexus.
3. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.
4. Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia: poprzez publikację na platformie zakupowej Open Nexus.

# Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć poprzez platformę zakupową Open Nexus

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Do dnia | **15 listopada** | Do godz. | **11.00.** |

Otwarcie ofert (elektroniczne – na platformie zakupowej Open Nexus) będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, budynek nr 2, pokój 17, dnia 15 listopada 2019 o godzinie 1100.

# Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim, pkt., nie powoduje utraty wadium.
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Podana w ofercie cena musi być wyrazona w PLN z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ.

# Kryteria oceny ofert.

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
2. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;
3. nie zostały odrzucone przez Zamawiającego.

A) Kryteria, wagi i sposób obliczania ostatecznej ilości punktów.

1. W niniejszym zamówieniu podczas wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się jednym kryterium oceny składanych ofert. Są nimi: cena [C1];

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Lp.*** | ***Kryterium*** | ***Oznaczenie*** | ***Waga*** | ***Punktacja*** |
|  | 1. | Całkowita cena netto | C 1 | 100% | 100 |

**Kryterium liczy się następująco;**

CENA NETTO NAJTAŃSZEJ WŚRÓD OFERT

C1=------------------------------------------------------------------------ x 100 pkt. x 100 %

CENA NETTO BADANEJ OFERTY

# Oferta z rażąco niską ceną.

1. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
2. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

# Uzupełnienie.

Stosownie do treści § 4 pkt. II ust. 9 Regulaminu, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych dokumentów/oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw lub którzy złożyli dokumenty/oświadczenia zawierające błędy - do ich złożenia w określonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

# Tryb oceny ofert.

## Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią SWIZ

**2. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.**

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł wraz ze złożoną ofertą.

1. **Sprawdzanie wiarygodności ofert.**
   * + - 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, danych i informacji.
         2. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

# Wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści § 4 pkt II ust 4 Regulaminu.

# Odrzucenie oferty.

Zamawiający odrzuca oferte na podstawie przesłanek wynikających z § 6 ust 12 Regulaminu.

# Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

1. Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu postępowania (powiadomieniu o wyborze) przesłać wymagane dokumenty (wypełnione załączniki-oświadczenia, umowa) w formie papierowej na adres:

**Dział Zakupów Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.**

**Ul. Rybaki 31/35, 87 – 100 Toruń**

Wszelkich informacji udziela Dział Zakupów – Tomasz Kotowski.

1. W przypadku nie złożenia dokumentów w wyznaczonym terminie przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą lub z rezygnacji z dalszego udziału, Zamawiający ma prawo wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożoyli oferty o:
3. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i siedzibę Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru,
4. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając stosowne uzasadnienie,
5. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając stosowne uzasadnienie.
6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o której mowa w ust. 1, zostanie opublikowana na platformie zakupowej Open Nexus .

# Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego

# zamówienia.

1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
2. zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie **14** dni od dnia powiadomienia o wyborze oferty.
3. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a takze postanowienia Regulaminu;
4. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5. jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ.
   1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
   2. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.

# Unieważnienie postępowania

1. Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w Regulaminie.
   * 1. Informacje o unieważnieniu postępowania Zamawiający oglosi na platformie zakupowej Open Nexus, podając stosowne uzasadnienie.

# Środki ochrony prawnej

Wykonawcom przysługuje „sprzeciw”, jako środek ochrony prawnej przewidziany w Regulaminie.

# Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

# Wykaz załączników do niniejszych SIWZ.

Załącznikami do niniejszej SIWZ są następujące wzory:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Oznaczenie Załącznika** | Nazwa Załącznika |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty. |
|  | Załącznik nr 1 A, 1 B | Formularz ofertowy - Opis przedmiotu zamówienia. |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. |
|  | Załącznik nr 4 | Wzór oświadczenia podatnika VAT |
|  | Załącznik nr 5 | Wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie wypełniania obowiązków informatycznych przewidzianych w art. 13 lub 14 RODO |
|  | Załącznik nr 6 | Wzór wykazu wykonanych dostaw |
|  | Załącznik nr 7 | Wzór umowy |

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

#### Załącznik nr 1

……………………………………

*PIECZĘĆ WYKONAWCY*

**FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY.**

**Nazwa zadania:** Wykonanie remontu komory pomp ślimakowych wraz z montażem krat oraz remontu pomostu zainstalowanego w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49.

Znak sprawy FZ.38.248.2019.TK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRZEDMIOT PRZETARGU** | **Nazwa zadania:** Wykonanie remontu komory pomp ślimakowych wraz z montażem krat oraz remontu pomostu zainstalowanego w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49.  **Szczegółowy zakres dostawy wraz z montażem określono w załączniku nr 1 A, 1B.** | | | |
| **ZAMAWIAJĄCY** | **Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.**  ul. Rybaki 31/35  87-100 Toruń REGON 871243538 NIP 956-20-18-145 e- mail : [sekretariat@wodociagi.torun.com.pl](mailto:sekretariat@wodociagi.torun.com.pl) www.wodociagi.torun.com.pl | | |  |
| **WYKONAWCA** | Nazwa Firmy:………………………………………………………………………………………………….………...….  Imię, Nazwisko:……………………………………………………………………………………………..………...…  Adres (siedziba):  Regon:……………………………………..…..…………NIP……….…………………….………….…………  Telefon, tele/fax:  adres e-mail: …………………………………………………………….…………………………..……..…… | | |  |
| **CENA OFERTOWA**  **W ZŁ. NETTO** |  |  | ………………………………………………zł. | |
|  | **Słownie:………………………………………………………………………………………………….……..…** | | | |
|  | **Podatek VAT……………………………………………………………………………………………………** | | | |
| **TERMIN DOSTAWY WRAZ Z MONTAŻEM** | Do dnia 31 grudnia 2019 r. | | | |

……………….., dnia ………………. 2019 r. Podpisy uprawnionych osób …………….……………

……………………………… **ZAŁĄCZNIK *NR 1 – str. 2***

*PIECZĘĆ WYKONAWCY*

**FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY.**

**Nazwa zadania**: Wykonanie remontu komory pomp ślimakowych wraz z montażem krat oraz remontu pomostu zainstalowanego w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49.

Znak sprawy FZ.38.248.2019.TK

**Oświadczam, że:**

* zapoznałem się z treścią przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
* uważam się za związanego ofertą przez okres 60 dni.
* oświadczam, że akceptuję warunki wynikające z załączonego projektu umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
* że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwa) informacji** | **Strony w ofercie**  **(wyrażone cyfrą)** | |
| 1. |  | od | do |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

* 1 Wykonawca usuwa niepotrzebne

……………………….dnia………………………2019r. Podpis i pieczęć Wykonawcy……………………………

……………………………………….

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

**Załącznik nr 1 A**

**Opis przedmiotu zamówienia.**

**Nazwa zadania**: Wykonanie remontu komory pomp ślimakowych wraz z montażem krat oraz remontu pomostu zainstalowanego w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49.

Znak sprawy FZ.38.248.2019.TK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Cena netto**  **zł.** | **Wartość**  **Cena brutto w zł.** |
|  | **Remont pomostu w komorze pomp ślimakowych** – w pompowni ścieków surowych przed pompami Archimedes wymiana i przebudowa pomostu tak, aby był możliwy dostęp do oczyszczania nowych krat zgrubnych. Stan obecny - pomost w całości jest wykonany ze stali zwykłej wraz z kratami Wema. Obiekt jest pracujący i wszystkie czynności należy wykonywać bezpiecznie na pracującym obiekcie. Wszystkie elementy muszą być wykonane ze stali kwasoodpornej.  **Szczegółowy zakres robót polega na:**   1. Demontażu i wycięciu starych krat wema, 2. Wycięciu wszystkich starych elementów stalowych nośnych pomostu tj. podstawy, konstrukcji nośnej krat wema, itd 3. Wykonanie nowych ram nośnych pomostu ze stali kwasoodpornej 4. Montaż ram nośnych i poprzeczek pomostu w komorze pompowni ścieków surowych 5. Wykonanie otwieranych na zawiasach krat Wema od strony pomp Archimedesa celem możliwości oczyszczania krat (nowych zgrubnych).   Docięcie krat wema ze stali kwasoodpornej. | 1 kpl. | …………………….. | ………………………….. |
|  | **RAZEM** | | | ………………………….. |

…………………………., dnia ……………….… 2019 r. Podpisy uprawnionych osób ………………….......

……………………………………….

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

**Załącznik nr 1 B**

**Opis przedmiotu zamówienia.**

**Nazwa zadania**: Wykonanie remontu komory pomp ślimakowych wraz z montażem krat oraz remontu pomostu zainstalowanego w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49.

Znak sprawy FZ.38.248.2019.TK

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Opis przedmiotu zamówienia** | **Ilość** | **Cena netto**  **zł.** | **Wartość**  **Cena brutto w zł.** |
| 1. **1** | **Remont komory pomp ślimakowych**. Zadanie zakłada wykonanie i montaż nowych trzech krat zgrubnych w pompowni ścieków surowych przed pompami Archimedes i przed zasuwami, Kraty należy wykonać z rur kwasoodpornych o prześwicie około 80 mm. Wykonawca musi założyć możliwość wyjmowania krat celem ich czyszczenia. Wszystkie elementy stalowe mają być wykonane ze stali kwasoodpornej. Wykonawca musi przewidzieć odpowiednią średnicę rur do wykonania krat uwzględniając napór ścieków. Kraty muszą być tak wykonane, aby nie nastąpiło ich wyginanie.  Obiekt jest pracujący i wszystkie czynności należy wykonywać bezpiecznie na pracującym obiekcie. Nie ma możliwości opróżnienia komory i wyłączenia jej z eksploatacji. Wykonawca musi zabezpieczyć możliwość bezpiecznego wykonania pracy oraz przewidzieć taki system montażu adekwatny do istniejących warunków.  **Szczegółowy zakres robót polega na:**   1. Demontażu obudowy komory pompy ślimakowej - zdjęcie wszystkich osłon z tworzywa stanowiących przykrycie komory pomp ślimakowych, 2. Wycięcie wszystkich wzmocnień stalowych w komorze i wymiana na kwasoodporne 3. Przygotowanie miejsc pod mocowania podstaw pod ramy krat zgrubnych 4. Wykonanie podstawy i ramy ze stali kwasoodpornej w komorze pompowni ścieków surowych 5. Montaż podstaw i ramy w komorze pomp ślimakowych. 6. Wykonanie i montaż 3 krat zgrubnych w komorze pomp ślimakowych przed ślimakami – ze stali kwasoodpornej,   Montaż obudowy komory – założenie osłon z tworzywa na komorze pomp ślimakowych stanowiących przykrycie komór | 1 kpl. | …………………….. | ………………………….. |
|  | **RAZEM** | | | ………………………….. |

…………………………., dnia ……………….… 2019 r. Podpisy uprawnionych osób ………………….......

……………………………………….

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

**Załącznik nr 2**

**Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.**

**Nazwa zadania**: Wykonanie remontu komory pomp ślimakowych wraz z montażem krat oraz remontu pomostu zainstalowanego w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49.

Znak sprawy FZ.38.248.2019.TK

WYKONAWCA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w § 4 pkt. II ust. 4 Regulaminu .

…………………………., dnia ……………….… 2019 r. Podpisy uprawnionych osób …………………........

................................................

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

**Załącznik nr 3**

**Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.**

**Nazwa zadania**: Wykonanie remontu komory pomp ślimakowych wraz z montażem krat oraz remontu pomostu zainstalowanego w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49.

Znak sprawy FZ.38.248.2019.TK

WYKONAWCA:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

1.Posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.Posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym[[1]](#footnote-1) oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

3.Znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

…………………………., dnia ……………….… 2019 r. Podpisy uprawnionych osób …………………........

................................................

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

**Załącznik nr 4**

**Nazwa zadania**: Wykonanie remontu komory pomp ślimakowych wraz z montażem krat oraz remontu pomostu zainstalowanego w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49.

Znak sprawy FZ.38.248.2019.TK

**OŚWIADCZENIE PODATNIKA VAT.**

Niniejszym oświadczam /my, iż

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pełna nazwa

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres przedsiębiorstwa

1. Jestem czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacji podatkowej NIP \*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

nadany przez ………………………………………………………………………………………………………………

Jednocześnie, informuję/jemy, iż jesteśmy uprawnieni do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.

1. Jestem podatnikiem zwolnionym z podatku od towarów i usług.\*

\*Niepotrzebne skreślić

………………………………………………………………

Podpisy osób upoważnionych

…………………………………………………

/PIECZĘĆ WYKONAWCY/

**Załącznik nr 5**

**Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 lub 14 RODO.**

**Nazwa zadania**: Wykonanie remontu komory pomp ślimakowych wraz z montażem krat oraz remontu pomostu zainstalowanego w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49.

Znak sprawy FZ.38.248.2019.TK

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO\*wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.\*

\*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\*\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa **(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).**

…………………………., dnia ……………….… 2019 r. Podpisy uprawnionych osób …………………........

**Wykaz wykonanych dostaw. Załącznik nr 6**

**Nazwa zadania**: Wykonanie remontu komory pomp ślimakowych wraz z montażem krat oraz remontu pomostu zainstalowanego w Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 49.

Znak sprawy FZ.38.248.2019.TK

**ZAMAWIAJĄCY:**

***Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.***

***ul. Rybaki 31/35***

***87 – 100 Toruń***

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ców)** | **Adres(y) Wykonawcy (ców)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

### WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

wykonałem(wykonaliśmy) następujące dostawy:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiotdostawy** | **Wartość**  **W PLN** | **Data wykonania** | | **Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu)** |
|
| początek (data) | zakończenie (data) |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |

**UWAGA** – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej dostaw. **Brak dokumentu lub dokument niepotwierdzający należytego wykonania danej dostawy skutkuje nie zaliczeniem przez Zamawiającego wykonania tej dostawy.**

…………………………., dnia ……………….… 2019 r. Podpisy uprawnionych osób …………………........



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  | | --- | |  | |

**CZEŚĆ II – WZÓR UMOWY.**

Spis treści:

1. Wzór umowy .
2. Wytyczne postępowania dla Wykonawców i Dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.„ oraz „Polityce Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.”, stanowiących integralne załączniki.

 ZAŁACZNIK NR 7

**WZÓR -UMOWA NR FZ.38.248.2019**

Zawarta w dniu ……….....2019 r. w Toruniu pomiędzy:

**Toruńskimi Wodociągami Sp. z o.o.;**

z siedzibą w Toruniu (87–100 Toruń), przy ul. Rybaki 31/35, , zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000014934, o kapitale zakładowym w wysokości 390.986.500,00 zł,

NIP 956-20-18-145, REGON 871243538 zwaną w dalszej części „**Zamawiającym**” lub „**Stroną**”, w imieniu, której występują:

* Prezes – Władysław Majewski
* Zastępca Prezesa ds. Eksploatacji – Waldemar Daraż

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………NIP: …………………………….. REGON: ………………………………..zwany dalej **„Wykonawcą”** lub „**Stroną**”, w imieniu, której występuje:

* ……………………………………. - ………………………………………..

Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania przeprowadzonego poprzez Platformę zakupową Open Nexus w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w TW Sp. z o.o. na podstawie oferty Wykonawcy z dnia …………………………………………..

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na remoncie:
2. komory pomp ślimakowych wraz z montażem krat,
3. pomostu w komorze pomp ślimakowych,

usytuowanych w Toruniu ul. Szosa Bydgoska 49 na terenie Centralnej Oczyszczalni Ścieków. Obiekt jest pracujący i wszystkie czynności należy wykonywać bezpiecznie na pracującym obiekcie. Nie ma możliwości opróżnienia komory i wyłączenia jej z eksploatacji. Wykonawca musi zabezpieczyć możliwość bezpiecznego wykonania pracy oraz przewidzieć taki system montażu adekwatny do istniejących warunków.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ookreśla SIWZ będąca załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.
2. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz stosownymi przepisami.
4. Wykonawca nie może podzlecić usługi innym osobom (jednostkom, podmiotom, podwykonawcom) bez zgody Zamawiającego.

**§2**

1. Wykonawca przekaże komplet dokumentów i protokół odbioru odpowiednio dla każdej części zamówienia w formie pisemnej (w ilości 2 egz.).
2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów oraz podpisania protokołu są:

* Pan Marcin Gierszewski
* Pan Marcin Aniołowski

1. Osobą odpowiedzialną za prawidłowe i bezpieczne wykonanie zamówienia oraz upoważnioną przez Wykonawcę do podpisania protokołu jest:

* ……………………………………………………………..

1. Zmiana przez jedną ze Stron umowy osób do kontaktów i jednocześnie uprawnionych do zatwierdzania (podpisywania) protokołu odbioru nie jest uważana za zmianę treści umowy i następować będzie za pisemnym powiadomieniem drugiej Strony (przesłanym listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres strony wskazany w treści umowy)

**§ 3**

1. Na wykonaną usługę Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji.
2. Na materiały Wykonawca udziela gwarancji zgodnej z gwarancją producenta.
3. Wszystkie terminy gwarancji rozpoczynają się w dniu podpisania protokołu odbioru opisanego w § 2 ust. 1.

**§ 4**

1. Obowiązkiem Zamawiającego jest:
2. Przeszkolenie pracowników Wykonawcy z zakresu przepisów BHP oraz ppoż. obowiązujących na terenie zakładu;
3. Zapewnienie możliwości dojazdu do miejsca wykonywania prac samochodów ciężarowych z naczepą o nośności 8 [T] na oś oraz dźwigu;
4. Za zapewnienie bezpieczeństwa podczas pracy swoich pracowników oraz ewentualnych podwykonawców odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

**§ 5**

1. Strony zgodnie ustalają, że koszt dostawy nowych elementów, remont, montaż wyniesie netto: ………………………………. zł. (Słownie: ………………………………………………………. 00/100zł.) + należny podatek VAT.
2. Wynagrodzenie będzie płatne w dwóch częściach:
3. Za wykonanie remontu komory pomp ślimakowych wraz z montażem krat ……………………….. zł. (Słownie: ………………………………………………………. 00/100zł.) + należny
4. Za wykonanie remontu pomostu w komorze pomp ślimakowych……………………………zł. (Słownie: ……………………………………………………………. 00/100zł.) + należny podatek VAT.
5. Podstawą do wystawienia faktur będą odpowiednio protokoły odbioru zatwierdzone przez Zamawiającego bez zastrzeżeń opisane w § 2 ust.1

**§ 6**

1. Zapłata należności nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę faktury do Zamawiającego.
2. Zapłata należności nastąpi na rachunek rozliczeniowy, widniejacy w elektronicznym wykazie podatników VAT, udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o numerze………………………………., z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności zgodnie z przepisami prawa.
3. Jeżeli rachunek wskazany w umowie i na fakturze nie będzie widniał w momencie zapłaty na wyżej wspomianym wykazie (tzw.białej liście), to wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu wpisania rachunku do elektronicznego wykazu podatników VAT (na białą listę) bez konsekwencji naliczenia odsetek za opóźnienie.
4. Wykonawca oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT.

**§ 7**

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Strona jest obowiązana do zapłaty kary umownej zgodnie z ust. 2.
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
4. za opóźnienia w zakończeniu prac określonych w § 1 ust.1 a) - w wysokości 0, 5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust 2a) umowy, za każdy dzień opóźnienia określony w § 1 ust.3
5. za opóźnienia w zakończeniu prac określonych w § 1 ust.1 b) - w wysokości 0, 5 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust 2 b) umowy, za każdy dzień opóźnienia określony w § 1 ust.3
6. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 umowy ust.1.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
8. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust.1 umowy.
9. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

**§ 8**

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposób i w terminie zgodnym z umową Zamawiający ustanawia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1, tj. **……………………………….** zł(słownie: …………………………………………………………złotych 00/100) zostanie wniesione w formie …………………………………………. .
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 100% kwoty, o której mowa w ust. 1 zostanie wniesione na rzecz Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.
3. Zabezpieczenie gwarantujące zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy, zostanie zwolnione w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

**§ 9**

Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników - wykonujących przedmiotowe zamówienie dla Zamawiającego - z informacjami zawartymi w „Wytycznych postępowania dla wykonawców i dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.” oraz „Polityką Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.” Wykonawca oświadcza, że jego pracownicy wykonujący zamówienie będą przestrzegali zasad określonych w w/w dokumentach.

**§ 10**

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o., informuje, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31-35

87-100 Toruń

tel. 56 658 64 00 fax. 56 654 01 51

e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl

Dane są przetwarzane w celu zawierania umów oraz realizacji ich postanowień i zapewnienia sprawnej współpracy z kontrahentami.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 5 lat od zakończenia trwania umowy

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zawartej umowy.

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż wynikającym z przepisów prawa.

**§11**

Zamawiający, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) w związku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), **wyłącza** możliwość stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysyłania i odbierania innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania.

**§ 12**

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz postanowienia „Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.” opublikowanym na stronie [www.wodociagi.torun.com.pl](http://www.wodociagi.torun.com.pl/) w dziale „Przetargi/regulacje wewnętrzne”.
3. Sądem właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów powstałych na tle niniejszej umowy jest sąd w Toruniu.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
5. Integralną część Umowy stanowią:
6. SIWZ.
7. Oferta Wykonawcy.
8. Wytyczne postępowania dla wykonawców i dostawców działających na zlecenie Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.,
9. Polityka Jakości i Środowiska Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o.,

**WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:**

**................................... ...................................**

1. [↑](#footnote-ref-1)