Warszawa 22.09.2023 r.

 **Informacja o pytaniach do Opisu przedmiotu zamówienia**

**Zamawiający:** Politechnika Warszawska, 00-661 Warszawa, Plac Politechniki 1

**Nr postępowania:** WCh.261.18.2023

**Nazwa postępowania:**  Wykonanie termomodernizacji Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3 - docieplenie stropodachu nad 4 piętrem.

**Tryb udzielenia zamówienia:** tryb podstawowy na podst. art. 275 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej, działając w imieniu Zamawiającego informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, a Zamawiający udzielił wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany metody docieplenia stropu na metodę wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej? (Przy zachowaniu parametrów materiału równoważnego)

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Pytanie dotyczy rozwiązania projektowego. Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany stosunku dokumentacji projektowej bez wskazania szczegółów technicznych. Zamawiający może odnieść się do pytania po podaniu dokładnych parametrów materiałowych, dokładnych danych proponowanych rozwiązań, w tym rodzaju warstw do zastosowania i ich grubości wraz z obliczeniami projektowymi dotyczącymi proponowanych do zastosowania warstw z zachowaniem wszystkich parametrów przepuszczalności i izolacyjności. Wykonawca zobowiązany jest także do szczegółowego określenia sposobu wykonania izolacji w miejscu styku z podestem technicznym. Dane zostaną przekazane do projektanta celem ich weryfikacji, wówczas może zostać udzielona odpowiedź.

**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający posiada przedmiar robót?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający posiada przedmiar robót.

Podpis w oryginale

 Dziekan

Wydziału Chemicznego

(-) prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek