## koag_22_3.lata
Załącznik nr 3
I. Zapotrzebowanie na odczynniki do badań koagulologicznych
Lp | Asortyment | Nazwa zestawu | Numer katalog. | Ilość badań rocznie (*) | Ilość badań na 3 lata | Wielkość oferow. opak. | Ilość oferow. pełnych opak. | Cena op. netto (PLN) | VAT | Cena op. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1. | Czas protrombinowy |  |  | 14000 | 42000
2. | Czas kaolinowo-kefalinowy |  |  | 14000 | 42000
3. | Fibrynogen met.Claussa |  |  | 3500 | 10500
4. | D-dimer |  |  | 5000 | 15000
5. | Antytrombina III |  |  | 100 | 300
6. | Bezpośredni inhibitor trombiny (dabigatran) |  |  | 50 | 150
7. | Bezpośredni inhibitor Xa (rywaroksaban) |  |  | 50 | 150
8… | Odczynniki i akcesoria dodatkowe - rodzaj i ilość niezbędna do wykonania w/w badań: kalibratory, osocze kontrolne, kuwety, bufory, chlorek wapnia, płyny myjace itp.(**)
RAZEM:
II. Dzierżawa
Lp. | Asortyment | ilość miesięcy | Czynsz dzierżawny miesięczny netto | Czynsz dzierzawny miesięczny brutto | VAT% | Wartość netto | Wartość brutto
1. | Czynsz dzierżawny 1 sztuki analizatora wraz z wyposażeniem | 36
a) nazwa analizatora
……………………….
b) producent
…………………………
c) nr katalogowy
………………………..
d) rok produkcji
………………………..
e) wartość analizatora
…………………….
|  | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto
RAZEM: I+II
Kontrole wykonywane codziennie na 2 poziomach, tj. prawidłowym i patologicznym (zamiennie)
(*) - uwzględniono ilość badań u pacjentów i w materiale kontrolnym, przy sporządzaniu oferty prosimy uwzględnić dodatkowo ilości niezbędne do wykonania kalibracji
(**) - oferent winien podać ilości adekwatne do liczby wykonywanych badań. Materiały eksploatacyjne i części zużywalne nie ujęte w ofercie będą dostarczane w miarę potrzeb na koszt dostawcy.
Oferent winien zaokrąglić ilość oferowanych opakowań (3 lata) do pełnego opakowania w górę.
Kalkulując liczbę opakowań oferent wziąć pod uwagę trwałość oferowanych odczynników oraz specyfikę pracy analizatora.