## Część 1
| ZP-381-20/2024 | [6 empty] | Załacznik Nr 1
| Formularz asortymentowo- ilościwo-cenowy | [6 empty] | Część 1
Sprzęt endoskopowy
Część nr 1
Lp. | Nazwa międzynarodowa, postać, dawka, wielkość opakowania. | Jednostka miary | Ilość jednostek miary na 8 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, dawka,postać,wielkość opakowania producent oferowanego asortymentu | Wielkość opakowania zbiorczego | Nr katalogowy lub REF.
1 | Klipsownica jednorazowego użytku, z możłiwością otwarcia/zamknięcia klipsa przed jego uwolnieniem, rozwarcie klipsa 13 i 16 mm, kąt rozwarcie 135*, długość robocza narzędzia 230 cm, średnica cewnika 2,5 mm. | szt. | 75
2 | Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki owalne z okienkiem, z kolcem. Śr. osłonki 2,3 mm. Dł. narzędzia 160 cm i 230 cm. Spiralna osłonka pokryta teflonem. Możliwość otwierania i zamykania łyżeczek bez względu na stopień podgięcia endoskopu. Min. śr. kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 1800
3 | Kleszcze biopsyjne, jednorazowego użytku. Łyżeczki typu aligator z kolcem. Śr. cewnika 2,2-2,3 mm. Dł. narzędzia 230 cm. Spiralny cewnik pokryty teflonem. Na opakowaniu min. 3 etykiety samoprzylepne z kodem. | szt. | 500
4 | Igła do ostrzykiwania, jednorazowego użytku, śr.ostrza igły 0,6 mm, dł. ostrza 5 mm, dł. narzędzia 220-230 cm, osłonka śr. 2,2-2,3 mm, mechanizm długopisowy zapobiegający niekontrolowanemu wysuwaniu i chowaniu się ostrza, obsługiwany jednym kciukiem. Osłonka teflonowa odporna na załamania, u wyjścia ostrza wzmocniona atraumatycznym metalowym kołnierzem. | szt. | 300
5 | Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku, z gumką tekstylną, nie zawierający lateksu. | szt. | 2200
6 | Jednorazowa pętla do usuwania zmian płaskich w obrębie śluzówki przewodu pokarmowego, pętla w kształcie rombu o wymiarach 14 x 27 mm, wykonana z pojedynczego, płaskiego drutu, średnica korpusu 2,4 mm, długość 2300 mm, pętla trwale połączona z uchwytem, rączka skalowana. | szt. | 5
7 | Pętla zaciskowa na szypuły polipów zapobiegająca krwawieniom podczas polipektomii, nylonowa, jednorazowego użytku, sterylna, zestaw z pętlą wstępnie złożony, gotowy do użycia po wyjęciu z opakowania, rękojeść wyposażona w zdejmowalną gumową blokadę zapobiegającą przypadkowemu zrzuceniu pętli. Zestaw kompatybilny z kanałem roboczym 2,8 mm | szt. | 5
8 | Chwytak do polipów oraz ciał obcych, jednorazowego użytku, typu aligator z zębem szczura, obrotowy 360 stopni, długość robocza 230 cm, cewnik o śr. 2,3 mm. | szt. | 5
9 | Chwytak do polipów oraz ciał obcych, jednorazowego użytku, 4-palczasty, ramiona zakończone haczykami, długość robocza 230 cm, cewnik o śr. 2,3 mm. | szt. | 5
10 | Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, plecionka, pętla owalna, śr. pętli 10, 15, 25, 35 mm Śr. Osłonki 2,2-2,3 mm . Funkcja płynnej rotacji. Rękojeść skalowana co 5 mm. Dł. narzędzia 220-230 cm. | szt. | 280
11 | Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, z pojedynczego drutu, pętla owalna, śr. pętli 5-6 mm Śr. Osłonki 2,2-2,3 mm . Funkcja płynnej rotacji. Rękojeść skalowana co 5 mm. Dł. narzędzia 220-230 cm. | szt. | 20
12 | Zestaw szczotek czyszczących jednorazowych, w pojedynczym opakowaniu: a) Szczotka do czyszczenia kanałów roboczych, dwustronna, dł od 220- 230 cm, śr. główek 5 mm i 10 mm, b) Szczotka dwustronna do czyszczenia gniazd zaworów o długości 15- 16 mm , główki o śr. 5 mm oraz 11 mm | szt. | 50
13 | Szczotka czyszcząca jednorazowego użytku, dwustronna, dł. 220-230 cm, średnica główek 6-7 mm, zakończone po obu stronach kulką chroniącą kanał | szt. | 2000
14 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 5-6-gumkowe, wstępnie złożony (nić nawleczona na szpule rękojeści i przeciągnięta przez teflonowy cewnik, gotowa do wprowadzenia do kanału roboczego endoskopu), sygnalizacja zrzucenia pojedynczej gumki poprzez słyszalne kliknięcie, przedostatnia gumka w kolorze różniącym się od pozostałych, port Luer sztywno połączony z rękojeścią | szt. | 10
15 | Pułapka na polipy, zakładana na przewód ssaka, 4- komorowa, plastikowa, posiadająca 4 sitka oraz możliwość przepuszczania zasysanej zawartości do pojemnika ssaka z pominięciem sitek, obrotowe wieczko z dwiema rurkami; jedna rurka podłączona do zaworu ssącego endoskopu, druga do przewodu ssaka. | szt. | 60
16 | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, woreczek z otworem lub siatka do odprowadzenia płynu, rozpostarty na owalnej pętli o śr. 35 mm, bez lateksu, z funkcją płynnej rotacji. Dł. narzędzia 220-230 cm. Śr. Osłonki 2,3 -2,4 mm. Min. Śr. kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 3
17 | Chwytak do polipów, jednorazowego użytku, siatka rozpostarta na owalnej pętli 30 x 60 mm,, z funkcją płynnej rotacji. Dł. narzędzia 220-230 cm. Śr. Osłonki 2,2-2,3 mm. Min. Śr. kanału roboczego 2,8 mm. | szt. | 50
18 | Zawór biopsyjny do endoskopów Pentax, wielorazowego użytku | szt. | 5
19 | Zawór ssący do posiadanych przez Zamawiającego endoskopów Pentax, wielorazowego użytku | szt. | 2
20 | Zawór woda-powietrze do posiadanych przez Zamawiającego endoskopów Pentax, wielorazowego użytku | szt. | 2
21 | Przewód do pompy nożnej, jednodniowy, dł. 150 cm, średnica 3,2 mm, obustronnie zakończony łącznikiem Luer, op. 10 szt. | szt. | 300
22 | Żel endoskopowy na bazie wody, bez parabenów i konserwantów, tuba 142 g | szt. | 100
23 | Test ureazowy na Helicobacter pylori, metodą na mokro | szt. | 800
24 | Węglowy marker endoskopowy, sterylny, ampułko-strzykawka 5 ml | szt. | 60
25 | Jednorazowe majtki do kolonoskopii. Rozmiar M/L oraz XL/XXL. | szt. | 300
x | RAZEM | x | x | x | 0 | x | 0 | x

## Część 2
| ZP-381-20/2024 | [6 empty] | Załącznik Nr 1
| Formularz asortymentowo-ilościwo-cenowy | [6 empty] | Część 2
Cewniki do hemodializy (czasowe).
Część nr 2
Lp. | Nazwa międzynarodowa, postać, dawka, wielkość opakowania. | Jednostka miary | Ilość jednostek miary na 8 miesięcy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka Vat (%) | Wartość brutto | Nazwa handlowa, dawka,postać,wielkość opakowania producent oferowanego asortymentu | Wielkość opakowania zbiorczego | Nr katalogowy lub REF.
1 | Cewnik silikonowy o średnicy 11,5 Fr lub 13,5 Fr proste ramiona,końcówki cewnika z nadrukiem objętości, nieprzepuszczajace promieni RTG w zestawie do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera, z przelotowym mandrynem zamontowanym w kanale żylnym. Długość cewnika 15 cm, 20 cm, 24cm. W zestawie: cewnik z mandrynem przelotowym, igła, prowadnik, rozszerzacz, zakrętka Luer, opatrunek. | szt. | 40
x | RAZEM | x | x | x | 0 | x | 0 | x