**Apteczka R1**

Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duży - szt. 4

Opatrunek indywidualny pyłoszczelny typu A - szt. 4

Opatrunek taktyczny z elementem dociskowym - szt. 2

Opatrunek hemostatyczny na gazie - szt. 2

Opatrunek wentylowy z zastawką - szt. 2

Rękawiczki nitrylowe - para 100

Butla na tlen medyczny 2,7 l - aluminiowa wraz z reduktorem wyposażonym w manometr i możliwość regulacji przepływu do 25 l/min. - szt. 1

Maska do tlenoterapii biernej dla dorosłego - szt. 2

Maska do tlenoterapii biernej dla dziecka - szt. 2

Przewód tlenowy 10 m - szt. 1

Worek samorozprężalny (silikonowy) dla dorosłych wraz z maską (silikonową) w rozmiarze 4 lub 5 - szt. 1

Worek samorozprężalny (silikonowy) dla dzieci wraz z maską (silikonową) w rozmiarze 2 lub 3 - szt. 1

Filtr antybakteryjny do worka samorozprężalnego - szt. 6

Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK - szt. 1

Rurki ustno - gardłowe w różnych rozmiarach - kpl. 1 (8 szt.)

Maska krtaniowa I-GEL w rozmiarze 3 - szt. 1

Maska krtaniowa I-GEL w rozmiarze 4 - szt. 1

Maska krtaniowa I-GEL w rozmiarze 5 - szt. 1

Ssak mechaniczny ręczny pistoletowy wraz z pojemnikiem na odsysaną treść - szt. 1

Staza taktyczna typu CAT (co najmniej siódmej generacji) - szt. 2

Chusta trójkątna bawełniana - szt. 4

Kompresy z gazy jałowe 9 cm x 9 cm - opakowanie 5 (15 szt.)

Gaza opatrunkowa jałowa 1/2 m2 - szt. 4

Gaza opatrunkowa jałowa 1 m2 - szt. 4

Bandaż uciskowy niejałowy z zapinką 10 cm x 5 m - szt. 6

Bandaż podtrzymujący niejałowy 10 cm x 4 m - szt. 10

Plaster tkaninowy z opatrunkiem do cięcia 8 cm x 1 m - opakowanie 2

Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5 cm x 5 m - opakowanie 2

Elastyczna siatka opatrunkowa 3 cm x 1m - szt. 1

Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m - szt. 1

Elastyczna siatka opatrunkowa 10 cm x 1m - szt. 1

Opatrunek hydrożelowy 10 cm x 10 cm - szt. 2

Opatrunek hydrożelowy 20 cm x 20 cm - szt. 2

Opatrunek hydrożelowy na twarz 30 cm x 40 cm - szt. 2

Płyn do dezynfekcji ran, błony śluzowej i skóry 250 ml - szt. 1

Płyn do dezynfekcji rąk 250 ml - szt. 1

Szyna usztywniająca typu SPLINT 91 cm x 11 cm - szt. 2

Kołnierz ratowniczy dla dorosłych z możliwością regulacji wysokości - szt. 2

Kołnierz ratowniczy dla dzieci z możliwością regulacji wysokości - szt. 1

Aparat do płukania oka z bocznym odpływem - szt. 1

NaCl 0,9% 250 ml - szt. 1

Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm - szt. 4

Nożyczki ratownicze - szt. 1

Młotek awaryjny do wybijania szyb z nożem do cięcia pasów - szt. 1

Nosze płachtowe z kieszenią na nogi - szt. 1

Worki na odpady medyczne w kolorze czerwonym 35 l - szt. 20

Płachta foliowa na zwłoki - szt. 2