Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

w trybie przetargu nieograniczonego na:

S.A.-381-2 /20

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

zakup i dostawa implantów do ortopedii

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1986 z zm) zwaną dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 214 000 euro

ogłoszonego na stronie internetowej i w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.02.2020r oraz

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  nr 2020/S 029- 066527 w dniu 11.02.2020r

| Termin składania ofert: | 18.03.2020r. godz. 10:00 |
| --- | --- |
| Termin otwarcia ofert: | 18.03.2020r. godz. 10:30 |

ROZDZIAŁ I

INFORMACJE PODSTAWOWE

- Nazwa oraz adres Zamawiającego:

„Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62- 300 Września,

REGON: 300706140  NIP: 789 16 92 746

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz inne dokumenty dotyczące postępowania: www.szpitalwrzesnia.home.pl

Adres poczty elektronicznej służącej do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania:

sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl , kjedraszak@szpitalwrzesnia.home.pl

Godziny urzędowania 07:30 - 15:05

Telefon/fax (0-61) 4370590 / 4379730

- Tryb udzielenia zamówienia:

a)Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w  celu wyboru ofert Wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z:

1)  przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843  ze zm.) zwanej dalej „Pzp” oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie;

2)  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.) w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych.

b) Postępowanie oznaczone jest pod nr SA-381-26/19 i na to oznaczenie należy powoływać się przy wszelkiej korespondencji Wykonawcy z Zamawiającym.

c)  Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Składanie ofert odbywa się na elektronicznej platformie zakupowej pod adresem www.platformazakupowa.pl (zwanej dalej Platformą), pod nazwą postępowania dostępną w tytule SIWZ.

d) Regulamin korzystania z Platformy Zakupowej oraz instrukcje znajdują się na stronie internetowej Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/

e) Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa endoprotez i implantów zgrupowanych w 18 pakietach zwanych dalej „towarem”, w szacowanej ilości, asortymencie i o parametrach określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo cenowy, oraz Załącznik nr 4 – wzór umowy.

3) Oferowane wyroby medyczne winny spełniać wszystkie wymagania wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie wszystkich wymaganych warunków spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający oczekuje produktów wysokiej jakości, spełniających wszystkie wymagane warunki podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz spełniające wszystkie wymagania funkcjonalne właściwe dla danego asortymentu, zgodnie z jego przeznaczeniem.

4) Zamawiający zastrzega, iż ilości określone w Załączniku nr 6 do SIWZ stanowią przybliżoną ilość towaru przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy. W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

5) Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie implantacji wszczepów będących przedmiotem zamówienia – pakiet nr  1,3,5,8,9

6) Cena obejmuje instrumentarium i inne urządzenia umożliwiające funkcjonowanie systemu oraz szkolenie pracowników .

7) Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić szkolenia personelu uczestniczącego w implantacji endoprotez na poziome zapewniającym najlepsze, zgodne ze sztuką lekarską wykorzystanie dostarczonych implantów - dotyczy to planowania zabiegu, jego wykonania i opieki pooperacyjnej łącznie z rehabilitacją. Szkolenie nie może odbywać się poza granicami Polski.

8) Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest do utrzymania stanu zapasów (pakiet 1, 4, 8, 9, 10 11,12) endoprotez i implantów na terenie Zamawiającego. Stan zapasów musi uwzględniać ilość i rozmiary niezbędne do wykonania zabiegów. Uzupełnienie stanu zapasów nastąpi w ciągu:

- maksymalnie 24 godzin od daty implantacji wszczepu na podstawie przesłanej faxem karty wszczepu dla pakietu: 1, 4, 8, 10, 11, 12

- maksymalnie 48 godzin od daty implantacji wszczepu na podstawie przesłanej faxem karty wszczepu dla pakietu nr 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

9) W sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi i ekonomicznymi Zamawiający ma prawo doboru elementów implantów ortopedyczych oraz zmiany ich ilości  w ramach jednego pakietu,   nie przekraczając wysokości  środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

10)    Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od dostarczenia faktury VATwraz z towarem do siedziby Zamawiającego.

11)  Nazwa i kod określony według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postepowaniem: 33.18.32.00-8, 33.18.31.00-7

- Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie  w okresie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Opis części zamówienia:

- Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

- Pod pojęciem oferty częściowej należy rozumieć ofertę obejmującą jeden lub kilka pakietów wyszczególnionych w Załączniku nr 1 do SIWZ w ilości i asortymencie określonym przez Zamawiającego.

- Pakiety wskazane w Załączniku nr 1 do SIWZ nie podlegają podziałowi. Odrębnej części zamówienia nie stanowi pozycja wyodrębniona w pakiecie. Oferty na niepełne pakiety zostaną odrzucone jako niekompletne.

- Zamawiający będzie rozpatrywał każdą ofertę częściowo oddzielnie. Każdy pakiet wskazany w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowi odrębne postępowanie o udzielenie zamówienia i będzie podlegał odrębnej procedurze przetargowej związanej z wyborem oferty najkorzystniejszej.

- W przypadku składania oferty na cały zakres lub na kilka Pakietów, oferowaną cenę należy przedstawić oddzielnie na poszczególne Pakiety zgodnie z załączonym do SIWZ Formularzem cenowym (Załącznik nr 1) oraz Formularzem ofertowym (Załącznik nr 2)

- Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

- Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Oferty równoważne:

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Ilekroć w niniejszej SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach, specyfikacjach technicznych, systemach referencji technicznych to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Przez słowo równoważny Zamawiający rozumie produkt o parametrach nie gorszych od opisanych w przedmiotowej SIWZ, tj. o parametrach takich samych lub lepszych w stosunku do podanych w opisie przedmiotu zamówienia, a do oceny ich równoważności będzie brał pod uwagę wyłącznie te parametry, które podane są w opisie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca, który w ofercie powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym, którą część zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcy. Wykonawca odpowiada za czynności podwykonawców w zakresie wykonywania zamówienia. Jeżeli podwykonawca nie zostanie wskazany w ofercie – przyjmuje się, że  całe zamówienie zrealizuje Wykonawca.

- Zmiany postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania będą mogły być wprowadzone wyłącznie w okolicznościach oraz w sposób wskazany w Załączniku nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.

ROZDZIAŁ II

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU OCENY ICH SPEŁNIENIA

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) oraz ust. 5) pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 -23 oraz ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

- Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy, odbędzie się na podstawie informacji zawartych w Oświadczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiącym wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

- Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (, zwany dalej „JEDZ” (z ang. European Single Procurement Document), sporządzony w postaci elektronicznej  i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, aktualny na dzień składania ofert, który stanowi wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści określonej w załączniku Instrukcji otwarcia załącznika nr 1  do SIWZ, złożony wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym), ponadto:

- JEDZ powinien być złożony z osobna przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, np. każdy wspólnik spółki cywilnej składa  JEDZ we własnym zakresie albo każdy z członków konsorcjum składa  JEDZ we własnym zakresie;

- JEDZ powinien być złożony także przez podwykonawcę. W takiej sytuacji każdy podwykonawca składa JEDZ w zakresie dotyczącym potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania.

- JEDZ winien być wypełniony w postaci elektronicznej i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby o których mowa w tych pkt.1.a

b) Zasady złożenia JEDZ przez wykonawcę lub podwykonawcę wskazanego w ofercie wykonawcy w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- Wykonawca lub podwykonawca wypełnia JEDZ, tworząc dokument elektroniczny.  Zamawiający dopuszcza następujące formaty przesyłania danych: pdf, .doc, .docx, .rtf,. xps, .odt. .zip.

- Po stworzeniu lub wygenerowaniu przez wykonawcę lub podwykonawcę dokumentu elektronicznego JEDZ , odpowiednio wykonawca lub podwykonawca podpisuje go kwalifikowanym podpisem elektronicznym, spełniającym wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 05.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 162).

- Etap II - Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów określonych w Rozdziale IX. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczeń, wymienionych w Etapie I.

- Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz.570 z późn.zm.). W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia się znajdują.

- Jeżeli Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie przedłoży wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub nie będzie wynikało z nich, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu lub nie podlega wykluczeniu, wówczas Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp wezwie kolejnego Wykonawcę, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, do przedłożenia stosownych dokumentów.

- Zamawiający, wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zasoby innego podmiotu:

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z zobowiązania potwierdzającego udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu

zamówienia,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-23 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.

- Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa ust.1, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności

techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o której mowa w ust. 1 pkt. a).

- Procedura odwrócona dla prowadzonego postępowania:

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury wskazanej w art. 24aa ustawy Pzp, tj. najpierw dokonanie oceny ofert, a następnie zbadania, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

ROZDZIAŁ III

WYMAGANE WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Zamawiający zastrzega, iż ilości określone w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowią przybliżoną ilość towaru przewidzianego do zakupienia w okresie trwania umowy. W rzeczywistości ilości te mogą być mniejsze. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały w Załączniku nr 1 do SIWZ .

- Wymaga się, by opakowania przedmiotu zamówienia  zaopatrzone były w  etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim oraz zawierającą wszystkie wymagane  informacje. Na każdym dostarczonym opakowaniu winien być podany numer serii i data ważności

- Na potwierdzenie spełnienia przez przedmiot oferty wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia, wykonawca złoży wraz  z ofertą  katalogi lub materiały informacyjne w  języku polskim, opisujące właściwości przedmiotu oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu medycznego w zakresie implantacji wszczepów będących przedmiotem zamówienia – pakiet nr  1,3,5,8,9.

- Cena obejmuje instrumentarium i inne urządzenia umożliwiające funkcjonowanie systemu oraz szkolenie pracowników .

- Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić szkolenia personelu uczestniczącego w implantacji endoprotez na poziome zapewniającym najlepsze, zgodne ze sztuką lekarską wykorzystanie dostarczonych implantów - dotyczy to planowania zabiegu, jego wykonania i opieki pooperacyjnej łącznie z rehabilitacją. Szkolenie nie może odbywać się poza granicami Polski.

- Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest do utrzymania stanu zapasów ( pakiet 1, 4, 8, 9, 10 11,12) endoprotez i implantów na terenie Zamawiającego. Stan zapasów musi uwzględniać ilość i rozmiary niezbędne do wykonania zabiegów. Uzupełnienie stanu zapasów nastąpi w ciągu  maksymalnie 24 godzin od daty implantacji wszczepu na podstawie przesłanej faxem karty wszczepu.

- Termin dostawy zamówienia dla pakietu nr: 1, 4, 8, 10, 11, 12 nie może być dłuższy niż 24 godziny, od chwili zgłoszenia. Termin dostawy dla pakietu nr: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18 nie może być dłuższy niż 48 godziny, od chwili zgłoszenia

- Termin dostawy  dla zamówienia nie może być dłuższy niż 24 godziny, od chwili zgłoszenia.

- W sytuacjach uzasadnionych względami medycznymi i ekonomicznymi Zamawiający ma prawo doboru elementów implantów ortopedycznych oraz zmiany ich ilości  w ramach jednego pakietu,   nie przekraczając wysokości  środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia.

- Należność za przedmiot umowy zostanie uregulowana przez Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od dostarczenia faktury VAT wraz z towarem do siedziby Zamawiającego.

ROZDZIAŁ IV

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

- Oferta (formularz ofertowy) – dla Pakietu, na który oferta jest składana - musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty wykonania przedmiotu Zamówienia (danego Pakietu) w szczególności wszystkie opłaty i podatki (także podatek od towarów i usług), koszty transportu i rozładunku, ewentualne upusty i rabaty.

- Podstawę do obliczenia ceny ofertowej stanowi formularz asortymentowo - cenowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. W formularzu tym dla każdego indeksu, w ramach Pakietu, na który oferta jest składana, należy podać cenę jednostkową netto (za jednostkę miary wskazaną w formularzu) oraz wartość netto, stawkę podatku VAT i wartość brutto.

- Ceny w formularzu ofertowym oraz formularzu asortymentowo-cenowym należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (z dokładnością do 1 grosza).

- Ocenie podlegać będzie łączna cena brutto oferty dla danego Pakietu.

- Podana cena oferty (brutto) dla danego Pakietu stanowi łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Zamówienia (danego Pakietu) dla Zamawiających, o których mowa w Części I pkt 1 SIWZ. Wynagrodzenie Wykonawcy za zamówienia realizowane na rzecz poszczególnych Zamawiających zostanie obliczone jako iloczyn ceny jednostkowej i zapotrzebowania danego Zamawiającego wskazanego w formularzu asortymentowo- cenowym.

- Wykonawca powinien uwzględnić w cenie brutto oferty stawkę VAT obowiązującą w dniu składania ofert. Rozliczenia z Zamawiającym dokonywane będą według stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

- Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ V

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTYORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE WYSYŁANIA I ODBIERANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

1. Przygotowanie oferty

1) Wykonawca może złożyć wyłącznie jedną ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

2) Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych  w SIWZ. Składanie ofert z załącznikami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl i pod nazwą postępowania dostępną w tytule SIWZ. Za datę i godzinę wpływu oferty z załącznikami przyjmuje się zamieszczenie tych dokumentów na Platformie Zakupowej.

3) Oferta oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia wraz z nią złożone, wymagają kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

4) Zgodnie z art. 8 w zw. z  art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa poprzez dowiedzenie w sposób dostatecznie wyczerpujący i jednoznaczny w ocenie Zamawiającego, iż wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

4)  Informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstw Wykonawca składa w oddzielnym pliku na Platformie Zakupowej.

2. Zmiana oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty do czasu jej otwarcia. Zmiana oferty powoduje automatycznie wycofanie poprzednio złożonej oferty poprzez złożenie oświadczenia w formie przewidzianej dla złożenia oferty o jej wycofaniu za pośrednictwem platformy zakupowej.

3. Wycofanie oferty

Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania, poprzez złożenie oświadczenia w formie przewidzianej dla złożenia oferty o jej wycofaniu za pośrednictwem platformy zakupowej.

4. W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminów na wniesienie odwołania za pośrednictwem platformy zakupowej.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne platformy zakupowej:

1) wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcji składania oferty dla Wykonawcy, które dostępne są na stronie Platformy Zakupowej. Regulamin znajduje się na stronie głównej Platformy, natomiast Instrukcja dostępna jest pod danym postępowaniem w polu „Wymagania i specyfikacje” wybierając „Pod linkiem”.

2)W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).Występuje limit objętości plików w zakresie całej oferty do 1 GB przy maksymalnej ilości 20  plików. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej zamawiającego wynosi 30 MB.

- Szczegółowe informacje dotyczące formatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania  i oznaczenia czasu przekazania danych określają Regulamin Platformy Zakupowej oraz Instrukcja, w których określono w szczególności:

- szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system,

- za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub           elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Zamawiającego wraz z wgraniem paczki podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następnie składanie oferty poprzez kliknięcie przycisku „złóż ofertę” i wyświetlenie komunikatu, że oferta została złożona. Za datę przekazania  korespondencji przyjmuje się datę jej prawidłowego przekazania poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” i wyświetleniu komunikatu, że wiadomość została wysłana.

3)Oferta, oświadczenia i dokumenty, wszelkie wnioski powinny być sporządzone w języku polskim, z  zachowaniem postaci elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowograficzne lub multimedialne stosuje się: txt; rft; pdf; xps; odt; ods; odp; doc; xls; ppt; docx; xlsx; pptx; csv.

4)Minimalne wymagania techniczne i organizacyjne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i  Firefox w najnowszej dostępnej wersji, z wyłączoną obsługą języka Javascript, akceptująca plik typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s., platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

5) Użytkownik korzystając z platformazakupowa.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w  treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania platformazakupowa.pl.

6) Dokumenty lub oświadczenia na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem i przesyłane do Zamawiającego elektronicznie na adres sekretariat@szpitalwrzesnia.home.pl

7) Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

8) Poświadczenia za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w pkt 14.5.6 SIWZ, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w SIWZ, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10) Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci  dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać  elektroniczną kopię posiadanego dokumentu lub oświadczenia.

11) W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę albo przez podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za zgodność z oryginałem.

ROZDZIAŁ VI

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY 
WRAZ Z OFERTĄ W CELU POTWIERDZENIA NIE PODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

UWAGA:

    - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

    - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,

    - dokumenty wskazane w pkt a, b muszą potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu,

    - w oświadczeniach należy wypełnić jedynie te działy i sekcje, które dotyczą warunków udziału i potwierdzających brak podstaw do wykluczenia na podstawie treści ogłoszenia o zamówieniu i niniejszej specyfikacji, oraz instrukcji wypełniania oświadczenia. Wypełnienie pozostałych, nie wymaganych działów i sekcji nie będzie miało wpływu na ocenę oferty.

ROZDZIAŁ VII

POZOSTAŁE DOKUMENTY, KTÓRE WYKONAWCA MUSI ZAŁĄCZYĆ WRAZ Z OFERTĄ

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz Cenowy. (Wykonawca wypełnia tylko te tabele z Pakietami, które dotyczą części zamówienia, w zakresie której składana jest oferta. Pozostałe należy usunąć).

- Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy. (Wykonawca wypełnia tylko te wiersze z Pakietami, które dotyczą części zamówienia, w zakresie których składana jest oferta. Pozostałe należy usunąć)

- Oryginał lub poświadczona notarialnie kopia pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba wskazana w dokumencie wymienionym w Rozdz. IX pkt.II.2 SIWZ.

- W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, w myśl art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.  W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium   w jednej z form określonych w Rozdz. X SIWZ, dokumenty te winny być złożone w formie elektronicznej poprzez załączenie na Platformie oryginału dokumentu wadialnego - opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentów).

ROZDZIAŁ VIII                                                                                                                                             WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, KTÓRE WYKONAWCA PRZEKAZUJE ZAMAWIAJĄCEMU W TERMINIE 3 DNI OD DNIA ZAMIESZCZENIA NA STRONIE        INTERNETOWEJ INFORMACJI Z OTWARCIA OFERT, O KTÓREJ MOWA W ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP

- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w    art. 24 ust. 1 pkt 23) – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem ww. oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ROZDZIAŁ IX

WYKAZ DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU 
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO, O KTÓRYM MOWA W ART.25 UST.1

Do uzupełnienia dokumentów zostaną wezwani wyłącznie Wykonawcy, których oferta zostanie najwyżej oceniona, spośród tych, które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczenia, wymienionego w Rozdziale VI w zakresie danego Pakietu.

Jednocześnie Zamawiający, w myśl art.26 ust.2f, zastrzega sobie prawo do wezwania każdego z Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.

  - Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, tj. spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. Certyfikaty dopuszczające wprowadzenie do obrotu i stosowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oferowanego przedmiotu zamówienia, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.)) tj; certyfikaty zgodności z odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej lub dokumenty równorzędne zgłoszenie lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.

  - Dokumenty na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp, tj. braku podstaw do wykluczenia:

- Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w celu  potwierdzenia  braku  podstaw  wykluczenia  na  podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

- Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

- Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne. - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

  - Podmioty zagraniczne:

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa:

a) w pkt II.1 – składa informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym  w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;

b) w pkt. II.2 – składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

- Dokument, o którym mowa w ust.1 pkt a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

  - Oferta wspólna

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne, do oferty należy dołączyć dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, a także oświadczenie o przyjęciu wspólnej solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy – dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Dokument pełnomocnictwa należy przedstawić w oryginale lub kserokopii potwierdzonej notarialnie

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym 
jako pełnomocnik (lider).

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22 a) ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizacje zamówienia.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego wymaga przedłożenia zawartej umowy konsorcjum.

ROZDZIAŁ X

WADIUM

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 35 099,00 PLN łącznie, dla ofert częściowych w wysokości:

| Pakiet nr | Nazwa pakietu | Wadium |
| --- | --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu kolanowego całkowita pierwotna | 6 778,00 |
| 2 | Płyty i kable do złamań okołoprotezowych | 534,00 |
| 3 | Endoproteza rewizyjna w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana | 2 286,00 |
| 4 | Panewka cementowana | 144,00 |
| 5 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego | 1 377,00 |
| 6 | Panewka dwumobilna – cementowana i bezcementowa | 337,00 |
| 7 | Kosze rewizyjne | 270,00 |
| 8 | Endoprotezy biodra, elementy do rekonstrukcji biodra | 12 756,00 |
| 9 | Cement kostny i akcesoria | 1 275,00 |
| 10 | Osteosynteza zaawansowana | 5 998,00 |
| 11 | Implanty do endoskopii | 1 404,00 |
| 12 | Zestaw do szycia łąkotki | 108,00 |
| 13 | Osteosynteza podstawowa | 565,00 |
| 14 | Ostrza do pił I | 10,00 |
| 15 | Ostrza do pił II | 29,00 |
| 16 | Końcówki do artroskopii | 919,00 |
| 17 | Piłka Giliego | 2,00 |
| 18 | Kość gąbczasta | 307,00 |

2.Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert.

3.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  z tym,  że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- Gwarancjach bankowych;

- Gwarancjach ubezpieczeniowych;

- Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 	Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014, poz. 1804, oraz z 2015 poz. 978 i 1240).

- Gwarancje i poręczenia winny zostać złożone zamawiającemu wyłącznie w formie dokumentu oryginalnego.

4.Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto: 55 1440 1101 0000 0000 0655 1971

z dopiskiem, jakiego postępowania dotyczy, w terminie do dnia 18.03.2020r. do godz. 10.30, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Treść gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wskazywać sposób reprezentowania Gwaranta  i wykonawcy (w przypadku podmiotów występujących wspólnie).

Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego  (upełnomocnionego)przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzono w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny ( z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać, bezwarunkowo, na każde pisemne, uzasadnione żądanie, zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie wadium w innej formie niż wyżej wymienione.

Wadium w formie innej niż pieniężna, Wykonawca wnosi w postaci elektronicznej poprzez załączenie na Platformie Zakupowej oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oraz oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej "jednolitym dokumentem" odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej

„OpenNexus”  https://platformazakupowa, zwana dalej „Platforma zakupowa”

3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie Platformy zakupowej

4.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przesłania na Platformę zakupową.

5.Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny bezpłatny sposób.

6.Wszystkie dokumenty i oświadczenia oraz inne materiały informacyjne w językach obcych należy  złożyć (wczytać) przetłumaczone na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający zażąda od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów, oświadczeń lub innych materiałów informacyjnych - jeżeli były one dostępne tylko w językach obcych.

7.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej

8.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem Platformy zakupowej, zgodnie z art. 38 PZP i załączoną Instrukcją dla Wykonawców znajdującą się na Platformie.

9.Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do systemu Platformy zakupowej.

10Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmiany SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy zakupowej.

11.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

12.Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

13. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania Wykonawców.

14..Do kontaktu z Wykonawcami (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego 7:30 – 15:00 służy Platforma zakupowa  https://platformazakupowa

Kontaktowanie się z Zamawiającym w inny sposób niż poprzez Platformę zakupową nie rodzi skutków prawnych określonych w PZP.

15. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania.

ROZDZIAŁ XII

UDZIELANIE WYJAŚNIEŃ ORAZ DOKONYWANIE MODYFIKACJI DOTYCZĄCYCH
 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ, w sposób określony w Rozdziale XI.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem Platformy zakupowej, zgodnie z art. 38 PZP i załączoną Instrukcją dla Wykonawców znajdującą się na Platformie.

- Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się ich datę wczytania do systemu Platformy zakupowej.

- Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje o dokonaniu zmiany SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy zakupowej.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie SIWZ wpłynęła do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu wyznaczonego na składanie ofert, Termin udzielenia wyjaśnień: niezwłocznie, nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.

- Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach, zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej: https://platformazakupowa

- Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający wykona odpowiednio czynność, o których mowa w art. 38 ust. 4a. ustawy Pzp.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniona na tej stronie. Przepis art. 38 ust. 4a stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ XIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu  o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

ROZDZIAŁ XIV

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl, przy czym termin składania ofert upływa w dniu  18.03.2020 roku, o godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert odbędzie się 18.03.2020 roku o godz. 10:30  za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert i ich odczytanie. Odbędzie się ono w siedzibie Zamawiającego „Szpital Powiatowy we Wrześni” Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62 – 300 Września, pok. 104 lub 107a (sekretariat),

3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej  https://platformazakupowa.pl informacje dotyczące: kwoty jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminy wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

.

ROZDZIAŁ XV

OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

- Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Komisja przetargowa.

- W toku badania i oceny ofert Komisja przetargowa może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- Komisja przetargowa poprawi w ofertach:

  - Oczywiste omyłki pisarskie;

  - Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

  - Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty

- Komisja niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona w okolicznościach wskazanych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP.

- Komisja podda ocenie oferty nieodrzucone, złożone przez Wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania;

- Oferty będą ocenione według poniższych kryteriów oceny ofert:

- Punkty przyznawane za kryterium będą liczone wg następującego wzoru

| 1. | Cena | 60% | Wszystkich pakietów |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Termin uzupełnienia impolantów | 40% | Pakietu 1,4,8, 9,10,11,12 |
| 3 | Termin dostawy | 40% | Pakietu 2,3,5,6,7,13,14,15,16,17,18. |

- 8.Punkty przyznawane za kryterium będą liczone wg następującego wzoru

| Nr. Kryterium | Wzór |
| --- | --- |
| 1. | Liczba punktów = Cn/Cb x 95 gdzie: Cn = najniższa cena pośród wszystkich badanych ofert Cb = cena oferty badanej |
| 2. | Liczba punktów = Cn/Cb x 5 gdzie: Cn = suma punktów przyznanych ofercie ocenianej Cb = maksymalna ilość punktów W kryterium termin czas na uzupełnienie implantów: 1. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin uzupełnienia implantów 24 godz. otrzyma – 0 pkt. 2. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin uzupełnienia implantów krótszy niż 24 godz. otrzyma – 5 pkt. |
| 3 | Liczba punktów = Cn/Cb x 5 gdzie: Cn = suma punktów przyznanych ofercie ocenianej Cb = maksymalna ilość punktów W kryterium termindostawy: 1. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy powyżej 48 godz. otrzyma – 1 pkt. 2. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy 30-48 godz. otrzyma – 2 pkt. 3. Jeżeli Wykonawca zaoferuje termin dostawy poniżej 30 godz. otrzyma – 5 pkt. |

- Oferta, która uzyska największą łączną liczbą punktów na podstawie oceny podanych kryteriów zostanie, uznana za najkorzystniejszą.

ROZDZIAŁ XVI

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

- O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawcę wykonując czynności, o których mowa 
w art. 92 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

- Umowa z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta 
w terminie nie krótszym, niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem 
art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

ROZDZIAŁ XVII

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

ROZDZIAŁ XVIII

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179 – 198g).

ROZDZIAŁ XIX

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.

ROZDZIAŁ XX

WZÓR UMOWY

- Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnie 
z załączonym wzorem umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ).

- Złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez wykonawcę.

ROZDZIAŁ XXI

W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017., poz. 1579 ze zm.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wykaz załączników do siwz:

Załącznik nr 1 - Formularz Cenowy

Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie - formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 6a i 6b - Oświadczenia na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3).

Załacznik nr 7 – opis przedmiotu zamówienia

Uwaga: Wszystkie załączniki stanowią integralną część treści SIWZ.

| Data | Sporządziła Komisja Przetargowa: |  |
| --- | --- | --- |
| ………...2020r. | 1.Marian Janiak …………………………..... 2.Magdalena Prusakiewicz ……………………….…… 3.Maciej Krajewski …………………………… 4.Karol Jędraszak ........................................... |  |
| Sprawdził: |  | Zatwierdził: |

Załącznik nr 1

PAKIET NR ………….

| Lp. | Asortyment | Im | Ilość | Cena jednostkowa netto w zł | Stawka VAT w % | Wartość VAT | Cena jednostkowa brutto w zł | Wartość netto w zł | Wartość brutto w zł | Oferowany produkt | Nr REF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Łączna wartość netto Pakietu  wynosi:................................................... zł, słownie: ...............................................................................................................

Łączna wartość brutto Pakietu  wynosi:.................................................. zł, słownie: .............................................................................................................

……………………………….

(podpis/popisy osoby/osób upoważnionej/upoważnionych                                                                                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy ( przypadku konsorcjum-lidera konsorcjum):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

Numer konta bankowego:

.................................................................................................................................................................................

Numer KRS (jeżeli Wykonawca posiada) ……………………………………………..

E-mail: .....................................................

Fax: ……………………………………..

Numer telefonu: .......... - ....................................................

Dane partnera lidera Konsorcjum (jeżeli dotyczy):

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres ……………………………………………………………………………………………

Numer REGON ............................................       NIP: ..............................................................

Numer KRS (jeżeli Wykonawca posiada) ……………………………………………..

zwanego/zwanych dalej w niniejszym formularzu ofertowym Wykonawcą.

OFERTA

do Szpital Powiatowy we Wrześni Sp. z o.o., ul. Słowackiego 2, 62 – 300 Września

Działając w imieniu i na rzecz ww. Wykonawcy, odpowiadając na ogłoszenie - przetarg nieograniczony na zakup i dostawa implantów do ortopedii  (nr sprawy SA-381-2/20):

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za:

  - Pakiet nr 1

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

-   Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin uzupełnienia implantów   ……………………………………

  - Pakiet nr 2

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

-   Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin dostawy ……………………………………

  - Pakiet nr 3

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

-   Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin  dostawy ……………………………………

  - Pakiet nr 4

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

– Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin uzupełnienia implantów     ……………………………………

  - Pakiet nr 5

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

– Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin dostawy  ……………………………………

  - Pakiet nr 6

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

– Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin dostawy   ……………………………………

  - Pakiet nr 7

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

– Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin dostawy ……………………………………

  - Pakiet nr 8

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin uzupełnienia implantów   ……………………………………

  - Pakiet nr 9 – Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

– Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin uzupełnienia implantów      ……………………………………

  - Pakiet nr 10

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

– Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin  uzupełnienia implantów     ……………………………………

  - Pakiet nr 11

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

– Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin  uzupełnienia implantów   ……………………………………

  - Pakiet nr 12

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

– Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin  uzupełnienia implantów     ……………………………………

  - Pakiet nr 13

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

– Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin dostawy   ……………………………………

  - Pakiet nr 14

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

– Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin dostawy   ……………………………………

  - Pakiet nr 15

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

– Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin dostawy ……………………………………

  - Pakiet nr 16

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

– Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin dostawy ……………………………………

  - Pakiet nr 17

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

– Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin dostawy ……………………………………

  - Pakiet nr 18

– Cena (łączna wartość netto oferty): ………………………………..

– Cena (łączna wartość brutto oferty): ………………………………..

słownie: ……………………………………………………………..,

Termin dostawy  ……………………………………

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że wyrażamy wolę wykonania przedmiotowego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

- Oświadczamy, że zaoferowane wyroby medyczne, wskazane w formularzu cenowym, są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.), oraz że kopie tych dokumentów zostaną dostarczone w terminie 5 dni od otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, dotyczącego dostarczenia ww. dokumentów.

- W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy wg załączonego do SIWZ wzoru umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż część zamówienia ..................................... (wskazać jaką) powierzymy podwykonawcom (w przypadku nie powierzenia podwykonawcom żadnej części zamówienia należy wpisać „0” lub „-„).

- Informujemy, iż oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia, nie znajdują się/znajdują się* w posiadaniu Zamawiającego w postępowaniu nr ………………. z roku ………………… (należy wypełnić tylko w przypadku zaznaczenia opcji „znajdują”. W przypadku , kiedy Wykonawca nie zaznaczy żadnej opcji, Zamawiający uzna, że ww. dokumenty nie znajdują się w jego posiadaniu)

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Nasz numer REGON …...........................................         NIP: …...........................................................

E-mail: …...........................................

Fax:  ……………………………….                  Tel (do działu przetargów) ………………………….

Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym przy realizacji przedmiotu zamówienia:

........................................................................................................ tel. : .......... - ..................................., Numer

(imię i nazwisko)

faxu: .......... - ...................................................., Adres e-mail: …………………… @ ……………………………

- Wadium o wartości ......................................................... PLN zostało wniesione w dniu ......................... na Pakiety nr .................................................... w formie ................................................................ .

Po zakończeniu postępowania przetargowego prosimy zwrócić wadium na nasze konto nr: ..............................................................................................................................................................................Nazwa banku: …………………………………………………………………………………………………..             /dotyczy wykonawców, którzy wnieśli wadium w formie pieniężnej/

- Oferta została złożona na ................................. stronach (podać ilość stron) podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr .................... do nr ................... .

- Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

1/ .................................................................................

2/ .................................................................................

53/ ................................................................................. etc.

Uwaga: * Niepotrzebne usunąć.

................................................................

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 3

formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

W załaczeniu

Załącznik nr 4

Istotne postanowienia , które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

§ 1

Podstawą do zawarcia niniejszej umowy jest rezultat  przetargu nieograniczonego  na zakup i dostawę …………

§ 2

Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup i dostawa ………. w ilości oraz rodzaju określonym w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

§ 3

1.Wykonawca na własny koszt i ryzyko zobowiązany jest do utrzymania stanu zapasów implantów w siedzibie Zamawiającego. Stan zapasu powinien uwzględniać ilość i rozmiary niezbędne do wykonania zabiegów. Uzupełnienie stanu zapasów nastąpi w ciągu ………… godzin od daty implantacji wszczepu na podstawie przesłanej faxem karty wszczepu. Zamawiający będzie dokonywał przy udziale Wykonawcy kontrolnego spisu implantów na bloku operacyjnym po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy oraz dacie rozwiazania umowy – zapis dotyczy pakietu nr …….., dla pakietu ………… dostawy sukcesywne.

W przypadku dostaw dla pakietu …………. w terminie ………….. od chwili zgłoszenia

2.Koszty transportu i wydania towaru pokrywa Wykonawca.

§ 4

1.  Wykonawca każdorazowo wystawia fakturę VAT na podstawie protokołu zużycia implantu /  implantów podpisanego przez osobę posiadającą pisemne pełnomocnictwo Zamawiającego.

2.  W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę protokołu zużycia implantu / implantów nie   podpisanego lub podpisanego przez osobę nie posiadającą pełnomocnictwa  Zamawiającego, Zamawiający odmówi zapłaty za implanty podane w protokole zużycia.

3. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o osobie/ osobach posiadającej pełnomocnictwo do podpisywania w jego imieniu    protokołów zużycia implantu / implantów.

§ 5

Własność endoprotezy, zostaje zastrzeżona przez Wykonawcę aż do uiszczenia ceny zgodnie z art. 589 kodeksu cywilnego .

§ 6

Wykonawca oświadcza, że wyroby medyczne określone w § 1 spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019 poz. 175 z późn. zm.)

§ 7

1.W razie stwierdzenia wad w dostarczonym towarze lub jego uszkodzeń w czasie transportu lub braków Zamawiający zobowiązuje się wysłać Wykonawcy bezzwłocznie zawiadomienie wraz z protokołem stwierdzającym wady lub braki.

2. Wykonawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje , jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i wymienić reklamowany towar na wolny od wad w ciągu 24 godzin na własny koszt.

§ 8

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony obowiązywać będzie stosowanie kar umownych w następujących przypadkach:

a/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

- niewykonania całości lub części zamówienia w terminie -  w wysokości 5 % kwoty brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy,

- rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w  wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 9 ust. 1 umowy,

b/ Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku:

- rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% kwoty brutto określonej w § 9 ust. 1  umowy, poza przypadkiem określonym w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych bezpośrednio z faktury dostarczonej bezpośrednio po wystąpieniu okoliczności, których kara umowna dotyczy.

3.Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną na zasadach ogólnych.

4.W razie opóźnienia w zapłacie Wykonawcy należą się odsetki ustawowe.

5.Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych.

§ 9

- Za zamówiony towar Zamawiający  będzie płacił Wykonawcy sukcesywnie w miarę wykorzystywania  towaru, cenę stanowiącą iloczyn ceny określonej w zał. nr 1 oraz ilości wykorzystanego  towaru, zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę fakturą w terminie 30 dni od daty jej otrzymania , przy czym w trakcie obowiązywania niniejszej umowy łącznie cena nie może przekroczyć kwoty ……… zł. netto, ……….. zł brutto

3.   Jako terminową wpłatę z tytułu regulowania zobowiązań przyjmuje się dzień złożenia polecenia przelewu w banku  Zamawiającego na podane niżej konto Wykonawcy: …………………..

5.  Niezrealizowanie całości zamówienia przez Zamawiającego nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

§ 10

Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie implantacji wszczepów.

§ 11

Strony mają obowiązek niezwłocznie poinformować się wzajemnie o wszelkich zmianach statusu prawnego swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego.

§ 12

1.   Umowa została zawarta na czas  od ……… do ………… lub do wyczerpania kwoty określonej w § 1 ust 1.

2.Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1-o miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okoliczności.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 , Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za wykonanie przedmiotu umowy, które nastąpiło do dnia odstąpienia od umowy

- Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;

- wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania

na podstawie art. 24 ust. 1;

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

§ 13

W razie naruszenia przez Wykonawcę  postanowień umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym .

§ 14

Spory mogące powstać na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Strony oświadczają , iż wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiającego .

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

§ 17

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:

- dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie ilości danego produktu w obrębie pakietu w ramach jego , pod warunkiem że nie wpłynie to na jakość wykonywanej usługi przez Wykonawcę ( art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp)

- Dopuszczalne jest wydłużenie czasu trwania umowy w sytuacji niewykorzystania przez Zamawiającego przedmiotu umowy przy zachowaniu jej wartości, pod warunkiem że nie wpłynie to na jakość wykonywanej usługi przez Wykonawcę ( art. 144 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp)

- zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy spowodowane wzrostem albo zmniejszeniem stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę;

- zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Jeśli zmiany, o których mowa w lit. a) lub b) będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia, w takiej sytuacji Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również tych które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i propozycję wysokości zmiany kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do zaistniałych okoliczności będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, strony przystąpią do ustalenia poziomu zmiany w wyniku obopólnych ustaleń - negocjacji, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej wprowadzenia;

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

  - zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

  - zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

  - wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie z zachowaniem art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp

- pod warunkiem, że Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania ustawy i wykonana obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach, o którym mowa w art. 144 ust. 1 c ustawy Pzp;

- zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie zachowaniem art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp

- pod warunkiem, że zmiany postanowień umownych nie doprowadzą do zmiany charakteru umowy, Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia jej stosowania i po dokonaniu zmian, wykonana obowiązek publikacji ogłoszenia o zmianach, 
o którym mowa w art. 144 ust. 1 c ustawy Pzp;

- wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców

- pod warunkiem, że  w przypadku o którym mowa w lit. a) Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania ustawy Pzp;

- zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu  art. 144 ust. 1e;

- łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie w przypadku zamówień na usługi pod warunkiem, że zmiany postanowień umownych nie doprowadzą do zmiany charakteru umowy a wartość zmian zostanie wyliczona na podstawie art. 144 ust. 1 d ustawy Pzp;

- zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, którym jest podmiot, na którego zasoby Wykonawca powołał się w ofercie, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - w takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa.

§ 18

Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA                                                                                                                              ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 5

Niniejsze oświadczenie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.

Oświadczenie

dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca: ...................................................................................................................................

z  siedzibą  w:  ................................................................................................................................

działając zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo Zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn.zm.), w związku ze złożeniem oferty w postępowaniu w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn:

zakup i dostawę produktów leczniczych (nr sprawy SA-381-2/20

*oświadcza, że:

- nie należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn.zm.) z innym Wykonawcą, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych *

- należy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn.zm.), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z innym Wykonawcą, tj.:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(należy  wpisać nazwę i adres tego Wykonawcy)

który złożył odrębną ofertę *

* niepotrzebne skreślić

__________________ dnia __ __ 2020 roku	________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

UWAGA:

- Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiazania z innym Wykonawcą, który należąc do tej samej grupy kapitałowej złożył na tę samą część zamówienia odrębną ofertę, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia nr SA-381-…../20

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Załącznik nr 6a

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o., w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę produktów leczniczych (nr sprawy SA-381-2/20), oświadczam, że:

- wobec ww. Wykonawcy nie wydano prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;*

- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – w załączeniu przedstawiam dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.*

* właściwą odpowiedź należy znaczyć/niepotrzebne skreślić

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa …………………………………………………………………………………………

Adres …………………………………………………………………………………………..

(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców)

zwanego /zwanych dalej w niniejszym piśmie Wykonawcą, składając ofertę do Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o., w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę produktów leczniczych (nr sprawy SA-381-…../20), oświadczam, że wobec ww. Wykonawcy nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o Zamówienia Publiczne.

dnia

/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

Załącznik nr 7

| Nr | Nazwa pakietu |
| --- | --- |
| 1 | Endoproteza stawu kolanowego całkowita pierwotna |
| 2 | Płyty i kable do złamań okołoprotezowych |
| 3 | Endoproteza rewizyjna w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana |
| 4 | Panewka cementowana |
| 5 | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego |
| 6 | Panewka dwumobilna – cementowana i bezcementowa |
| 7 | Kosze rewizyjne |
| 8 | Endoprotezy biodra, elementy do rekonstrukcji biodra |
| 9 | Cement kostny i akcesoria |
| 10 | Osteosynteza zaawansowana |
| 11 | Implanty do endoskopii |
| 12 | Zestaw do szycia łąkotki |
| 13 | Osteosynteza podstawowa |
| 14 | Ostrza do pił I |
| 15 | Ostrza do pił II |
| 16 | Końcówki do artroskopii |
| 17 | Piłka Giliego |
| 18 | Kość gąbczasta |

| 1 | PAKIET |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Endoproteza stawu kolanowego całkowita pierwotna |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1 | Element udowy CoCr - Endoproteza w wersji z pozostawieniem tylnego więzadła CR oraz z tylną stabilizacją PS (Posterior Stabilized), bloczki do przycinania z prowadzeniem szczelinowym. Część udowa cementowa anatomiczna lewa//prawa, dostępna w 7 rozmiarach dla każdej ze stron: wykonana ze stopu Co-Cr lub wykonana z metalu (ZrNb), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów młodszych lub uczulonych na metal. Możliwość stosowania kostki z doborem kąta koślawości od 5° do 7° | szt. | 120 |
| 2 | Element udowy ze stopu ZrNb | szt. | 7 |
| 3 | Element piszczelowy - Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna lewa/prawa dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym. Możliwość rozbudowy protezy o elementy rewizyjne, w tym trzpienie z 2,4 stopniowym offsetem oraz podkładki. | szt. | 120 |
| 4 | Wkładka polietylenowa uniwersalna o grubościach: 9, 11, 13, 15, 18, w wersji PS i CC również 21, 25mm, sterylizowana w EtO. Oferowana w wersji z zachowaniem i wycięciem więzadła PCL, z możliwością zastosowania wkładki półzwiązanej CondyloConstrained. | szt. | 120 |
| 5 | Rzepka – wykonana z polietylenu, dwuwypukła bądź płaska z 3 bolcami | szt. | 7 |
| 6 | Ostrza do piły oscylacyjnej | szt. | 120 |

| 2 | PAKIET |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyty i kable do złamań okołoprotezowych |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1 | Płyta tytanowa prosta– w 3 długościach:150,200,250 mm, z otworami do przeprowadzenia śrub korowych oraz wbudowanymi zamkami na kable. System ma umożliwiać wielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku. | szt. | 5 |
| 2 | Płytka tytanowa nakrętarzowa - w 4 wersjach długości od 75 do 265mm, na 3,5,8 i 11 kabli, z wbudowanymi zamkami na kable System ma umożliwiać wielokrotną możliwość otwierania i zamykania naciągniętego kabla w zamku. | szt. | 5 |
| 3 | Kabel rewizyjny - o średnicy 2mm z plecionki kobaltowo chromowej, z zapięciem umożliwiającym jego wielokrotne zamykanie kluczem imbusowym. | szt. | 12 |
| 4 | Kabel rewizyjny – o średnicy 2mm z plecionki kobaltowo chromowej, bez zapięcia, dedykowany do płyt. | szt. | 24 |

| 3 |  | PAKIET |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Endoproteza rewizyjna w wersji z wycięciem tylnego więzadła krzyżowego i tylną stabilizacją lub półzwiązana |  |  |
| Lp. |  | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1 |  | Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu CoCr , dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” jak i trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7°. | szt. | 12 |
| 2 |  | Część udowa anatomiczna – prawa, lewa wykonana ze stopu ZrNb dla młodszych lub uczulonych na metal pacjentów, dostępna w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z możliwością stosowania podkładek tytanowych dystalnych, tylnych i łączonych „L” jak i trzpieni tytanowych prostych i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku jak i z doborem kąta koślawości od 5° do 7° | szt. | 2 |
| 3 |  | Część piszczelowa anatomiczna – prawa, lewa, zapewniająca lepsze pokrycie płaszczyzny plateau piszczelowego, tytanowa, gładko polerowana i bez otworów dla zmniejszenia zużycia i wydzielania do organizmu polietylenu, z mechanizmem zatrzaskowym dla wkładki polietylenowej, umożliwiająca przymocowanie podkładek śrubami dostępna w co najmniej 8 rozmiarach, dla każdej ze stron. Możliwość stosowania podkładek tytanowych prostych, klinowych i całościowych oraz trzpieni tytanowych prostych jak i z 2 mm, 4 mm i 6 mm przesunięciem osi w dowolnym kierunku. | szt. | 12 |
| 4 |  | Wkładka polietylenowa – uniwersalna, półzwiązana lub z tylna stabilizacją, dostępna w 8 grubościach dla każdego rozmiaru tacy piszczelowej od 9 do 31 mm. Sterylizowana w Eto. | szt. | 12 |
| 5 |  | Trzpień udowy lub piszczelowy śródszpikowy, bezcementowy. Tytanowy o długości 120 lub160mm o średnicy od 9 do 16 mm co 1 mm, 18, 20, 22, 24mm. | szt. | 7 |
| 6 |  | Trzpień udowy lub piszczelowy śródszpikowy. Tytanowy o długości do 220mm | szt. | 7 |
| 7 |  | Offset zmieniający oś trzpienia lub kąt względem implantu o 2, 4, 6 mm | szt. | 7 |
| 8 |  | Trzpień udowy lub piszczelowy cementowany o długości 120 lub 160mm i średnicy od 10 do 20 co 2 mm | szt. | 2 |
| 9 |  | Kołnierze udowe, asymetryczne lewe/prawe, dostępne w 7 rozmiarach każdy. Kołnierze piszczelowe, dostępne w 2 długościach oraz w 7 rozmiarach każdy. Owalne w przekroju poprzecznym, zapewniające stabilizację rotacyjną. Umożliwiające implantowanie trzpieni cementowych i bezcementowych z użyciem offsetów 2mm, 4mm i 6mm oraz podkładek. Wykonane z tytanu, pokryte porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D.Technika operacyjna wymagająca użycia rozwiertaków i raszpli. | szt. | 5 |
| 10 |  | Podkładki udowe tytanowe dystalne, tylne i łączone ”L” oraz podkładki piszczelowe tytanowe proste, klinowe i całościowe oraz połowicze | szt. | 18 |
| 11 |  | Ostrza do piły oscylacyjnej | szt. | 12 |
| PAKIET 4 |  |  |  |  |
|  |  | Panewka cementowana |  |  |
| Lp. |  | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1 |  | Panewka cementowana wykonana z wysokousieciowanego polietylenu o zwiększonej twardości, w rozmiarach od 46 mm do 64 mm z 20° nadbudową, o średnicy wewnętrznej 28 mm (panewki 46 do 64) oraz 32 mm (panewki 49 do 64). | szt. | 16 |
| 5 | PAKIET |  |  |  |
|  | Endoproteza rewizyjna stawu biodrowego |  |  |  |
| Lp. | Nazwa |  | Jm | Ilość |
| 1 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, dający możliwość zastosowania kołnierzy o długości 50mm pokrytych porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D oraz HA, wypełniających bliższą część kości udowej w rozmiarze XS, S, M, L; trzpień o kształcie 3 stopniowego stożka z głębokim ożebrowaniem zapewniającym dystalne blokowanie, w rozmiarach o długości 240 mm oraz 300 mm oraz średnicy w przedziale 12-27 mm ze skokiem co 1mm; trzpień o długości 190 mm w rozmiarach o średnicy 12-21mm ze skokiem co 1mm bez możliwości zastosowania kołnierzy; trzpienie w wersji standardowej i high offset, stożek 12/14. |  | szt. | 5 |
| 2 | Kołnierze pokryte porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D oraz HA, wypełniające bliższą część kości udowej w rozmiarze XS, S, M, L |  | szt. | 5 |
| 3 | Panewka rewizyjna wykonana w technologii druku 3D ze stopu tytanu, o porowatości do 80% na całym przekroju, w rozmiarach od 48 mm do 80 mm, z otworami umożliwiającymi wkręcenie śrub gąbczastych standardowych i blokowanych. |  | szt. | 5 |
| 4 | Wkładka polietylenowa, cementowana, zwykła i z okapem, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. |  | szt. | 7 |
| 5 | Śruby blokowane w rozmiarach od 15 do 50mm |  | szt. | 16 |
| 6 | Śruby standardowe w rozmiarach od 15 do 50mm |  | szt. | 16 |
| 7 | Zestaw zaślepek składający się z 2 podajników i 14 zaślepek |  | szt. | 5 |
| 8 | Augmenty panewki rewizyjnej, wykonane w technologii druku 3D ze stopu tytanu, dostępne w rozmiarach 8mm, 12mm, 18mm i 24 mm. |  | szt. | 5 |
| 9 | Ostrza do piły oscylacyjnej |  | szt. | 5 |
| 6 |  | PAKIET |  |  |
|  |  | Panewka dwumobilna – cementowana i bezcementowa |  |  |
| Lp. |  | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1 |  | Panewka dwumobilna bezcementowa, wykonana ze stali nierdzewnej, pokryta tytanem oraz hydroksyapatytem, gładko polerowana wewnętrznie, w rozmiarach od 43 mm do 67 mm ze skokiem co 2 mm, z uchwytami do dodatkowej stabilizacji śrubami jak również z otworami na dodatkowe kołki mocujące, wkład polietylenowy umożliwiający zatrzaśnięcie głowy w rozmiarach 22 mm (panewki 43 i 45) i 28 mm (panewki 47 do 67). Kołki o długości 13 mm, śruby mocujące o średnicy 4,5 mm w długościach 40,44,48,52,55,60 mm. | szt. | 5 |
| 2 |  | Panewka dwumobilna cementowana, wykonana ze stali nierdzewnej, gładko polerowana wewnętrznie, powierzchnia panewki polerowana ze specjalnym ożebrowaniem działającym antyrotacyjnie, w rozmiarach od 43 mm do 63 mm ze skokiem co 2 mm, wkład polietylenowy umożliwiający zatrzaśnięcie głowy w rozmiarach 22 mm (panewki 43 i 45) i 28 mm (panewki 47 do 63). | szt. | 5 |
| 3 |  | Wkładka polietylenowa - ruchoma w rozmiarach 43-45 dla głowy 22 mm odpowiadającym rozmiarom panewki. Dla głowy 28 mm w rozmiarach 47-63 | szt. | 10 |

| 7 | PAKIET |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosze rewizyjne |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |  |  |
| 1 | Koszyki wzmacniające dostępne w min. dziewięciu rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 44 do 68 mm. Szorstka powierzchnia przygotowana w celu poprawy wiązania cementu i lepszego przyczepu kości. W komplecie powinny znajdować się: koszyk i 5 śrub mocujących. | szt. | 5 |  |  |
| 2 | Koszyk rekonstrukcyjny tytanowy do operacji rewizyjnych stawu biodrowego wzmacniające lub odtwarzające ubytek panewki. Koszyk rekonstrukcyjny w minimum trzech rozmiarach o średnicy zewnętrznej od 50 do 62 mm anatomiczne lewe i prawe, z dającymi się modelować tytanowymi blaszkami z wieloma otworami na śruby, ułatwiającymi mocowanie do panewki. | szt. | 5 |  |  |
|  | PAKIET 8 ENDOPROTEZY BIODRA, ELEMENTY DO REKONSTRUKCJI BIODRA |  |  |  |  |
|  | Na czas trwania umowy dostawca obowiązany jest zapewnić stałe, systematyczne szkolenie personelu oddziału i bloku operacyjnego w zakresie stosowanych produktów. |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |  |  |
| ENDOPROTEZA BEZCEMENTOWA PIERWOTNA |  |  |  |  |  |
| 1 | Trzpień prosty, nie anatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, z kołnierzem i bez kołnierza, porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w rozmiarach od 115 mm do 190 mm długości i prostokątnym przekroju poprzecznym, posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne: opcjonalnie trzpienie kołnierzowe ze 125 ° kątem szyjki w rozmiarach od 130 mm do 170 mm długości do bioder typu Coxa Vara i specjalne trzpienie bezkołnierzowe typu High Offset w rozmiarach od 130 mm do 170 mm, a także specjalne trzpienie kołnierzowe i bez kołnierza o długosci 110 mm przystosowane do bioder dysplastycznych | szt | 150 |  |  |
| 2 | Trzpień bezcementowy mocowany w przynasadzie, nienatomiczny,wykonany ze stopu tytanu, pokryty okładziną porowatą oraz nieregularnymi szorstkimi blaszkami tytanu zapewniające dobrą pierwotną stabilizację. Dostępność w minimum 13 rozmiarach w wersji standard offset i high offset, długość trzpienia od 95 do 119mm, równomierny wzrost trzpienia w wymiarze M-L o 1,25mm oraz długości o 2mm miedzy rozmiarami.Lateralizacja o 6mm i 8mm w miarę wzrostu rozmiaru. Kąt szyjkowy 130 stopni oraz stożek 12/14, o zwężonej geometrii A/P i polerowanej powierzchni. Trzpień musi posiadać zaokrąglony koniec oraz uniwersalne instrumentarium pozwalające na implantacje z każdego dojścia w tym z dostępów mini inwazyjnych. | szt | 2 |  |  |
| 3 | Panewka bezcementowa, hemisferyczna, typu Press-fit pełna lub z 3 otworami na śruby w rozmiarach minimum 48-66 mm, lub panewka bezcementowa pokrytahydroksyapatytem typy wkręcanego w rozmiarach minimum 46-66 mm ze skokiem co 2 mm. Wszystkie panewki posiadają uniwersalny mechanizm umożliwiający osadzenie wkładki polietylenowej, metalowej i ceramicznej. | szt | 150 |  |  |
| 4 | Wkładka polietylenowa z polietylenu wysokiej gęstości-,, cross link polietylen”, sterylizowanego promieniami gamma w próżni, neutralna lub z kołnierzem, w rozmiarach minimum 48-66 mm, ze skokiem co 2 mm, o średnicy wewnętrznej 28 mm lub 32 mm lub 36mm | szt | 150 |  |  |
| 5 | Głowa metalowa o średnicy 28 mm w minimum 4 rozmiarach długości szyjki, głowa metalowa 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. | szt | 60 |  |  |
| 6 | Głowa metalowa o średnicy 32 mm, wykonana z wysokopolerowanego stopu CoCr, dostępna w minimum 4 rozmiarach długości szyjki | szt | 60 |  |  |
| 7 | Głowa metalowa o średnicy 36 mm, wykonana z wysokopolerowanego stopu CoCr, dostępna w minimum 4 rozmiarach długości szyjki | szt | 15 |  |  |
| 8 | Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm w minimum 3 długościach szyjki | szt | 15 |  |  |
| 9 | Śruba o długości od 20 mm do 50 mm ze skokiem co 5 mm, przeznaczona do mocowania panewki | szt | 15 |  |  |
| 10 | Zaślepka do panewki | szt | 150 |  |  |
| ENDOPROTEZA CEMENTOWA PIERWOTNA |  |  |  |  |  |
| 11 | Trzpień prosty, bezkołnierzowy, gładki, wysokoplerowany, metalowy wykonany ze stali nierdzewnej, posiadający znacznik laserowy umożliwiający skontrolowanie prawidłowego osadzenia trzpienia w cemencie. Trzpień standardowy w 11 rozmiarach o długości od 115 mm do 190 mm oraz trzpień high- offset w 10 rozmiarach o długości od 130 mm do 190 mm | szt | 45 |  |  |
| 13 | Korek do zamknięcia kanału szpikowego | szt | 45 |  |  |
| 14 | Głowa bipolarna o podwójnej artykulacji (metal-polietylen-metal), wykorzystująca dodatkową artykulację w celu zmniejszenia zużycia panewki; składająca się z metalowej głowy wewnętrznej o średnicy 28 mm w mni.4 dł.szyjki oraz metalowej głowy zewnętrznej posiadającej eliptyczny kształt, o dodatnim mimośrodzie, zapewniającej prawidłowe anatomiczne położenie i właściwe rozmieszczenie działających sił; dostępna w 23 rozmiarach (39 mm – 65 mm)dla głowy wewnętrznej o średnicy 28 mm; głowa wewnętrzna pasująca na stożek 12/14. | szt | 45 |  |  |
| TRZPIENIE BEZCEMENTOWE REWIZYJNE BIODRA |  |  |  |  |  |
| 15 | Trzpień rewizyjny prosty, nie anatomiczny, zwężający się dystalnie, tytanowy, kołnierzowy; porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w 9 rozmiarach i długości od 180 mm do 230 mm, prostokątnym przekroju poprzecznym , posiadający nacięcia wzdłużne i poprzeczne, umożliwiające bardzo dobrą pierwotną stabilizację. Trzpienie muszą posiadać szczeliny w części dystalnej zwiększające elastyczność. | szt | 2 |  |  |
| 16 | Trzpień rewizyjny modularny, porowaty na całej długości, pokryty na całej długości hydroksyapatytem, w 6 średnicach grubości, w rozmiarach od 225 mm do minimum 375 mm długości, z możliwością dodatkowego blokowania śrubami w części dystalnej | szt | 2 |  |  |
| 17 | Komponent krętarzowy w dwóch długościach 25 mm i 35 mm w wersji kołnierzowej i bezkołnierzowej | szt | 2 |  |  |
| 18 | Śruby do ryglowania trzpienia | szt | 2 |  |  |

| PAKIET 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cement kostny i akcesoria |  |  |  |  |  |  |  |
| Cement kostny średniej lepkości z kopolimerem metalakrylatem MA, dodatkiem gentamycyny, sterylizowany tlenkiem etylenu. Zawartość substancji aktywnej nie powinna przekraczać 1,4% substancji sproszkowanej. Oba komponenty barwione chrolofilem. Cement kostny niskiej lepkości, sterylizowany tlenkiem etylenu, odpowiednio bez i z dodatkiem gentamycyny. Cement kostny wysokiej lepkości do operacji rewizyjnych z dwoma aktywnymi antybiotykami: gentamycyną i klindamycyną, sterylizowany tlenkiem etylenu. Mieszalniki próżniowe do cementu - zestaw powinien zawierać jeden lub dwie mieszalniko-strzykawki zaopatrzone w filtr powietrza i dyszę o dwóch długościach (długa i krótka). W zestawie ponadto: uszczelniacz krętarzowy umożliwiający presuryzację cementu w kości udowej, wąż łączący mieszalnik z wytwornicą próżni wyposażony w filtr węglowy oraz wskaźnik próżni.. Zestaw powinien występować w trzech rozmiarach przystosowanych do mieszania cementu o objętościach: 1x40g, 1x80g, 1x120g. Zestaw do płukania pulsacyjnego, uniwersalny do biodra i kolana, bez odsysania, zawierający dwie końcówki: długą kanałową i krótką z osłoną do płukania powierzchni. Na czas trwania umowy należy zapewnić na bloku operacyjnym zamawiającego sprzęt do mieszania cementu i płukania: pistolety, pedał ciśnieniowy do sprężonego powietrza - wytwornicę próżni i węże łączące z odpowiednimi dla danego bloku konektorami. |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |  |  |  |  |
| 1 | cement średniej lepkości z gentamycyną 1x40g | szt. | 230 |  |  |  |  |
| 2 | cement średniej lepkości z gentamycyną 2x40g | szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3 | cement wysokiej lepkości z dwoma antybiotykami 1x40g | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 4 | mieszalniki próżniowe pojedyńcze | szt. | 250 |  |  |  |  |
| 5 | mieszalniki próżniowe podwójne | szt. | 18 |  |  |  |  |
| 6 | zestaw do płukania | szt. | 200 |  |  |  |  |

| 10 PAKIET OSTEOSYNTEZA ZAAWANSOWANA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | jm | ilość |
| 1 | Płyta blokująco-kompresyjna 4 mm prosta, wąska. Otwory pod śruby korowe 3,5 mm, śruby gąbczaste 4,0 mm oraz otwory blokowane poprzez zaślepki średnicy 4 mm do śruby z gwintowanym łebkiem 4 mm. Ilość otworów: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20; długości płyt od 32 mm do 266 mm. Stal. | szt. | 2 |
| 2 | Płyta blokująco-kompresyjna rekonstrukcyjna 4 mm, wąska. Otwory blokowane do śrub z gwintowanym łebkiem 4 mm. Ilość otworów: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; długości płyt od 48 mm do 264 mm. Stal | szt. | 12 |
| 3 | Płyta blokująco-kompresyjna 5 mm prosta, szeroka. Otwory pod śruby korowe 4,5 mm, śruby gąbczaste 6,5 mm oraz otwory blokowane poprzez zaślepki średnicy 5 mm do śruby z gwintowanym łebkiem 5 mm. Ilość otworów: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22; długości płyt od 119 mm do 407 mm. Stal | szt. | 5 |
| 4 | Płyta blokująco-kompresyjna rekonstrukcyjna 5 mm, szeroka. Otwory blokowane do śrub z gwintowanym łebkiem 5 mm. Ilość otworów: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; długości płyt od 62 mm do 254 mm. Stal | szt. | 5 |
| 5 | Płyta blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości ramiennej. Płyta prawa/lewa. Otwory pod śuby korowe 3,5 mm i śruby gąbczaste 4 mm. Otwory gwintowane a także otwory gwintowane poprzez zaślepki do śrub blokowanych 4 mm. Długość płyty 86, 112, 150 mm; ilość otworów w części dalszej: 3, 5, 8. Stal | szt. | 12 |
| 6 | Płyta blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości udowej. Płyta prawa/lewa. Otwory pod śruby korowe 4,5 mm i śruby gąbczaste 6,5 mm. Otwory gwintowane oraz otwory gwintowane poprzez zaślepki o średnicy 5 mm do śrub blokowanych 5 mm. Długość płyty od 130 mm do 343 mm; ilość otworów w części dalszej: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Możliwość założenia płytki w technice minima invasive. Stal | szt. | 5 |
| 7 | Płyta blokująco-kompresyjna do nasady bliższej kości piszczelowej. Płyta prawa/lewa. Otwory pod sruby korowe 3,5 mm oraz śruby gąbczaste 4 mm. Otwory gwintowane i otwory gwintowane poprzez zaślepki 4 mm dla śrub blokowanych 4 mm. Długość płyty od 95 mm do 291 mm; ilość otworów w części dalszej: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Możliwość założenia płytki w technice minima invasive. Stal | szt. | 14 |
| 8 | Płyta blokująco-kompresyjna do nasady dalszej kości piszczelowej. Płyta prawa/lewa . Płyta zakładana z dostępu przyśrodkowego, ukształtowana anatomicznie. Otwory pod śruby korowe 3,5 mm oraz śruby gąbczaste 4 mm. Otwory gwintowane i otwory blokowane poprzez zaślepki średnicy 4 mm do śrub blokowanych 4 mm. Długość płyty od 94 mm do 250 mm; ulość otworów w części dalszej: 4,6,8,10,12,14,16. Możliwość założenia płytki w technice minima invasive. Stal | szt. | 7 |
| 9 | Śruby korowe 3,5 mm, długość od 14 mm do 95 mm | szt. | 85 |
| 10 | Śruby korowe 4,5 mm; długość od 14 mm do 95 mm | szt. | 7 |
| 11 | Śruby blokowane 4 mm, długość od 14 mm do 95 mm | szt. | 225 |
| 12 | Śruby blokowane 5 mm; długość od 14 mm do 95 mm | szt. | 18 |
| 13 | Zaślepki 4 mm | szt. | 2 |
| 14 | Zaślepki 5 mm | szt. | 2 |
| 15 | Śruby gąbczaste 4 mm; długość od 14 mm do 95 mm | szt. | 5 |
| 16 | Śruby gąbczaste 6,5 mm; długość od 60 mm do 95 mm | szt. | 5 |
| 17 | System płytek o zmniejszonym nacisku do zaopatrzenia złamań nasady dalszej kości ramieniowej: dwie płytki ukształtowane anatomicznie. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną. W skład systemu wchodzą : a) Płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone-uniwersalne do obu kończyn) oraz płytki blokowane od strony grzbietowo-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) b) Płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone-uniwersalne do obu kończyn) oraz płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) c) Płytki blokowane od strony grzbietowo-przyśrodkowej (prawe i lewe) oraz płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) d) Płytki blokowane na olecranon (prawe i lewe). Płytki prawe i lewe, otwory od 4 do 12. W części dalszej płytki otwory gwintowane okrągłe pod śruby stabilizująco kątowo ( z możliwością blokowania poliaksjalnego +/- 15 stopni), w części trzonu otwory blokująco-kompresyjne. Materiał: tytan | szt. | 7 |
| 18 | Śruby korowe 2,7 dł. 8 do 70 mm tytan | szt. | 14 |
| 19 | Śruby korowe śr. 3,5 mm; dł. 8 do 70 mm tytan | szt. | 14 |
| 20 | Śruby blokowane o śr. 2,7 mm i dł. 8 do 70 mm tytan | szt. | 9 |
| 21 | Śruby blokowane o śr. 3,5 mm i dł. 8 do 70 mm tytan | szt. | 60 |
| 22 | Płytka do nasady dalszej kości promieniowej w kształcie litery T, dłoniowa, skośna, grzbietowa, podgięta oddzielnie do prawej i lewej kończyny. Otwory pod śruby blokowane i śruby +/- 15 stopni nachylenia od płyty. Ilość otworów w części dalszej od 2 do 4. Materiał: tytan | szt. | 30 |
| 23 | Śruby blokowane 2,7 mm, od 10 mm- 28 mm. Tytan. | szt. | 105 |
| 24 | Śruby blokowane 2,3 mm, od 10 mm- 38 mm. Tytan. | szt. | 36 |
| 25 | Śruby korowe 2,7 mm, od 8 mm-38 mm. Tytan. | szt. | 45 |
| 26 | Śruby korowe 2,3 mm, od 10 mm- 38 mm. Tytan. | szt. | 14 |
| 27 | Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Gwóźdź gamma rekonstrukcyjny śródszpikowy , kaniulowany, blokowany w rozmiarach:krótki 180mm, długi : 280-460mm, o kątach 120 , 125, 130 st . Gwóźdź o grubości 15,5 mm,w czesci dalszej grubość 11mm. Jedna śruba doszyjkowa 70-120mm o średnicy 10,5mm. Jedna śruba blokująca do części dystalnej 5mm , o długościach 25-45mm z przeskokiem co 2,5mm, od 45 do 90mm przeskok co 5mm. Śruba kompresyjna o średnicy 8 mm, długości 17,5mm. Zaślepki o średnicach 11mm, oraz 15,5mm. Możliwość założenia srub kondylarnych. System wykonany ze stali nierdzewnej lub tytanu . Komplet (gwóźdź, śruba główna, śruba dystalna, zaślepka, śruba kompresyjna Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 75 |
| 28 | Śruba główna (ciągnąca) , sterylna ø 10.5 mm, | szt. | 75 |
| 29 | Śruba blokująca , sterylna ø 5 mm | szt. | 75 |
| 30 | Zaślepka sterylna, mm kompatybilna z systemem | szt. | 7 |
| 31 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm, Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm .Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu, oznakowane.Termin ważności sterylności min.1 rok.Termin ważności sterylności min.1 rok. | szt. | 30 |
| 32 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 90 |
| 33 | Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm | szt. | 7 |
| 34 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm | szt. | 7 |
| 35 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | szt. | 7 |
| 36 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 340-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica 9, 11, 13 i 15 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 125°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia gwoździa 2000 mm. Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 2 |
| 37 | Śruba główna ciągnąca tytanowa, kaniulowana, sterylna ø 6.5 mm, dł. śruby 65-130 mm | szt. | 2 |
| 38 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 2 |
| 39 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm | szt. | 2 |
| 40 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 13 mm i dł. 5-15 mm | szt. | 2 |
| 41 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm,Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm,Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm,Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w cześci dalszej w odległości 5,15 i 25 mm od końca gwoździa.Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm,Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm,Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 30 |
| 42 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 60 |
| 43 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm | szt. | 5 |
| 44 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 7 mm o długości 0 mm (pełny gwint), ø 8 mm o długości 0 mm oraz ø 11.5 mm o długości 5-35 mm | szt. | 2 |
| 45 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm,Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm,Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm,Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm,Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 5 |
| 46 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm | szt. | 10 |
| 47 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm | szt. | 2 |
| 48 | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm i o dł. 0-25 mm | szt. | 2 |
| 49 | Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5 mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5 mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Dynamizacja w części dalszej na wysokości 7.5 mm od końca gwoździa. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 5 |
| 50 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 dł 20-60 mm i ø 5 mm, dł. 25-60 mm | szt. | 14 |
| 51 | Zaślepka tytanowa sterylna dł. 0-4 mm | szt. | 5 |
| 52 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ø 2.0 i ø 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ø 1.05 mm, trzon śruby ø 1.6 i 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7. | szt. | 120 |
| 53 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 2.0 mm, częściowa gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, kaniulacja 1,3 mm, długość śruby 8-30 mm co 2 mm, | szt. | 7 |
| 54 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 3.0 mm, częściowo gwintowana, samotnąca o niskim profilu głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja 1,3 mm, długość śruby 8-40 mm | szt. | 24 |
| 55 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 4. 0 mm, niski profil głowy, posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję, długość 20-44mm (co 4mm) kaniulacja 1,55mm, częściowy gwint | szt. | 24 |
| 56 | Tytanowa śruba kaniulowana ø 6.5 mm, sterylna, niski profil głowy,posiadająca również odwrotny system nacinający ułatwiajcy ekstrakcję kaniulacja ø 3.3 mm, pełny lub częściowy gwint o długości 20 mm lub 40 mm, długość śruby 30-130 mm | szt. | 16 |
| 57 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 7,8,9,10,12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 7,8,9,10,12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń dalszej częsci kości strzałkowej. 7,8,9,10,12 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W części nasadowej i trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. | szt. | 5 |
| 58 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 10 |
| 59 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 10 |
| 60 | Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym.. Tytanowe płytki proste do zespoleń kości długich 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12 ,14 ,16 otworowe. Płytka z otworami pod tymczasową stabilizacje drutami kirschnera .W trzonie płytki otwory blokowane o wielokierunkowym, ustalonym kątowo, ustawieniu. Gwint tworzony w momencie wkręcania się śruby o srednicy 3,5 mm zapewniający pewną stabilizację. Nie wymagające zaślepek/przejściówek do wkrętów blokowanych. Kodyfikacja kolorystyczna , śruby blokowane w kolorze srebrnym Śruby korowe w kolorze złotym. | szt. | 10 |
| 61 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 24 |
| 62 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 24 |
| 63 | Tytanowe płytki anatomiczne o zmniejszonym nacisku do zespoleń złamań obojczyka. Płytki z wgłębieniami minimalizujące kontakt z okostną, w skład systemu wchodzą a) płytki górne trzonowe lewe i prawe ,b) płytki przednie trzonowe uniwersalne ,c) płytki górno bocze lewe i prawe , d)płytki przednio boczne uniwersalne .Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt. | 2 |
| 64 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm | szt. | 2 |
| 65 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm | szt. | 2 |
| 66 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-34 mm | szt. | 2 |
| 67 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-34 mm | szt. | 2 |
| 68 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Promień wygięcia gwoździa 3000 mm. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Promień wygięcia gwoździa 3000 mm. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 2 |
| 69 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 10 |
| 70 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm | szt. | 2 |
| 71 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm i dł. 0 mm oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm | szt. | 2 |
| 72 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok.Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe.Wszystkie elementy systemu sterylne. Wymagana sterylność podwójna: Opakowanie zewnętrzne ofoliowane z widocznym oznakowaniem. Opakowanie wewnętrzne wzmocnione ,zapobiegające przypadkowemu otwarciu ,oznakowane. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. Termin ważności sterylności minimum 1 rok. | szt. | 2 |
| 73 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm | szt. | 10 |
| 74 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i 14.5 mm | szt. | 2 |
| 75 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o długości 4 mm oraz ø 12 mm i o długości 5, 10 i 15 mm | szt. | 2 |
| 76 | Płyty proste o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna wąskie i szerokie. Płyta wyposażona w otwory owalne kompresyjne (kompresja międzyodłamowa) do śrub korowych i otwory okrągłe uniwersalne niewymagające zaślepek/przejściówek – z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych. Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Sruba wyposażona w stożkowy gwint na główce tworzy gwint w płycie w momencie wkręcania się w płytę. Poliaxialność ±15°. Implanty wykonane z tytanu - płytki proste pod śruby 3,5 i 2,7 - od 3 do 10 otworów - dł. od 42 do 126mm. | szt. | 7 |
| 77 | Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 6 otworowe, prawe i lewe, kształt L, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm,Płytki dłoniowe tytanowe, 6-10 otworowe, kształt T, Y i Z, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 5 otworowe, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, kształ H, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm Płytki dłoniowe tytanowe, 8 otworowe szerokie, kształt T, ø 1.7 mm, grubość 0.55 Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 1.0mm.Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 1.7 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, wąskie i szerokie, lewe i prawe, kształt L, T, Y i Z, ø 2.3 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-10 otworowe proste, kompresyjne, kształt L prawe i lewe, kształt T wąskie zagięte prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.3 mm, P Płytki dłoniowe tytanowe, 4-7 otworowe proste, kompresyjne, kształt L wąskie prawe i lewe, kształt Y kompresyjne, ø 2.3 mm, grubość 1.0 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 4-13 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm | szt. | 2 |
| 78 | ,Śruby korowe tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm,Śruby korowe tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | szt. | 2 |
| 79 | Śruby blokujące tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm Śruby blokujące tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | szt. | 2 |
|  | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | szt. | 2 |
|  | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 2 |
|  | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 2 |
|  | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | szt. | 2 |
|  | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | szt. | 2 |
| Elementy uzupełniające stabilizatora zewnętrznego Hoffmann |  |  |  |
| 77 | Klamra (łącznik) grot – pręt (pręt 8mm) | szt. | 7 |
| 78 | Łącznik 30st śr 8mm | szt. | 7 |
| 79 | Pręt węglowy śr. 8mm dł 200mm | szt. | 7 |
| 80 | Pręt węglowy śr. 8mm dł. 150mm | szt. | 7 |
| 81 | Groty 5mm dł.120-250mm, 6mm dł.150-250 | szt. | 30 |

| 11 | PAKIET |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Implanty do endoskopii |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1 | • podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła).Długość pętli od 10-60 mm.Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym • zamiennie wymaga się dostarczenia płytki na trwale związanej z podwójną pętlą w rozmiarach 15-60 mm skok co 5mm do więzadła właściwego rzepki • endobutton wydłużony 20mm stanowiący nakładkę na endobutton służący do zabiegów rewizyjnych • endobutton bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce w przypadku krótkiego kanału w kości udowej, otwarty z jednej strony w rozmiarach: 5,6,7,8 i 9mm | szt | 60 |
| 2 | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne | szt | 60 |
| 3 | Drut kierunkowy, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem | szt | 60 |
| 4 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm | szt | 10 |
| 5 | drut kierunkowy 1.2 mmx9", do śrub , opakowanie 5 szt | op. | 3 |
| 6 | Płytka z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. | szt | 2 |
| 7 | Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego, o katach zagięcia 45st. prawy; 45st. lewy; 45st. w górę; 70st. haczykowaty oraz prosty zaopatrzony w 2 nitki polipropylenowe | szt | 5 |
| 8 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 5.0mm lub 6.5 mm, zaopatrzona w 1 lub 2 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | szt | 5 |
| 9 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 5.0mm lub 6.5 mm, zaopatrzona w 1 lub 2 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | szt | 5 |
| PAKIET 12 |  |  |  |
|  | Zestaw do szycia łąkotki |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni. | szt | 4 |
| 2 | Zestaw do naprawy korzenia łąkotki techniką jedno lub dwukanałową, sterylny, zawierający: wiertło o średnicy 2mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi, dwie osłonki o średnicy 2.8mm na wiertło z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, dwie nici wzmocnione, plecione #2, niewchłanialna nić monofilamentowa oraz płytka z 4 otworami o wymiarach 4x12mm | szt | 1 |
| 3 | sterylne jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załadowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez tkankę zakrzywia się ku górze ciągnie za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. uchwyt pistoletowy ze spustem. narzędzie dostępne w trzech wersjach: proste, zakrzywione w prawo oraz zakrzywione w lewo | szt | 2 |
| 4 | Zestaw do szycia łąkotki technika inside-out |  |  |
| a | System składający się z wielorazowych prowadnic (dwururek) o trzech opcjach zagięcia: prawo/lewo , góra/dół oraz w górę/lewo | szt | 1 |
| b | Jednorazowe igły z nicią #2-0 (niewchłanialne, sterylne, 12 zestawów w opakowaniu) | szt | 2 |

| 13 | PAKIET |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OSTEOSYNTEZA PODSTAWOWA |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1 | Wkręty samogwintujące do kości drobnych Ø 2,0 mm, L = 5 ÷ 40 | szt | 70 |
| 2 | Wkręty samogwintujące do kości drobnych Ø 2,7 mm, L = 6 ÷ 44 | szt | 70 |
| 3 | Wkręty samogwintujące do kości korowej Ø3,5 mm , L = 8 ÷ 70 mm | szt | 330 |
| 4 | Wkręty samogwintujące do kości korowej Ø 4,5 mm, L = 12 ÷ 150 mm | szt | 70 |
| 5 | Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 4,0 mm, L = 10 ÷ 70 mm | szt | 70 |
| 6 | Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 6,5 mm, pełny gwint, L = 25 ÷ 140 mm | szt | 24 |
| 7 | Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 6,5mm, gwint 16 mm, L = 25 ÷ 140 mm | szt | 24 |
| 8 | Wkręty samogwintujące do kości gąbczastej Ø 6,5 mm, gwint 22, 27, 32 mm, L = 30 - 150 m | szt | 24 |
| 9 | Wkręty samogwintujące do kości łódkowatej lub gąbczastej Ø 3,5 mm, L = 12 ÷ 60 mm | szt | 24 |
| 10 | Wkręty samogwintujące do kości łódkowatej Ø 4,0 mm, L = 10 ÷ 70 mm | szt | 24 |
| 11 | Wkręty samogwintujące kostkowe,Ø 4,5 mm, L = 20 ÷ 120 | szt | 24 |
| 12 | Podkładki (różne rozmiary) | szt | 24 |
| 13 | Płytka wąska, 2,5 x 11 mm, cienka 2 – 18 otworowa, L = 39 – 295 mm | szt | 2 |
| 14 | Płytka szeroka, cienka 2,5 x 16 mm 4 – 18 otworowa, L = 71 – 295 mm | szt | 2 |
| 15 | Płytka wąska samodociskowa, gruba 4,0 x 12 mm 2 – 18 otworowa, L = 39 – 295 mm | szt | 2 |
| 16 | Płytka samodociskowa, cienka 2,5 x 11 mm 2 – 12 otworowa, L = 25 – 145 mm | szt | 2 |
| 17 | Płytka samodociskowa, gruba 4,0 x 11 mm 5 – 16 otworowa, L = 87 – 280 mm | szt | 2 |
| 18 | Płytka drobna, grubość 1,5 x 7,5 mm, 2 – 12 otworowa pod wkręty Ø 2,7 , L = 16 – 96 mm | szt | 2 |
| 19 | Płytka drobna, grubość 1,5 x 7,5 mm, 2 – 12 otworowa pod wkręty Ø 3,5, L = 16 – 95 mm | szt | 2 |
| 20 | Płytka drobna samodociskowa grubość 2,5 x 8 mm, 2-16 otworowa, L = 20 – 132 mm | szt | 2 |
| 21 | Płytka drobna samodociskowa grubość 2,0 x 8 mm 2-16 otworowa, L = 20 – 132 mm | szt | 2 |
| 22 | Płytka drobna, grubość, 1,0 mm x 5 mm 2-8 otworowa pod wkręty Ø 2,0 mm, L = 12-36 mm | szt | 2 |
| 23 | Płytka drobna, grubość 1,0 mm x 5 mm 2-8 otworowa pod wkręty Ø 2,0 mm, L = 12 - 48 mm | szt | 2 |
| 24 | Płytka drobna, gruba, grubość 2,0 mm x 5 mm 2-16 otworowa, L = 17 – 87 mm | szt | 2 |
| 25 | Płytka 1/3 rurka, 1 x 10 mm 2 – 12 otworowa pod wkręty Ø 4,5 mm, L = 39 – 199 mm | szt | 5 |
| 26 | Płytka 1/3 rurka, 1 x 9 mm 2-12 otworowa pod wkręty Ø 3,5 / Ø 4,0 mm, L = 25 – 145 mm | szt | 45 |
| 27 | Płytka 1/3 rurka, 1 x 7 mm 3-12 otworowa pod wkręty Ø 2,7 mm, L = 23 – 95 mm | szt | 30 |
| 28 | Płytka do kości piętowej anatomiczna (prawa,lewa) | szt | 7 |
| 29 | Drut KIRCHNERA Ø 1,2 mm; 1,6 mm; 2,0 mm; 2,4 mm; 3,0 mm; L = 200 mm | szt | 750 |
| 30 | Gwóźdź RUSHA Ø 3,2 mm , L = 200 mm, 220 mm, 240 mm | szt | 45 |
| 31 | Gwóźdź RUSHA Ø 4,0 mm L = 220 mm, 240 mm, 260 mm, 280 mm | szt | 45 |
| 32 | Grot STEINMANNA – czworokątne zakończenie Ø 4,0 ÷ 4,5 mm, L = 200 mm | szt | 14 |
| 33 | Drut do cerklażu, L = 5 m Ø 1,0 mm; 1,2 mm; 1,4 mm | szt | 14 |
| 34 | Klamry kostne proste | szt | 2 |
| 35 | Klamry kostne skośne | szt | 2 |
| 36 | Wkrętaki do wszystkich wymienionych powyżej wkrętów, w tym wkrętaki z uchwytem do śrub | szt | 7 |

| 14 | PAKIET |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | OSTRZA DO PIŁ I |  |  |
| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| 1 | Ostrze jednorazowe do piły oscylacyjnej do napędów S6 i S6 firmy Stryker oraz do napędu firmy De Soutter, o grubościach dostosowanych do instrumentarium Genesis II i Legion firmy Smith&Nephew, do wyboru wg katalogu, z utworzeniem podmagazynu 10 ostrzy na bloku operacyjnym zamawiającego. | szt | 10 |

| 15 | PAKIET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OSTRZA DO PIŁ II |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa |  |  |  | Jm | Ilość |
| 1 | Ostrze do mikropiły Stryker Core (napęd pistoletowy) – do wyboru wg katalogu |  |  |  | szt | 24 |
| 16 |  |  | PAKIET |  |  |  |
| Końcówki do artroskopii |  |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | Nazwa |  |  | Jm | Ilość |
| 1 |  | Końcówka do artroskopii – elektroda SERFAS 3,5 mm boczna nr kat.279-350-201 |  |  | szt | 60 |
| 2 |  | Końcówka do artroskopii – elektroda SHAVER |  |  | szt |  |
| a |  | Ostrze 5 mm - nr kat.0375-555-000 |  |  | szt | 95 |
| b |  | Ostrze 4 mm – nr kat.0375-545-000 |  |  | szt | 60 |
| c |  | Ostrze 4 mm – nr kat.0375-940-000 |  |  | szt | 7 |
| d |  | Ostrze 5 mm – nr kat.0375-950-100 |  |  | szt | 14 |

| 17 | PAKIET |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Piłka Giliego |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa |  | Jm |  |
| 1 | Piłka Giliego L500/20 |  | szt | 5 |
| 18 PAKIET KOŚĆ GĄBCZASTA |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa |  | Jm | Ilość |
| 1 | Allogeniczna kość gąbczasta, gruz kostny, w opakowaniach ok.10 g |  | cm3 | 900 |