ZP.272.36.2023 Chojnice, 2023-12-07

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej z podziałem na części.
Część I. Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej (Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego w Chojnicach).
Część II. Wykonanie dokumentacji projektowej dla termomodernizacji i instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej (budynek Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach).

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanego przez Wykonawcę pytania:

Pytanie 1:
Proszę o wyjaśnienie z czego wynika kwota wadium dla części II, ustalona w wysokości 10 tysięcy złotych. Zgodnie z interpretacjami Urzędu Zamówień Publicznych wysokość wadium żądanego przez Zamawiającego nie może przekroczyć 1,5% wartości zamówienia. Jeśli przyjąć, że wadium w wysokości 10 tyś. zł stanowi wielkość maksymalną równą 1,5 %, to oznacza, że wartość zamówienia na prace projektowe oscyluje ok 670 tyś., Zamówienie o takiej wartości jest niemożliwe do uzyskania za opracowanie projektowe odpowiadające wielkością i rodzajem przedmiotowi zamówienia, stąd ustanowienie wadium w wys. 10 tyś. zł wymaga wyjaśnienia przez Zamawiającego.
https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/interpretacje/nowe-pzp-w-pytaniach-i-odpowiedziach/w-jakiej-wysokosci-zamawiajacy-moze-zadac-wadium-2020-10-22
Odpowiedź:
Zapisy zostały zmienione: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: CZ.I: 400,00 zł (słownie złotych: czterysta złotych 00/100)., CZ.II: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100).,- MODYFIKACJA SWZ.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją budynków w cz. I i w cz. II będących przedmiotem zamówienia ? Jeśli tak, proszę o załączenie na stronę.
Odpowiedź: Nie. Do uzyskania niezbędnych materiałów do projektowania zobowiązany jest Wykonawca.

Pytanie 3:
Czy budynki posiadają przeciwpożarowe wyłączniki prądu ?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 4:
Czy dla budynku geodezji (cz. I) Zamawiający posiada pozytywną opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla planowanego zakresu prac ?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 5:
W nawiązaniu do OPZ dla części I dz. II ust. 5 - proszę o wyjaśnienie czy pod pojęciem „przebudowa istniejącej tablicy głównej” Zamawiający rozumie zaprojektowanie nowej elektrycznej rozdzielnicy głównej dla całego budynku ?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 6:
W nawiązaniu do OPZ dla części I dz. II ust. 5 - proszę o wyjaśnienie czy w zakresie opracowania leży również wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego ? Jeśli tak – proszę
o załączenie na stronę instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku geodezji
Odpowiedź:
W zakresie opracowania należy uwzględnić kompleksową instalację oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. W załączeniu skorygowany opis przedmiotu zamówienia (zmiany naniesiono kolorem czerwonym).

Pytanie 7:
W nawiązaniu do OPZ dla części I dz. II ust. 7 - proszę o ponowne załączenie na stronę autorska analizy dla budynku geodezji w stanie kompletnym (obecna kończy się na stronie nr 10)
Odpowiedź:
Zamieszczono komplet opracowań audytowych. Jeden dotyczy DPS (część II) plik o nazwie „Audyt energetyczny DPS Chojnice.pdf” Cztery dotyczą budynku geodezji tj. pliki o nazwach:
- O. opracowanie - Chojnice Geodezja .pdf
- Audyt efektywności energetycznej PC aktualizacja – d.pdf
- Audyt efektywności energetycznej PV aktualizacja – d.pdf
- Audyt energetyczny Człuchowska 38 aktualizacja – d.pdf

Pytanie 8:
W nawiązaniu do OPZ dla części II dz. II pkt 4 - proszę o doprecyzowanie zakresu opracowania określonego jako „wraz z systemem uzdatniania wody”, czy Zamawiający oczekuje zaprojektowania technologii uzdatniania wody, jeśli tak jakie są obecne wyniki badania wody – proszę o załączenie wyników badań, proszę o wskazanie jakie parametry jakości wody są przekroczone, których uregulowanie miałoby wynikać z projektu.

Odpowiedź:
Zamawiający rezygnuje z systemu uzdatniania wody. W załączeniu skorygowany opis przedmiotu zamówienia (zmiany naniesiono kolorem czerwonym).

Pytanie 9:
W nawiązaniu do OPZ dla części II dz. II ust. 5 - proszę o wyjaśnienie i wskazanie czy Zamawiający posiada wstępne obliczenia i symulację dla wskazanych 13 sond o dł 300 mb, jeśli tak proszę o załączenie na stronę. Wskazane w OPZ dane są jednoznaczne, które zapewne nie wynikają tylko z założeń szacunkowych, stąd zasadne jest pytanie o źródło tych danych.
Odpowiedź:
Wskazane dane są szacunkowe i wynikają z wiedzy i doświadczenia audytora.

Pytanie 10:
W nawiązaniu do OPZ dla części II dz. II ust. 6 - proszę o wyjaśnienie czy rozwiązaniem opisanym w tym punkcie mają być objęty wszystkie pomieszczenia w budynku poprzez montaż kilku układów ? Proszę o wskazanie rodzajów lub ilości pomieszczeń dla których planowane jest takie rozwiązanie wentylacji.
Odpowiedź:
Należy przewidzieć optymalne rozwiązania dla pomieszczeń mieszkalnych, sanitarno-higienicznych i technicznych aby spełnione zostały wymagania w zakresie wymiany powietrza.

Pytanie 11:
W nawiązaniu do OPZ dla części II dz. II ust. 7 - proszę o wyjaśnienie czy w zakresie opracowania leży również wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego ? Jeśli tak – proszę o załączenie na stronę instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku DPS-u
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie 12:
W nawiązaniu do OPZ dla części II dz. IV ust 1 lit. a, tiret ósme - proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje wykonania projektu hydrogeologicznego czy badań geologicznych gruntu ?
Odpowiedź:
Zamawiający oczekuje wykonania projektu geologicznego poboru ciepła z ziemi dla potrzeb gruntowych pomp ciepła.

Pytanie 13:
W nawiązaniu do OPZ dla części II dz. IV ust 1 lit. a, tiret dziewiąte - proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje by Projektant jako Wykonawca umowy wykonał w terminie późniejszym badania TRT na etapie realizacji robót budowlanych?
Odpowiedź:
Należy w opracowaniu projektowym uwzględnić opis techniczny do przeprowadzenia badania TRT przez Wykonawcę robót budowlanych.

Pytanie 14:
Jednocześnie wnoszę o wydłużenie terminu składania ofert, z uwagi na konieczność uwzględnienia odpowiedzi na powyższe pytania jako istotnych składników ceny ofertowej.
Odpowiedź:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Otrzymują:
1. Strona internetowa postępowania: https://platformazakupowa.pl/sp_chojnice/aukcje
2. a/a