OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WARUNKI DOSTAWY

- Wstęp.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzenia wspomagającego komunikację
z osobami z niedosłuchem, tj.:

# - Stacja / pętla indukcyjna dla niedosłyszących Geemarc Loop HEAR LH102 V2- 1 szt.

- Parametry urządzenia:

-produkt zgodny z dyrektywą EN60118-4.

-wbudowana pętla działająca do ok. 1 m2 od urządzenia,

-pełna mobilność z opcją przytwierdzenia w konkretne miejsce,

-2 wejścia typu "Jack" (1x mikrofony, 1x zewnętrzne źródło audio),

-regulacja tonów oraz głośności (mocy) pętli,

-regulacja głośności dla zewnętrznego źródła audio,

-wizualny (diodowy) wskaźnik poziomu / mocy pola magnetycznego,

-wizualny (diodowy) wskaźnik słabych baterii,

-zasilanie akumulatorowe do 5 godzin użytkowania,

-możliwość podłączenia zewnętrznej pętli,

-zewnętrzna słuchawka z indywidualnym sterowaniem głośności dla osoby,
 która niedosłyszy ale jeszcze nie korzysta z aparatów,

- Wykonanie dostawy

- adres dostawy:  Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, ul. Korfantego 2  45-077 Opole, z dopiskiem Wydział Łączności i Informatyki,

- termin realizacji do 14 dni roboczych od dnia otrzymania pisemnego zamówienia 
(faks, e-mail),

- w cenie oferty należy uwzględnić koszt dostawy pod w/w adres,

- w przypadku wysyłki sprzętu firmą kurierską do przesyłki należy dołączyć list przewozowy.

- Gwarancja.

- 24 miesiące od daty dostawy,

- w trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca zapewnia na własny koszt transport uszkodzonego i naprawionego sprzętu, z i do siedziby Zamawiającego.

- Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z oświadczeniem, że:

- jest on uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia,

- przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, właściwej jakości i może być używany bez naruszania praw własności osób trzecich w tym praw patentowych 
i praw autorskich, zapakowany w oryginalnym, nieotwieranym i fabrycznie zaplombowanym opakowaniu, w ukompletowaniu producenta, z polskiej dystrybucji,

- przedmiot zamówienia spełnia normy przewidziane prawem polskim,

6. Podstawa płatności.

Faktura VAT wystawiona zostanie przez Wykonawcę za dostarczone urządzenie.

Fakturę należy wystawić na adres:

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

ul. Korfantego 2

45 – 077 Opole

NIP 754-000-35-37

Należność Wykonawcy płatna będzie z konta Zamawiającego przelewem na konto wskazane w fakturze w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że postępowanie nie musi zakończyć się złożeniem zamówienia.