## serologia_23
| Formularz asortymentowo -cenowy |  |  |  |  | Zał. nr 2
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość na 36 miesięcy | Jedn. Miary | Wielkość opakowania (liczba jednostek miary w opakowaniu) | Producent | Nr katalogowy/ Nazwa handlowa | Cena jednostkowa jedn. miary netto (zł) | Cena za 1 op. netto (zł) | Wartość netto (zł) | VAT (%) | Wartość brutto (zł)
I. | Odczynniki, krwinki wzorcowe, materiały kontrolne, zużywalne i eksploatacyjne do automatycznego analizatora
1 | Grupa krwi (antygeny układu ABO i RhD oraz badanie przeglądowe przeciwciał) | 23000 | badanie
2 | Grupa krwi biorcy (skrócona grupa krwi, RhD, badanie przeglądowe przeciwciał) | 8000 | badanie
3 | Grupa krwi dawcy (skrócona grupa krwi, RhD) | 16000 | badanie
4 | Właściwa próba zgodności w PTA | 16000 | badanie
5 | Kontrole wewnątrzlaboratoryjna
6 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna (IHiT)
7 | Części i materiały eksploatacyjne niezbędne do pracy analizatora uwzględniające ww liczbę badań
II. | Odczynniki do metody manualnej - (Wykonawca winien oszacować najmniejsze ilości poniższych odczynników, zapewniając ciągłość pracy z uwzględnieniem wielkości opakowania i terminu ważności oferowanych odczynników)
1 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon I (5 ml) | 4 but
2 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon II (5 ml) | 4 but
3 | Odczynnik monoklonalny anty-B klon I (5 ml) | 4 but
4 | Odczynnik monoklonalny anty-B klon II (5 ml) | 4 but
5 | Odczynnik monoklonalny anty-D BLEND (5 ml) | 4 but
6 | Odczynnik monoklonalny anty-D RUM-1 (5 ml) | 4 but
7 | Serostandard anty-D (2 ml) | 4 but
8 | Odczynnik antyglobulinowy poliwalentny płynny (5 ml) | 4 but
9 | Odczynnik antyglobulinowy monowalentny płynny (2 ml) | 4 but
10 | Dolichotest (2 ml) | 4 but
11 | Odczynnik LISS płynny (100 ml) | 4 but
12 | konserwowane krwinki wzorcowe stężone do wykrywania przeciwciał (3 x 4ml) | 32 zestawy
| Dzierżawa automatycznego analizatora i urządzenia pomocniczego wraz z niezbędnym wyposażeniem | 36 | m-c
Łączna wartość: | [8 empty] | netto |  | brutto