Komenda Wojewódzka	Policji					  Gdańsk 20.03.2023

w Gdańsku

ul. Okopowa 15

Zapytanie ofertowe

W związku z koniecznością  prowadzenia  konserwacji  instalacji oddymiania oraz systemów sygnalizacji  pożaru   znajdujących się w budynkach Komendy Miejskiej Policji w Gdyni  ul Portowa 13/15, Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim  ul. Wita Stwosza  4, oraz w Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku Komisariat ul. Biała 1A. Proszę o składanie pisemnych ofert na platformie zakupowej OpenNexus na n/w systemy.

Koszt półrocznego przeglądu proszę podać dla każdej jednostki oddzielnie.			Przewiduje się dwa przeglądy w danym roku tj. jeden przegląd na pół roku.			Z najkorzystniejszą ofertą możliwość podpisania umowy na okres czterech lub pięciu  lat.

I  Zestawienie urządzeń wchodzących w system SAP  w KMP w Gdyni ul. Portowa13/15

SYSTEM SAP

Centrala      IGNIS 1080                                 1 szt.

czujka  optyczna dymu DOR40   -             16 szt.

Gniazdo czujki G40                                      16 szt.

ręczny ostrzegacz pożaru   ROP40H   -       1 szt.

Akumulator            EP7                                  2 szt.

Wskaźnik     zadziałania       WZ-31             9 szt.

Sygnalizator SAK-2                                         1 szt.

Linia dozorowa                                               7 szt.

PÓŁROCZNY KOSZT PRZEGLĄDU BRUTTO W OKRESIE CZTERECH LAT................................zł.	PÓŁROCZNY KOSZT PRZEGLĄDU BRUTTO W OKRESIE PIĘCIU LAT................................zł.

II.  Zestaw urządzeń wchodzących w system  SAP w KPP Pruszcz Gdański KP ul. Wita Stwosz 4

Czujka optyczna  dymu DP 2061 - 19 szt.

Wskaźnik zadziałania                       14 szt.

Centralka FP 286418                          1 szt.

PÓŁROCZNY KOSZT PRZEGLĄDU BRUTTO W OKRESIE CZTERECH LAT................................zł.	PÓŁROCZNY KOSZT PRZEGLĄDU BRUTTO W OKRESIE PIĘCIU LAT................................zł.

VI.  Zestaw urządzeń wchodzących w system  oddymiania w KMP Gdańsk KP ul. Biała 1A

Czujka optyczna  dymu DUR40			-6 szt.

Gniazdo czujki G40                       		 6 szt.

Przycisk powietrza LT43U           			 2 szt.

Przycisk oddymiania  RT42-  			 4 szt.

Napęd DDS50/500-drzwiowy    		 	2 szt.

Napęd KA - TW - okienny  -			 3 szt.

Siłownik elektryczny        -			 2 szt.

Moduł przekaźnikowy TR 42 		 	2 szt.

Zwory elektromagnetyczne do drzwi       		2 kpl.

Centrala RZN TR 42(NC)                		 	 1 szt.

Akumulator Akku Typ 3A                		 2 szt.

. 	PÓŁROCZNY KOSZT PRZEGLĄDU BRUTTO W OKRESIE CZTERECH LAT................................zł.	PÓŁROCZNY KOSZT PRZEGLĄDU BRUTTO W OKRESIE PIĘCIU LAT................................zł.

W celu otrzymania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z pracownikiem 
p. Mieczysławem Wasielewskim pod nr  tel. 47-74-14-809 lub Tel. Kom. 501-735-582.
Przy składaniu oferty proszę o dołączenie wypełnionego załącznika.