Załącznik nr 4 do SWZ

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych, remontowo – adaptacyjnych w piwnicy budynku przedszkola publicznego nr 3 w Skoczowie przy ul. Południowej 6.

Zakres prac przewidzianych do wykonania:

1. roboty budowlane związane z wydzieleniem w piwnicy budynku przedszkola pomieszczenia do transportu żywności,
2. przebudowa ściany działowej w pomieszczeniu przy szybie windowym,
3. roboty remontowo – budowlane w piwnicy budynku – w tym wymiana drzwi wewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych do piwnicy z likwidacją progu, tynkowanie, malowanie ścian i sufitu, wykonanie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych,
4. roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
5. wykonanie podejścia wodno - kanalizacyjnego do umywalki w pomieszczeniu nr 01 w piwnicy,
6. demontaż drzwi zewnętrznych, dostawa i montaż nowych drzwi zewnętrznych do piwnicy,
7. wymiana nawierzchni przed wejściem do piwnicy budynku.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (projekt technologiczny oraz projekt techniczny) opracowaną przez mgr inż. Alicję Parchańską – Górka w kwietniu 2022 r.

Uwaga: Przedmiot zamówienia obejmuje część zakresu robót, na który została opracowana dokumentacja projektowa.

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia i utylizacji materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórek i demontażu oraz ponosi związane z tym opłaty.