UWAGA!

Wykonawca wypełnia oraz podpisuje i załącza do oferty tylko te formularze, które dotyczą części na które wykonawca składa ofertę.

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Część Nr 1 - Gaz medyczny: tlen medyczny ciecz; sprężony tlen medyczny w butlach

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość/24 miesiące | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta KOD - EAN | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Tlen medyczny ciekły razem z dostawą; dostawa cysterną, napełnianie zbiornika na tlen ciekły | kg | 250000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa zbiornika na tlen ciekły | doba | 730 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Tlen medyczny w butlach stalowych 40l, 6,4m3 | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Tlen medyczny w butlach stalowych 10l, 150 bar | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Tlen medyczny w butlach stalowych 5l, 150 bar | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Tlen w butlach aluminiowych z reduktorem 10l, 2,15m3, 200 bar | szt. | 85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Tlen w butlach aluminiowych z reduktorem 5l , 1,08m3, 200 bar | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Tlen w butlach aluminiowych z reduktorem 2l , 0,43m3, 200bar | szt. | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Dzierżawa butli stalowych do tlenu medycznego 40l | butlodzień | 116800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Dzierżawa butli alumininiowych z reduktorem do tlenu medycznego 200 bar, 10l | butlodzień | 7300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Dzierżawa butli alumininiowych z reduktorem do tlenu medycznego 200 bar, 5l | butlodzień | 7300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Dzierżawa butli alumininiowych z reduktorem do tlenu medycznego 200 bar 2l | butlodzień | 2190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Malowanie butli stanowiących własność Zamawiającego (10l, 5l) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Legalizacja butli stanowiących własność Zamawiającego (10l, 5l) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Napełnianie butli stanowiących własność Zamawiającego (10l, 5l) | szt. | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Kod EAN  wymagany dla produktów leczniczych

___________________________

Podpis kwalifikowany

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy )

Część nr 2 -  Gaz medyczny: podtlenek azotu w butlach

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość 24 mies. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta KOD - EAN | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Podtlenek azotu -butla 7 kg, produkt leczniczy, z transportem | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Napełnianie butli stanowiących własność Zamawiającego (7kg) | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Malowanie butli stanowiących własność Zamawiającego (7kg) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Legalizacja butli stanowiących własność Zamawiającego (7 kg) | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Kod EAN  wymagany dla produktów leczniczych

___________________________

Podpis kwalifikowany

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy )

Część 3 -  Gaz medyczny : dwutlenek węgla do laparoskopii w butlach

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość 24 mies. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta KOD - EAN | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Dwutlenek węgla do laparoskopii, 1 butla 7,5kg - wyrób medyczny, z transportem | szt. | 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dzierżawa butli do dwutlenku węgla | butlodzień | 7300 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Kod EAN  wymagany dla produktów leczniczych

___________________________

Podpis kwalifikowany

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy )

Część 4 - Gaz medyczny: mieszanina tlenku azotu w azocie NO/N2 w butlach

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość 24 mies. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta KOD - EAN | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Mieszanina tlenku azotu w azocie NO/N2; Tlenek azotu w azocie (800 ppm), 1butla 10l 1,5m3, 155 bar, produkt leczniczy, razem z transportem | szt. | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Mieszanina tlenku azotu w azocie NO/N2; Tlenek azotu w azocie (800 ppm), 1butla 2l , 0,3m3, 155bar, produkt leczniczy, razem z transportem | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa butli 10l wraz z reduktorem | doba | 8760 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa butli 2l wraz z reduktorem | doba | 2190 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa czterech aparatów do podaży tlenku azotu o stężeniu 800 ppm | miesiąc | 96 |  |  |  |  |  |  |  |

*Kod EAN  wymagany dla produktów leczniczych

___________________________

Podpis kwalifikowany

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy )

Część 5 -  Gaz medyczny - sprężony, mieszanina podtlenku azotu i tlenu w butlach

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość 24 mies. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta Ilość w Opakowaniu KOD - EAN | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Gaz medyczny sprężony mieszanina gazów podtlenku azotu 50% i tlenu 50% sprężony pod ciśnieniem 170 bar op. butla poj.10 -11 litrów o minimalnej zawartości gazu 2,8 m3, z zaworem zamykającym ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia, produkt leczniczy, z transportem | szt. | 745 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zawór wydechowy z ustnikiem i filtrem jednorazowego użytku, op/100szt | op. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa wózków 4 szt. | wózkodoba | 2920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa zawór dozujący | zaworodoba | 2920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dzierżawa butli10-11 L (2,8m³) | butlodzień | 10950 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Kod EAN  wymagany dla produktów leczniczych

___________________________

Podpis kwalifikowany

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy )

Część 6 -  Gaz medyczny: azot ciekły

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość 24 mies. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta KOD - EAN | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Azot ciekły do naczyń Dewara, wyrób medyczny, z transportem, dostawą cysterną napełnianie naczyń Dewara | kg | 9100 |  |  |  |  |  |  |  |

*Kod EAN  wymagany dla produktów leczniczych

___________________________

Podpis kwalifikowany

____________________________________

(Nazwa i adres Wykonawcy )

Część nr 7 -  Gazy techniczne

| Lp. | Opis, parametry, cechy szczególne | J.m. | Ilość 24 mies. | Nazwa handlowa Nr referencyjny/ nr katalogowy Nazwa producenta | Cena jedn. netto | Stawka VAT (%) | Cena jedn. brutto | Wartość pozycji netto | Kwota podatku VAT | Wartość pozycji brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Powietrze sprężone - butla 40l | szt. | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dzierżawa butli 40l do powietrza sprężonego | butlodzień | 116800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Powietrze sprężone - butla 10l | szt. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Dzierżawa butli 10l do powietrza sprężonego | butlodzień | 2920 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Powietrze sprężone od 3l do 8l | szt. | 520 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Malowanie butli stanowiących własność Zamawiającego od 3l do 8l | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Legalizacja butli stanowiących własność Zamawiającego od 3l do 8l | szt. | 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Napełnianie butli stanowiących własność Zamawiającego od 3l do 8l | szt. | 520 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Azot 200 barów czystość 5,0 - butla 50l | szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Dzierżawa butli 50l do gazu Azotu | butlodzień | 7300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Biogon C/Co2 Spożywczy 26kg | szt. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Dzierżawa butli do gazu Biogon | butlodzień | 7300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Dzierżawa palet zamkniętych 6 palet | paletodzień | 4380 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Dzierżawa nosidła do butli - 1szt. | nosidłodzień | 730 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________

Podpis kwalifikowany