Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego

**ZAKRES PRAC DO ZLECENIA NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWYCH ORAZ PRZEGLĄDU I KONSERWACJI KOTŁÓW GRZEWCZYCH NA PALIWO GAZOWE**

1. Przeglądy instalacji gazowej powinny obejmować w szczególności:
   1. Ocenę instalacji gazowej w piwnicach.
   2. Ocenę pionów instalacji gazowej.
   3. Zgodność instalacji gazowej z obowiązującymi przepisami.
2. Przeglądy i konserwacje kotłów gazowych powinny obejmować w szczególności:
   1. Czyszczenie powierzchni grzewczych w części spalinowej kotła.
   2. Demontaż i czyszczenie elementów palnika.
   3. Kontrolę i ewentualną wymianę uszczelek.
   4. Sprawdzenie i nastawienie elektrody zapłonowej oraz jonizacyjnej.
   5. Montaż palnika.
   6. Kontrolę odpływu kondensatu i czyszczenie syfonu.
   7. Ocenę stabilności połączeń elektrycznych.
   8. Kontrolę szczelności połączeń hydraulicznych.
   9. Sprawdzenie szczelności przewodu powietrzno-spalinowego.
   10. Pomiar prądu jonizacji.
   11. Regulację palnika i analizę składu spalin.
   12. Kontrolę zaworu bezpieczeństwa.
   13. Sprawdzenie nastaw regulatora.
   14. Kontrolę czujników.
   15. Ocenę prac pomp i zaworów automatycznych.
   16. Ocenę przydatności kotła do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
3. Terminy wykonania przedmiotu zlecenia:

- okresowa kontrola instalacji gazowych – w terminie do 30 września,

- przegląd i konserwacja kotłów grzewczych – do 15 września, przed sezonem grzewczym.