Zał. Nr 2 do zapytania ofertowego

**ZAKRES PRAC DO ZLECENIA NA WYKONANIE OKRESOWEJ KONTROLI INSTALACJI GAZOWYCH ORAZ PRZEGLĄDU I KONSERWACJI KOTŁÓW GRZEWCZYCH NA PALIWO GAZOWE**

1. Przeglądy instalacji gazowej powinny obejmować w szczególności:
	1. Ocenę instalacji gazowej w piwnicach.
	2. Ocenę pionów instalacji gazowej.
	3. Zgodność instalacji gazowej z obowiązującymi przepisami.
2. Przeglądy i konserwacje kotłów gazowych powinny obejmować w szczególności:
	1. Czyszczenie powierzchni grzewczych w części spalinowej kotła.
	2. Demontaż i czyszczenie elementów palnika.
	3. Kontrolę i ewentualną wymianę uszczelek.
	4. Sprawdzenie i nastawienie elektrody zapłonowej oraz jonizacyjnej.
	5. Montaż palnika.
	6. Kontrolę odpływu kondensatu i czyszczenie syfonu.
	7. Ocenę stabilności połączeń elektrycznych.
	8. Kontrolę szczelności połączeń hydraulicznych.
	9. Sprawdzenie szczelności przewodu powietrzno-spalinowego.
	10. Pomiar prądu jonizacji.
	11. Regulację palnika i analizę składu spalin.
	12. Kontrolę zaworu bezpieczeństwa.
	13. Sprawdzenie nastaw regulatora.
	14. Kontrolę czujników.
	15. Ocenę prac pomp i zaworów automatycznych.
	16. Ocenę przydatności kotła do dalszej bezpiecznej eksploatacji.
3. Terminy wykonania przedmiotu zlecenia:

- okresowa kontrola instalacji gazowych – w terminie do 30 września,

- przegląd i konserwacja kotłów grzewczych – do 15 września, przed sezonem grzewczym.