**Gdynia, 12.10.2023r.**

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania: **„Zakup zestawu narzędzi na Pododdział Chirurgii Rekonstrukcji Głowy i Szyi
w Szpitalu Morskim im. PCK” znak D25M/252/N/33-52rj/23**

Zamawiający – Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz modyfikuje treść dokumentów:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści w Wymagania Materiałowe i Konstrukcyjne – załącznik nr 2A do SWZ, dostarczenie na wezwanie katalogu producenta w języku oryginalnym w postaci listy, wraz z kształtem narzędzia i oryginalną nazwą?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści w Wymagania Materiałowe i Konstrukcyjne – załącznik nr 2A do SWZ, dostarczane nowe narzędzia znakowane nazwą producenta, nr katalogowym, znakiem CE, nazwa szpitala do max. 13 znaków, bez nr referencyjnego?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści w Wymagania Materiałowe i Konstrukcyjne – załącznik nr 2A do SWZ, przy dostawie dostarczenia spisu jakościowego i ilościowego zestawów narzędziowych, spisu w formie listy, z kształtem narzędzia i oryginalną nazwą narzędzia w formacie PDF?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści termin dostawy do 12 tygodni?
Narzędzia chirurgiczne są produktem produkowanym na zamówienie, tym bardziej że Zamawiający wymaga pełnego personalizowania przedmiotu zamówienia o kod Data Matrix UDI i nazwę szpitala na narzędziu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.**

**WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJĄ SIĘ INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ SWZ I ZASTĘPUJĄ LUB UZUPEŁNIAJĄ ZAPISY SWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.**

Z poważaniem