L.2612.79.2.2021					                   Warszawa, dnia 16.12.2021 r.

L.Dz. 1619

www.platformazakupowam.pl

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ 
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, 
W DALSZEJ TREŚCI ZWANEJ „SWZ”.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) zwanej dalej „Ustawą”, pn.:

„SUKCESYWNE DOSTAWY  MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, OPATRUNKÓW, PLASTRÓW, PAPIERÓW SPECJALISTYCZNYCH, MATERIAŁÓW DIAGNOSTYCZNYCH, W PODZIALE NA 22 (DWADZIEŚCIA DWA) PAKIETY.”, 
nr sprawy: SPL/33/PN/2021.

Niniejszym, działając zgodnie z zapisami art. 135 ust. 2 Ustawy, Zamawiający udziela odpowiedzi 
na złożone wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w dalszej treści zwanej „SWZ”.

Pytanie nr 1 - Pakiet 5 poz. 2

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie elektrody wykonanej na piance bez nacięcia. 
W pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza elektrody wykonanej na piance bez nacięcia.

Pytanie nr 2 - Pakiet 5 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody prostokątnej o wymiarach 55x40 wykonanej  na piance. W pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza elektrody prostokątnej o wymiarach 55 x 40, wykonanej na piance.

Pytanie nr 3 - Pakiet 5 poz. 2
Zwracamy się  z prośbą o dopuszczenie elektrody wykonanej na włókninie o średnicy 50 mm, bez nacięcia. W pozostałych parametrach bez zmian. 
Pakiet 5 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o możliwość podania ceny za opakowanie handlowe zawierające 
50 szt.  elektrod z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 300 opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 3 - modyfikacja:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza elektrody  wykonane na włókninie o średnicy 50 mm bez nacięcia oraz odpowiednio przeliczone opakowania, zawierające po 50 szt.. W związku 
z powyższym Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 5 – Pasty ścierne, elektrody, poz. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- poz. 2 kolumna 2: „…Elektrody żelowe (w postaci stałej) EKG (Ag/AgCl) do badań wysiłkowych, hipoalergiczne, na włókninie medycznej, kształt okrągły z nacięciem 
i możliwością umocowania kabla pacjenta, średnica elektrody 50 mm albo 55 mm. Zamawiający dopuszcza opakowania po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem;

- poz. 2 kolumna 3:  „… 9 000 szt. …”;

- poz. 2 kolumna 4: „… 1opak- 30 sztuk albo 50 szt. …”.

Pytanie nr 4 - Pakiet 5 poz. 4.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrody o wymiarach 55x40 mm.. W pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza elektrod w rozmiarach 55 x 40 mm.

Pytanie nr 5- Pakiet 6 poz. 3.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru w nadrukiem w kolorze czerwonym. 
W pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 5 - modyfikacja.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza papier z nadrukiem w kolorze czerwonym. W związku z powyższym Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 6, poz. nr 3 kolumna nr 2, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„…PAPIER DO APARATU EKG Mtrace Silver Ascard 4 – papier termoaktywny  
z nadrukiem siatki, siatka milimetrowa, kolor pomarańczowy, szerokość rolki 112 mm +0/-2mm, średnica rolki 45mm, produkt musi posiadać certyfikat CE , dopuszcza się papier 
z nadrukiem w kolorze czerwonym. …”.

Pytanie nr  6 - Pakiet 6 poz. 4.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru w nadrukiem w kolorze czerwonym. 
W pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź na pytanie nr 6 - modyfikacja

Zamawiający informuje, iż dopuszcza papier z nadrukiem w kolorze czerwonym. W związku z powyższym Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 6, poz. nr 4 kolumna nr 2, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„…PAPIER do aparatu EKG GOLD, termoaktywny z nadrukiem siatki, siatka  milimetrowa w kolorze pomarańczowym, szerokość rolki : 210mm +0/-2mm, średnica rolki 62 mm, średnica zewnętrzna wałka 16 mm., dopuszcza się papier z nadrukiem w kolorze czerwonym. …”.

Pytanie nr 7 - Pakiet 6 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o określenie czy w ww. pozycji oczekuje papieru oryginalnego producenta Mitsubishi czy dopuszcza papier kompatybilny z powodzeniem stosowany 
w wielu szpitalach.

Odpowiedź na pytanie nr 7 - modyfikacja

Zamawiający informuje, iż dopuszcza papier kompatybilny. W związku z powyższym Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 6, poz. nr 6 kolumna nr 2, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„…PAPIER do wideoprinterów typu Mitsubishi KP65hm-ce. Nie powodujący zerwania gwarancji przez serwis Mitsubishi. Wydruk w tonacji z połyskiem, wysoki contrast. Długość papieru na rolce 20m, szerokość 110mm. Rolka papieru nawinięta na kartonowej rurce pokrytej pianką poliuretanową z wyraźnym “zaróżowieniem” przy powierzchni rurki.

Produkt musi posiadać Certyfikat CE;

lub papier kompatybilny, tj. Papier do wideoprinterów typu MITSUBISHI KP65 hm-ce, nie powodujący zerwania gwarancji przez serwis MITSUBISHI. Wysoki kontrast, wydruk 
w tonacji z połyskiem. Długość papieru na  rolce 20 m, szerokość 110 mm. Produkt 
z certyfikatem CE. …”.

Pytanie nr 8 - dotyczy Zadanie nr 14, pozycja 5:

Prosimy o dopuszczenie testów wieloparametrowych w opakowaniu po 500 (2 x 250) sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź na pytanie nr 8 – modyfikacja.

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ. W związku z powyższym Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 14 – akcesoria 
do sterylizacji, poz. nr 5, kolumna nr 4, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„…1 opak- 2 x 240 sztuk albo 2x 250 szt. z odpowiednim przeliczeniem. …”.

Pytanie nr 9 - dotyczy Zadanie nr 14, pozycja 6:

Czy w miejsce torebek o wymiarach 200 x 330mm Zamawiający dopuści torebki 190x330mm?

Odpowiedź na pytanie nr 9 – modyfikacja.

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ. W związku z powyższym Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakiet nr 14 – akcesoria 
do sterylizacji, poz. nr 6, kolumna nr 2, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„…Torebki do sterylizacji samozaklejające, 200x330 mm albo 190 x 330 mm.. …”.

Pytanie nr 10 - dotyczy Zadanie nr 14, pozycja 7:

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wymienionej pozycji do oddzielnego Pakietu, ponieważ nie

należy ona do grupy „akcesoria do sterylizacji”. Umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty i zapewni udział w Pakiecie innym oferentom.

Odpowiedź na pytanie nr 10 – modyfikacja.

Zamawiający informuje, iż dokonuje modyfikacji treści SWZ. W związku z powyższym Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, z pakietu nr 14 – akcesoria 
do sterylizacji narzędzi, poz. nr 7 zostaje wydzielona do oddzielnego pakietu nr 14A, 
pn. „inne akcesoria”.

Ponadto następuje zmiana numeracji poszczególnych pozycji w pakiecie nr 14, tj. poz. nr 8 otrzymuje po zmianie nr 7.

Pytanie nr 11 - dotyczy Zadanie nr 14, pozycja 8:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

Odpowiedź na pytanie nr 11 – modyfikacja.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza produkt równoważny. W związku z powyższym Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakietu nr 14 – akcesoria 
do sterylizacji narzędzi, poz. nr 7 po zmianie, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„…SPORAL A - Biologiczny wskaźnik kontroli procesu sterylizacji parą wodną 
w autoklawie. Pasek bibuły nasycony zawiesiną spor Geobacillus stearothermophilus 
w opakowaniu papierowo-foliowym lub produkt równoważny w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją. …”.

Pytanie nr 12 – Pakiet nr 19, pozycja nr 1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw 8 sztuk rurek ustno – gardłowych w rozmiarach 
od 40 do 110?

Odpowiedź na pytanie nr 12 – modyfikacja.

Zamawiający informuje, iż dopuszcza produkt równoważny. W związku z powyższym Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, pakietu nr 19 – materiały 
do pierwszej pomocy, poz. nr 1, otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„…Rurki ustno-gardłowe Guedela, komplet 7 szt. - rozm. od 40 do 100 mm lub 40-110 mm. … .”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania ofert na dzień 22.12.2021 r. godz. 10.00.

W związku z powyższym zmianie ulega termin związania ofertą, tj. termin ten upływa w dniu 20.01.2022 r.

Pozostałe warunki przedmiotowego  postępowania pozostają bez zmian.

/-/ mgr Agnieszka Kuśmierska

(podpis odręczny, nieczytelny i pieczęć imienna Dyrektora Specjalistycznej Przychodni  Lekarskiej dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie).

Wyk. w 1 egz.

Przygotowała: w dniu 15.12.2021 r. Izabella Starzyńska – sekretarz Komisji.