## 1
| Pakiet 1 - Materiały jednorazowego użytku do witrektomii | [10 empty] | Załącznik nr 1.1.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
2 | Vitr. Konektor do usuwania oleju 23G System do ekstrakcji lepkich płynów o wysokim przepływie. Do stosowania z kaniulami DORC 20/23/25/27G. Zapewnia szybkie i bezpieczne usuwanie oleju silikonowego o lepkości 1000-5000 mPas; Opakowanie zawierające 6 sztuk. |  | op. | 5
3 | Vitr. Zestaw do usuwania /podawania oleju silikonowego x 5 szt. |  | op. | 10
4 | Vitr. Kaniula do podaży oleju 23G -27G x 5szt. |  | op. | 10
5 | Vitr. Kaniula 23G-27G z końcówką silikonową Soft Tipped. x 5szt |  | op. | 60
6 | Vitr. Mikropenseta jednorazowego użytku 23G Eckardt x 5 szt. |  | op. | 25
7 | Vitr. Sonda laserowa 23G x 1szt. |  | szt. | 40
8 | Roztwór błękitu trypanu o stężeniu 0,15% , brillant blue G o stężeniu 0,025%, polietylenoglikolu o stężeniu 4% rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułko-strzykawki o pojemności 0,5ml |  | szt. | 120
9 | Olej silikonowy - lepkość: 1000-1500 mPa/s; - sterylny; - współczynnik refrakcji w temperaturze 240- 25 0C: 1,400-1,410; - ciężar właściwy w temperaturze 240- 25 0C: 0,97 g/cm3 Strzykawka 10ml |  | szt. | 30
10 | Perflurowęglowodór dziesięciowęglowy (pierścieniowa struktura cząsteczki; lepkość w temperaturze 24-250C: 5,53 mPa/s; ciężar właściwy w temperaturze 200C: 1,93 g/cm3; masa cząsteczkowa: 462; współczynnik refrakcji w temperaturze 200C: 1,31; temperatura wrzenia: 140-1420C). Fiolka 5ml |  | szt. | 80
11 | Gaz okulistyczny Sześciofluorek siarki – SF6 Pojemnik 10ml |  | op. | 5
12 | Jednorazowy zestaw do witrektomii 23G zapakowany w nie więcej niż 2 sterylne opakowania, zawierający : ZESTAW : • witrektom pneumatyczny 23G; • kaseta jednorazowa; • światłowód 23G; • jednokrokowy zestaw 3 trokarów 23G ze zdejmowanymi zaworami i uniwersalnym drenem infuzyjnym; • dren do podaży powietrza; • 1 x osłonka na ekran; • 1 x osłonka na pilot; • 1 x plastikowy trójnik; • 1 x konektor 2x żeński; ZESTAW : • 1 x obłożenie na stół; • 1 x obłożenie na pacjenta, z otworem; • 2 x Fartuch XL z ręcznikiem; • 2 x strzykawka 5 ml – 3 częściowa; • 1 x strzykawka 3 ml – 3 częściowa; • 2 x kubeczki; • 1 x opatrunek na oko; • 5 x gazik z włókniny; • 10 x strzałki spongostanowe; • 1 x pojemnik plastikowy; • 1 x obłożenie na stolik mayo; • 1 x osłonka na oko; • 2 x podłokietniki. |  | szt. | 200
13 | Pęseta do witrektomii typu krokodyl 23G, jednorazowa, ząbkowana. Koniec chwytny o długości 4,3 mm umieszczony w rurce ze stali nierdzewnej o długości 32mm i średnicy 0,6 mm. Rękojeść o średnicy 16 mm w pozycji otwartej z końcem zwężonym do 8 mm, wykonana z poliwęglanu z antypoślizgowymi okrągłymi wypustkami , kolorowy znacznik na obu końcach rękojeści w celu identyfikacji narzędzia. Długość całkowita 147,3mm. Opakowanie x 5 szt. |  | op. | 30
14 | Kaniula 23G (0,6mm) z końcówką 41G do iniekcji podsiatkówkowych. Wysuwana igła 41G do iniekcji podsiatkówkowej z wężykiem zakończonym konektorem Luer Lock umożliwiającym podłączenie strzykawki i podanie płynu. Narzędzie w rozmiarze 23G/0,6mm. Opakowanie x 5 szt. |  | op. | 2
15 | Igła do fakofragmentacji 23G w zestawie z kluczem do igieł, Igła do stosowania z systemami 23G(0,6 mm), opracowana we współpracy z prof. Ehabem El-Rayesem. Opakowanie x 3 szt. |  | op. | 5
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 2
| Pakiet 2 - Wyroby medyczne do zabiegów okulistycznych | [10 empty] | Załącznik nr 1.2.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Cauter jednorazowy, niskotemperaturowy, temperatura pracy 427-482 stopni Celsjusza, opakowanie 10 szt. |  | op. | 20
2 | Filtr wysoko-przepływowy 0,2 mikronów stosowany przy operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji |  | szt. | 1500
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 3
| Pakiet 3 - Wyroby do karmienia dzieci i niemowląt | [10 empty] | Załącznik nr 1.3.
Lp |  | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Butelka szklana do karmienia dzieci i niemowłąt
| a/ o poj. 125ml |  | szt. | 40
| b/ o poj. 230-250ml |  | szt. | 100
2 | Silikonowe smoczki jednorazowego użytku kompatybilne z butelkami z poz. 1 |  | szt. | 1700
3 | Plastikowa nakładka (zakrętka) na butelkę kompatybilna z butelkami z poz. 1 |  | szt. | 1000
4 | Smoczki niemowlęce w rozmiarze:
| a/ 0-6 miesięcy |  | szt. | 200
| b/ 6-12 miesięcy |  | szt. | 200
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 4
| Pakiet 4 - Woreczki do moczu dla dzieci | [10 empty] | Załącznik nr 1.4.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Woreczek do pobierania próbek moczu dla dziewcząt, opakowanie x 100 szt. |  | op. | 8
2 | Woreczek do pobierania próbek moczu dla chłopców, opakowanie x 100 szt |  | op. | 8
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 5
| Pakiet 5 - Płyn zwalczający wszy i gnidy | [10 empty] | Załącznik nr 1.5.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Płyn do włosów zwalczający wszy i gnidy zawierający w składzie dimetikon i/lub cyklometikon. Płyn preznaczony do stosowania u dzieci bez ograniczeń wiekowych. W zesatwie z grzebieniem. |  | szt. | 50
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 6
| Pakiet 6 - Zgłębnik żołądkowy | [10 empty] | Załącznik nr 1.6.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Zgłębnik żoładkowy (sonda), jednorazowego użytku
| a/ CH6, dł.800 mm z zatyczką |  | szt. | 400
| b/ CH8, dł.1000 mm |  | szt. | 400
| c/ CH10, dł.1000 mm |  | szt. | 400
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 7
| Pakiet 7 - Cewnik Foleya | [10 empty] | Załącznik nr 1.7.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
13 | Cewnik Foleya 2 – drożny - silikonowany lub wykonany silkolateksu. Rozmiar CH6 |  | szt. | 100
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 8
| Pakiet 8 - Igła do nakłuć lędźwiowych | [10 empty] | Załącznik nr 1.8.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Igła do nakłuć lędźwiowych Quincke 20Gx90mm, opakowanie x 50 szt. |  | op. | 7
2 | Igła do nakłuć lędźwiowych Quincke 22G x 1 1/2 (0,70x40mm), opakowanie x 50 szt. |  | op. | 7
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 9
| Pakiet 9 - Zestawy do nebulizacji | [10 empty] | Załącznik nr 1.9.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Pediatryczny mikrobiologicznie czysty zestaw zestaw do nebulizacji składający się z nebulizatora, pediatrycznej maski i drenu tlenowego o następującej charakterystyce: Nebulizator przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, min. 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność min. 10ml, wyskalowany co min. 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. Maska pediatryczna aerozolowa maska dla dzieci wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą, brak metalowych elementów np. zaciski na nos, dwa podłużne otwory boczne, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI) Dren tlenowy wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika; przezroczysty; długość 2,1m; końcówka lejkowata, dostępna wersja z drenem przykręcanym gwintowanym (np. luer lock lub sure lock) )na dwóch końcach Opakowanie zbiorcze zawierające 36 pojedynczo pakowanych zestawów. |  | op. | 166
2 | Zestaw mikrobiologicznie czysty do nebulizacji dla dorosłych składający się z nebulizatora, maski i drenu tlenowego o następującej charakterystyce: Nebulizator przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, min. 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność min. 10ml, wyskalowany co min. 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. Maska dla dorosłych aerozolowa wykonana z miękkiego, plastycznego, przeziernego polipropylenu, całkowicie pozbawionego PCV (nie zawiera ftalanów), posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający, brak metalowych elementów np. zaciski na nos, dwa podłużne otwory boczne, mocowanie za pomocą gumki z możliwością regulacji, wyprofilowany zachyłek nosowy, pozbawiona blaszki (możliwość stosowania w środowisku MRI). Maska posiada elastomerowy, bezciśnieniowy, termoplastyczny mankiet uszczelniający z podwójnym podbródkiem, ściśle obejmujący twarz łącznie z brodą. Dren tlenowy wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika; przezroczysty; długość 2,1m; końcówka lejkowata, dostępna wersja z drenem przykręcanym gwintowanym (np. luer lock lub sure lock) )na dwóch końcach Opakowanie zbiorcze zawierające 30 pojedynczo pakowanych zestawów. |  | op. | 70
3 | Zestaw do nebulizacji z samouszczelniającym się łącznikiem z systemem niszowo-zatrzaskowym do wpięcia w układ oddechowy, składający się z: Nebulizatora: przy przepływie gazu nośnikowego równym 8L/min, min. 74% cząsteczek aerozolu tworzy cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 mikronów i średnicy MMD 3,3 mikrona; pojemność min. 10ml, wyskalowany co 2ml; stożkowa podstawa minimalizuje stratę leku; działa w pozycji pionowej i poziomej; szybkozłącze 22 F kompatybilne z maskami do nebulizacji, łącznikami T oraz ustnikami. Łącznika T: samouszczelniający; zabezpieczony kapturkiem na lince; końcówki 22F-22M; umożliwia podłączenie lub odłączenie nebulizatora od respiratora bez wpływu na wentylację pacjenta. Drenu tlenowego: wielokanałowy, o przekroju gwiazdki, umożliwiającym przepływ tlenu w przypadku zagięcia cewnika; odłączalny; przezroczysty; długość min. 1,8m; końcówka standardowa. Opakowanie zbiorcze zawierające 35 pojedynczo pakowanych zestawów. |  | op. | 285
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 10
| Pakiet 10 - Koc ogrzewający pediatryczny | [10 empty] | Załącznik nr 1.10.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Koc na całe ciało dla dzieci o wymiarach 74 cm x 142 cm, wykonany z dwuwarstwowego materiału, składającego się z wewnętrznej powłoki polietylenowej oraz nietkanych powłok zewnętrznych, odporny na rozrywanie, przebicie i wnikanie płynów; komfortowy w dotyku, przezroczysty dla promieni rentgenowskich: nie zakłóca ani nie wpływa na promieniowanie rentgenowskie, pikowana konstrukcja zapewnia jednolitą i równomierną dystrybucję przepływu powietrza, nie zawiera DEHP oraz lateksu. Opakowanie zawiera 12szt. |  | op. | 15
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 11
| Pakiet 11 - Wyroby medyczne jednorazowego użytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.11.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Urządzenie stabilizujące do cewników, zatrzaskowe, regulowane mocowanie skrzydełek cewnika, w kształcie półksiężyva, podkładka piankowa, trykotowa, nie zawiara lateksu. Sterylne opakowanie. W skaład wchodzi: opatrunek stabilizujący, chusteczka odtłuszczająca, pasek piankowy, opakowanie 50 szt. |  | op. | 100
2 | Strzykawka 3-częściowa wykonana z polipropylenu (cylinder i tłok), uszczelka wykonana z syntetycznej, nie zawierającej lateksu gumy. Każda strzykawka wyposażona w pierścień zabezpieczający, który chroni przed wysunięciem się tłoka. Końcówka Luer-Lok. Pojemność 50 ml z podziałką do 60 ml. Strzykawki pakowane pojedynczo i sterylnie w blister papierowo-foliowy – sterylizowane promieniami Gamma. Opakowanie zbiorcze x 60 szt. |  | op. | 30
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 12
| Pakiet 12 - Maska intubacyjna | [10 empty] | Załącznik nr 1.12.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Maska intubacyjna wykonana z PCV przeznaczona do stosowania w sytuacjach przewidywanego lub nieoczekiwanego wystąpienia trudności w utrzymaniu drożności dróg oddechowych oraz do resuscytacji krążeniowo-oddechowej ułatwiająca ciągłą wentylację i intubację. Sztywny uchwyt przyrządu ułatwia wprowadzenie jedną ręką, usuwanie oraz regulowanie w cerlu poprawienia oksygenacji i ustawienia w jednej linii z głośną. Produkt niewykonany z naturalnej gumy lateksowej, sterylny, jednorazowego użytku. Rozmiar: - nr 3 dla dzieci o wadze 30-50kg, maksymalnej objętości mankietu 20ml, - nr 4 dla dorosłych o wadze 50-70kg, maksymalnej objętości mankietu 30ml, - nr 5 dla dorosłych o wadze 70-100kg, maksymalnej objętności mankietu 40mml. Rozmiar do wyboru przez Zamawiającego. |  | szt. | 20
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 13
| Pakiet 13 - Maski anestezjologiczne | [10 empty] | Załącznik nr 1.13.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Maska anestezjologiczna jednorazowego użytku z wgłębionym uchwytem, zapewniającym lekarzowi doskonałą kontrolę. Przezroczysty korpus maski umożliwia ciągłą obserwację pacjenta. Każdy rozmiar maski oznaczony innym kolorem etykiety. Wykonana z PE, PP, EVA, PVC bez DEHP. Zasięg wilgotności względnej 10-90%, zakres temperatury -20-60c. Dostępne akcesoria - pierścien mocujący, opaska z miękkiej gumy, opaska z miękkiej tkaniny. Maski mikrobiologiczne czyste. W rozmiarze:
| a/ 1 |  | szt. | 30
| b/ 2 |  | szt. | 30
| c/ 3 |  | szt. | 30
2 | Maska anestetyczna uniwersalna, przezroczysta, w rozmiarze:
| a/ 1 |  | szt. | 10
| b/ 2 |  | szt. | 10
| c/ 3 |  | szt. | 10
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 14
Pakiet 14 - Rurki intubacyjne bez mankietu | [11 empty] | Załącznik nr 1.14.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego leku | J.m | Ilośc | Cena jednostkowa netto | Wartośc netto | Wartość podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
2 | RURKA INTUBACYJNA BEZ MANKIETU o poniższych parametrach: • Wykonana z mieszaniny silikonu i PCW, o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, półprzezroczysta. • Materiał zapewniający sztywność ułatwiającą intubacje, który mięknie dopiero w temperaturze ciała, zachowując odporność na załamania. • Zaoblone wszystkie krawędzie mające kontakt z tkankami oraz gładkie połączenie rurki z mankietem. • Oznaczenie rozmiaru i średnicy zewnętrznej, wyraźne znaczniki głębokości co 1 cm oraz nazwa producenta umieszczone na korpusie rurki. • Dodatkowo rozmiarach 2,0-6,0 znaczniki głębokości po dwóch stronach korpusu wraz z dodatkowym czarnym znacznikiem dystalnym poprawiającym widoczność końca rurki • Znacznik rtg blue line na całej długości rurki. • Cienkościenny, stożkowaty łącznik 15 mm z oznaczeniem rozmiaru rurki i nazwy producenta posiadający wyprofilowane zaczepy umożliwiające bezpieczne i pewne zawiązanie tasiemki mocującej. • Jednorazowa, sterylnie pakowana w opakowanie umożliwiające szybkie otwarcie Opakowanie x 10 szt.
| a/ w rozmiarze 2 |  | op. | 1
| b/ w rozmiarze 2,5 |  | op. | 1
| c/ w rozmiarze 3 |  | op. | 1
| d/ w rozmiarze 3,5 |  | op. | 1
| e/ w rozmiarze 4 |  | op. | 1
| f/ w rozmiarze 4,5 |  | op. | 1
| g/ w rozmiarze 5 |  | op. | 1
| h/ w rozmiarze 5,5 |  | op. | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 15
| Pakiet 15 - Zestaw do podaży leków i płynów kompatybilny z pompą Medima | [10 empty] | Załącznik nr 1.15.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Standardowy zestaw do podaży leków i płynów, kompatybilny z pompą objętościową Medima. Całkowita długość zestawu 285 cm. Komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15 µm. Nie zawiera DEHP i lateksu. Opakowanie x 100 szt. |  | op. | 9
2 | Zestaw do podaży leków i płynów z portem igłowym, kompatybilny z pompą objętościową Medima. Całkowita długość zestawu 285 cm. Komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15 µm. Nie zawiera DEHP i lateksu. Opakowanie x 100 szt. |  | op. | 1
3 | Zestaw do leków światłoczułych dedykowanych do pomp Medima Cechy: • PCW bez ftalanów (DEHP-free) • Bez lateksu (latex-free) • Objętość wypełniania: 22 ml • Długość 285 cm. • Komora kroplowa 20 kropli/mL z filtrem 15 µm • Zacisk chroniący przed niekontrolowanym przepływem (FFPC) • Zawór rolkowy • Port igłowy - dolna część zestawu • Męski łącznik Luer Lock • Zatyczka Luer Lock z filtrem hydrofobowym Opakowanie x 100 szt. |  | op. | 5
4 | Jednorazowy mankiet do szybkich przetoczeń o poj. 500 lub 1000 ml. Z manometrem. Produkt bez lateksu. |  | szt. | 1
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 16
| Pakiet 16 - Stabilizator nadgarstka | [10 empty] | Załącznik nr 1.16.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Sterylny, jednorazowy zestaw stabilizacyjny, wykonany z nylonowej plecionki do uchwycenia czterech palców operowanej dłoni ( oprócz kciuka ) przeznaczony do operacji nadgarstka (rozmiar do wyboru: S,M,L) Pakowany po 5 szt. w opakowaniu zbiorczym. |  | op. | 10
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 17
| Pakiet 17 - Ostrze do dermatonu | [10 empty] | Załącznik nr 1.17.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Ostrze jednorazowego użytku do dermatonu elektrycznego kompatybilne z aparatem firmy Zimmer, opakowanie x 10 szt. |  | op. | 3
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 18
| Pakiet 18 - Ostrze piły oscylacyjnej | [10 empty] | Załącznik nr 1.18.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Ostrze do piły oscylacyjnej, sterylne, w rozmiarze: -40 x 14 x 0.6 mm, -40 x 9.5 x 0.6 mm, -25 x 9.4 x 0.7 mm, -25 x 9.4 x 0.6 mm, -25 x 5.5 x 0.6 mm, -16 x 5.5 x 0.6 mm, Rozmiar do wyboru przez zamawiającego. |  | szt. | 150
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 19
| Pakiet 19 - Igły do portów, porty | [10 empty] | Załącznik nr 1.19.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Igła (prosta lub zagięta pod katem 90) z ostrzem typu Huber do wstrzykiwań wewnątrz wszczepianych portów. Prosta 22G,25mm 20G,25mm Zagieta 22G,20mm , 22G,25mm, 20G,25mm, 20G,20mm |  | szt. | 1800
2 | Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczajacy przed zakłuciem z automatycznym ciśnieniem dodatnim podczas usuwania, zagieta pod katem 90 z ostrzem Hubera do portu, miękkimi od strony skóry pacjenta(dwa górne do trzymania podczas zakładania i do zrobienia)Rozmiary: 22, 20 i 19G o długościach 15,17,20,25 i 35mm |  | szt. | 50
3 | Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zgieta pod katem 90, z przedłużeniem PVC bez DEHP o długości 26cm(całość), z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock. Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły. Mozliwość podawania cytostatyków, kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Rozmiary 22,20 i 19G o długościach 15, 17, 20, 25, 30 i 35mm |  | szt. | 50
4 | Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa) o wysokości do 11mm i ciężarze do 10,5g z odłączalnym cewnikiem silikonowym 6,6Fr (1,1x2,2mm)/ 60cm z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: -port tytanowy o średnicy 28mm( +/-1mm) i objętośic wypełnienia do 0,47ml, membrana silikonowa o srednicy 13mm( +/-1mm), wytrzymującą do 3000 nakłuć. -cewnik silikonowy skalowany co 1cm, cieniujący w Rtg, -całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu deslete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS w celu ograniczenia wypływu krwi i zapobieganiu zatorowi płucnemu( lub równoważne) - nitinolowy prowadnik J - strzykawka 10 ml, -urządzenie do podnoszenia żył, -igła prosta typu Huber, -zestaw do infuzji z igłą typu Huber i poliuretanowym drenem, -igła do tunelizacji, -łącznik do przymocowania cewnika, -łącznik Luer-lock do wypełniania odłączalnego cewnika Port przystosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Port kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. |  | szt. | 20
5 | Wszczepialny port tytanowy ( komora i obudowa) o wysokości do10mm i ciężarze do 8g z odłączalnym cewnikiem silikonowym 6,6Fr (1,1x2,2mm)/60cm z zestawem do wprowadzania. W skład zestawu wchodzi: -port tytanowy o średnicy 24mm( +/-1mm) i objętość wypełnienia do 0,27ml, membrana silikonowa o srednicy 10mm( +/-1mm), wytrzymującą do 3000 nakłuć. -cewnik silikonowy skalowany co 1cm, cieniujący w Rtg, -całkowicie rozrywalny zestaw wprowadzający typu deslete, z echogeniczną igłą punkcyjną z systemem BLS w celu ograniczenia wypływu krwi i zapobieganiu zatorowi płucnemu( lub rónoważne) -nitinolowy prowadnik J, -strzykawka 10 ml, -urządzenie do podnoszenia żył, -igła prosta typu Huber, -zestaw do infuzji z igłą typu Huber i poliuretanowym drenem, -igła do tunelizacji, -łącznik do przymocowania cewnika, -łącznik Luer-lock do wypełniania odłączalnego cewnika Port przystosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Port kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. |  | szt. | 30
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 20
| Pakiet 20 - Porty naczyniowe | [10 empty] | Załącznik nr 1.20.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Port naczyniowy tytanowy. Wykonany z tytanu klasy medycznej o wysokości 13,8 mm i o średnicy podstawy 30 mm z cewnikiem poliuretanowym o długości 500 mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm, średnica wewnętrzna 1,3 mm. Połączenie obudowy portu i cewnika nakrętką tytanową ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zagięciem cewnika. Port przystosowany do podawania leków, żywienia dożylnego oraz pobierania próbek krwi. Port kompatybilny z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. |  | szt. | 120
2 | Port naczyniowy tytanowy do wlewów pod ciśnieniem do 300 psi, przepływ 5ml/sek. Wykonany z tytanu klasy medycznej o wysokości 13,8 mm i o średnicy podstawy 30 mm z cewnikiem poliuretanowym o długości 500 mm. Średnica zewnętrzna cewnika 2,4 mm, średnica wewnętrzna 1,3 mm. Połączenie obudowy portu i cewnika nakrętką tytanową ze zintegrowanym zabezpieczeniem przed zagięciem cewnika. Port przystosowany do podawania środka kontrastowego, kompatybilny z MRI i TK. |  | szt. | 20
3 | Zestaw do wszczepiania portów 8,0 F, prowadnica Seldingera z osłonbą rozrywalną, igła i strzykawką 10ml. |  | szt. | 140
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 21
| Pakiet 21 - Elektroda do elektrokoagulacji | [10 empty] | Załącznik nr 1.21.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | 1. Elektroda biopolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu barkowego wyprofilowana pod kątem 90 stopni. Elektroda wolframowa 3,35mm, długość robocza 13cm z odsysaniem. * 2. Elektroda biopolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie stawu kolanowego, wyprofilowana pod kątem 50 stopni. Elektroda wolframowa, 3,09mm, długość robocza 13cm z odsysaniem. * 3. Elektroda biopolarna do usuwania i modyfikowania tkanek miękkich w obrębie małych stawów, wyprofilowana pod kątem 30 stopni. Elektroda wolframowa, 2,54mm, długość robocza 8,5cm bez możliwości odsysania. * * do wyboru przez Zamawiającego |  | szt. | 250
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Zamawiajacy wymaga bezpłatnego użyczenia generatora do ww. elektrod wraz z bezpłatnym serwisem.
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 22
Pakiet 22 - Kaniula jednorazowa do barku | [11 empty] | Załącznik nr 1.22.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kaniula artroskopowa jednorazowego użytku, sztywna, półprzezroczysta, sterylna, rozmiar 7x75mm |  | szt. | 100
Razem | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 23
| Pakiet 23 - Elektrody i kable jednorazowego użytku do stosowania na bloku operacyjnym | [10 empty] | Załącznik nr 1.23.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Ucwyt monopolarny SLIM LINE z kablem dł. 4m |  | szt. | 10
2 | Kabel monopolarny do lap., dł. 4m |  | szt. | 10
3 | Elektroda monopolarna igiełkowa, opakowanie x 5 szt. |  | op. | 6
4 | Elektroda monopolarna szpatułkowa, opakowanie x 5 szt. |  | op. | 6
5 | Elektroda monopolarna , przedłużka ze szpatułką |  | szt. | 10
6 | Kabel bipolarny, dł. 4m |  | szt. | 10
7 | Penseta bipolarna, dl. 190mm, końcówki 1mm |  | szt. | 4
8 | Penseta bipolarna, dł. 165, końcówki 1mm |  | szt. | 4
9 | Elektroda neutralna NESSY, opakowanie x 50 szt. |  | op. | 40
10 | Kabel elektrody neutralnej, dl. 4m |  | szt. | 10
11 | Elektroda neutralna dla dzieci do 5 kg, opakowanie x 50 szt. |  | op. | 2
12 | Elektroda neutralna dla dzieci do 5-15 kg, opakowanie x 50 szt. |  | op. | 2
13 | Elektroda monopolarna kulkowa, śr.5mm, opakowanie x 5 szt. |  | op. | 1
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 24
| Pakiet 24 - Pasy bezpieczeństwa | [10 empty] | Załącznik nr 1.24.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowe pasy niesterylne do stabilizacji ciała lub kolana pacjenta składające się z trzech warstw (warstwa górna i dolna tkanina z włókna poliestrowego, warstwa środkowa: gąbka kompozytowa). W zestawie znajdują się 2 pasy o wym. szerokość: 10,2 cm długość pierwszego – 84 cm , długość drugiego - 71 cm. Każda część pasa wyposażona w trwale zintegrowaną plastikową klamrę typu "loop" umożliwiającą bezpieczne mocowanie do stołu operacyjnego. Możliwość regulacji długości pasów. Produkt zgodny z EN ISO 13485: 2016 potwierdzone certyfikatem. Ilość w opakowaniu 12 szt |  | op. | 83
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 25
| Pakiet 25 - Podkład transportowy | [10 empty] | Załącznik nr 1.25.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowy transportowy podkład chłonny z 8 uchwytami, służący do przenoszenia, przemieszczania lub ustawiania pacjenta, nieprzepuszczający wilgoci, rozmiar 80cm x 210cm (+/- 2cm). Podkład wykonany z oddychającej folii polietylenowej, polipropylenu oraz SAP. Rozmiar warstwy chłonnej 65cm x 190cm (+/-2cm), chłonność 2800ml bez pogorszenia właściwości nośnych po absorbcji |  | szt. | 100
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
| PRZETARG NA 6 MIESIĘCY | [5 empty] | Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 26
Pakiet 26 - Ubrania operacyjne | [11 empty] | Załącznik nr 1.26.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego leku | J.m | Ilośc | Cena jednostkowa netto | Wartośc netto | Wartość podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Ubranie operacyjne , antystatyczne, granatowe, bluza z dekoltem w kształcie litery „V” , z 1 dużą kieszenią, spodnie na gumce, rękawy oraz nogawki cięte, oznaczenie rozmiaru. Materiał: 100% SMS 30 g/m2 Każdy komplet zapakowany osobno. Rozm. S-XXL
| a/ rozmiar S |  | szt. | 200
| b/ rozmiar M |  | szt. | 200
| c/ rozmiar L |  | szt. | 600
| d/ rozmiar XL |  | szt. | 900
| e/ rozmiar XXL |  | szt. | 1200
2 | Ubranie operacyjne z dekoltem w kształcie litery „V”, obszyty białą lamówką. Musi posiadać 3 duże kieszenie, 2 na dole bluzy, 1 kieszeń na piersi, spodnie wiązane na troki, bez ściągaczy w nogawkach. Rękawy oraz nogawki podwinięte i obszyte nitką. Wszywane rękawy bluzy. Bluza i spodnie pakowane w komplecie. Opakowanie indywidualne dla każdego kompletu. Rozmiar kompletu na metce bluzy – widoczny przed rozłożeniem. Materiał: antystatyczny SMS 40 g/m2 , oddychający Kolor: Niebieski Nie zawiera lateksu. Wyrób niejałowy. Rozmiar XXXL |  | szt. | 300
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
PRZETARG NA 6 MIESIĘCY
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 27
Pakiet 27 - Prześcieradła i podkłady | [11 empty] | Załącznik nr 1.27.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego leku | J.m | Ilośc | Cena jednostkowa netto | Wartośc netto | Wartość podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany 70 x 50cm (80 szt. w rolce) biały |  | szt. | 300
2 | Podkład bibułowy 2-warstwowy, perforowany 60cm x 80m |  | szt. | 200
3 | Prześcieradło jednorazowego użytku 150 x 200 (17g) (a'10 szt.) |  | op. | 80
4 | Podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany 50 x 160cm (25 szt. w rolce) biały |  | szt. | 400
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
PRZETARG NA 6 MIESIĘCY
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 28
Pakiet 28 - Prześcieradło transportowe | [11 empty] | Załącznik nr 1.28.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego leku | J.m | Ilośc | Cena jednostkowa netto | Wartośc netto | Wartość podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Niepylące prześcieradło transportowe o wymiarach 100 cm (+/-2 cm) x 225 cm (+/-4 cm) |  | szt. | 1600
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
PRZETARG NA 6 MIESIĘCY
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 29
Pakiet 29 - Pościel jednrazowego użytku | [11 empty] | Załącznik nr 1.29.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego leku | J.m | Ilośc | Cena jednostkowa netto | Wartośc netto | Wartość podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
2 | Poszewka na poduszkę jednorazowego użytku 70x80cm |  | szt. | 500
3 | Poszewka na kołdrę jednorazowego użytku 140x200 cm |  | szt. | 300
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
PRZETARG NA 6 MIESIĘCY
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 30
| Pakiet 30 - Igła motylek | [10 empty] | Załącznik nr 1.30.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
13 | Igła motylkowa 23G z drenem o długości 70 - 80 mm. Opakowanie zbiorcze x 120 szt. |  | szt. | 2000
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 31
| Pakiet 31 - Taśma trzyrzędowa do metkownicy GKE * | [10 empty] | Załącznik nr 1.31.
L.p. | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego produktu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Etykiety trzyrzędowe podwójnie przylepne o wymiarach 25 x 31mm. Wykonane ze specjalnego papieru o gramaturze 74 g/m2. Na każdej etykiecie umieszczona jest m. in. informacja o kolorze przebarwienia testu oraz klasie, jaką spełnia wskaźnik wg normy PN EN ISO 11140-1. Etykiety ze wskaźnikiem parowym występują w kolorze zielonym, czerwonym, niebieskim, żółtym, pomarańczowym i szarym. 750 etykiet na rolce. Opakowanie zawiera 12 rolek. Etykiety ze wskaźnikiem klasy 1 do sterylizacji:
| a/ parą wodną |  | op. | 50
| b/ tlenkiem etylenu |  | op. | 5
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
* Zamawiajacy wymaga bezpłatnego użyczenia 6 sztuk metkownic GKE do zaproponowanych taśm trzyrzędowych oraz dodatkowo tusz dedykowany do metkownic
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 32
| Pakiet 32 - Gaz do sterylizacji | [10 empty] | Załącznik nr 1.32.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
13 | Naboje gazowe do sterylizatora gazowego 3M, zawierające 100 gram czystego EO, zgodne z instrukcją użytkowania sterylizatora i dopuszczone przez producenta sterylizatora na podstawie oświadczenia producenta sterylizatora. Przeznaczone do modelu 4xl i 5xl oraz 5GS. Opakowanie x 12 szt. |  | op. | 42
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 33
| Pakiet 33 - Artykuły pomocnicze do sterylizacji | [10 empty] | Załącznik nr 1.33.
L.p. | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego produktu | J.m | Ilość | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] | Wartość brutto [zł] | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Szczotka podwójnie zakończona, włosie nylonowe i z mosiądzu dł. ok 18 cm, opakowanie x 3 szt. |  | op. | 35
2 | Rękawice ochronne zabezpieczające przed oparzeniami przy opróżnianiu autoklawu, wykonane z miękkiej frotowek tkaniny bawełnianej. Nadające się do prania i wielokrotnego użytku. Długość części ochronnej przedramienia min. 28cm. Całkowita długość rękawic ok. 50 cm. Rękawice spełniające wymagania norm EN 388 i EN407. Opakowanie x 1 para. |  | para | 10
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 34
Pakiet 34 - Wyroby medyczne do respiratora | [11 empty] | Załącznik nr 1.34.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego leku | J.m | Ilośc | Cena jednostkowa netto | Wartośc netto | Wartość podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Wapno sodowane stosowane w anestezji, do absorbcji dwutlenku węgla (CO2) w obrębie układu oddechowego, poj. 5 l, wapno medyczne o zawartości NaOH poniżej 3%, regularnych granulkach, stopniu wydajności na poziomie 36% oraz stopniu pylenia poniżej 0,3%. |  | op. | 30
2 | Pojemnik z wapnem sodowanym, kombatybilny z aparatem do znieczulenia OHMEDA |  | szt | 4
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 35
| Pakiet 35 - Sprzęt do mammotomu | [10 empty] | Załącznik nr 1.35.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Igła do biopsji pod kontrolą USG w rozmiarze 10G zintegrowana z zestawem drenów ssących x 5szt. |  | op. | 2
2 | Igła do biopsji pod kontrolą USG w rozmiarze 8G zintegrowana z zestawem drenów ssących x 5szt. |  | op. | 1
3 | Pojemnik próżniowy 800 ml x 10 szt. |  | op. | 2
4 | Znacznik tkankowy 15G x 1 szt. |  | szt. | 20
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 36
| Pakiet 36 - Sprzęt jednorazowego uzytku | [10 empty] | Załącznik nr 1.36.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Preparat zapobiegający roszeniu optyki postać - pojemnik aluminiowy z aluminiową pokrywą gąbka zawierająca 6 ml. 4% alkoholu pokrywa powinna posiadać listek wystający poza obrys pojemnika, zapewniający łatwe uchwycenie palcami dla bezpiecznego otwarcia pojemnik z warstwą kleju na podstawie, umożliwiającą przymocowanie do obłożenia pola operacyjnego opakowanie zawierające 30 pojedynczych sztuk produkt sterylny jednorazowego użycia |  | op. | 14
2 | Igła do biopsji 14G x 160 mm, kompatybilna z pistoletem MEDGUN oraz Bard Magnum; Echogeniczne wykonczenie dla poprawnego pozycjonowania przy prowadzeniu pod kontrola USG; Oznaczenia centymetrowe i ruchomy stoper pozwalaja na precyzyjna kontrole głebokosci penetracji |  | szt. | 40
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 37
| Pakiet 37 - Sprzęt ileostomijny, urostomijny i stomijny | [10 empty] | Załącznik nr 1.37.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Worek stomijny jednoczęściowy, otwarty, płytka hydrokoloidowa, elastyczna, filtr okrągły, ujście zmykane na rzep, worek przezroczysty, pojemność 510 ml, rozmiar 10-55 mm |  | szt. | 300
2 | Worek stomijny dla dzieci, 1-częściowy, otwarty zamykany na rzep, z filtrem, przezroczysty, miękka tkanina, płytka ze strefami dopasowania, zapewniająca przyleganie i umożliwiająca swobodę ruchów, rozmiar do docięcia 0-35 mm, pojemność 180ml. |  | szt. | 300
3 | Środek zmywający do pielęgnacji skóry wokół stomii narażonej na kontakt z treścią jelitową i moczową, łagodnie oczyszcza i nawilża skórę, środek w postaci chusteczek, opakowanie 30 szt. |  | op. | 2
4 | Chusteczki do usuwania resztek przylepca oraz pasty stomijnej, nie zawierające alkoholu, oparte na silikonie, opakowanie 30 szt. |  | op. | 2
5 | Środek do usuwania przylepca, oraz pozostałości pasty stomijnej, oparty na silikonie, pozwala na łatwe i delikatne oczyszczenie skóry, nie zawiera alkoholu, nie powoduje podrażnień, spray o pojemności 50 ml |  | szt. | 2
6 | Pasta stomijna, wyrównująca fałdy, nierówności i wgłębienia, działająca ochronnie na skórę, pochłaniająca wilgoć, zabezpieczająca przed przeciekaniem, nie zawierająca alkoholu, pojemnośc 60 g. |  | szt. | 4
7 | Pasta stomijna wyruwnująca zagłębienia i fałdy, zapewniając szczelne połączenie pomiędzy płytką stomijną a skórą, zawiera alkohol, pojemność 60 g., opakowanie 12 szt. |  | szt. | 36
8 | Końcówka do irygatora w kształcie stożkowym, z rurką |  | szt. | 8
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 38
| Pakiet 38 - Sprzęt stomijny | [10 empty] | Załącznik nr 1.38
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Mostek stomijny dł. 65 mm |  | szt. | 5
2 | Mostek stomijny dł. 90 mm |  | szt. | 5
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 39
Pakiet 39 - Akcesoria do systemu PSG NOX A 1 s | [11 empty] | Załącznik nr 1.39.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kaniula nosowa z filtrem do polisomnografu Nox A1,op.40 szt |  | op. | 5
2 | Pasy wysiłkowe RIP jednorazowe kompatybilne z aparatem Nox A1 s
| a/ rozmiar M op.20 szt |  | op. | 5
| b/ rozmiar L op. 20 szt |  | op. | 5
| c/ rozmiar XL op 14 szt |  | op. | 6
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 40
| Pakiet 40 - Kaniula donosowa do polisomnografii | [10 empty] | Załącznik nr 1.40.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kaniula donosowa dla dorosłych do polisomnografii z filtrem, dł.min 180 cm |  | szt. | 500
2 | Kaniula donosowa dla dorosłych do polisomnografii , dł.min 180 cm |  | szt. | 100
RAZEM | [5 empty] | 0 | 8% | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 41
| Pakiet 41- Sprzęt pomocniczy do pomiarów hemodynamicznych | [10 empty] | Załącznik nr 1.41.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Jednorazowy przetwornik do ciągłego, inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi Tru Wave, kompatybilny z Hemosphere |  | szt. | 3
2 | Czujnik Flo Trac do ciągłego pomiaru rzutu serca, dł. linii 152 cm |  | szt. | 12
3 | Zestaw VolumeView do pomiarów hemodynamicznych z wykorzystaniem termodylucji przezpłucnej 20 cm |  | szt. | 7
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 42
| Pakiet 42 - Błękit tryptanu | [10 empty] | Załącznik nr 1.42.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Methylthioninum chloride 10 mg w 2 ml pakowany po 5 ampułek. Produkt w zakresie profilu bezpieczeństwa zgodny z wymogami European Pharmacopeia Dyrektywy Europejskiej 2001/83 /CE |  | op. | 8
[6 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 43
| Pakiet 43 - Zestaw do cystostomii (NADŁONOWY) | [10 empty] | Załącznik nr 1.43.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | RAZEM | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Kompletny zestaw do cystostomii z poliuretanowym cewnikiem z końcem "J" 11CH-14CH/Fr o długości 45cm, jednodrożny z osmioma otworami na pętli. Trokar 12-15ch/Fr rozrywalny 12cm, silikonoa tulejka mocyjąca, zacisk. Sterylne, pakowane po 5 sztuk. |  | op | 2
| RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 44
| Pakiet 44 - Żel do ostrzykiwania moczowodów | [10 empty] | Załącznik nr 1.44.
Lp. | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Deflux- żel do ostrzykiwania moczowodów poj. 1 ml + igła (3,7FRx 23Gx350 mm) |  | szt. | 2
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 45
| Pakiet 45 - Druty do pętli do usuwania migdałków | [10 empty] | Załącznik nr 1.45.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Drut do pętli śr. 0,3 mm x 12 szt |  | op. | 10
2 | Drut do pętli śr. 0,5 mm x 12 szt |  | op. | 70
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 46
| Pakiet 46 - Zastawka Pudenza - komplet średniociśnieniowy | [10 empty] | Załącznik nr 1.46
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Zastawka Pudenza 12 mm średniociśnieniowa z integralnym łącznikiem |  | szt | 4
2 | Dren komorowy Pudenza, 20 cm, 23 cm |  | szt | 4
3 | Dren dootrzewnowy z otwartym końcem , 120 cm Pudenza |  | szt | 4
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 47
| Pakiet 47 - Zestawy do zabiegów urologicznych u dzieci | [10 empty] | Załącznik nr 1.47.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT w % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego z workiem i prowadnicą, rozm CH 5 - 15 |  | szt. | 10
RAZEM | [5 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 48
| Pakiet 48 - Zestaw do jejunostomii | [10 empty] | Załącznik nr 1.48.
Lp | Nazwa artykułu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Poliuretanowy cewnik jejunostomijny (8 Ch. x 80 cm) z powłoką radiocieniującą system mocowania skórnego. Igły introduktora z podzielnymi kaniulami (120 mm) i 3ml strzykawkami. |  | szt. | 5
[6 empty] | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

## 49
Pakiet 49 - MYCOMEDIUM | [11 empty] | Załącznik nr 1.49.
l.p. | Nazwa asortymentu | Nazwa oferowanego asortymentu | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto | Producent | Nr katalogowy | Klasa wyrobu medycznego | Data ważności certyfikatu zgodności (jeśli dotyczy)
1 | Mycomedium podłoże x 10 szt. |  | op. | 30
[5 empty] | RAZEM | 0 |  | 0
Podpisano podpisem elektronicznym przez osobę/y uprawnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia