**Zadanie nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Vat %** | **Wartość brutto** | **Producent****nr katalogowy** |
| 1. | **Ekspandery profilowane**- komora rozprężana roztworem fizjologicznym soli- magnetyczna kopułka do iniekcji na przedniej ścianie ekspandera- chroniona patentem samouszczelniająca się, wzmocniona strefa wokół zastawki, która minimalizujepotencjalną nieszczelność, gdyby doszło do przypadkowego przekłucia igłą- magnetyczny detektor- 3 pętelki dla szwów zapewniające stabilizację i kontrolowanie pozycji ekspandera- **powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru,**-produkt sterylny- objętość od 250 ml do 850 ml- ważność sterylizacji produktu 4 lata- gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia- kompatybilne z protezami anatomicznymi | szt. | **20****z tego w depozycie** **1 szt.** |  |  |  |  |  |
| 2. | **Ekspandery okrągłe**- dopełniane roztworem fizjologicznym soli- zastawka dystalna- twarda podstawa- powłoka gładka, produkt sterylny- objętość od 400 – 1000 ml- ważność produktu minimum 4 lata- gwarancja minimum 6 miesięcy od wszczepienia | szt. | **14****z tego w depozycie** **1 szt.** |  |  |  |  |  |
| 3 | **Implanty piersi o kształcie anatomicznym**- wypełnienie: spójny zagęszczony żel silikonowy,III stopień spoistości żelu- 4 warstwy elastomeru silikonowego- 9 różnych kształtów- szerokość implantu różna od wysokości implantu- 3 wysokości i 3 projekcje- objętość od 120-775 ml- bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu- **powłoka teksturowana wykonana bez użycia kryształków soli lub cukru,**- produkt sterylny- ważność sterylizacji produktu 4 lata- atest jakości FDA- gwarancja bezterminowa - gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III i IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych Warunkach Gwarancji przekazywanej pacjentce po operacji. | szt. | **20****z tego w depozycie** **1 szt.** |  |  |  |  |  |
| 4 | **Implanty piersi o kształcie okrągłym**- wypełnienie: spójny, zagęszczony żel silikonowy - 4 warstwy elastomeru silikonowego- co najmniej w 4 profilach (średni, średni plus, wysoki i bardzo wysoki)- objętość od 100-800 ml- bariera antydyfuzyjna - zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu- powłoka teksturowana, produkt sterylny- ważność produktu minimum 4 lata - atest jakości FDA- gwarancja bezterminowa- gwarancja wymiany implantu przez okres 10 lat od wszczepienia w przypadku powstania torebki włóknistej III i IV stopnia w skali Bakera potwierdzona zapisem w ogólnych Warunkach Gwarancji przekazywanej pacjentce po operacji. | szt.  | **15****z tego w depozycie** **1 szt.** |  |  |  |  |  |
| 5 | **Sizery Śródoperacyjne**- z możliwością 10-krotnej sterylizacji- odpowiadają wszystkim pojemnością implantów okrągłych i anatomicznych | szt. | **4** |  |  |  |  |  |
| 6 | **Siatki polipropylenowe pokryte tytanem TiloopBra**- Siatka polipropylenowa pokryta tytanem do rekonstrukcji piersi- przeznaczona do wzmocnienia i pokrycia ekspanderów, ekspanderoprotez oraz ostatecznych implantów piersiowych- umożliwia szybkie i dokładne przerośnięcie tkankami własnymi pacjenta- do każdego opakowania dołączone trzy samoprzylepne naklejki identyfikujące produkt, zawierające numery lot, serię i datę ważności. Służą do wklejania do dokumentacji medycznej. - zapakowana jest w podwójne, sterylne opakowanie- dostępna w trzech rozmiarach: mała, średnia i duża. | szt.  | **10****z tego w depozycie** **1 szt.** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Wszystkie produkty zawarte w pakiecie muszą pochodzić od jednego producenta, co gwarantuje odpowiedni dobór protez po zastosowaniu ekspanderów.** **Zapobiega to ewentualnym roszczeniom sądowym w razie niepowodzeń.**

**Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.**

Zadanie nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Vat %** | **Wartość brutto** | **Producent****nr katalogowy** |
| 1. | **Ekspandery piersiowe anatomiczne** - Powierzchnia teksturowana -Wypełniane solą fizjologiczną przez wbudowany zawór z magnesem. Wyszukiwanie portu za  pomocą detektora magnetycznego będącego w zestawie z ekspanderem.- Sterylne, pakowane pojedynczo- 3 kształty podstawy – okrągły, owalny w poziomie, owalny w pionie - Kompatybilne z implantami o powierzchni teksturowanej i poliuretan | szt. | **15****z tego w depozycie** **1 szt.** |  |  |  |  |  |
| 2. |  **Implanty piersiowe anatomiczne.****-** Powierzchnia teksturowana- Cztery profile ( projekcje)- 3 kształty podstawy– okrągły, owalny w poziomie, owalny w pionie- Sterylne, pakowane pojedynczo- Wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci”- Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku utraty integralności  jego powłoki- ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata- Bariera antydyfuzyjna, zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu.- Powłoka odporna na działania mechaniczne- Certyfikat CE**- Produkowane w Niemczech** | szt. | **20****z tego w depozycie** **1 szt.** |  |  |  |  |  |
| 3 |  **Sizery śródoperacyjne**- Sizery z możliwością wielokrotnej sterylizacji | szt. | **6** |  |  |  |  |  |
| 4 | **Implanty piersiowe anatomiczne o powierzchni pokrytej medyczną pianką mikropoliuretanową****-** Powierzchnia teksturowana pokryta pianką mikropoliuretanową- 3 kształty podstawy– okrągły, owalny w poziomie, owalny w pionie- Sterylne, pakowane pojedynczo-Wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci”- Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku utraty integralności  jego powłoki- ważność sterylizacji produktu minimum 4 lata- Bariera antydyfuzyjna- 4 profile ( projekcje)- Powłoka odporna na działania mechaniczne- Certyfikat CE | szt.  | **15****z tego w depozycie** **1 szt.** |  |  |  |  |  |
| 5 |  **Implanty piersiowe okrągłe** **-** Powierzchnia teksturowana (dostępne w 2 rodzajach powierzchni teksturowanej)- Sterylne, pakowane pojedynczo- Wypełnione wysoce spoistym żelem silikonowym „z efektem pamięci”- Dożywotnia gwarancja na wymianę implantu w przypadku utraty integralności  jego powłoki- Bariera antydyfuzyjna, zapobiegająca przenikaniu żelu do organizmu.- Powłoka odporna na działania mechaniczne- Certyfikat CE | szt. | **20****z tego w depozycie** **1 szt.** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Wszystkie produkty zawarte w pakiecie muszą pochodzić od jednego producenta, co gwarantuje odpowiedni dobór protez po zastosowaniu ekspanderów. Zapobiega to ewentualnym roszczeniom sądowym w razie niepowodzeń.**

**Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia oraz pozostałych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty.**